## Kapak
RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU
ISO 45001 + 6331 SK + Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyumlu
Firma Unvanı | Yıldız Yapı Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti.
SGK Sicil No / DETSİS | -
Adres | Bağcılar, İstanbul
NACE Kodu | 41.00.01
Faaliyet Tanımı | İkamet amaçlı binaların inşaatı
Tehlike Sınıfı | Çok Tehlikeli
Yenileme Süresi | 2 yıl (Yön. Md. 9)
Bölüm | Şantiye Alanı
Analiz Metodu | Fine-Kinney
Revizyon No | Rev.1
Rapor Tarihi | 01.05.2026

## Yönetici Özeti
YÖNETİCİ ÖZETİ — RİSK SEVİYESİ DAĞILIMI
Analiz Metodu: Fine-Kinney · Toplam 72 risk maddesi · Etkilenen kişi sayısı: 9
Durum | Çok Yüksek | Yüksek | Orta | Düşük | Kabul Edilebilir | Toplam
Önlem Öncesi | 21 | 29 | 16 | 6 | 0 | 72
Önlem Sonrası | 1 | 4 | 13 | 43 | 11 | 72
Tablo: Risk maddelerinin önlem öncesi ve sonrası seviye dağılımı. Renk kodlaması TS EN ISO 7010 / ANSI Z535 standardına uygundur.

## Risk Değerlendirme Tablosu
Kod | No | Faaliyet | Rutin | Türü | Tehlike | Risk | Etkilenenler | Mevcut Durum | Ö.Önce Olasılık | Ö.Önce Frekans | Ö.Önce Şiddet | Ö.Önce Puan | Ö.Önce Seviye | Önlem Hiyerarşi | Önlem Açıklama | Önlem Sorumlular | Önlem Termin | Ö.Sonra Olasılık | Ö.Sonra Frekans | Ö.Sonra Şiddet | Ö.Sonra Puan | Ö.Sonra Seviye
M-001 | 1 | Şantiye alanında mobil vinç ile ağır yük kaldırma operasyonları | Evet | Mekanik | Vinç operatörünün deneyimsizliği veya dikkatsizliği | Yükün düşmesi veya vincin devrilmesi sonucu ölümcül yaralanma riski | Operatör, Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler | Operatörler sertifikalı ancak vinç kaldırma kapasitesi ve yük ağırlığı hesaplamaları her zaman titizlikle yapılmıyor. | 6 | 3 | 100 | 1800 | COK_YUKSEK | İdari | Vinç operatörlerinin periyodik eğitimlerinin ve sağlık kontrollerinin yapılması, her kaldırma işlemi öncesinde yük ağırlığı ve vinç kapasitesi hesaplamalarının yapılması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.05.2026 | 3 | 2 | 100 | 600 | COK_YUKSEK
M-002 | 2 | Kalıp sistemi kurulumu ve sökümü (tablo kalıp) sırasında çalışma | Evet | Mekanik | Kalıp sistemi kurulumu ve sökümü | Kalıp elemanlarının düşmesi veya devrilmesi sonucu çalışanın altında kalarak yaralanması veya ölmesi | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | Kalıp kurulum ve söküm işleri yapılmakta ancak elemanların güvenli kaldırılması, taşınması ve geçici depolanması konusunda yetersiz önlemler bulunmaktadır. | 6 | 6 | 40 | 1440 | COK_YUKSEK | İdari Müh. Önleyici | Kalıp sökümü sırasında çalışma alanının güvenli hale getirilmesi, yetkisiz kişilerin girişinin engellenmesi ve güvenli çalışma prosedürlerinin uygulanması. Kalıp elemanlarının güvenli taşınması için uygun kaldırma ekipmanları (vinç, caraskal vb.) kullanılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.05.2026 08.05.2026 | 1 | 3 | 40 | 120 | ORTA
M-003 | 3 | Temel kazısı yapılması (ekskavatör ile) sırasında kazı alanında çalışma | Evet | Mekanik | Kazı alanında çalışma | Kazı alanında iksa ve şev güvenliği yetersizliği nedeniyle göçük oluşması sonucu çalışanın göçük altında kalması | Bölüm Çalışanları, Operatör | Kazı alanında iksa ve şev güvenliği önlemleri alınmakta ancak yeterliliği ve düzenli kontrolü konusunda eksiklikler bulunmaktadır. | 6 | 6 | 40 | 1440 | COK_YUKSEK | İdari Müh. Önleyici | Kazı alanlarında çalışan personelin güvenli çalışma prosedürleri hakkında bilgilendirilmesi ve denetlenmesi. Kazı alanlarında iksa ve şev güvenliği için standartlara uygun destekleme sistemlerinin kurulması ve projelendirilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.05.2026 08.05.2026 | 1 | 2 | 40 | 80 | ORTA
M-004 | 4 | Şantiye alanında güvenlik halatı ve emniyet kemeri kullanımı | Evet | Fiziksel | Güvenlik halatı ve emniyet kemerinin yıpranması veya hasar görmesi | Düşme anında güvenlik ekipmanlarının kopması veya yetersiz kalması sonucu ölüm riski | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | Güvenlik ekipmanları kullanılmakta ancak düzenli kontrol ve bakım kayıtları tutulmamaktadır. | 6 | 6 | 40 | 1440 | COK_YUKSEK | KKD İdari | Tüm güvenlik halatları ve emniyet kemerlerinin periyodik olarak (en az 6 ayda bir) yetkili kişilerce kontrol edilmesi ve kayıt altına alınması. Hasarlı veya kullanım ömrü dolmuş güvenlik ekipmanlarının derhal kullanımdan kaldırılması ve imha edilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 10.06.2026 10.06.2026 | 3 | 3 | 40 | 360 | YUKSEK
M-005 | 5 | Şantiye alanında yüksekte çalışma (10-15 metre) sırasında güvenlik halatı ve emniyet kemeri kullanımı | Evet | Fiziksel | Güvenlik ekipmanlarının yanlış veya eksik kullanımı | Düşme durumunda güvenlik ekipmanlarının yetersiz kalması sonucu ölüm riski | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | Çalışanlar emniyet kemeri kullanmakta ancak bağlantı noktalarının doğru seçimi ve halatların kontrolü konusunda eğitim eksikliği gözlemlenmektedir. | 6 | 6 | 40 | 1440 | COK_YUKSEK | İdari KKD | Yüksekte çalışma ve kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı konusunda düzenli ve uygulamalı eğitimler verilmesi. Güvenlik halatları, emniyet kemerleri ve ilgili aksesuarların periyodik olarak kontrol edilmesi ve uygunluklarının belgelenmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 20.05.2026 20.05.2026 | 3 | 3 | 40 | 360 | YUKSEK
M-006 | 6 | Şantiye alanında forklift ile malzeme taşıma operasyonları | Evet | Mekanik | Forkliftin görüş alanının kısıtlı olduğu alanlarda manevra yapması | Forkliftin yayalara veya diğer ekipmanlara çarpması sonucu yaralanma veya ölüm riski | Operatör, Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler | Forklift operatörleri eğitimli, ancak yaya yolları ve forklift güzergahları tam olarak ayrılmamıştır. | 6 | 6 | 40 | 1440 | COK_YUKSEK | Müh. Önleyici | Forklift güzergahlarının ve yaya yollarının belirgin şekilde işaretlenmesi, kör noktalar için ayna veya sesli uyarı sistemleri kurulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 10.05.2026 | 3 | 3 | 40 | 360 | YUKSEK
M-007 | 7 | Şantiye Alanı'nda yaya güzergahlarının ayrıştırılması ve güvenliğinin sağlanması | Evet | Mekanik | Şantiye alanında araç ve yaya trafiğinin kesişmesi | Araç çarpması sonucu çalışanların yaralanması veya ölmesi | Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler, Teslimatçı | Yaya ve araç yolları belirgin şekilde ayrılmamış, uyarı işaretleri yetersizdir. | 6 | 6 | 40 | 1440 | COK_YUKSEK | Müh. Önleyici İdari | Şantiye alanında yaya yolları ile araç yollarını fiziksel olarak ayıran bariyerler, korkuluklar ve belirgin zemin işaretlemeleri yapılması. Şantiye alanında araç trafiği kuralları, hız limitleri ve yaya geçiş noktaları hakkında bilgilendirme ve denetim yapılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 08.05.2026 15.05.2026 | 1 | 2 | 40 | 80 | ORTA
M-008 | 8 | İşe başlama ve yenileme İSG eğitimleri | Evet | Mevzuat/Organizasyon | İSG eğitimi eksikliği | Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yetersiz veya eksik olması nedeniyle tehlikelerin farkında olmaması ve güvenli çalışma prensiplerini uygulamaması | Bölüm Çalışanları, Yönetim, Firma Çalışanları | İSG eğitimleri yüzeysel yapılmakta veya hiç yapılmamaktadır, kayıtları tutulmamaktadır. | 6 | 10 | 15 | 900 | COK_YUKSEK | İdari İdari | Tüm çalışanlara işe başlama ve periyodik İSG eğitimlerinin (tehlike ve risklere özel) verilmesi ve kayıt altına alınması. Eğitimlerin etkinliğinin ölçülmesi ve gerekli görülen durumlarda ek eğitimlerin planlanması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.06.2026 01.07.2026 | 1 | 3 | 15 | 45 | DUSUK
M-009 | 9 | Şantiye alanında ekskavatör kullanımı. | Evet | Mekanik | Devrilme veya takla atma. | Ekskavatörün dengesiz zeminde çalışması, ani manevralar veya operatör hatası sonucu devrilerek operatörün veya çevredeki çalışanların yaralanması. | Operatör, Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler | Ekskavatör operatörleri deneyimli, ancak çalışma alanındaki zemin koşulları her zaman stabil olmayabilir ve çevredeki çalışanların güvenli mesafede durması konusunda denetim eksikliği olabilir. | 3 | 6 | 40 | 720 | COK_YUKSEK | İdari Müh. Önleyici | Ekskavatör operatörlerine yönelik, stabil olmayan zeminlerde çalışma, güvenli manevra teknikleri ve acil durum prosedürleri hakkında periyodik eğitim verilmesi. Ekskavatör çalışma alanının güvenli hale getirilmesi, çevresinin bariyerlerle çevrilmesi ve uyarı levhaları ile işaretlenmesi, operatör kabininde devrilmeye karşı koruma sistemlerinin (ROPS) bulunması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 10.05.2026 01.06.2026 | 1 | 3 | 40 | 120 | ORTA
M-010 | 10 | Şantiye alanında çatı kaplama işlerinin yapılması | Evet | Fiziksel | Çatıdan düşme tehlikesi | Çatı kaplama sırasında dengesizlik sonucu düşme ve ciddi yaralanma riski | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | Çatı kenarlarında geçici güvenlik önlemleri alınmakta ancak tüm çalışma alanını kapsamamaktadır. | 3 | 6 | 40 | 720 | COK_YUKSEK | Müh. Önleyici KKD | Çatı kenarlarına ve çalışma alanlarına kalıcı veya geçici güvenlik korkulukları ve platformlar monte edilmesi. Çatı kaplama işlerinde çalışan tüm personelin yüksekten düşmeye karşı koruyucu sistemlerle (emniyet kemeri, ankraj noktaları) donatılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 25.05.2026 25.05.2026 | 1 | 3 | 40 | 120 | ORTA
M-011 | 11 | Şantiye alanında kule vinç (1 adet) ile malzeme taşıma | Evet | Mekanik | Kule vinçten malzeme düşmesi | Malzeme taşıma sırasında vincin devrilmesi veya yükün düşmesi sonucu çalışanların veya yapısal elemanların zarar görmesi riski | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları, Ziyaretçiler | Kule vinç operatörü yetkin ancak vinç bakımları ve çalışma alanının güvenliği konusunda eksiklikler bulunmaktadır. | 3 | 6 | 40 | 720 | COK_YUKSEK | Müh. Önleyici İdari | Kule vinçlerin periyodik bakım, kontrol ve montajlarının yetkili mühendisler tarafından yapılması ve kayıt altına alınması. Vinç çalışma alanının belirlenmesi, yetkisiz kişilerin girişinin engellenmesi ve çalışma sırasında uyarı işaretleri kullanılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 25.06.2026 25.06.2026 | 1 | 3 | 40 | 120 | ORTA
M-012 | 12 | Şantiye alanında yapısal elemanların (kolon, kiriş, döşeme) montajı sırasında çalışma | Evet | Fiziksel | Yüksekten düşme tehlikesi | Montaj sırasında düşme sonucu ciddi yaralanma veya ölüm riski | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | Yüksekte çalışma alanlarında güvenlik önlemleri alınmakta, ancak denetim sıklığı yetersiz kalabilmektedir. | 3 | 6 | 40 | 720 | COK_YUKSEK | KKD Müh. Önleyici | Yüksekte çalışma için uygun güvenlik kemeri, halatı ve bağlantı ekipmanlarının temini ve çalışanlara zimmetlenmesi. Yüksekte çalışma alanlarına düşmeyi önleyici korkuluk ve bariyer sistemlerinin kurulumu ve bakımı. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 10.05.2026 10.05.2026 | 1 | 3 | 40 | 120 | ORTA
M-013 | 13 | Şantiye alanında alt yapı boru döşeme işlerinin yapılması | Evet | Mekanik | Kazı alanında toprağın kayması veya çökmesi | Kazı alanına düşme, göçük altında kalma sonucu yaralanma veya ölüm riski | Bölüm Çalışanları, Operatör | Kazı alanları çevrilmiş ancak destekleme sistemleri her zaman tam olarak kullanılmamaktadır. | 6 | 3 | 40 | 720 | COK_YUKSEK | Müh. Önleyici | Kazı alanlarının uygun destekleme sistemleri (iksa) ile güçlendirilmesi ve kazı güvenliği talimatlarına uyulmasının sağlanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 08.05.2026 | 1 | 2 | 40 | 80 | ORTA
M-014 | 14 | Şantiye alanında dış cephe sıva işlerinin yapılması | Evet | Fiziksel | Yüksekte çalışma sırasında düşme riski | Yüksekten düşme sonucu kırık, burkulma, kafa travması veya ölüm riski | Bölüm Çalışanları, Operatör | Çalışanlar emniyet kemeri kullanmakta ancak iskele kurulumu ve güvenliği tam olarak denetlenmemektedir. | 6 | 3 | 40 | 720 | COK_YUKSEK | Müh. Önleyici | Yüksekte çalışma alanlarında güvenli iskele kurulumu, korkulukların ve güvenlik ağlarının kullanılması, düşme durdurucu sistemlerin doğru şekilde kurulması ve denetlenmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 10.05.2026 | 3 | 2 | 40 | 240 | YUKSEK
M-015 | 15 | Şantiye alanında yangın söndürme ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yapılması | Hayır | Yangın/Patlama | Yangın söndürme tüplerinin basıncının yetersiz olması veya son kullanma tarihinin geçmiş olması | Yangın anında söndürme ekipmanlarının çalışmaması sonucu yangının büyümesi ve zarar görme riski | Bölüm Çalışanları | Kontroller yapılmakta ancak kayıt altına alınması ve takibi tam olarak yapılmamaktadır. | 3 | 2 | 100 | 600 | COK_YUKSEK | İdari | Yangın söndürme ekipmanlarının periyodik kontrollerinin düzenli olarak yapılması, kayıt altına alınması ve son kullanma tarihleri takip edilerek yenilenmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 10.06.2026 | 0.5 | 1 | 100 | 50 | DUSUK
M-016 | 16 | İksa ve şev güvenliği sağlanarak kazı alanında çalışma | Evet | Mekanik | Kazı alanında çalışma | Kazı alanında yetersiz havalandırma nedeniyle biriken zararlı gazların (metan, karbondioksit vb.) çalışanın solunum yoluyla maruz kalması sonucu zehirlenme veya boğulma | Bölüm Çalışanları, Operatör | Kazı alanlarında havalandırma sistemleri bulunmamakta, gaz ölçümü yapılmamaktadır. | 6 | 6 | 15 | 540 | COK_YUKSEK | İdari Müh. Önleyici | Kazı alanlarında düzenli olarak gaz ölçümü yapılması ve sonuçların kayıt altına alınması. Kazı alanlarında doğal veya mekanik havalandırma sistemleri kurulması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.05.2026 08.05.2026 | 1 | 2 | 15 | 30 | DUSUK
M-017 | 17 | Şantiye alanında kişisel koruyucu donanımların (KKD) denetimi ve kullanım kontrolü | Evet | Mevzuat/Organizasyon | KKD kullanımının yetersizliği veya ihmali | KKD'lerin eksik veya yanlış kullanılması sonucu çalışanların maruz kaldığı tehlikelerden korunmasız olması ve yaralanma riski | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | Çalışanlara KKD sağlanmakta ancak kullanımının sürekli takibi ve denetimi yapılmamaktadır. | 6 | 6 | 15 | 540 | COK_YUKSEK | İdari İdari | Saha denetimlerinde KKD kullanımının etkinliğinin kontrol edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için anında müdahale edilmesi. Tüm çalışanlar için işe özgü KKD kullanım politikası oluşturulması ve bu politikanın düzenli olarak denetlenmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 01.07.2026 | 3 | 3 | 15 | 135 | ORTA
M-018 | 18 | Şantiye alanında malzeme stoklama ve düzenleme işleri sırasında ağır yük kaldırma | Evet | Ergonomik | Ağır malzemelerin yanlış veya tekrarlı şekilde elle kaldırılması | Bel fıtığı, kas zorlanması gibi kas-iskelet sistemi hastalıkları riski | Bölüm Çalışanları, Operatör | Çalışanlar ağır yükleri elle kaldırmakta, mekanik kaldırma ekipmanları sınırlı kullanılmaktadır. | 6 | 6 | 15 | 540 | COK_YUKSEK | İkame | Ağır yüklerin elle kaldırılması yerine uygun kaldırma ekipmanlarının (forklift, vinç, transpalet) kullanımının yaygınlaştırılması ve ergonomik çalışma yöntemleri eğitimi verilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 | 3 | 3 | 15 | 135 | ORTA
M-019 | 19 | İşe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri | Evet | Mevzuat/Organizasyon | Sağlık gözetimi eksikliği | Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerinin yapılmaması sonucu meslek hastalıklarının erken teşhis edilememesi ve ilerlemesi | Yaşlı/Kıdemli, Kadın Çalışan | İşe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri düzenli olarak yapılmamaktadır. | 3 | 10 | 15 | 450 | COK_YUKSEK | İdari İdari | Sağlık muayenesi sonuçlarına göre gerekli görülen kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi ve iş rotasyonu gibi düzenlemelerin yapılması. Tüm çalışanlar için işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerinin (işyeri hekimi tarafından) planlanması ve yapılmasının sağlanması. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 01.07.2026 01.06.2026 | 1 | 2 | 15 | 30 | DUSUK
M-020 | 20 | Şantiye alanında demir donatıların yerleştirilmesi ve bağlanması (bağlama kancası kullanımı). | Evet | Ergonomik | Ergonomik zorlanma. | Tekrarlayan hareketler ve uygunsuz pozisyonlar nedeniyle çalışanın bel, omuz ve eklem bölgelerinde kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları. | Bölüm Çalışanları, Operatör | Donatıların bağlanması elle yapılmakta, bağlama kancası kullanılmaktadır. Ergonomik duruş ve tekrarlı hareketler konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır. | 6 | 10 | 7 | 420 | COK_YUKSEK | İdari İkame | Çalışanlara doğru bağlama teknikleri, ergonomik duruş pozisyonları ve tekrarlı hareketleri azaltmaya yönelik egzersizler hakkında eğitim verilmesi. Mümkün olan yerlerde, tekrarlı ve zorlayıcı bağlama işleri için otomatik bağlama makineleri veya daha ergonomik el aletlerinin (örneğin, elektrikli bağlama tabancaları) temin edilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 10.05.2026 01.08.2026 | 3 | 6 | 7 | 126 | ORTA
M-021 | 21 | Şantiye Alanı'nda çalışma sürelerinin ve fazla mesai kayıtlarının takibi | Evet | Mevzuat/Organizasyon | 4857 Sayılı İş Kanunu'na aykırı çalışma süreleri ve kayıtlarının tutulmaması | Aşırı çalışma süresi ve yetersiz dinlenme nedeniyle çalışanlarda yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve iş kazası riski artışı | Bölüm Çalışanları, Yönetim | Çalışma süreleri ve fazla mesai kayıtları düzenli olarak tutulmamakta, yasal limitlere uyum konusunda denetim eksikliği bulunmaktadır. | 6 | 10 | 7 | 420 | COK_YUKSEK | İdari İdari | Çalışma süreleri ve fazla mesai kayıtlarının 4857 Sayılı İş Kanunu'na uygun olarak düzenli ve doğru tutulmasını sağlayacak bir takip sistemi kurulması. Yasal çalışma süresi limitleri ve dinlenme hakları konusunda çalışanlara ve yöneticilere bilgilendirme yapılması. | İşveren Vekili İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.05.2026 08.05.2026 | 1 | 2 | 7 | 14 | KABUL_EDILEBILIR
M-022 | 22 | Şantiye alanında cephe iskelesi kurulumu ve sökümü sırasında çalışma | Evet | Fiziksel | İskele çökmesi veya devrilmesi tehlikesi | İskele çökmesi/devrilmesi sonucu altında kalan çalışanların ezilmesi veya yüksekten düşmesi riski | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları, Ziyaretçiler | İskele kurulumu yetkili personel tarafından yapılmakta, ancak kurulum sonrası kontrollerin yeterliliği konusunda şüpheler bulunmaktadır. | 3 | 3 | 40 | 360 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari | İskelelerin montajı, sökümü ve kullanımı ile ilgili ulusal standartlara uygunluğun sağlanması ve yetkili mühendis tarafından onaylanmış projeye göre kurulum yapılması. İskele kurulumu ve sökümü öncesinde risk değerlendirmesi yapılması ve çalışma izin belgesi düzenlenmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.05.2026 15.05.2026 | 1 | 2 | 40 | 80 | ORTA
M-023 | 23 | Şantiye alanında GenPower GNP-NT-GSW725 jeneratörün çalıştırılması | Evet | Mekanik | Jeneratörün egzoz gazlarının (karbon monoksit) kapalı veya yetersiz havalandırılan alanlarda yayılması | Karbon monoksit zehirlenmesi sonucu bayılma, kalıcı hasar veya ölüm riski | Bölüm Çalışanları, Operatör | Jeneratör açık alanda çalıştırılmakta ancak rüzgar yönüne bağlı olarak gazların yayılma riski bulunmaktadır. | 3 | 3 | 40 | 360 | YUKSEK | Müh. Önleyici | Jeneratörün egzoz gazlarının güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için egzoz uzatma borusu kullanılması ve çalışma alanında karbon monoksit dedektörü bulundurulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.06.2026 | 1 | 2 | 40 | 80 | ORTA
M-024 | 24 | Şantiye alanında çalışma | Evet | Psikososyal | Çalışma ortamı | Kadın çalışanların vardiyalı veya gece çalışması sırasında maruz kalabileceği güvenlik riskleri (taciz, saldırı vb.) | Kadın Çalışan | Şantiye alanında gece veya vardiyalı çalışma durumunda kadın çalışanların güvenliğini sağlayacak özel önlemler bulunmamaktadır. | 3 | 6 | 15 | 270 | YUKSEK | İdari İdari | Kadın çalışanlara yönelik taciz ve saldırı risklerine karşı farkındalık eğitimleri verilmesi ve şikayet mekanizmalarının oluşturulması. Gece veya vardiyalı çalışmalarda kadın çalışanların güvenliğini artıracak ek güvenlik önlemleri (güvenlik görevlisi, acil durum butonları vb.) alınması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.08.2026 01.07.2026 | 1 | 3 | 15 | 45 | DUSUK
M-025 | 25 | Demir kesme makinesi ile çalışma | Evet | Mekanik | Demir kesme makinesi | Demir kesme makinesinin koruyucusunun olmaması veya arızalı olması sonucu çalışanın kesici disklere veya fırlayan parçalara maruz kalması | Bölüm Çalışanları, Operatör | Demir kesme makineleri kullanılmakta ancak koruyucularının tam olup olmadığı ve çalışma anında güvenliği konusunda düzenli kontroller yapılmamaktadır. | 3 | 6 | 15 | 270 | YUKSEK | KKD Müh. Önleyici | Demir kesme makinesi kullanılırken uygun kişisel koruyucu donanımların (gözlük, yüz siperi, eldiven, kulaklık) kullanılmasının zorunlu tutulması. Demir kesme makinelerinin tüm koruyucu muhafazalarının tam ve işlevsel olduğundan emin olunması, eksiklerin giderilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili | 15.05.2026 08.05.2026 | 1 | 3 | 15 | 45 | DUSUK
M-026 | 26 | Kalıp sistemi (tablo kalıp) kurulumu ve sökümü sırasında | Evet | Mekanik | Kalıp sistemi (tablo kalıp) | Kalıp sistemi elemanlarının (paneller, destekler) düşmesi veya kayması sonucu çalışanın yaralanması | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | Kalıp sistemleri kullanılmakta ancak elemanların montajı ve demontajı sırasında güvenlik önlemleri ve bağlantıların kontrolü yetersizdir. | 3 | 6 | 15 | 270 | YUKSEK | İdari Müh. Önleyici | Kalıp sistemi kurulum ve söküm talimatlarının hazırlanması ve çalışanlara bu talimatlara uyma zorunluluğunun bildirilmesi. Kalıp elemanlarının güvenli bir şekilde birbirine bağlanmasını ve sabitlenmesini sağlayan uygun bağlantı elemanlarının kullanılması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.05.2026 08.05.2026 | 1 | 3 | 15 | 45 | DUSUK
M-027 | 27 | Beton pompası kullanımı sırasında | Evet | Elektriksel | Beton pompası | Beton pompası elektrik tesisatındaki arıza veya izolasyon eksikliği nedeniyle çalışanın elektrik çarpması | Operatör, Bölüm Çalışanları | Beton pompası elektrikle çalışmakta ancak elektrik bağlantılarının ve topraklamasının düzenli kontrolü yapılmamaktadır. | 3 | 6 | 15 | 270 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari | Beton pompasının elektrik tesisatının periyodik olarak yetkili elektrikçi tarafından kontrol edilmesi ve topraklama sisteminin etkinliğinin sağlanması. Beton pompası operatörlerine elektrik güvenliği ve arıza durumunda yapılması gerekenler konusunda eğitim verilmesi. | İşveren Vekili İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 08.05.2026 15.05.2026 | 1 | 3 | 15 | 45 | DUSUK
M-028 | 28 | Temel, kolon, kiriş ve döşeme beton dökümü sırasında beton pompası kullanımı | Evet | Fiziksel | Beton pompası kullanımı | Beton pompası hortumunun patlaması veya yerinden çıkması sonucu çalışanın yüksek basınçlı beton veya hortum darbesiyle yaralanması | Bölüm Çalışanları, Operatör | Beton pompası düzenli olarak kullanılmakta ancak hortumların basınç dayanımı ve bağlantı elemanlarının kontrolü konusunda yetersizlikler bulunmaktadır. | 3 | 6 | 15 | 270 | YUKSEK | İdari Müh. Önleyici | Beton pompası operatörlerine güvenli kullanım ve acil durum prosedürleri hakkında eğitim verilmesi. Beton pompası hortumlarının düzenli olarak basınç testine tabi tutulması ve kullanım ömrü dolanların değiştirilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili | 15.05.2026 08.05.2026 | 1 | 3 | 15 | 45 | DUSUK
M-029 | 29 | Şantiye alanında demir bükme tezgahı kullanımı. | Evet | Mekanik | Kesici parçalar ve sıkışma. | Tezgahın hareketli parçalarına (bükme silindirleri, kalıplar) temas sonucu çalışanın el veya uzuvlarının sıkışarak yaralanması veya kesilmesi. | Operatör, Bölüm Çalışanları | Demir bükme tezgahı kullanılmakta, ancak makine koruyucuları yetersiz olabilir ve operatörler makineyi kullanırken dikkatsiz davranabilir. | 3 | 6 | 15 | 270 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari | Demir bükme tezgahının tüm hareketli ve tehlikeli bölgelerini kapatan, operatörün erişimini engelleyen güvenlik koruyucularının takılması ve çalışır durumda tutulması. Tezgah operatörlerine yönelik, makinenin güvenli kullanımı, acil durdurma prosedürleri ve sıkışma risklerine karşı bilinçlendirme eğitimi verilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 08.05.2026 15.05.2026 | 1 | 3 | 15 | 45 | DUSUK
M-030 | 30 | Şantiye alanında tahta ve çelik desteklerin yerleştirilmesi ve sökülmesi. | Evet | Fiziksel | Yüksekten düşme. | Çalışanın dengesini kaybederek yüksekten düşmesi sonucu yaralanması. | Bölüm Çalışanları, Operatör | Yüksekte çalışmalarda temel güvenlik önlemleri alınmakta, ancak düşüş durdurucu sistemlerin kullanımı ve denetimi yetersizdir. | 3 | 6 | 15 | 270 | YUKSEK | Müh. Önleyici KKD | Yüksekte çalışılan alanlara güvenli erişim sağlayan iskele ve platformların kurulumu, kenar koruyucularının (korkuluk) takılması. Yüksekten düşmeye karşı tam vücut emniyet kemeri ve şok emici lanyard temini ve kullanımının zorunlu hale getirilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 08.05.2026 15.05.2026 | 1 | 3 | 15 | 45 | DUSUK
M-031 | 31 | Şantiye alanında demir donatıların bükme tezgahı ile bükülmesi. | Evet | Mekanik | Mekanik sıkışma/ezilme. | Bükme işlemi sırasında çalışanın el veya kolunun bükme mekanizmasına sıkışarak ezilmesi veya kopması. | Bölüm Çalışanları, Operatör | Demir bükme tezgahı kullanılmakta, ancak makine koruyucuları yetersiz olabilir ve operatörler makineyi kullanırken yeterli dikkat göstermeyebilir. | 3 | 6 | 15 | 270 | YUKSEK | İdari Müh. Önleyici | Bükme tezgahı operatörlerine yönelik, makinenin güvenli kullanımı, acil durdurma prosedürleri ve sıkışma risklerine karşı bilinçlendirme eğitimi verilmesi. Demir bükme tezgahının hareketli parçalarını tamamen kapatan ve operatörün erişimini engelleyen güvenlik koruyucularının takılması ve çalışır durumda tutulması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.05.2026 08.05.2026 | 1 | 3 | 15 | 45 | DUSUK
M-032 | 32 | Şantiye alanında ağır demir demetlerinin taşınması. | Evet | Ergonomik | Ağır yük kaldırma. | Çalışanın ağır demir demetlerini elle veya yetersiz ekipmanla taşırken bel fıtığı, kas zorlanması gibi kas-iskelet sistemi yaralanmaları. | Bölüm Çalışanları, Operatör | Ağır demir demetleri genellikle elle veya basit taşıma yöntemleriyle taşınmaktadır. Yük kaldırma teknikleri konusunda eğitim eksikliği bulunmaktadır. | 3 | 6 | 15 | 270 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari | Ağır demir demetlerinin taşınması için uygun kaldırma ekipmanlarının (vinç, forklift, transpalet vb.) temin edilmesi ve kullanımının sağlanması. Çalışanlara doğru yük kaldırma ve taşıma teknikleri konusunda eğitim verilmesi ve ergonomik riskler hakkında bilgilendirme yapılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.06.2026 15.05.2026 | 1 | 2 | 15 | 30 | DUSUK
M-033 | 33 | Şantiye alanında cephe iskelesi üzerinde çalışma | Evet | Fiziksel | İskele üzerindeki malzemelerin düşmesi | İskele üzerinde bulunan malzeme ve aletlerin düşerek aşağıda çalışanları yaralaması riski | Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler, Firma Çalışanları | İskele üzerinde malzeme bulundurulmakta ancak düşmelerini engelleyici özel önlemler alınmamaktadır. | 3 | 6 | 15 | 270 | YUKSEK | İdari Müh. Önleyici | İskele üzerinde gereksiz malzeme bulundurulmaması ve çalışma alanının düzenli tutulması için talimatlar verilmesi. İskele platformlarına malzeme düşmesini engelleyici eteklik (toe board) ve yan bariyerlerin takılması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 05.06.2026 05.06.2026 | 1 | 3 | 15 | 45 | DUSUK
M-034 | 34 | Şantiye alanında sıva makinesi kullanımı | Evet | Mekanik | Sıva makinesinin hareketli parçaları | Sıva makinesinin hareketli parçalarına temas sonucu sıkışma, ezilme veya kesilme riski | Bölüm Çalışanları, Operatör | Sıva makinesinin hareketli parçaları üzerinde koruyucu kapaklar bulunmakta ancak bakım ve kontrolü düzenli yapılmamaktadır. | 3 | 6 | 15 | 270 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari | Sıva makinesinin tüm hareketli parçalarına erişimi engelleyen koruyucu kapakların ve güvenlik sensörlerinin tam ve işlevsel olduğundan emin olunması. Makine çalışırken koruyucu kapakların asla açılmaması ve bakım/temizlik işlemlerinin makine durdurulduktan sonra yapılması konusunda eğitim verilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 20.06.2026 20.06.2026 | 1 | 3 | 15 | 45 | DUSUK
M-035 | 35 | Şantiye alanında kadın çalışanların çalıştırılması | Evet | Ergonomik | Kadın çalışanların özel fizyolojik durumları ve çalışma koşulları | Gebelik, emzirme gibi dönemlerde tehlikeli maddelere maruz kalma veya ağır işlerde çalışma sonucu anne ve bebek sağlığı riskleri | Kadın Çalışan | Kadın çalışanların çalışma koşulları özel olarak değerlendirilmemekte, risklere karşı ek önlemler alınmamaktadır. | 3 | 6 | 15 | 270 | YUKSEK | İdari İdari | Kadın çalışanlara yönelik özel sağlık kontrollerinin yapılması ve çalışma ortamının ergonomik olarak düzenlenmesi. Kadın çalışanların gebelik ve emzirme dönemlerinde maruz kalabileceği tehlikeli maddelerden ve ağır işlerden korunması için risk değerlendirmesi yapılması ve gerekli düzenlemelerin yapılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 15.10.2026 15.10.2026 | 1 | 3 | 15 | 45 | DUSUK
M-036 | 36 | Şantiye alanında çalışma sırasında yaşlı çalışanların maruz kaldığı riskler | Evet | Ergonomik | Yaşlı çalışanların fiziksel ve fizyolojik sınırlılıkları | Yaşlı çalışanların ağır kaldırma, uzun süre ayakta durma gibi işlerde daha çabuk yorulması, sakatlanma ve kronik rahatsızlıkların artması riski | Yaşlı/Kıdemli | Yaşlı çalışanların iş yükleri ve çalışma koşulları özel olarak değerlendirilmemektedir. | 3 | 6 | 15 | 270 | YUKSEK | İdari İdari | Yaşlı çalışanların iş görevlerinin fiziksel ve fizyolojik kapasitelerine uygun hale getirilmesi, iş rotasyonu veya daha hafif görevlere atanması. Yaşlı çalışanların periyodik sağlık muayenelerinin daha sık yapılması ve ergonomik risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 01.10.2026 01.10.2026 | 1 | 3 | 15 | 45 | DUSUK
M-037 | 37 | Şantiye alanında genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi | Evet | Mevzuat/Organizasyon | Eğitimlerin yetersiz veya eksik olması | Çalışanların tehlikeler hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması sonucu iş kazası ve meslek hastalığı riski | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | İşe giriş eğitimleri verilmekte ancak periyodik ve işe özel eğitimler yetersizdir. | 3 | 6 | 15 | 270 | YUKSEK | İdari İdari | Eğitimlerin içeriğinin güncel tehlikeleri ve alınması gereken önlemleri kapsayacak şekilde hazırlanması. Tüm çalışanlara yönelik işe giriş, periyodik ve işe özel tehlike eğitimlerinin düzenli olarak verilmesi ve kayıt altına alınması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.08.2026 01.08.2026 | 1 | 3 | 15 | 45 | DUSUK
M-038 | 38 | Şantiye alanında malzeme (çimento, demir, kereste, boru) stoklama ve düzenleme işleri | Evet | Mekanik | Yetersiz depolama alanında malzemelerin düzensiz istiflenmesi | Malzemelerin devrilmesi veya düşmesi sonucu ezilme/yaralanma riski | Bölüm Çalışanları, Teslimatçı | Malzemeler geçici olarak depolanmakta, istifleme standartlarına tam uyulmamaktadır. | 3 | 6 | 15 | 270 | YUKSEK | Müh. Önleyici | Malzeme stok alanlarının belirlenmesi, uygun istifleme yöntemlerinin uygulanması ve devrilmeyi önleyici tedbirlerin alınması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.06.2026 | 1 | 3 | 15 | 45 | DUSUK
M-039 | 39 | Şantiye alanında beton mikseri ile beton taşıma ve dökme işlemleri | Evet | Mekanik | Beton mikserinin hareketli parçaları (tambur dönüşü) | Dönen tambura veya diğer hareketli parçalara temas sonucu sıkışma veya kesilme riski | Operatör, Bölüm Çalışanları | Mikser operatörleri bilgilendirilmiş ancak makine üzerinde acil durdurma butonları her zaman erişilebilir durumda olmayabilir. | 3 | 6 | 15 | 270 | YUKSEK | Müh. Önleyici | Beton mikserinin hareketli parçaları için uygun koruyucu muhafazaların takılması ve acil durdurma butonlarının kolay erişilebilir olduğundan emin olunması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 20.06.2026 | 1 | 3 | 15 | 45 | DUSUK
M-040 | 40 | Şantiye Alanı'nda beton mikseri operasyonu sırasında bakım ve temizlik işlemleri | Evet | Mekanik | Beton mikserinin hareketli parçalarına (karıştırıcı tambur, motor vb.) temas | Beton mikserinin hareketli parçalarına sıkışma veya çarpma sonucu uzuv yaralanmaları | Operatör, Bakımcı | Beton mikseri operasyon sonrası temizlenmekte, ancak bakım ve temizlik sırasında makinenin enerjisinin kesilmesine yönelik standart bir prosedür uygulanmamaktadır. | 3 | 6 | 15 | 270 | YUKSEK | İdari Müh. Önleyici | Bakım ve temizlik işlemleri öncesinde beton mikserinin enerjisinin kesilmesi ve kilitleme/etiketleme (LOTO) prosedürlerinin uygulanması. Beton mikserinin hareketli parçalarına erişimi engelleyecek güvenlik bariyerleri ve koruyucularının takılması. | İşveren Vekili İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 22.05.2026 15.05.2026 | 1 | 2 | 15 | 30 | DUSUK
M-041 | 41 | Şantiye Alanı'nda kimyasal madde depolama alanlarının denetimi ve güvenliğinin sağlanması | Hayır | Kimyasal | Depolanan kimyasal maddelerin sızması veya buharlaşması sonucu çalışanların maruziyeti | Kimyasal maddelere maruziyet sonucu solunum yolu rahatsızlıkları, cilt tahrişi veya zehirlenme | Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler | Kimyasal maddeler depolama alanında tutulmakta, ancak alanın havalandırması yetersizdir ve sızıntı durumunda müdahale prosedürü net değildir. | 3 | 6 | 15 | 270 | YUKSEK | KKD İdari Müh. Önleyici | Kimyasal madde depolama alanında çalışacak personelin uygun solunum koruyucu maske ve kimyasala dayanıklı eldiven kullanması. Kimyasal madde depolama alanında sızıntı ve acil durum müdahale prosedürlerinin oluşturulması ve çalışanlara eğitim verilmesi. Kimyasal madde depolama alanına uygun havalandırma sistemi (lokal egzoz veya genel havalandırma) kurulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.05.2026 22.05.2026 15.05.2026 | 1 | 2 | 15 | 30 | DUSUK
M-042 | 42 | Şantiye alanında genel çalışma | Evet | Mekanik | Şantiye alanı zemini | Şantiye zemininin düzensiz, kaygan veya engelli olması nedeniyle çalışanın takılıp düşmesi | Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler | Şantiye alanı zemini genellikle düzensiz ve üzerinde çeşitli malzemeler bulunmaktadır, yürüme yolları belirgin değildir. | 6 | 6 | 7 | 252 | YUKSEK | İdari Müh. Önleyici | Şantiye alanında düzen ve temizlik kuralları hakkında çalışanlara bilgilendirme yapılması ve bu kurallara uyumun denetlenmesi. Şantiye alanında güvenli yürüme yollarının belirlenmesi, işaretlenmesi ve bu yolların sürekli temiz ve engelsiz tutulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.05.2026 08.05.2026 | 1 | 3 | 7 | 21 | DUSUK
M-043 | 43 | Şantiye alanında silindir kullanımı. | Evet | Fiziksel | Titreşim ve gürültü. | Silindirin çalışması sırasında oluşan yüksek titreşim nedeniyle çalışanlarda kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve yüksek gürültüye maruz kalma sonucu işitme kaybı. | Operatör, Bölüm Çalışanları | Silindir operatörleri titreşim ve gürültüye maruz kalmaktadır. Ergonomik destek ve gürültü koruyucu ekipman kullanımı konusunda yetersizlikler bulunmaktadır. | 6 | 6 | 7 | 252 | YUKSEK | İdari KKD | Operatörlere titreşim ve gürültünün sağlık üzerindeki etkileri hakkında eğitim verilmesi, çalışma sürelerinin düzenlenmesi ve titreşim azaltıcı egzersizlerin teşvik edilmesi. Silindir operatörlerine uygun titreşim emici eldivenler ve yüksek gürültüye karşı kulaklık veya kulak tıkacı temin edilmesi ve kullanımının zorunlu hale getirilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 10.05.2026 15.05.2026 | 3 | 3 | 7 | 63 | DUSUK
M-044 | 44 | Şantiye alanında kompaktör kullanımı. | Evet | Fiziksel | Yüksek gürültü ve titreşim. | Kompaktörün çalışması sırasında oluşan yüksek gürültü nedeniyle işitme kaybı ve titreşim nedeniyle kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları. | Operatör, Bölüm Çalışanları | Kompaktör operatörleri gürültü ve titreşime maruz kalmaktadır. Gürültü koruyucu ekipman kullanımı ve titreşim azaltıcı önlemler konusunda eksiklikler bulunmaktadır. | 6 | 6 | 7 | 252 | YUKSEK | İdari KKD | Kompaktör operatörlerine gürültü ve titreşimin sağlık etkileri hakkında eğitim verilmesi, çalışma sürelerinin sınırlandırılması ve düzenli mola verilmesi. Kompaktör operatörlerine uygun gürültü koruyucu kulaklık veya kulak tıkacı ve titreşim azaltıcı eldiven temin edilmesi ve kullanımının zorunlu hale getirilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 10.05.2026 15.05.2026 | 3 | 3 | 7 | 63 | DUSUK
M-045 | 45 | Forklift periyodik bakım ve kontrolleri sırasında çalışma | Hayır | Mekanik | Forklift bakımı | Forklift bakım personellerinin, bakım sırasında forkliftin aniden hareket etmesi veya devrilmesi sonucu ezilme veya sıkışma tehlikesi | Bakımcı, Operatör | Forklift bakımları yapılmakta ancak bakım sırasında forkliftin güvenli bir şekilde sabitlenmesi, akü bağlantılarının kontrolü ve çevresinin güvenliği konusunda yetersiz prosedürler bulunmaktadır. | 3 | 2 | 40 | 240 | YUKSEK | İdari Müh. Önleyici | Forklift bakım öncesinde aracın güvenli bir alanda sabitlenmesi, el freninin çekilmesi ve tekerleklerin takozlarla desteklenmesi. Bakım yapılan forklift çevresinde uyarı levhaları ve bariyerler kurularak yetkisiz kişilerin yaklaşmasının engellenmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 08.05.2026 15.05.2026 | 1 | 1 | 40 | 40 | DUSUK
M-046 | 46 | Mobil vinç periyodik bakım ve kontrolleri sırasında çalışma | Hayır | Mekanik | Mobil vinç bakımı | Mobil vinç bakım personellerinin, vinç altında veya yakınında çalışırken aracın hareket etmesi veya devrilmesi sonucu ezilme veya sıkışma tehlikesi | Bakımcı | Mobil vinç bakımları yapılmakta ancak bakım sırasında vinçlerin güvenli bir şekilde sabitlenmesi ve çevresinin kontrolü konusunda yetersiz prosedürler bulunmaktadır. | 3 | 2 | 40 | 240 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari | Bakım yapılan vinç çevresinde uyarı levhaları ve bariyerler kurularak yetkisiz kişilerin yaklaşmasının engellenmesi. Mobil vinç bakımı öncesinde aracın güvenli bir alanda sabitlenmesi, el freninin çekilmesi ve tekerleklerin takozlarla desteklenmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.05.2026 08.05.2026 | 1 | 1 | 40 | 40 | DUSUK
M-047 | 47 | Şantiye alanındaki Jeneratör (GenPower GNP-NT-GSW725) periyodik bakım ve kontrolleri (725 kVA, 230/400V). | Hayır | Elektriksel | Elektrik çarpması. | Bakım sırasında jeneratörün veya bağlı elektrik panosunun canlı kısımlarına temas sonucu çalışanın elektrik çarpması, yanık veya ölüm. | Bakımcı, Operatör | Jeneratör bakımları yetkili personel tarafından yapılmakta, ancak bakım öncesi enerjinin kesilmesi ve topraklama kontrolleri konusunda prosedürlere tam uyum sağlanamayabilir. | 3 | 2 | 40 | 240 | YUKSEK | İdari KKD | Jeneratör bakım ve onarımında 'Kilitleme/Etiketleme' (LOTO) prosedürlerinin eksiksiz uygulanması, bakım öncesi enerjinin kesilmesi ve kontrolü. Elektrik işlerinde kullanılan yalıtımlı eldiven, güvenlik ayakkabısı, yüz siperi ve yalıtımlı giysi gibi uygun kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi ve kullanımının zorunlu hale getirilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 10.05.2026 15.05.2026 | 1 | 1 | 40 | 40 | DUSUK
M-048 | 48 | Şantiye alanında elektrik tesisatının periyodik kontrollerinin yapılması | Hayır | Elektriksel | Kontrol sırasında enerjili hatlara temas edilmesi | Elektrik çarpması sonucu yaralanma veya ölüm riski | Bakımcı | Kontroller yetkili personel tarafından yapılmakta ancak enerjinin kesilmesi prosedürü her zaman titizlikle uygulanmamaktadır. | 3 | 2 | 40 | 240 | YUKSEK | İdari | Enerjili hatlara müdahale etmeden önce mutlaka enerjinin kesilmesi (LOTO - Lockout/Tagout prosedürü) ve kontrolün yetkili ve eğitimli personel tarafından yapılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 25.05.2026 | 0.5 | 1 | 40 | 20 | DUSUK
M-049 | 49 | Şantiye alanındaki makinelerin periyodik muayenelerinin yapılması ve belgelerinin güncellenmesi | Hayır | Mekanik | Makine koruyucularının eksik veya hasarlı olması | Hareketli parçalara temas sonucu sıkışma, kesilme veya uzuv kaybı riski | Bakımcı, Operatör | Muayeneler yapılmakta ancak eksik koruyucuların giderilmesi gecikebilmektedir. | 3 | 2 | 40 | 240 | YUKSEK | Müh. Önleyici | Tüm makinelerin koruyucu muhafazalarının tam ve işlevsel olduğundan emin olunması, eksiklerin derhal giderilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.07.2026 | 1 | 1 | 40 | 40 | DUSUK
M-050 | 50 | Temel, kolon, kiriş ve döşeme beton dökümü sırasında beton vibratörü kullanımı | Evet | Ergonomik | Beton vibratörü kullanımı | Beton vibratörünün titreşim etkisine uzun süreli maruziyet sonucu çalışanın el-kol titreşim sendromu veya kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları yaşaması | Bölüm Çalışanları, Operatör | Beton vibratörleri kullanılmakta ancak titreşim etkisini azaltmaya yönelik ergonomik önlemler ve maruziyet süresi takibi yetersizdir. | 3 | 10 | 7 | 210 | YUKSEK | İdari İkame | Vibratör kullanım sürelerinin sınırlandırılması ve iş rotasyonu uygulanması. Daha düşük titreşimli ve ergonomik tasarımlı beton vibratörleri temin edilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.05.2026 01.06.2026 | 1 | 3 | 7 | 21 | DUSUK
M-051 | 51 | Şantiye alanında kaldırma operasyonları için rijit iletişim prosedürlerinin uygulanması | Hayır | Mekanik | İletişim eksikliği veya yanlış anlaşılma | Kaldırma operasyonları sırasında yanlış komutlar sonucu yükün düşmesi, ekipman hasarı veya çalışan yaralanması riski | Bölüm Çalışanları, Operatör, Yönetim | Kaldırma operasyonlarında telsiz iletişimi kullanılmakta ancak standart bir iletişim protokolü bulunmamaktadır. | 3 | 3 | 15 | 135 | ORTA | İdari İdari | Kaldırma operasyonları için standart ve anlaşılır bir iletişim protokolü (işaretler, telsiz komutları) oluşturulması ve tüm ilgili personelin bu konuda eğitilmesi. Kaldırma operasyonları öncesinde operasyon ekibi ile birlikte risk değerlendirmesi yapılması ve iletişim planının teyit edilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.06.2026 01.06.2026 | 1 | 2 | 15 | 30 | DUSUK
M-052 | 52 | Şantiye alanının hazırlanması ve temizlenmesi sırasında kesici aletlerle çalışma | Evet | Mekanik | Kesici aletlerle çalışma | Kesici aletlerle çalışma sonucu çalışanın el veya kolunda kesik yaralanması | Bölüm Çalışanları | Mevcut durumda kesici aletler kullanılmakta ancak özel koruyucu ekipman kullanımı ve güvenli kullanım eğitimleri yetersizdir. | 3 | 6 | 7 | 126 | ORTA | İdari Müh. Önleyici | Kesici aletlerin güvenli kullanımı ve depolanması konusunda çalışanlara yönelik eğitim verilmesi. Kesici aletler için güvenli saklama kutuları temin edilmesi ve kullanımdan sonra yerlerine konulmasının sağlanması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.05.2026 08.05.2026 | 1 | 3 | 7 | 21 | DUSUK
M-053 | 53 | Şantiye alanının hazırlanması ve temizlenmesi | Evet | Mekanik | Şantiye alanı temizliği | Şantiye alanında bulunan keskin veya sivri cisimlerin (çivi, cam kırığı vb.) neden olduğu kesik veya delinme yaralanmaları | Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler | Şantiye alanında keskin ve sivri atıklar bulunabilmekte, temizlik işlemleri yetersiz kalabilmektedir. | 3 | 6 | 7 | 126 | ORTA | İdari KKD | Şantiye alanında düzenli temizlik ve atık toplama faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması. Şantiye alanında çalışan personelin uygun koruyucu ayakkabı (çelik burunlu, taban korumalı) ve eldiven kullanmasının sağlanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 08.05.2026 15.05.2026 | 1 | 3 | 7 | 21 | DUSUK
M-054 | 54 | Tahta ve çelik destekler ile çalışma | Evet | Mekanik | Tahta ve çelik destekler | Destek elemanlarının (kalas, demir çubuk vb.) düşmesi veya fırlaması sonucu çalışanın yaralanması | Bölüm Çalışanları | Destek elemanları kullanılmakta ancak depolama ve taşıma sırasında güvenlik önlemleri yetersizdir. | 3 | 6 | 7 | 126 | ORTA | İdari Müh. Önleyici | Destek elemanlarının taşınması ve kullanımı sırasında güvenli yöntemler konusunda çalışanlara eğitim verilmesi. Destek elemanlarının güvenli bir şekilde depolanması için uygun raflar ve düzenekler oluşturulması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.05.2026 08.05.2026 | 1 | 3 | 7 | 21 | DUSUK
M-055 | 55 | Şantiye alanında demir donatıların demir kesme makinesi ile kesilmesi. | Evet | Mekanik | Kesici alet kaynaklı yaralanma. | Kesme işlemi sırasında makinenin veya demirin sıçraması sonucu çalışanın el veya vücudunda kesik, delinme yaralanması. | Bölüm Çalışanları, Operatör | Demir kesme makinesi kullanılmakta, ancak makine koruyucuları tam olarak takılı olmayabilir ve operatörler kişisel koruyucu donanımları (eldiven, gözlük) eksik kullanabilir. | 3 | 6 | 7 | 126 | ORTA | Müh. Önleyici KKD | Demir kesme makinesinin tüm koruyucu muhafazalarının eksiksiz takılı olduğundan ve çalıştığından emin olunması. Kesici aletlerle çalışırken uygun kesilmeye dayanıklı eldiven, koruyucu gözlük ve yüz siperi kullanımının zorunlu hale getirilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 05.05.2026 05.05.2026 | 1 | 3 | 7 | 21 | DUSUK
M-056 | 56 | Şantiye alanında demir donatıların yerleştirilmesi ve bağlanması. | Evet | Mekanik | Keskin kenarlar ve sivri uçlar. | Çalışanın demir donatılara veya keskin kenarlara temas etmesi sonucu kesik, delinme gibi yaralanmalar. | Bölüm Çalışanları, Operatör | Demir donatılar işlenmekte ve yerleştirilmektedir. Donatıların uçlarının veya kenarlarının korunması konusunda ek önlem alınmamaktadır. | 3 | 6 | 7 | 126 | ORTA | İdari KKD | Demir donatıların işlenmesi ve depolanması sırasında uçlarının ve keskin kenarlarının plastik koruyucularla kapatılması veya güvenli bir şekilde istiflenmesi. Demir donatılarla çalışırken uygun kesilmeye dayanıklı eldiven ve güvenlik gözlüğü kullanımının zorunlu hale getirilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 05.05.2026 05.05.2026 | 1 | 3 | 7 | 21 | DUSUK
M-057 | 57 | Şantiye alanında zemin sıkıştırma işlerinin silindir ve kompaktör ile yapılması | Evet | Ergonomik | Silindir ve kompaktörlerin titreşimli çalışması | Titreşim kaynaklı kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları (Raynaud sendromu, karpal tünel sendromu) | Operatör, Bölüm Çalışanları | Operatörlere titreşim etkileri hakkında bilgi verilmekte ancak titreşim ölçümü yapılmamaktadır. | 3 | 6 | 7 | 126 | ORTA | İdari | Operatörlerin titreşim maruziyetini azaltmak için iş rotasyonu ve çalışma süresinin sınırlandırılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 20.05.2026 | 1 | 3 | 7 | 21 | DUSUK
M-058 | 58 | Şantiye alanında dış cephe sıva işlerinin sıva makinesi ile yapılması | Evet | Kimyasal | Sıva makinesinin çalışması sırasında toz ve partikül yayılımı | Solunum yolu rahatsızlıkları ve meslek hastalığı riski | Bölüm Çalışanları, Operatör | Mevcut durumda toz maskesi kullanımı zorunlu tutulmakta ancak periyodik ölçümler yapılmamaktadır. | 3 | 6 | 7 | 126 | ORTA | Müh. Önleyici | Sıva makinesi için lokal toz emme sistemi kurulması ve düzenli bakımının yapılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.05.2026 | 1 | 3 | 7 | 21 | DUSUK
M-059 | 59 | Şantiye alanında kompresör kullanımı | Evet | Fiziksel | Kompresörün yüksek basınçlı hava çıkışı ve gürültüsü | Yüksek basınçlı havaya maruz kalma sonucu kulak hasarı ve ani basınç değişimleriyle ilgili yaralanma riski | Operatör, Bölüm Çalışanları | Operatörler kulaklık kullanmakta ancak kompresörün genel gürültü seviyesi yüksek kalmaktadır. | 3 | 6 | 7 | 126 | ORTA | Müh. Önleyici | Kompresörün ses yalıtımlı bir kabine alınması veya gürültü seviyesini azaltacak ek önlemlerin alınması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.06.2026 | 1 | 3 | 7 | 21 | DUSUK
M-060 | 60 | Şantiye Alanı'nda el paletleri ile malzeme taşıma işlemi | Evet | Ergonomik | El paletleri ile ağır yüklerin taşınması sırasında bel ve sırt zorlanmaları | Ağır yüklerin ergonomik olmayan şekilde taşınması sonucu kas-iskelet sistemi yaralanmaları | Bölüm Çalışanları, Operatör | Malzeme taşıma işlemleri genellikle manuel olarak yapılmakta, yük kaldırma teknikleri konusunda sınırlı eğitim bulunmaktadır. | 3 | 6 | 7 | 126 | ORTA | İdari Müh. Önleyici | Ağır yüklerin taşınması ve doğru kaldırma teknikleri konusunda çalışanlara yönelik uygulamalı eğitim verilmesi. Malzeme taşıma işlemlerinde kullanılacak daha hafif ve ergonomik el paletleri temin edilmesi ve mevcutların bakımının yapılması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.05.2026 08.05.2026 | 1 | 3 | 7 | 21 | DUSUK
M-061 | 61 | Şantiye Alanı'nda el paletlerinin malzeme taşımada kullanımı | Evet | Mekanik | El paletlerinin zemindeki engellere takılması veya dengesiz yükleme sonucu devrilmesi | Malzeme taşıma sırasında el paletlerinin devrilmesiyle çalışanın yaralanması | Bölüm Çalışanları, Operatör | El paletleri günlük olarak kullanılmakta, ancak zemin durumu ve yükleme dengesi konusunda özel bir kontrol mekanizması bulunmamaktadır. | 3 | 6 | 7 | 126 | ORTA | İdari Müh. Önleyici | El paletleri ile malzeme taşınırken zemin kontrolü ve yük dengeleme prosedürlerinin oluşturulması ve uygulanması. El paletlerinin zeminle temasını kolaylaştıran ve devrilme riskini azaltan modifiye edilmiş modellerin temin edilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.05.2026 08.05.2026 | 1 | 3 | 7 | 21 | DUSUK
M-062 | 62 | Şantiye alanında acil durum planı ve tatbikatlarının hazırlanması ve uygulanması | Evet | Mevzuat/Organizasyon | Acil durum planının yetersizliği veya tatbikatların yapılmaması | Yangın, deprem gibi acil durumlarda etkili müdahale yapılamaması ve can kaybı riski | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları, Ziyaretçiler | Acil durum planı mevcut ancak güncelliği ve uygulanabilirliği konusunda şüpheler var, tatbikatlar düzenli yapılmıyor. | 3 | 1 | 40 | 120 | ORTA | İdari İdari | Yılda en az bir kez acil durum tatbikatı yapılması ve tatbikat sonuçlarına göre planın iyileştirilmesi. Acil durum planının güncel tehlikelere göre gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve tüm çalışanlara duyurulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.08.2026 15.08.2026 | 1 | 0.5 | 40 | 20 | DUSUK
M-063 | 63 | Kule vinç periyodik bakım ve kontrolleri sırasında çalışma | Hayır | Mekanik | Kule vinç bakımı | Kule vinç bakım personellerinin yüksekte çalışma sırasında düşmesi | Bakımcı | Kule vinç periyodik bakımları yapılmakta ancak bakım personellerinin yüksekte çalışma sırasında kullandığı güvenlik ekipmanlarının yeterliliği ve denetimi konusunda eksiklikler bulunmaktadır. | 3 | 2 | 15 | 90 | ORTA | Müh. Önleyici KKD | Kule vinç üzerinde bakım personelleri için güvenli erişim platformları ve korkuluk sistemleri kurulması. Bakım personellerinin yüksekte çalışma için uygun emniyet kemeri ve bağlantı ekipmanlarını kullanmasının sağlanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 08.05.2026 15.05.2026 | 1 | 1 | 15 | 15 | KABUL_EDILEBILIR
M-064 | 64 | Şantiye alanında ısıtma tabancası kullanımı | Evet | Yangın/Patlama | Isıtma tabancasının aşırı ısınması veya arızalanması | Aşırı ısınma sonucu cihazın patlaması veya yangın başlatması riski | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | Isıtma tabancaları kullanılmakta ancak düzenli bakım ve kontrolü yapılmamaktadır. | 3 | 2 | 15 | 90 | ORTA | İdari Müh. Önleyici | Kullanım kılavuzlarına uyulması, cihazların aşırı yüklenmemesi ve kullanım sonrası soğumaya bırakılması konusunda talimatlar verilmesi. Isıtma tabancalarının periyodik bakım ve kalibrasyonlarının yetkili servislerce yapılması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.06.2026 15.06.2026 | 1 | 1 | 15 | 15 | KABUL_EDILEBILIR
M-065 | 65 | Şantiye alanında ısı yalıtımı uygulaması (ısıtma tabancası kullanımı) | Evet | Yangın/Patlama | Isıtma tabancası kaynaklı yanık ve yangın tehlikesi | Isıtma tabancasının yanlış kullanımı veya arızası sonucu cilt yanıkları ve yangın çıkması riski | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | Isıtma tabancası kullanımı sırasında dikkatli olunması konusunda sözlü uyarılar yapılmakta, ancak spesifik bir eğitim veya kontrol prosedürü bulunmamaktadır. | 3 | 2 | 15 | 90 | ORTA | İdari Müh. Önleyici | Isıtma tabancası kullanımı, bakım ve depolanması konusunda çalışanlara yönelik özel eğitim verilmesi. Isıtma tabancalarının periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması, arızalı cihazların kullanımdan kaldırılması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 30.05.2026 30.05.2026 | 1 | 1 | 15 | 15 | KABUL_EDILEBILIR
M-066 | 66 | Şantiye alanında risk değerlendirmesi güncelleme yönetimi | Evet | Mevzuat/Organizasyon | Risk değerlendirmesinin güncel olmaması | Mevcut tehlikelerin ve risklerin doğru tespit edilememesi, önleyici tedbirlerin alınmaması sonucu iş kazası riski | Bölüm Çalışanları, Yönetim, Firma Çalışanları | Risk değerlendirmesi ilk yapıldığında mevcut, ancak güncel değişiklikler veya yeni tehlikeler dikkate alınarak düzenli güncellenmemektedir. | 3 | 2 | 15 | 90 | ORTA | İdari İdari | Risk değerlendirmesinin, iş süreçlerindeki değişiklikler, yeni ekipman kullanımı veya iş kazası sonrası en geç yılda bir kez güncellenmesi. Güncellenmiş risk değerlendirmesi sonuçlarının tüm ilgili çalışanlara duyurulması ve eğitimlerle desteklenmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.07.2026 15.07.2026 | 1 | 1 | 15 | 15 | KABUL_EDILEBILIR
M-067 | 67 | Şantiye alanında bağlama kancası kullanımı. | Evet | Mekanik | Düşen cisim. | Bağlama kancasının veya bağlanan malzemenin düşmesi sonucu altında bulunan çalışanın yaralanması. | Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler | Bağlama kancası ile yapılan çalışmalarda, düşen cisim riskine karşı çevrenin güvenliği ve uyarı levhaları konusunda yetersizlikler bulunmaktadır. | 3 | 3 | 7 | 63 | DUSUK | İdari KKD | Bağlama kancası ile yapılan çalışmalarda, çalışma alanının çevresinin güvenlik şeridi ile kapatılması, uyarı levhaları konulması ve yetkisiz kişilerin alana girmesinin engellenmesi. Bağlama kancası ile yapılan çalışmalarda, düşen cisimlere karşı baret ve güvenlik gözlüğü kullanımının zorunlu hale getirilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 05.05.2026 05.05.2026 | 1 | 1 | 7 | 7 | KABUL_EDILEBILIR
M-068 | 68 | Şantiye alanında yıllık iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin gerçekleştirilmesi | Hayır | Mevzuat/Organizasyon | Denetim sırasında gözden kaçan tehlikeler | Denetimlerin yetersiz kalması sonucu mevcut risklerin tespit edilememesi ve kazaların önlenememesi riski | Bölüm Çalışanları, Yönetim, Firma Çalışanları | Yıllık denetimler yapılmakta ancak denetimlerin kapsamı ve derinliği konusunda eksiklikler bulunmaktadır. | 3 | 1 | 15 | 45 | DUSUK | İdari İdari | Denetim sonuçlarının düzenli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirme aksiyonlarının takibi için bir sistem kurulması. Denetimlerin kapsamını genişleterek, risk değerlendirmesi sonuçlarına göre öncelikli alanlara odaklanılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 01.07.2026 | 1 | 0.5 | 15 | 7.5 | KABUL_EDILEBILIR
M-069 | 69 | Şantiye alanındaki beton pompası periyodik bakım ve kontrolleri. | Hayır | Fiziksel | Yüksek basınçlı akışkan. | Bakım sırasında beton pompasının hortumunun patlaması veya bağlantı yerlerinden sızdırması sonucu çalışanın beton veya yüksek basınçlı su ile temas ederek yaralanması. | Bakımcı, Operatör | Beton pompası periyodik bakımları yapılmakta, ancak bakım öncesi basıncın tamamen boşaltılması ve güvenlik prosedürlerine uyum konusunda eksiklikler olabilir. | 3 | 2 | 7 | 42 | DUSUK | İdari KKD | Beton pompası bakım ve onarım prosedürlerinin güncellenmesi, bakım öncesi basıncın güvenli bir şekilde boşaltılması ve sistemin kilitleme/etiketleme (LOTO) prosedürlerine uygunluğunun sağlanması. Bakım personeline, yüksek basınçlı akışkanlara karşı koruyucu giysi, gözlük ve yüz siperi gibi uygun kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi ve kullanımının sağlanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 10.05.2026 10.05.2026 | 1 | 1 | 7 | 7 | KABUL_EDILEBILIR
M-070 | 70 | Şantiye alanındaki Kompresör periyodik bakım ve kontrolleri. | Hayır | Fiziksel | Yüksek basınçlı hava ve gürültü. | Bakım sırasında kompresörün ani çalışması, hava hortumlarının patlaması veya yüksek basınçlı hava nedeniyle çalışanın yaralanması; ayrıca bakım sırasında oluşan yüksek gürültü nedeniyle işitme kaybı. | Bakımcı, Operatör | Kompresör bakımları yapılmakta, ancak bakım öncesi basıncın boşaltılması ve gürültüye karşı koruyucu önlemler (kulaklık kullanımı) konusunda eksiklikler bulunmaktadır. | 3 | 2 | 7 | 42 | DUSUK | İdari KKD | Kompresör bakım prosedürlerinin güncellenmesi, bakım öncesi basıncın güvenli bir şekilde boşaltılması ve bakım sırasında makinenin kilitlenmesi. Bakım personeline, yüksek gürültüye karşı kulaklık veya kulak tıkacı, basınçlı hava ve olası parçacıklara karşı koruyucu gözlük ve eldiven temin edilmesi ve kullanımının sağlanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 10.05.2026 10.05.2026 | 1 | 1 | 7 | 7 | KABUL_EDILEBILIR
M-071 | 71 | Şantiye alanında ilk yardım eğitimi ve malzemelerinin bulundurulması | Evet | Mevzuat/Organizasyon | İlk yardım hizmetlerinin yetersizliği | Kazalarda veya acil durumlarda ilk müdahalenin yapılamaması sonucu yaralanmaların ciddiyetinin artması riski | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | İlk yardım çantası mevcut ancak içeriği eksik ve ilk yardım eğitimi almış personel sayısı yetersizdir. | 3 | 2 | 7 | 42 | DUSUK | İdari İdari | Şantiye alanında yeterli sayıda çalışanın ilk yardım eğitimi almasının sağlanması ve sertifikalandırılması. İlk yardım çantası içeriğinin düzenli olarak kontrol edilmesi, eksiklerin tamamlanması ve son kullanma tarihlerinin takibi. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.09.2026 01.09.2026 | 1 | 1 | 7 | 7 | KABUL_EDILEBILIR
M-072 | 72 | Şantiye alanında acil durum tahliye tatbikatlarının yapılması | Hayır | Psikososyal | Tatbikat sırasında panik veya düzensizlik | Tatbikat sırasında oluşan panik veya düzensizlik nedeniyle çalışanların yaralanması veya tahliyenin gecikmesi riski | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları, Ziyaretçiler | Acil durum tahliye tatbikatları yılda bir kez yapılmakta, ancak tatbikat sonrası değerlendirme ve iyileştirme süreçleri yetersizdir. | 3 | 1 | 7 | 21 | DUSUK | İdari İdari | Tatbikat öncesinde tüm çalışanlara tahliye prosedürleri ve toplanma alanları hakkında bilgilendirme yapılması. Acil durum tahliye tatbikatlarının planlanması, yürütülmesi ve sonrasında detaylı bir değerlendirme raporu hazırlanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.06.2026 15.06.2026 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 | KABUL_EDILEBILIR

## Risk Analizi Ekibi
RİSK ANALİZİ EKİBİ
6331 Sayılı Kanun Md 11 / Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Md 6
İşveren / İşveren Vekili | İşveren Vekili
İSG Uzmanı (B Sınıfı İSG Uzmanı) | ali tan
İşyeri Hekimi | İşyeri Hekimi
Çalışan Temsilcisi | Çalışan Temsilcisi
Bölüm Sorumlusu | Bölüm Sorumlusu
Destek Elemanı | Destek Elemanı
Diğer Üyeler | -

## İmza ve Onay
İMZA VE ONAY
Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Md 11 son fıkra — Rapor ekipçe imzalanmalıdır.
Rol | Ad Soyad | Ünvan / Belge | İmza | Tarih
İşveren / Vekili | İşveren Vekili |  |  | ____.____.________
İSG Uzmanı | ali tan | B Sınıfı İSG Uzmanı |  | ____.____.________
İşyeri Hekimi | İşyeri Hekimi |  |  | ____.____.________
Çalışan Temsilcisi | Çalışan Temsilcisi |  |  | ____.____.________
Bölüm Sorumlusu | Bölüm Sorumlusu |  |  | ____.____.________
Destek Elemanı | Destek Elemanı |  |  | ____.____.________
Risk Seviyesi Lejantı (TS EN ISO 7010 / ANSI Z535)
Çok Yüksek | Acil önlem alınması zorunlu
Yüksek | Kısa sürede önlem alınmalı
Orta | Önlem planlanmalı
Düşük | İzleme yeterli
Kabul Edilebilir | Mevcut kontroller yeterli