## Kapak
RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU
ISO 45001 + 6331 SK + Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyumlu
Firma Unvanı | Enerji Elektrik Üretim ve Dağıtım A.Ş.
SGK Sicil No / DETSİS | -
Adres | Aliağa, İzmir
NACE Kodu | 35.11.00
Faaliyet Tanımı | Yenilenemeyen kaynaklardan elektrik üretimi
Tehlike Sınıfı | Çok Tehlikeli
Yenileme Süresi | 2 yıl (Yön. Md. 9)
Bölüm | Santral ve Dağıtım Merkezi
Analiz Metodu | 5x5 Matris
Revizyon No | Rev.2
Rapor Tarihi | 01.05.2026

## Yönetici Özeti
YÖNETİCİ ÖZETİ — RİSK SEVİYESİ DAĞILIMI
Analiz Metodu: 5x5 Matris · Toplam 94 risk maddesi · Etkilenen kişi sayısı: 7
Durum | Çok Yüksek | Yüksek | Orta | Düşük | Kabul Edilebilir | Toplam
Önlem Öncesi | 0 | 32 | 52 | 10 | 0 | 94
Önlem Sonrası | 0 | 0 | 32 | 52 | 10 | 94
Tablo: Risk maddelerinin önlem öncesi ve sonrası seviye dağılımı. Renk kodlaması TS EN ISO 7010 / ANSI Z535 standardına uygundur.

## Risk Değerlendirme Tablosu
Kod | No | Faaliyet | Türü | Tehlike | Risk | Etkilenenler | Mevcut Durum | Ö.Önce Olasılık | Ö.Önce Şiddet | Ö.Önce Puan | Ö.Önce Seviye | Önlem Hiyerarşi | Önlem Açıklama | Önlem Sorumlular | Önlem Termin | Ö.Sonra Olasılık | Ö.Sonra Şiddet | Ö.Sonra Puan | Ö.Sonra Seviye
M-001 | 1 | Doğalgaz türbini operatörlüğü sırasında yakıt besleme sisteminin manuel ayarlanması | Yangın/Patlama | Yüksek basınçlı doğalgaz hattında sızıntı veya patlama riski | Çalışanın yüksek basınçlı doğalgaz sızıntısına maruz kalarak zehirlenmesi, boğulması veya patlama sonucu yaralanması/ölmesi | Operatör, Bölüm Çalışanları | Manuel ayar sırasında gaz dedektörleri aktif ancak alarm eşikleri standarttır. Periyodik hat kontrolleri yapılmaktadır. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari | Yakıt besleme sisteminin otomatik ve uzaktan kumandalı hale getirilmesi, manuel müdahale gerekliliğinin ortadan kaldırılması. Otomatik sistem devre dışı kaldığında veya acil durumlarda uygulanacak güvenli manuel müdahale prosedürlerinin oluşturulması ve ilgili personele eğitim verilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 08.05.2026 15.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-002 | 2 | Yüksek basınçlı buhar hatları üzerinde basınç ve sıcaklık takibi yapılması | Fiziksel | Yüksek basınçlı ve sıcak buhar hatlarındaki olası sızıntılar veya patlamalar | Çalışanların yüksek sıcaklık ve basınç nedeniyle ciddi yanıklar veya ezilme yaralanmaları yaşaması | Bölüm Çalışanları, Operatör | Mevcut durumda periyodik görsel kontroller yapılmakta, ancak basınç ve sıcaklık verileri anlık olarak takip edilmemektedir. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari | Buhar hatlarına uzaktan izleme ve alarm sistemi (basınç ve sıcaklık sensörleri) kurulması. Sistem izleme ve alarm durumlarında acil müdahale prosedürlerinin oluşturulması ve ilgili personele eğitim verilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.05.2026 15.06.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-003 | 3 | Doğalgaz boru sistemlerinde periyodik basınç ve kaçak kontrollerinin yapılması | Yangın/Patlama | Doğalgaz sızıntısı ve potansiyel patlama/yangın riski | Çalışanların gaz sızıntısı nedeniyle zehirlenmesi, boğulması veya patlama/yangın sonucu yaralanması/ölmesi | Bölüm Çalışanları, Bakımcı, Operatör | Mevcut durumda gaz kaçak dedektörleri kullanılmakta ancak periyodik basınç testleri düzenli yapılmamaktadır. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari | Doğalgaz boru hatlarına otomatik gaz kesme vanaları ve gelişmiş kaçak tespit sistemleri entegre edilmesi. Gaz kaçak kontrolü ve acil durum müdahale prosedürlerinin güncellenmesi, personelin bu konularda düzenli olarak eğitilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.06.2026 15.06.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-004 | 4 | Yüksek basınçlı buhar hatları üzerinde test ve bakım işlemleri yapılması | Fiziksel | Bakım/test sırasında hatların beklenmedik şekilde devreye girmesi veya basınç/sıcaklık değişimleri | Çalışanların yüksek basınçlı ve sıcak buharla temas ederek ciddi yanıklar veya ezilme yaralanmaları yaşaması | Bakımcı, Operatör | Mevcut durumda bakım öncesi hatların izole edildiği belirtilmekte ancak bu izolasyonun etkinliği ve güvenliği tam olarak denetlenmemektedir. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari | Bakım/test sırasında hatların güvenli bir şekilde boşaltılmasını ve basıncının düşürülmesini sağlayan otomatik sistemlerin kurulması. Buhar hatları bakım ve testleri öncesinde 'Enerji İzolasyon Prosedürü'nün (Lockout/Tagout) eksiksiz uygulanması ve çift kontrolü. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.08.2026 01.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-005 | 5 | Doğalgaz boru sistemleri üzerinde basınç testleri ve kaynak kontrolleri yapılması | Yangın/Patlama | Test sırasında yüksek basınç, kaynak işlemleri sırasında açığa çıkan gazlar ve kıvılcımlar | Çalışanların basınçlı gaz sızıntısı, patlama, yangın veya kaynak kıvılcımları nedeniyle yaralanması/ölmesi | Bakımcı, Operatör | Mevcut durumda testler yapılmakta ancak kaynak işlemleri sırasında yeterli havalandırma ve kıvılcım kontrolü sağlanamamaktadır. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari | Kaynak işlemleri sırasında lokal egzoz havalandırma sistemleri kurulması ve kıvılcım sıçramasını önleyici bariyerler kullanılması. Doğalgaz sistemlerinde yapılacak test ve kaynak işlemleri için 'Sıcak İş İzin Sistemi'nin uygulanması ve personelin bu risklere karşı eğitilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.06.2026 01.06.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-006 | 6 | Yüksek voltajlı elektrik ekipmanları (kesici, ayırıcı, trafo) detaylı bakım işlemleri yapılması | Elektriksel | Bakım sırasında yüksek voltajlı hatlara temas, arızalı ekipmanlar veya yanlış müdahale | Çalışanların elektrik çarpması, ark flash sonucu ciddi yanıklar veya ölümcül yaralanmalar yaşaması | Bakımcı, Operatör | Mevcut durumda bakım işlemleri yetkili personel tarafından yapılmakta ancak bakım öncesi enerji kesme ve kilitleme prosedürleri tam olarak uygulanmayabilir. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | İdari KKD | Yüksek voltajlı ekipmanların bakım ve onarımı öncesinde 'Enerji İzolasyon Prosedürü'nün (Lockout/Tagout) eksiksiz uygulanması ve denetlenmesi. Bakım personeline uygun yalıtımlı eldiven, ayakkabı, yüz siperi ve ark flash korumalı giysiler gibi kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi ve kullanımının zorunlu tutulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.05.2026 01.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-007 | 7 | 154 kV şalt sahası ekipmanlarının periyodik bakımı ve testleri yapılması | Elektriksel | Yüksek voltajlı ekipmanlara yakın çalışma, arızalı ekipmanlar, bakım sırasında beklenmedik enerji akışı | Çalışanların elektrik çarpması, ark flash, düşme veya ekipman arızası nedeniyle ciddi yaralanması/ölmesi | Bakımcı, Operatör | Mevcut durumda periyodik bakımlar yapılmakta ancak bakım öncesi enerji kesme ve kilitleme prosedürlerinin takibi yetersiz kalabilmektedir. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | İdari Müh. Önleyici | 154 kV şalt sahası ekipmanlarının bakım ve testleri öncesinde 'Enerji İzolasyon Prosedürü'nün (Lockout/Tagout) eksiksiz uygulanması ve denetlenmesi. Bakım ve test işlemleri sırasında kullanılacak özel yalıtımlı araçlar ve ekipmanların temin edilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.05.2026 15.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-008 | 8 | Doğalgaz boru sistemlerinin operasyonel kullanımı ve bakımı | Yangın/Patlama | Doğalgaz boru sistemlerindeki olası sızıntılar, basınç dalgalanmaları veya mekanik hasarlar | Çalışanların gaz sızıntısı nedeniyle zehirlenmesi, boğulması veya patlama/yangın sonucu yaralanması/ölmesi | Operatör, Bakımcı, Bölüm Çalışanları | Mevcut durumda boru sistemleri düzenli olarak kontrol edilmekte ancak kaçak tespit ve basınç izleme sistemleri daha gelişmiş hale getirilebilir. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari | Doğalgaz boru sistemlerine entegre edilecek otomatik gaz kaçak tespit ve alarm sistemleri ile acil durumlarda otomatik gaz kesme vanalarının kurulması. Doğalgaz boru sistemlerinin periyodik bakım ve kontrol prosedürlerinin güncellenmesi, personelin bu konularda eğitilmesi ve acil durum müdahale planlarının hazırlanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.08.2026 15.06.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-009 | 9 | Yüksek voltajlı elektrik ekipmanları (154 kV kesici, ayırıcı, trafo) kullanımı ve bakımı | Elektriksel | Yüksek voltajlı ekipmanlara yakın çalışma, arızalı ekipmanlar, bakım sırasında yanlış müdahale | Çalışanların elektrik çarpması, ark flash sonucu ciddi yanıklar veya ölümcül yaralanmalar yaşaması | Operatör, Bakımcı | Mevcut durumda ekipmanlar yetkili personel tarafından kullanılmakta ve bakımı yapılmakta, ancak enerji kesme ve kilitleme prosedürlerinin takibi daha sıkılaştırılmalıdır. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | İdari Müh. Önleyici KKD | Yüksek voltajlı ekipmanların kullanımı ve bakımı öncesinde 'Enerji İzolasyon Prosedürü'nün (Lockout/Tagout) eksiksiz uygulanması ve denetlenmesi. Yüksek voltajlı ekipmanların etrafına güvenlik bariyerleri, uyarı levhaları ve acil durdurma butonları yerleştirilmesi. Yüksek voltajlı alanlarda çalışan personele uygun yalıtımlı eldiven, ayakkabı, yüz siperi ve ark flash korumalı giysiler gibi kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi ve kullanımının zorunlu tutulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.05.2026 15.05.2026 01.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-010 | 10 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde elektrik bakım faaliyetleri (motor, jeneratör, pano bakımı) sırasında | Elektriksel | Enerji altında veya yanlışlıkla enerji verilmiş ekipmanlar üzerinde çalışma | Elektrik çarpması, ark flash patlaması, ciddi yanıklar ve ölüm riski | Bakımcı | Bakım öncesi enerji kesme işlemleri yapılmakta ancak LOTO (Kilitleme/Etiketleme) prosedürlerinin tam olarak uygulanmaması ve enerji geri verme kontrolünün yetersizliği söz konusudur. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari KKD | Bakım yapılacak ekipmanlar için otomatik enerji kesme ve kilitleme sistemlerinin (interlock) kurulması. Enerji altında çalışma (EAW) ve LOTO prosedürlerinin güncellenmesi, tüm bakım personelinin bu konuda kapsamlı eğitimden geçirilmesi ve sertifikalandırılması. Enerji altında veya yakınında çalışacak bakım personeline uygun arc flash korumalı giysi, yüz siperi, yalıtkan eldiven ve ayakkabı temini. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.11.2026 01.05.2026 01.05.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-011 | 11 | Trafo yağ soğutma ünitelerinin bakımı ve operasyonu sırasında | Yangın/Patlama | Yüksek voltajlı elektrik bileşenleri ve sıcak yağ buharı | Elektrik çarpması, ark flash, yanıklar ve trafo yağı sızıntısı sonucu kaygan zemin ve yangın riski | Bakımcı, Operatör | Üniteler çalışır durumda, ancak bakım sırasında enerji kesme ve izolasyon prosedürleri tam olarak uygulanmamakta, sıcak yağ boşaltma işlemleri riskli yapılmaktadır. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari KKD | Trafo yağ soğutma ünitelerine otomatik enerji kesme ve kilitleme (LOTO) sistemlerinin entegre edilmesi. Sıcak yağ boşaltma ve bakım işlemleri için güvenli prosedürlerin oluşturulması, personelin bu konuda eğitilmesi ve çalışma alanının güvenliğinin sağlanması. Bakım personeline uygun arc flash korumalı giysi, yüz siperi, yalıtkan eldiven ve ısıya dayanıklı ayakkabı temini. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.11.2026 01.05.2026 01.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-012 | 12 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde kablo bağlantı noktalarının görsel denetimlerinin yapılması | Yangın/Patlama | Hasarlı veya gevşek kablo bağlantıları | Elektrik çarpması veya kısa devre sonucu yangın riski | Bölüm Çalışanları, Operatör | Görsel denetimler rutin olarak yapılmakta ancak detaylı elektriksel ölçüm ve sıkılık kontrolü yapılmamaktadır. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | İdari Müh. Önleyici | Kablo bağlantı noktalarının periyodik olarak (örn. 6 ayda bir) termal kamera ile incelenmesi ve sıkılık kontrollerinin yapılması. Kablo bağlantı noktalarında otomatik arıza tespit ve uyarı sistemleri kurulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.05.2026 15.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-013 | 13 | Trafo yağ seviyesi ve sıcaklık kontrolleri sırasında | Yangın/Patlama | Yüksek sıcaklık veya düşük yağ seviyesi nedeniyle trafo arızası ve olası patlama/yangın | Çalışanın yanık, zehirlenme veya şarapnel parçaları ile yaralanması | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | Mevcut durumda görsel kontroller yapılmakta, ancak sıcaklık ve yağ seviyesi alarm sistemleri bulunmamaktadır. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | İdari Müh. Önleyici | Trafo bakım ve kontrol prosedürlerinin güncellenmesi, acil durum müdahale planlarının gözden geçirilmesi ve personelin tatbikatlarla eğitilmesi. Tüm trafolara otomatik sıcaklık ve yağ seviyesi izleme sensörleri ile alarm sistemleri kurulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 20.05.2026 10.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-014 | 14 | Taşınabilir gaz algılama cihazları (doğalgaz, H2S vb.) kullanımı sırasında | Yangın/Patlama | Cihazların arızalı olması, yanlış kalibrasyon veya kullanım hatası | Çalışanın tehlikeli gazlara maruz kalması ve erken uyarı alamaması sonucu zehirlenme veya boğulma | Bakımcı, Bölüm Çalışanları | Cihazların kalibrasyon ve bakım kayıtları tutulmuyor, kullanım eğitimleri yetersiz. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | İdari Müh. Önleyici | Gaz algılama cihazlarının periyodik kalibrasyonlarının yapılması, bakım kayıtlarının tutulması ve kullanım eğitimlerinin düzenli olarak verilmesi. Cihazların otomatik kendi kendine test (self-test) özelliğinin aktif hale getirilmesi ve arızalı cihazların kullanımdan kaldırılması için prosedür oluşturulması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.08.2026 15.08.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-015 | 15 | Yükseklik erişim ekipmanları (platformlar, vinçler) kullanımı sırasında | Elektriksel | Düşme, devrilme, elektrik çarpması veya sıkışma | Çalışanın yüksekten düşmesi, ekipmanın devrilmesi sonucu ölümcül yaralanma veya uzuv kaybı | Bakımcı, Bölüm Çalışanları | Ekipmanların periyodik bakımları yapılmıyor, operatörlerin sertifikaları ve eğitimleri yetersiz. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | İdari KKD Müh. Önleyici | Yükseklik erişim ekipmanlarını kullanacak personelin yetkili eğitim kurumlarından sertifikalandırılması ve düzenli periyodik eğitimlerinin sağlanması. Yüksekte çalışmalarda kullanılacak tam vücut emniyet kemerleri, şok emiciler ve bağlantı halatlarının temin edilmesi ve doğru kullanımının denetlenmesi. Ekipmanların periyodik bakımlarının yapılması, güvenlik bariyerlerinin ve uyarı sistemlerinin çalışır durumda olduğunun kontrol edilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.08.2026 01.09.2026 15.08.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-016 | 16 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde yaşlı çalışanların tekrarlı ve ağır yük kaldırma gerektiren görevleri. | Ergonomik | Yaşlı çalışanlarda kas-iskelet sisteminin yıpranması ve esnekliğin azalması. | Tekrarlı veya ağır yük kaldırma sonucu bel fıtığı, kas zorlanması gibi kas-iskelet sistemi hastalıkları. | Yaşlı/Kıdemli | Bazı görevlerde yaşlı çalışanlar da yük kaldırma veya tekrarlı hareketler yapmak durumunda kalıyor, ergonomik destekler yetersiz. | 5 | 4 | 20 | YUKSEK | İdari | Yaşlı çalışanların tekrarlı veya ağır yük kaldırma gerektiren görevlerden muaf tutulması veya bu görevler için yardımcı ekipmanların (transpalet, vinç vb.) sağlanması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.08.2026 | 3 | 4 | 12 | ORTA
M-017 | 17 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde Kilitli/Etiketli Enerji Kesme (LOTO) prosedürlerinin uygulanması. | Elektriksel | Enerjisi kesilmemiş veya yanlış etiketlenmiş ekipmanlar üzerinde çalışma. | Beklenmedik enerji salınımı (elektrik, mekanik, hidrolik vb.) sonucu ciddi yaralanma veya ölüm. | Bakımcı, Operatör | LOTO prosedürleri mevcut ancak uygulamada tutarlılık ve denetim eksikliği var. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | İdari | LOTO prosedürlerinin güncellenmesi, tüm ilgili personele yönelik uygulamalı eğitim verilmesi ve düzenli denetimlerle uyumun sağlanması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-018 | 18 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde kapalı alan (confined space) çalışma öncesi hazırlık ve giriş prosedürleri. | Yangın/Patlama | Kapalı alanlarda oksijen yetersizliği, zehirli gaz birikimi veya yanıcı atmosfer oluşumu. | Boğulma, zehirlenme veya patlama sonucu ölüm. | Bakımcı, Operatör | Kapalı alan çalışma prosedürleri mevcut ancak gaz ölçümü ve havalandırma uygulamaları her zaman standartlara uygun olmayabiliyor. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | Müh. Önleyici | Kapalı alanlara giriş öncesi zorunlu gaz ölçümü ve yeterli havalandırma sağlanması için gerekli ekipmanların (gaz ölçüm cihazı, havalandırma fanı) temin edilmesi ve kullanımının denetlenmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.06.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-019 | 19 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde yükseklikte çalışma (türbin kafası, soğutma kulesi) öncesi güvenlik önlemleri ve erişim sağlama. | Fiziksel | Yetersiz güvenlik önlemleriyle yüksekte çalışma. | Yüksekten düşme sonucu ciddi yaralanma veya ölüm. | Bakımcı, Operatör | Yüksekte çalışma izin sistemi var ancak kullanılan erişim ekipmanlarının (iskele, platform) güvenliği ve kişisel koruyucu donanımların (paraşüt tipi emniyet kemeri) kullanımı tam olarak denetlenmiyor. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | Müh. Önleyici | Yüksekte çalışma alanlarına güvenli erişim sistemleri (örneğin, sabit merdivenler, platformlar) kurulması ve paraşüt tipi emniyet kemerlerinin kullanımının zorunlu hale getirilmesi ve denetlenmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-020 | 20 | Periyodik sağlık muayenelerinin yapılmaması | Mevzuat/Organizasyon | Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi | Çalışanın sağlık durumundaki bozulmaların erken tespit edilememesi ve meslek hastalığı riskinin artması | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | Periyodik sağlık muayeneleri düzenli olarak yapılmamaktadır. Sadece işe giriş muayeneleri gerçekleştirilmektedir. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari İdari | Sağlık gözetimi sonuçlarının kayıt altına alınması ve risk değerlendirmesi güncellemelerinde dikkate alınması. Tüm çalışanlar için yasal mevzuata uygun olarak periyodik sağlık muayenelerinin (işe giriş ve periyodik) planlanması ve eksiksiz olarak yapılması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 15.06.2026 01.06.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-021 | 21 | İSG eğitimlerinin yetersizliği veya eksikliği | Mevzuat/Organizasyon | Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi | Çalışanların tehlikeler, güvenli çalışma yöntemleri ve acil durumlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması sonucu kaza geçirmesi | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları, Operatör | Temel işe başlama eğitimi verilmekte ancak periyodik ve işe özel eğitimler yetersizdir. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari İdari | Eğitimlerin etkinliğinin ölçülmesi ve geri bildirimlere göre eğitim içeriklerinin güncellenmesi. Tüm çalışanlar için işe giriş, periyodik ve işe özel risklere yönelik İSG eğitimlerinin mevzuata uygun olarak planlanması, verilmesi ve kayıt altına alınması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.07.2026 01.07.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-022 | 22 | Buhar türbini periyodik bakımı sırasında rotor ve stator incelemeleri | Mekanik | Yüksekte çalışma (türbinin üst seviyeleri) | Çalışanın dengesini kaybederek düşmesi sonucu kırık, burkulma, kafa travması veya ölümcül yaralanma yaşaması | Bakımcı | Bakım personeli standart emniyet kemeri kullanmaktadır. Çalışma alanları geçici olarak bariyerlerle çevrilmektedir. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari KKD | Türbin çevresine kalıcı ve güvenli erişim platformları ve korkuluk sistemleri kurulması. Yüksekte çalışma prosedürlerinin güncellenmesi, çalışma alanlarının yetkilendirilmesi ve çalışma öncesi risk değerlendirmesi yapılması. Tam vücut emniyet kemeri, şok emici lanyard ve bağlantı noktalarının standartlara uygunluğunun sağlanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.08.2026 15.05.2026 01.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-023 | 23 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde yaşlı çalışanların rutin operasyonel görevlerini yerine getirmesi | Mekanik | Yaşlı çalışanların fiziksel ve fizyolojik sınırlılıkları (örn: yorgunluk, yavaş tepki süresi, denge sorunları) | Yaşlı çalışanın rutin görevleri yerine getirirken hata yapması, düşmesi, ekipmanları yanlış kullanması veya acil durumlara geç tepki vermesi sonucu yaralanması | Yaşlı/Kıdemli | Yaşlı çalışanlar genellikle daha az riskli görevlere atanmaktadır. Bazı görevlerde destekleyici ekipmanlar kullanılmaktadır. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari İdari Müh. Önleyici | Yaşlı çalışanların görev tanımlarının gözden geçirilerek, fiziksel ve fizyolojik kapasitelerine uygun hale getirilmesi, daha az riskli görevlere atanmalarının sağlanması. Yaşlı çalışanlara yönelik özel ergonomik eğitimler ve düzenli sağlık gözetimi (örn: denge, görme, işitme testleri) programları oluşturulması. Yaşlı çalışanların kullandığı alanlarda kaymaz zemin kaplamaları, yeterli aydınlatma ve kolay erişilebilir acil durum ekipmanları (örn: ilk yardım çantası) bulundurulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İşyeri Hekimi İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.07.2026 15.06.2026 01.08.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-024 | 24 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde su arıtma kimyasalları (asit, baz, klor) dozaj pompası operasyonları sırasında | Kimyasal | Kimyasal madde sıçraması veya sızıntısı | Cilt yanıkları, göz hasarı, solunum yolu tahrişi ve zehirlenme riski | Operatör, Bakımcı | Kimyasallar depolanmakta ve pompalar kullanılmaktadır, ancak personel bu kimyasalların tehlikeleri ve acil durum müdahalesi konusunda yeterince eğitilmemiştir. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İkame Müh. Önleyici İdari KKD | Daha az tehlikeli veya daha güvenli dozajlama sistemlerinin araştırılması ve mümkünse kullanılması. Kimyasal dozajlama alanlarında lokal havalandırma sistemleri ve sıçrama önleyici bariyerler kurulması. Kimyasalların tehlikeleri, güvenli kullanım prosedürleri ve acil durum müdahalesi (ilk yardım, kimyasal dökülme temizliği) konularında personele düzenli eğitim verilmesi. Kimyasallara maruz kalma riski olan personel için uygun kimyasal dirençli eldiven, gözlük, yüz siperi ve koruyucu giysi temini ve kullanımının sağlanması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İşyeri Hekimi İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.11.2026 01.07.2026 01.05.2026 01.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-025 | 25 | Mekanik bakım atölyesi ekipmanları (tornalama, frezeleme tezgahları) kullanımı sırasında | Mekanik | Dönen parçalar, keskin uçlar ve fırlayan talaşlar | Kesik, delinme, uzuv kaybı, göz yaralanması ve vücuda yabancı cisim batması riski | Bakımcı | Tezgahlar çalışır durumda, ancak makine koruyucularının tam olarak kullanılmaması, fırlayan talaşlara karşı önlem alınmaması ve operatörlerin tecrübesizliği söz konusudur. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari KKD | Tornalama ve frezeleme tezgahlarına tam koruyucu kapaklar ve talaş toplama sistemleri takılması. Tezgah operatörlerine makine güvenliği, talaş yönetimi ve acil durdurma prosedürleri konusunda eğitim verilmesi. Tezgah başında çalışan personele uygun güvenlik gözlüğü, yüz siperi, eldiven ve iş elbisesi temini. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.07.2026 01.05.2026 01.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-026 | 26 | Tehlikeli madde (kimyasal, yağ) transfer işlemleri sırasında | Kimyasal | Kimyasal madde sızıntısı, dökülme veya buharlaşma | Çalışanın kimyasal maruziyeti (solunum, cilt teması) sonucu zehirlenme, yanık veya uzun vadeli sağlık sorunları | Bölüm Çalışanları, Bakımcı, Teslimatçı | Mevcut transfer yöntemleri (pompa, hortum) eski ve bakımsızdır, sızdırmazlık önlemleri yetersizdir. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | Müh. Önleyici KKD | Kimyasal transfer hatlarının ve pompalarının düzenli bakımının yapılması, sızdırmazlık contalarının yenilenmesi ve dökülme toplama havuzları kurulması. Transfer işlemleri sırasında kullanılacak uygun kimyasal koruyucu giysi, eldiven, gözlük ve solunum maskesi temini ve kullanımının zorunlu hale getirilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 10.07.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-027 | 27 | Elektrik bakım atölyesi ekipmanları (test cihazları, lehim istasyonları) kullanımı sırasında | Elektriksel | Elektrik çarpması, ark oluşumu, kesici aletler ve sıcak yüzeyler | Çalışanın elektrik çarpması, yanık, kesik veya düşme sonucu yaralanması | Bakımcı | Atölye ekipmanlarının periyodik bakımları aksatılmakta, güvenlik koruyucuları eksik veya hasarlıdır. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | Müh. Önleyici KKD | Tüm elektrik bakım atölyesi ekipmanlarının periyodik bakımlarının yapılması, güvenlik koruyucularının tamir edilmesi veya yenilenmesi. Elektrikle çalışmaya uygun yalıtımlı eldiven, güvenlik gözlüğü, yüz siperi ve iş ayakkabısı gibi KKD'lerin temin edilmesi ve kullanımının zorunlu kılınması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 10.07.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-028 | 28 | Sıcak çalışma ekipmanları (kaynak makineleri, taşlama makineleri) kullanımı sırasında | Yangın/Patlama | Alevlenme, kıvılcım, sıcak yüzeyler, toz ve duman maruziyeti | Yangın, patlama, yanık, kesik, solunum yolu rahatsızlıkları veya göz yaralanması | Bakımcı | Sıcak çalışma izin sistemi yetersiz, çevredeki yanıcı maddeler uzaklaştırılmıyor, uygun havalandırma ve KKD kullanımı eksik. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari Müh. Önleyici KKD | Sıcak çalışma izin sisteminin etkin bir şekilde uygulanması, çalışma alanındaki yanıcı ve parlayıcı maddelerin uzaklaştırılması veya korunması. Çalışma alanlarında yeterli havalandırma sistemlerinin kurulması ve duman/toz emme sistemlerinin kullanılması. Kaynakçı maskesi, ısıya dayanıklı eldiven, önlük, iş ayakkabısı ve solunum maskesi gibi KKD'lerin temin edilmesi ve kullanımının sağlanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.08.2026 15.08.2026 01.09.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-029 | 29 | Enstrümantasyon ve kontrol sistemleri kalibrasyonu ve bakımı sırasında | Elektriksel | Elektriksel arızalar, yanlış kalibrasyon veya bakım sırasında ekipmanların beklenmedik çalışması | Elektrik çarpması, kesik, ezilme veya düşme sonucu yaralanma | Bakımcı, Operatör | Mevcut durumda bakım ve kalibrasyon işlemleri sırasında enerji kesme prosedürleri tam olarak uygulanmıyor, yetersiz güvenlik önlemleri mevcut. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari KKD | Bakım ve kalibrasyon işlemleri öncesinde enerji kesme (lock-out/tag-out) prosedürlerinin eksiksiz uygulanması ve belgelenmesi. Bakım ve kalibrasyon personeline uygun elektriksel izolasyonlu eldiven, gözlük ve iş ayakkabısı gibi kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi ve kullanımının denetlenmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.06.2026 10.06.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-030 | 30 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde yaşlı çalışanların acil durum müdahale süreçlerine katılımı. | Yangın/Patlama | Yaşlı çalışanlarda acil durumlara tepki verme hızının ve fiziksel kapasitenin düşük olması. | Acil durumlarda (yangın, tahliye vb.) hızlı ve etkili müdahale edememe, kendi güvenliğini tehlikeye atma. | Yaşlı/Kıdemli | Tüm çalışanlar acil durum prosedürlerine dahil, ancak yaşlı çalışanların fiziksel sınırlamaları dikkate alınmıyor. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari | Yaşlı çalışanlar için acil durum planlarında özel tahliye rotaları veya görev tanımları oluşturulması ve bu konuda ek eğitimler verilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.09.2026 | 3 | 4 | 12 | ORTA
M-031 | 31 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde periyodik sağlık gözetiminin sağlanması. | Mevzuat/Organizasyon | Periyodik sağlık muayenelerinin yapılmaması veya yetersiz yapılması. | Mesleki hastalıkların erken teşhis edilememesi ve çalışan sağlığının uzun vadede bozulması. | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | Periyodik sağlık muayeneleri düzenli olarak yapılmıyor, sadece işe giriş muayeneleri gerçekleştiriliyor. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari | Tüm çalışanlar için ilgili mevzuata uygun periyodik sağlık muayenelerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 01.08.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-032 | 32 | Hidrolik, pnömatik ve elektrik sistemlerde eş zamanlı müdahale gerektiren arıza giderme sırasında yaşlı çalışanların maruz kalabileceği riskler | Elektriksel | Acil durum müdahalesi gerektiren karmaşık sistem arızalarında, yaşlı çalışanların fiziksel ve bilişsel kapasitelerindeki olası düşüşler nedeniyle hata yapma veya yetersiz kalma ihtimali. | Yaşlı çalışanların arıza giderme sırasında kritik hatalar yapması sonucu elektrik çarpması, mekanik sıkışma, hidrolik/pnömatik sistem basıncı altında kalma veya düşme gibi kazalar yaşanması. | Yaşlı/Kıdemli | Arıza giderme prosedürleri genel olarak uygulanmakta olup, yaşlı çalışanların özel fiziksel veya bilişsel ihtiyaçlarına yönelik spesifik bir değerlendirme veya destek mekanizması bulunmamaktadır. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari İdari | Yaşlı ve kıdemli çalışanların kritik arıza giderme görevlerinde daha az yorucu veya daha az karmaşık görevlere atanmasını sağlayacak iş rotasyonu ve görevlendirme prosedürlerinin oluşturulması. Yaşlı çalışanların fiziksel ve bilişsel durumlarını göz önünde bulundurarak, arıza giderme görevleri için özel risk değerlendirmesi yapılması ve gerekli ek destek veya düzenlemelerin belirlenmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.05.2026 01.06.2026 | 3 | 4 | 12 | ORTA
M-033 | 33 | Yüksek basınçlı buhar hatları üzerinde yapılan bakım ve onarım işlemleri | Yangın/Patlama | Yüksek basınçlı buhar hatlarında ani basınç düşüşü veya patlama | Çalışanın yüksek basınçlı buharın ani salınımı sonucu yanması, darbe alması veya sıcak su buharına maruz kalması | Bakımcı | Hatlar üzerinde güvenlik vanaları bulunmaktadır. Bakım öncesi hatlar izole edilip basıncı boşaltılmaktadır. | 3 | 5 | 15 | ORTA | KKD İdari Müh. Önleyici | Yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı özel koruyucu giysi, eldiven ve yüz siperi temini. Bakım ve onarım öncesinde hatlardaki basıncın tamamen boşaltıldığından emin olunması ve 'Kilitli Kal' (Lockout/Tagout) prosedürlerinin uygulanması. Buhar hatlarında basınç tahliye sistemlerinin (emniyet ventilleri) düzenli olarak test edilmesi ve kalibrasyonu. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.05.2026 15.05.2026 01.07.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-034 | 34 | Acil durum planının olmaması veya yetersizliği | Mevzuat/Organizasyon | Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi | Yangın, deprem, kimyasal sızıntı gibi acil durumlarda personelin tahliye edilememesi, müdahale edilememesi veya paniğe kapılarak yaralanması | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları, Operatör | Acil durum planı bulunmamaktadır. Personel tahliye ve müdahale konusunda eğitilmemiştir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İdari İdari | Acil durum planına uygun olarak tahliye tatbikatlarının düzenli olarak yapılması ve personelin acil durum prosedürleri konusunda eğitilmesi. İşyerinin özelliklerine uygun kapsamlı bir acil durum planı (yangın, deprem, kimyasal sızıntı vb. senaryoları içeren) hazırlanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.07.2026 01.07.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-035 | 35 | Buhar türbini operatörlüğü sırasında yüksek sıcaklık ve basınçtaki buhar hatlarında yapılan kontroller | Fiziksel | Yüksek sıcaklık ve basınçlı buhar sızıntısı veya boru hattı patlaması | Çalışanın buhar sızıntısına maruz kalarak ciddi yanıklar alması, basınç altında boru hattı parçalarının fırlaması sonucu yaralanması veya ölmesi | Operatör, Bakımcı | Buhar hatlarında düzenli görsel kontroller yapılmakta, izole edilmiş alanlarda çalışılmaktadır. Basınç ve sıcaklık göstergeleri mevcuttur. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici KKD | Buhar hatlarında uzaktan izleme ve kontrol imkanı sağlayan SCADA entegrasyonunun güçlendirilmesi, operatörlerin tehlikeli bölgelere fiziksel erişiminin sınırlandırılması. Yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı özel koruyucu giysi, eldiven ve yüz siperi temini ve kullanımının zorunlu hale getirilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 10.05.2026 01.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-036 | 36 | Yakıt besleme sistemi izleme ve ayarlamaları sırasında ekipmanlara müdahale | Mekanik | Hareketli parçalara (örn: pompalar, vanalar, konveyörler) temas | Çalışanın hareketli parçalar arasına sıkışarak uzuv kaybı, ezilme veya ölümcül yaralanma yaşaması | Operatör, Bakımcı | Ekipmanlarda temel koruyucular mevcuttur. Çalışanlar acil durdurma butonlarını bilmektedir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Tüm hareketli parçaların tam kapalı muhafazalarla korunması ve kilitleme (lockout/tagout) sistemlerinin kurulması. Bakım ve ayarlama işlemleri sırasında kilitleme (lockout/tagout) prosedürlerinin eksiksiz uygulanması ve bu konuda personelin eğitilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 25.05.2026 01.06.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-037 | 37 | Kombine çevrim santrali kontrol sistemi (SCADA) üzerinde yapılan ayarlamalar | Elektriksel | SCADA sisteminin elektrik tesisatı | Çalışanın elektrik panolarına müdahale ederken veya kablolama sırasında elektrik çarpması sonucu yaralanması veya ölmesi | Operatör, Bakımcı | Elektrik panoları kilitli tutulmakta, sadece yetkili personel müdahale etmektedir. Personel temel elektrik güvenliği konusunda bilgilendirilmiştir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari KKD | Tüm elektrik panolarının ve bağlantı noktalarının topraklama sistemlerinin periyodik olarak kontrol edilmesi ve standartlara uygunluğunun sağlanması. Elektrikli ekipmanlara müdahale edecek personelin yetkilendirilmesi, 'Kilitli Kal' (Lockout/Tagout) prosedürlerinin uygulanması ve eğitimlerinin verilmesi. Elektrik işlerinde kullanılacak yalıtkan eldiven, ayakkabı, baret ve yüz siperi gibi uygun KKD'lerin temini ve kullanımının sağlanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 15.05.2026 01.05.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-038 | 38 | Yangın tatbikatı ve yangın güvenliği eğitimlerinin yapılması | Yangın/Patlama | Yetersiz yangın güvenliği bilgisi ve müdahale becerisi | Yangın anında personelin panikleyerek yanlış müdahalede bulunması, tahliye gecikmesi ve can kaybı/yaralanma riskinin artması | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları, Yönetim | Mevcut durumda yangın söndürme ekipmanları bulunmakta ancak düzenli tatbikat ve eğitimler yapılmamaktadır. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İdari İdari | Yıllık olarak düzenli yangın tatbikatlarının yapılması ve tüm personelin katılımının sağlanması. Personelin yangın güvenliği, yangın söndürme cihazlarının kullanımı ve tahliye prosedürleri konularında düzenli eğitimlerinin verilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.07.2026 01.06.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-039 | 39 | Yüksek voltajlı elektrik ekipmanları (trafo, kesici, ayırıcı) üzerinde görsel kontroller yapılması | Elektriksel | Yüksek voltajlı ekipmanlara yakın çalışma veya arızalı ekipmanlara temas | Çalışanların elektrik çarpması, ark flash sonucu yanıklar veya ölümcül yaralanmalar yaşaması | Operatör, Bakımcı, Bölüm Çalışanları | Mevcut durumda görsel kontroller yetkili personel tarafından yapılmakta, ancak çalışma izin sistemi tam olarak uygulanmamaktadır. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İdari Müh. Önleyici KKD | Yüksek voltajlı ekipmanlar için 'Çalışma İzin Sistemi'nin (Permit to Work) eksiksiz uygulanması ve denetlenmesi. Yüksek voltajlı ekipmanların etrafına uyarı levhaları ve fiziksel bariyerler (izolasyonlu çitler) yerleştirilmesi. Yüksek voltajlı alanlarda çalışan personele uygun yalıtımlı eldiven, ayakkabı ve yüz siperi gibi kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi ve kullanımının denetlenmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.05.2026 15.05.2026 01.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-040 | 40 | Acil durum planı ve eylem prosedürlerinin hazırlanması ve güncellenmesi | Mevzuat/Organizasyon | Yetersiz veya güncel olmayan acil durum planları ve prosedürleri | Acil durumlarda (yangın, deprem, kaza vb.) personelin doğru müdahale edememesi, tahliye gecikmesi ve can kaybı/yaralanma riskinin artması | Bölüm Çalışanları, Yönetim, Firma Çalışanları | Mevcut bir acil durum planı bulunmakta ancak düzenli olarak gözden geçirilip güncellenmemektedir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İdari İdari | Acil durum planlarının ve ilgili eylem prosedürlerinin (tahliye, ilk yardım, yangınla mücadele vb.) güncel mevzuata uygun olarak hazırlanması, yıllık olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi. Acil durum planlarının tüm çalışanlara duyurulması, tahliye güzergahlarının belirlenmesi ve acil durum tatbikatlarının düzenli olarak yapılması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.07.2026 01.08.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-041 | 41 | Şalt sahasında (154 kV) operasyonel durum izleme ve saha kontrolleri yapılması | Elektriksel | Yüksek voltajlı ekipmanlara yakın çalışma, arızalı ekipmanlar ve çevresel etkenler (hava koşulları) | Çalışanların elektrik çarpması, ark flash, düşme veya çevresel etkenler nedeniyle yaralanması/ölmesi | Operatör, Bölüm Çalışanları | Mevcut durumda saha kontrolleri yapılmakta ancak acil durum müdahale planları güncel olmayabilir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İdari Müh. Önleyici | Şalt sahası operasyonel durum izleme ve saha kontrolü için güncel acil durum müdahale planlarının hazırlanması ve tatbikatlarla desteklenmesi. Şalt sahası çevresine güvenlik çitleri ve uyarı işaretlerinin yerleştirilmesi, zemin güvenliğinin sağlanması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.07.2026 15.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-042 | 42 | Kontrol odası SCADA panelleri ve bilgisayar sistemleri üzerinde operasyonel veri takibi yapılması | Ergonomik | Uzun süreli ekran başında çalışma, ergonomik olmayan pozisyonlar | Çalışanlarda göz yorgunluğu, baş ağrısı, boyun ve sırt ağrıları gibi kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları gelişmesi | Operatör, Yönetim | Mevcut durumda ekran başında çalışma süreleri uzun olup, düzenli mola ve ergonomik düzenlemeler yetersizdir. | 5 | 3 | 15 | ORTA | İdari Müh. Önleyici | Ekranlı araçlarla çalışma süresince düzenli aralar verilmesi (örn: her 2 saatte 15 dakika) ve bu araların takibi. Çalışma istasyonlarının ergonomik standartlara uygun hale getirilmesi (ayarlanabilir koltuklar, monitör yükseklikleri, klavye/fare pozisyonları). | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.05.2026 01.07.2026 | 3 | 3 | 9 | DUSUK
M-043 | 43 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde elektrik panolarının çalışma durumlarının izlenmesi sırasında | Elektriksel | Açıkta bulunan enerji hatları veya arızalı panolar | Elektrik çarpması, ark flash patlaması ve ciddi yanıklar riski | Operatör, Bakımcı | Panoların dış görünüşü kontrol edilmekte ancak enerji varken kapakların açılması veya bakım yapılması sırasında ek güvenlik önlemleri yetersizdir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | KKD İdari Müh. Önleyici | Elektrik panoları üzerinde çalışacak personele uygun yalıtkan eldiven, yüz siperi ve yanmaz giysi gibi KKD temini ve kullanımının zorunlu kılınması. Enerji altında çalışma prosedürlerinin (LOTO - Kilitleme/Etiketleme) oluşturulması, eğitiminin verilmesi ve uygulanmasının denetlenmesi. Elektrik panolarına yetkisiz erişimi engelleyecek kilit mekanizmaları ve uyarı etiketleri takılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.05.2026 15.05.2026 01.06.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-044 | 44 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde topraklama sistemlerinin yıllık ölçümleri ve bakımı sırasında | Elektriksel | Topraklama hattında kopukluk, gevşek bağlantı veya yetersiz iletkenlik | Elektrik çarpması, statik elektrik birikimi ve ekipman arızası riski | Bakımcı, Operatör | Topraklama ölçümleri yapılmakta ancak ölçüm sonuçlarının kayıt altına alınması ve bakım faaliyetlerinin takibi yetersizdir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İdari Müh. Önleyici KKD | Topraklama ölçüm sonuçlarının düzenli olarak kayıt altına alınması, analiz edilmesi ve bakım planlarının oluşturulması. Topraklama hatlarında görsel kontrolü kolaylaştıran işaretlemeler ve bağlantı noktalarında korozyona dayanıklı malzemeler kullanılması. Topraklama bakımı sırasında çalışacak personele uygun yalıtkan eldiven ve ayakkabı temini. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.05.2026 01.07.2026 01.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-045 | 45 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde kablo bağlantılarının termal kamera ile incelenmesi ve bakımı sırasında | Yangın/Patlama | Yüksek sıcaklık noktaları (hot spot) veya gevşek bağlantılar | Aşırı ısınma sonucu kablo izolasyonunun erimesi, kısa devre, yangın ve elektrik çarpması riski | Bakımcı, Operatör | Termal kamera ile incelemeler yapılmakta ancak tespit edilen yüksek sıcaklık noktalarına yönelik acil müdahale prosedürleri ve bakım takibi yetersizdir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari KKD | Yüksek sıcaklık riski taşıyan bağlantı noktalarında daha kalın veya yüksek iletkenliğe sahip kabloların kullanılması. Termal kamera incelemeleri sonucunda tespit edilen yüksek sıcaklık noktalarına yönelik acil bakım ve müdahale prosedürlerinin oluşturulması ve takibi. Termal kamera incelemesi ve bakım sırasında çalışacak personele uygun ısıya dayanıklı eldiven ve yüz siperi temini. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.11.2026 01.05.2026 01.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-046 | 46 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde mekanik bakım faaliyetleri (pompa, fan, türbin komponentleri değişimi) sırasında | Mekanik | Ağır ekipman parçalarının kaldırılması veya düşmesi | Ezilme, sıkışma, uzuv kaybı veya ölüm riski | Bakımcı | Ağır parçaların kaldırılmasında vinç veya forklift kullanılmakta ancak kaldırma operasyonları sırasında çevrede güvenlik önlemleri ve koordinasyon yetersizdir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari KKD | Kaldırılacak parçalar için uygun kaldırma aparatları (halat, zincir, kanca) ve destekleyici ekipmanların (takoz, sehpa) temin edilmesi. Kaldırma operasyonları öncesinde risk değerlendirmesi yapılması, çalışma alanının güvenli hale getirilmesi ve işaretlenmesi, koordinasyon planı oluşturulması. Kaldırma operasyonlarında görev alan personele çelik burunlu ayakkabı, eldiven ve baret temini. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.07.2026 01.05.2026 01.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-047 | 47 | Acil durum planı ve tatbikatlarının yetersizliği | Mevzuat/Organizasyon | Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi | Acil durumlarda (yangın, deprem, kaza vb.) personelin doğru tahliye ve müdahale yapamaması sonucu can kaybı veya yaralanma riski | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | Acil durum planı mevcut ancak güncel değil, tatbikatlar seyrek yapılıyor ve personelin acil durum prosedürlerine hakimiyeti düşük. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İdari İdari | Acil durum planının güncel tehlikelere göre revize edilmesi ve tüm personelin erişimine açık hale getirilmesi. Yılda en az bir kez acil durum tatbikatı (örn. yangın tahliye) yapılması, tatbikat sonuçlarının değerlendirilmesi ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.05.2026 01.07.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-048 | 48 | SCADA kontrol odası ekran başında yoğun çalışma ve sistem takibi sırasında | Ergonomik | Uzun süreli ekran maruziyeti, monoton çalışma ve stres | Göz yorgunluğu, baş ağrısı, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve psikososyal stres | Operatör, Yönetim | Mevcut durumda ekran başında uzun süreler geçiriliyor, düzenli mola ve ergonomik düzenlemeler yetersiz. | 5 | 3 | 15 | ORTA | İdari İdari | Ekranlı araçlarla çalışma düzenlemeleri hakkında eğitim verilmesi, düzenli mola sürelerinin belirlenmesi ve uygulanması. Çalışma istasyonlarının ergonomik standartlara uygun hale getirilmesi (ayarlanabilir koltuklar, monitör yükseklikleri, klavye/fare kullanımı). | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.06.2026 15.06.2026 | 3 | 3 | 9 | DUSUK
M-049 | 49 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde basınçlı kapların (buhar hatları, boru sistemleri) periyodik görsel kontrolleri. | Yangın/Patlama | Basınçlı kaplarda korozyon, çatlak veya sızıntıların gözden kaçırılması. | Kontrol edilmeyen basınçlı kaplarda meydana gelebilecek ani patlama veya sızıntı sonucu ciddi yaralanma veya ölüm. | Bakımcı, Operatör, Bölüm Çalışanları | Periyodik görsel kontroller yapılıyor ancak kontrol sıklığı ve detay seviyesi yetersiz kalabiliyor. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İdari | Basınçlı kapların periyodik görsel kontrol sıklığının artırılması ve kontrol prosedürlerinin detaylandırılması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.07.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-050 | 50 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde sıcak çalışma izinleri (kaynak, taşlama) yönetimi ve uygulaması. | Yangın/Patlama | Sıcak çalışma alanlarında yanıcı/patlayıcı maddelerin varlığı. | Kıvılcım veya ısı kaynağı nedeniyle yangın veya patlama çıkması. | Bakımcı, Bölüm Çalışanları | Sıcak çalışma izin sistemi mevcut ancak çalışma öncesi risk değerlendirmesi ve çevresel kontroller yetersiz. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İdari | Sıcak çalışma izin formlarına yanıcı/patlayıcı madde kontrolü ve çevresel güvenlik önlemlerinin eklenmesi, çalışma öncesi alanın temizlenmesi ve izole edilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.06.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-051 | 51 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde kapalı alan giriş ekipmanları (havalandırma üniteleri, gaz ölçüm cihazları) kullanımı. | Kimyasal | Kapalı alan giriş ekipmanlarının (özellikle gaz ölçüm cihazlarının) kalibrasyonunun yapılmamış veya arızalı olması. | Yanlış veya eksik ölçüm sonucu kapalı alana güvenli olmayan koşullarda girilmesi ve zehirlenme/boğulma riski. | Bakımcı, Operatör | Kapalı alan giriş ekipmanları mevcut ancak düzenli kalibrasyon ve bakım kayıtları tutulmuyor. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İdari | Kapalı alan giriş ekipmanlarının (gaz ölçüm cihazları dahil) periyodik kalibrasyonlarının yapılması ve bakım kayıtlarının düzenli olarak tutulması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-052 | 52 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde yangın söndürme sistemleri (gazlı, sulu) ve ekipmanları bakımı. | Yangın/Patlama | Yangın söndürme sistemlerinin (gazlı, sulu) bakımsız veya arızalı olması. | Yangın anında söndürme sistemlerinin çalışmaması sonucu yangının büyümesi ve ciddi hasar/yaralanma. | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | Yangın söndürme sistemleri mevcut ancak periyodik bakımları ve testleri düzenli olarak yapılmıyor. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İdari | Yangın söndürme sistemlerinin (gazlı, sulu) periyodik bakım ve testlerinin ilgili standartlara göre düzenli olarak yapılması ve kayıt altına alınması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.07.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-053 | 53 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde acil durum planlarının güncellenmesi ve tatbikatların yapılması. | Yangın/Patlama | Acil durum planlarının eksik veya güncel olmaması ve tatbikatların yapılmaması. | Acil bir durumda (yangın, deprem, kaza vb.) personelin ne yapacağını bilememesi sonucu can ve mal kaybının artması. | Bölüm Çalışanları, Yönetim, Firma Çalışanları | Acil durum planları mevcut ancak güncelliği kontrol edilmemiş ve son 5 yılda herhangi bir tatbikat yapılmamış. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İdari | Acil durum planlarının güncellenmesi ve yılda en az bir kez personelin katılımıyla tatbikatların gerçekleştirilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.09.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-054 | 54 | Kombine çevrim santrali kontrol odası operasyonları sırasında SCADA sistemi üzerinden yapılan ayarlar | Mekanik | SCADA sistemindeki yazılımsal veya donanımsal arızalar sonucu yanlış parametre girişi | Çalışanın yanlış parametre girişi nedeniyle santralde beklenmedik bir duruma (örn: aşırı yüklenme, kapanma) yol açması ve bu durumun zincirleme reaksiyonla fiziksel zarara dönüşmesi | Operatör, Yönetim | SCADA sistemi günceldir, yedekli güç kaynakları mevcuttur. Operatörler temel eğitimlidir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari İdari | SCADA sistemindeki kritik parametre değişiklikleri için çift onay mekanizması (iki operatörün onayı) getirilmesi. SCADA sistemi kullanıcıları için ileri düzeyde operasyonel hata önleme ve acil durum yönetimi eğitimlerinin düzenlenmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 20.05.2026 01.06.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-055 | 55 | Doğalgaz türbini periyodik bakımı sırasında filtre değişimi | Yangın/Patlama | Kapalı alanda çalışma (türbin içi) | Çalışanın yetersiz havalandırma nedeniyle oksijen yetersizliği veya zararlı gaz birikimi sonucu bayılması, zehirlenmesi veya ölmesi | Bakımcı | Filtre değişimi sırasında geçici havalandırma fanları kullanılmakta, atmosfer ölçümü yapılmaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari KKD | Türbin içine sürekli taze hava sağlayan sabit havalandırma sistemlerinin kurulması veya mevcut fanların kapasitesinin artırılması. Kapalı alana giriş öncesinde ve çalışma süresince atmosfer ölçümlerinin (oksijen, yanıcı gazlar, toksik gazlar) sürekli yapılması ve kayıt altına alınması. Gerekli durumlarda (atmosfer ölçümü riskli çıktığında) bağımsız hava beslemeli solunum cihazı temini. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 15.05.2026 01.05.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-056 | 56 | Kombine çevrim santrali ana revizyonu sırasında ekipmanların sökülüp takılması | Ergonomik | Ağır ekipman parçalarının kaldırılması ve taşınması | Çalışanın ağır yükleri yanlış kaldırma teknikleriyle taşıması sonucu bel fıtığı, kas zorlanması veya disk kayması gibi kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları yaşaması | Bakımcı, Firma Çalışanları | Revizyonlarda vinç ve forklift gibi yardımcı ekipmanlar kullanılmaktadır. Personel temel kaldırma teknikleri konusunda bilgilendirilmiştir. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İkame İdari | Mümkün olan durumlarda, ağır parçaların kaldırılması için daha hafif ve modüler parçalarla değiştirilmesi veya kaldırma ekipmanlarının (vinç, caraskal) kullanımının yaygınlaştırılması. Ergonomik kaldırma teknikleri, iş rotasyonu ve düzenli mola verilmesi konusunda personelin eğitilmesi ve denetlenmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.09.2026 15.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-057 | 57 | Doğalgaz türbini operatörlüğü sırasında yakıt besleme sisteminin izlenmesi | Yangın/Patlama | Doğalgaz türbini (GE, Siemens modelleri) çalışma esnasında yüksek ses seviyesi | Çalışanın uzun süreli yüksek sese maruz kalarak işitme kaybı yaşaması | Operatör, Bölüm Çalışanları | Operatörler standart kulaklık kullanmaktadır. Ses seviyesi ölçümleri periyodik olarak yapılmaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | KKD İdari Müh. Önleyici | Yüksek ses seviyesine uygun pasif veya aktif işitme koruyucularının (kulaklık, kulak tıkacı) temini ve kullanımının zorunlu hale getirilmesi. Gürültülü alanlarda çalışma sürelerinin sınırlandırılması ve iş rotasyonu uygulanması. Türbinlerin ses yalıtım kabinleri içine alınması veya daha sessiz modellerle değiştirilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.05.2026 15.05.2026 01.09.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-058 | 58 | Soğutma kulesi (Marley, Baltimore Aircoil) bakım ve temizlik işlemleri | Biyolojik | Soğutma kulesi içindeki su ve kimyasalların biyolojik tehlikeleri (örn: Legionella bakterisi) | Çalışanın aerosolize olmuş su damlacıklarını soluyarak lejyoner hastalığı gibi ciddi enfeksiyonlar kapması | Bakımcı | Kulelerde düzenli kimyasal dozajı ve su kalitesi takibi yapılmaktadır. Temizlik sırasında personel maske kullanmaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari Müh. Önleyici | Kule temizliği ve bakımı sırasında aerosol oluşumunu minimize edecek yöntemlerin kullanılması ve personelin uygun solunum koruyucu KKD (örn: P3 filtreli maske) kullanmasının sağlanması. Soğutma kulesi su sisteminde biyosit dozajının optimize edilmesi ve su sirkülasyonunun sürekli sağlanması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.05.2026 01.07.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-059 | 59 | Kontrol odası SCADA panelleri ve bilgisayar sistemlerinin kullanımı | Mekanik | Sistem arızaları, veri kaybı, siber saldırılar veya yanlış veri girişi | Operasyonel hatalar, üretim aksamaları, güvenlik sistemlerinin devre dışı kalması veya acil durumlarda yanlış müdahale yapılması | Operatör, Yönetim | Mevcut durumda sistemler kullanılmakta ancak düzenli yedekleme ve siber güvenlik önlemleri yetersizdir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | SCADA sistemleri için düzenli veri yedekleme mekanizmalarının kurulması ve siber güvenlik duvarları ile güncel antivirüs yazılımlarının kullanılması. SCADA sistemlerinin kullanımı ve veri girişi konusunda personelin eğitilmesi, yetkilendirme ve erişim kontrol politikalarının oluşturulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.09.2026 01.07.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-060 | 60 | Topraklama sistemlerinin süreklilik kontrollerinin yapılması | Elektriksel | Yetersiz veya arızalı topraklama sistemleri | Elektrik çarpması, ekipman arızası ve yangın riskinin artması | Bakımcı, Operatör | Mevcut durumda topraklama kontrolleri yapılmakta ancak kayıt altına alınması ve periyodun sıklaştırılması gerekmektedir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari Müh. Önleyici | Topraklama sistemlerinin periyodik ölçüm ve kontrol sıklığının artırılması (örn: yıllık yerine 6 aylık) ve kayıtlarının düzenli tutulması. Topraklama sistemlerinin sürekliliğini izleyen ve arıza durumunda uyarı veren otomatik izleme sistemlerinin kurulması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.06.2026 01.09.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-061 | 61 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde yaşlı çalışanların vardiyalı veya gece görevlerini yerine getirmesi | Psikososyal | Yaşlı çalışanların vardiya/gece çalışmasının getirdiği fizyolojik ve psikolojik etkiler | Yaşlı çalışanların yorgunluk, dikkat dağınıklığı, uyku düzeni bozukluğu nedeniyle hata yapması ve kaza geçirmesi | Yaşlı/Kıdemli | Mevcut vardiya düzeni tüm çalışanlar için aynıdır, yaşlı çalışanlara özel düzenleme bulunmamaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari İdari | Yaşlı çalışanlar için vardiya düzenlemelerinde esneklik sağlanması (örn: gece vardiyası yerine gündüz vardiyası önceliği, daha kısa vardiya süreleri) ve düzenli sağlık kontrolleri ile takibi. Yaşlı çalışanların vardiya çalışmasına uygunluklarının hekim tarafından değerlendirilmesi ve gerekli sağlık önerilerinin sunulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 01.07.2026 01.06.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-062 | 62 | Su arıtma kimyasalları dozaj pompaları ile çalışma yapılması | Kimyasal | Kimyasalların ciltle teması, solunması veya yutulması | Çalışanların kimyasal yanıklar, zehirlenme, solunum yolu tahrişi veya alerjik reaksiyonlar yaşaması | Bakımcı, Operatör | Mevcut durumda kimyasalların depolanması ve kullanımı sırasında temel güvenlik önlemleri alınmakta ancak detaylı risk değerlendirmesi ve acil durum prosedürleri yetersizdir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İkame Müh. Önleyici KKD | Mümkünse daha az tehlikeli veya su bazlı kimyasalların kullanılması için araştırma yapılması ve ikame edilmesi. Kimyasal dozaj pompalarının bulunduğu alanlarda lokal havalandırma sistemleri kurulması ve kimyasallara karşı dayanıklı depolama üniteleri kullanılması. Kimyasallara maruz kalma riskine karşı uygun kimyasal eldiven, gözlük, yüz siperi ve koruyucu giysilerin temin edilmesi ve kullanımının denetlenmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.09.2026 01.07.2026 01.06.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-063 | 63 | Jeneratör (örn: 725 kVA GenPower GNP-NT-GSW725) kullanımı ve bakımı | Fiziksel | Jeneratörün çalışması sırasında yüksek ses, egzoz gazları, hareketli parçalar ve elektrik çarpması riski | Çalışanların gürültüden işitme kaybı yaşaması, egzoz gazlarından zehirlenmesi, hareketli parçalara sıkışması veya elektrik çarpması | Operatör, Bakımcı | Mevcut durumda jeneratör kullanımı sırasında temel güvenlik önlemleri alınmakta ancak ses yalıtımı ve egzoz gazı tahliyesi yetersizdir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici KKD | Jeneratörün bulunduğu alana ses yalıtımı yapılması ve egzoz gazlarının güvenli bir şekilde dışarı atılmasını sağlayacak havalandırma sistemleri kurulması. Jeneratör çalışırken kulak tıkacı/kulaklık, egzoz gazı riski olan alanlarda solunum maskesi ve hareketli parçalara karşı koruyucu giysi ve eldiven kullanımı. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.08.2026 01.07.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-064 | 64 | Su arıtma kimyasalları dozaj pompalarının bakımı ve ayarlanması | Kimyasal | Bakım sırasında kimyasallara maruz kalma, pompaların beklenmedik çalışması veya sızıntı yapması | Çalışanların kimyasal yanıklar, zehirlenme, solunum yolu tahrişi veya pompa arızası nedeniyle yaralanması | Bakımcı, Operatör | Mevcut durumda bakım işlemleri yapılmakta ancak bakım öncesi sistemin güvenli hale getirilmesi ve kimyasal maruziyet önlemleri yetersizdir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari KKD | Dozaj pompalarının bakım ve ayar işlemleri öncesinde kimyasal beslemesinin kesilmesi ve sistemin güvenli hale getirilmesi için prosedür oluşturulması. Bakım personeline uygun kimyasal eldiven, gözlük, yüz siperi ve koruyucu giysilerin temin edilmesi ve kullanımının zorunlu tutulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.06.2026 01.06.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-065 | 65 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde mekanik ekipmanların (pompa, fan) çalışma sesi ve titreşim kontrolü sırasında | Ergonomik | Yüksek gürültü seviyesi ve aşırı titreşim | İşitme kaybı, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve uzun süreli maruziyette sinir sistemi hasarı riski | Bölüm Çalışanları, Operatör, Bakımcı | Mekanik ekipmanların sesi ve titreşimi gözlemlenmekte ancak düzenli ölçüm ve kayıt tutulmamaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | KKD İdari Müh. Önleyici | Gürültülü alanlarda çalışan personele uygun işitme koruyucu (kulaklık/tıpacı) temin edilmesi ve kullanımının denetlenmesi. Gürültü ve titreşim seviyelerinin periyodik olarak (örn. yıllık) ölçülerek kayıt altına alınması ve maruziyet süresinin sınırlandırılması. Gürültülü ekipmanların ses yalıtım kabinleri ile izole edilmesi veya daha sessiz modellerle değiştirilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.05.2026 01.05.2026 01.07.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-066 | 66 | Türbin yağlama ünitelerinin bakımı ve operasyonu sırasında | Biyolojik | Yüksek basınçlı yağ hatları veya sızdıran contalar | Yüksek basınçlı yağın cilt veya gözlere nüfuz etmesi sonucu ciddi yaralanmalar (örn. 'jet injection' yaralanması) ve enfeksiyon riski | Bakımcı, Operatör | Yağlama üniteleri çalışır durumda, ancak basınçlı hatlarda sızdırmazlık kontrolleri ve bakım personeli için özel eğitimler yetersizdir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari KKD | Yüksek basınçlı yağ hatlarında sızdırmazlığı artıracak yeni nesil contaların ve bağlantı elemanlarının kullanılması. Yüksek basınçlı sistemlerle çalışacak bakım personeline 'jet injection' yaralanmaları ve acil müdahale konusunda özel eğitim verilmesi. Basınçlı yağ hatları üzerinde çalışırken uygun kimyasal dirençli eldiven, gözlük ve yüz siperi temini. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İşyeri Hekimi İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.07.2026 01.05.2026 01.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-067 | 67 | Hidrolik güç ünitelerinin bakımı ve operasyonu sırasında | Biyolojik | Yüksek basınçlı hidrolik akışkan sızıntısı | Cilt ve gözlere nüfuz eden akışkan nedeniyle ciddi yaralanmalar, enfeksiyon ve kaygan zemin riski | Bakımcı | Üniteler çalışır durumda, ancak hidrolik hatlardaki sızdırmazlık kontrolleri ve bakım personeli için özel eğitimler yetersizdir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari KKD | Hidrolik hatlarda sızdırmazlığı artıracak yeni nesil contaların ve bağlantı elemanlarının kullanılması. Yüksek basınçlı hidrolik sistemlerle çalışacak bakım personeline 'jet injection' yaralanmaları ve acil müdahale konusunda özel eğitim verilmesi. Hidrolik sistemler üzerinde çalışırken uygun kimyasal dirençli eldiven, gözlük ve yüz siperi temini. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İşyeri Hekimi İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.07.2026 01.05.2026 01.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-068 | 68 | Pnömatik kontrol vanaları ve aktüatörlerinin bakımı ve ayarlanması sırasında | Fiziksel | Basınçlı hava sisteminin ani boşalması veya vanaların beklenmedik şekilde açılması/kapanması | Ezilme, sıkışma, darbe alma ve basınçlı hava ile yaralanma riski | Bakımcı | Sistemler çalışır durumda, ancak bakım öncesi basıncın güvenli seviyelere indirilmesi ve kilitleme prosedürleri tam olarak uygulanmamaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari KKD | Pnömatik sistemlerde basınç tahliye vanaları ve acil durdurma butonları kurulması. Pnömatik sistemler üzerinde çalışmadan önce basıncın güvenli seviyelere indirilmesi ve kilitleme (LOTO) prosedürlerinin oluşturulması ve uygulanması. Pnömatik sistemler üzerinde çalışırken uygun güvenlik gözlüğü ve eldiven temini. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.07.2026 01.05.2026 01.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-069 | 69 | Risk değerlendirmesi güncelleme yönetimi ihmali | Mevzuat/Organizasyon | Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi | Yeni tehlikelerin gözden kaçırılması, mevcut risklerin doğru yönetilememesi ve yasal yaptırımlar riski | Bölüm Çalışanları, Yönetim | Risk değerlendirmesi en son 3 yıl önce yapılmış ve güncel değişiklikler (yeni ekipman, süreç değişikliği vb.) işlenmemiştir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari İdari | Risk değerlendirmesinin güncel mevzuata uygun olarak (en geç 3 yılda bir veya iş koşulları değiştiğinde) güncellenmesi ve belgelendirilmesi. Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre belirlenen önlemlerin takibinin yapılması ve etkinliğinin denetlenmesi için bir sistem kurulması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.05.2026 01.07.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-070 | 70 | KKD denetim ve kullanım kontrolü eksikliği | Mevzuat/Organizasyon | Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi | Çalışanların tehlikeli durumlarda uygun KKD kullanmaması sonucu yaralanma veya meslek hastalığı riski | Bölüm Çalışanları, Operatör | KKD temini yapılmakta ancak kullanımının denetlenmesi ve uygunluğunun kontrolü konusunda düzenli bir süreç bulunmamaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari KKD | İş güvenliği uzmanı ve bölüm sorumlusu tarafından düzenli olarak (örn. haftalık) KKD kullanım denetimleri yapılması ve kayıt altına alınması. Tehlike sınıfına uygun, sertifikalı ve doğru beden KKD'lerin temin edilmesi ve çalışanlara zimmetlenmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.05.2026 01.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-071 | 71 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde yaşlı çalışanların vardiyalı veya gece görevlerini yerine getirmesi sırasında | Psikososyal | Artan yaşa bağlı fizyolojik değişimler ve vardiyalı/gece çalışmasının getirdiği ek zorluklar | Yorgunluk, dikkat dağınıklığı, uyku düzeni bozukluğu, karar verme yeteneğinde azalma ve buna bağlı kaza riski | Yaşlı/Kıdemli | Yaşlı çalışanlar vardiyalı ve gece nöbetlerinde görev almakta, ancak bu çalışma düzeninin yaşa bağlı etkileri ve yorgunluk yönetimi konusunda özel önlemler alınmamaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari İdari Müh. Önleyici | Yaşlı çalışanların vardiyalı ve gece nöbetlerindeki çalışma sürelerinin ve sıklığının gözden geçirilmesi, mümkünse daha az yorucu vardiya düzenlemeleri yapılması. Vardiyalı ve gece çalışan yaşlı personel için yorgunluk yönetimi, uyku hijyeni ve dikkat artırıcı eğitimler verilmesi. Gece vardiyalarında çalışma alanlarının yeterli ve uygun aydınlatma ile desteklenmesi. | İşveren Vekili İşveren Vekili, İşyeri Hekimi İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.07.2026 01.05.2026 01.07.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-072 | 72 | Türbin yağlama sistemleri yağ seviyesi ve basınç kontrolleri sırasında | Ergonomik | Yağ sızıntısı veya basınç düşüşü nedeniyle türbinin aşırı ısınması veya durması | Kontrolsüz türbin duruşu sonucu çalışanın yaralanması veya ekipman hasarı | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | Mevcut durumda günlük kontroller yapılmakta ancak sızıntı tespit sistemleri yetersizdir. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari Müh. Önleyici | Yağlama sistemleri bakım ve kontrol prosedürlerinin güncellenmesi ve ilgili personele eğitim verilmesi. Yağ sızıntılarını erken tespit eden otomatik sensör sistemleri kurulması ve basınç düşüşlerinde otomatik uyarı mekanizması entegrasyonu. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.05.2026 05.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-073 | 73 | Acil durum müdahale tatbikatları (yangın, kimyasal dökülme) sırasında | Yangın/Patlama | Tatbikat sırasında gerçek tehlikelerin yanlış yönetimi veya panik | Tatbikat katılımcılarının (çalışanlar) yaralanması veya yanlış müdahale sonucu durumun kötüleşmesi | Bölüm Çalışanları, Yönetim, Bakımcı | Mevcut tatbikatlar yetersiz planlanmakta, senaryolar gerçekçi değil ve katılımcıların güvenliği tam olarak sağlanmıyor. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari İdari | Tatbikat öncesinde tüm katılımcılara görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapılması ve acil durum prosedürlerinin hatırlatılması. Acil durum müdahale tatbikatlarının detaylı planlanması, senaryoların gerçekçi hale getirilmesi ve katılımcıların güvenliği için gerekli önlemlerin alınması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.07.2026 01.07.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-074 | 74 | İş kazası ve ramak kala kayıt sistemi oluşturulması ve güncellenmesi | Mevzuat/Organizasyon | Kaza ve ramak kala olayların kayıt altına alınmaması veya eksik kayıt tutulması | Tekrarlayan kazaların önlenememesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve iyileştirme fırsatlarının kaçırılması | Yönetim, Bölüm Çalışanları | Mevcut durumda iş kazası ve ramak kala olayların sistematik bir kaydı tutulmamaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari İdari | İş kazası ve ramak kala olayların kayıt altına alınması, nedenlerinin araştırılması ve gerekli önleyici tedbirlerin alınması için bir sistem kurulması. Tüm çalışanlara iş kazası ve ramak kala olayları bildirme yükümlülüğü hakkında eğitim verilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.05.2026 15.05.2026 | 1 | 3 | 3 | KABUL_EDILEBILIR
M-075 | 75 | İlk yardım eğitimi ve ilkyardımcı bulundurma yükümlülüğünün yerine getirilmesi | Mevzuat/Organizasyon | Acil durumlarda ilk müdahalenin gecikmesi veya yetersiz yapılması | Yaralanma veya hastalık durumunda çalışanın sağlığının daha fazla bozulması, kalıcı hasar veya ölüm riski | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | İşyerinde yeterli sayıda eğitimli ilk yardımcı bulunmamaktadır ve ilk yardım malzemeleri eksiktir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari Müh. Önleyici | İşyerindeki çalışan sayısına göre belirlenen sayıda personelin yetkili kurumlardan ilk yardım eğitimi almasının sağlanması. İşyerinde kolay ulaşılabilir ve yeterli donanıma sahip ilk yardım malzemeleri bulundurulması ve düzenli kontrolünün yapılması. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.06.2026 15.06.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-076 | 76 | Periyodik sağlık gözetimi ve muayenelerinin yapılması | Mevzuat/Organizasyon | İşin niteliğine uygun sağlık gözetiminin yapılmaması | Meslek hastalıklarının erken teşhis edilememesi ve çalışan sağlığının bozulması | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | Periyodik sağlık muayeneleri düzenli olarak yapılmamakta, riskli işlerde çalışanların takibi yetersizdir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari İdari | İşin niteliğine ve maruz kalınan risklere uygun olarak periyodik sağlık gözetimi ve muayenelerinin planlanması ve yapılmasının sağlanması. Sağlık gözetimi sonuçlarına göre gerekli görülen iyileştirme ve önleyici tedbirlerin alınması. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 15.07.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-077 | 77 | Soğutucu akışkan sistemleri basınç ve sıcaklık kontrolleri sırasında | Kimyasal | Soğutucu akışkan sızıntısı (örn: amonyak, freon) veya yüksek basınç | Çalışanın solunum yolu tahrişi, zehirlenmesi veya basınçlı gazın patlaması sonucu yaralanması | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | Mevcut durumda sadece manuel basınç göstergeleri takip edilmekte, gaz kaçak dedektörleri bulunmamaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari Müh. Önleyici | Soğutucu akışkanların güvenli transferi ve depolanması için prosedürler oluşturulması, personelin kimyasal riskler ve acil durumlar hakkında eğitilmesi. Sistemlere otomatik gaz kaçak dedektörleri ve acil durum tahliye sistemleri entegre edilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 25.05.2026 15.05.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-078 | 78 | Atık yağ ve endüstriyel atık geçici depolama alanı düzenli kontrolü sırasında | Yangın/Patlama | Yanıcı/toksik atıkların kontrolsüz birikimi ve sızıntısı | Yangın, patlama, çevre kirliliği ve çalışanların kimyasal maruziyeti sonucu sağlık sorunları | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | Mevcut depolama alanı yetersiz ve güvenlik önlemleri (toplama havuzları, havalandırma) eksiktir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Atık depolama alanının sızdırmaz zemin kaplaması, toplama havuzları ve yeterli havalandırma sistemi ile güçlendirilmesi. Atıkların türüne göre ayrıştırılması, etiketlenmesi ve güvenli depolanması için prosedürler oluşturulması, personelin atık yönetimi ve acil durumlar hakkında eğitilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.06.2026 10.06.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-079 | 79 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde gece vardiyasında uyanık kalma ve acil durum koordinasyonu. | Mekanik | Gece vardiyası sırasında dikkat dağınıklığı ve yorgunluk. | Yorgunluk ve dikkat dağınıklığı nedeniyle acil durumlara müdahalede gecikme veya hata yapma. | Bölüm Çalışanları, Operatör | Gece vardiyası personeli için standart prosedürler mevcut, ancak yorgunluk yönetimi ve dikkat takibi konusunda ek önlemler bulunmuyor. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari | Gece vardiyası personeli için yorgunluk yönetimi eğitimleri düzenlenmesi ve vardiya içi kısa mola sürelerinin artırılması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 08.05.2026 | 3 | 3 | 9 | DUSUK
M-080 | 80 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde vardiya devir teslim ve operasyonel durum raporlaması. | Psikososyal | Vardiya devir teslim sırasında bilgi eksikliği veya yanlış anlaşılma. | Operasyonel kritik bilgilerin eksik veya yanlış aktarılması sonucu yanlış kararlar alınması ve arıza/kaza riskinin artması. | Operatör, Yönetim | Sözlü ve yazılı raporlama mevcut ancak standart bir formatı yok, kritik bilgilerin takibi zor. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari | Vardiya devir teslimleri için standart bir raporlama formatı oluşturulması ve bu formata uyulmasının sağlanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-081 | 81 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde döküntü acil müdahale kitleri (kimyasal emiciler, nötralize ediciler) kullanımı. | Kimyasal | Kimyasal döküntülerde uygun müdahale kitlerinin bulunmaması veya yetersiz olması. | Kimyasal döküntülerin kontrol altına alınamaması, yayılması ve çalışanların maruziyetinin artması. | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | Döküntü acil müdahale kitleri mevcut ancak stok durumları ve içerikleri düzenli olarak kontrol edilmiyor. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari | Döküntü acil müdahale kitlerinin stoklarının düzenli olarak kontrol edilmesi, içeriklerinin güncellenmesi ve ilgili personelin bu kitlerin kullanımı konusunda eğitilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.06.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-082 | 82 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde vakum pompaları kullanımı. | Yangın/Patlama | Vakum pompalarının aşırı ısınması veya arızalanması. | Aşırı ısınma sonucu yangın çıkması veya vakumun aniden kesilmesiyle ilgili ekipmanlarda hasar. | Bakımcı, Operatör | Vakum pompaları kullanılıyor ancak düzenli bakım ve sıcaklık takibi yapılmıyor. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici | Vakum pompalarına aşırı ısınmayı önleyici termal koruma sensörleri takılması ve düzenli bakım programına alınması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.07.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-083 | 83 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde çalışma süreleri ve fazla mesai kayıtlarının takibi. | Psikososyal | Çalışma sürelerinin ve fazla mesainin yasal sınırları aşması veya kayıtlarının tutulmaması. | Yasalara aykırı çalışma koşulları nedeniyle çalışanların sağlığının bozulması (stres, tükenmişlik) ve yasal yaptırımlarla karşılaşılması. | Bölüm Çalışanları, Yönetim | Fazla mesai uygulamaları mevcut ancak kayıtlar tam ve düzenli tutulmuyor, yasal süreler aşılıyor olabilir. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari | Çalışma süreleri ve fazla mesai kayıtlarının yasal mevzuata uygun olarak eksiksiz ve düzenli tutulması için bir takip sistemi kurulması. | İşveren Vekili | 01.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-084 | 84 | Kombine çevrim santrali kontrol odası operasyonları sırasında SCADA sistemi üzerinden yapılan izlemeler | Elektriksel | SCADA sisteminin elektrik panoları ve kablolaması | Çalışanın elektrik panolarına yakın çalışırken statik elektrik boşalması veya kısa devre sonucu elektrik çarpması | Operatör | Panoların topraklaması yapılmıştır. Personel antistatik ayakkabı kullanmaktadır. | 2 | 5 | 10 | ORTA | İdari Müh. Önleyici | Elektrik panolarına müdahale etmeden önce gerekli güvenlik prosedürlerinin (örn: enerjiyi kesme, kilitleme) uygulanması konusunda personelin eğitilmesi. SCADA panoları ve ilgili kablolama alanlarında statik elektriği önleyici zemin kaplamaları ve topraklama sistemlerinin iyileştirilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.05.2026 01.08.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-085 | 85 | Doğalgaz türbini periyodik bakımı sırasında yağ değişimi | Yangın/Patlama | Kullanılmış atık yağların elleçlenmesi ve depolanması | Çalışanın atık yağlara maruz kalarak cilt tahrişi, alerjik reaksiyonlar veya kimyasal zehirlenme yaşaması | Bakımcı | Atık yağlar uygun bidonlarda toplanmakta ve geçici depolama alanında muhafaza edilmektedir. Personel standart eldiven kullanmaktadır. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | KKD İdari Müh. Önleyici | Atık yağlara uygun kimyasal dayanımlı eldiven ve koruyucu giysi temini. Atık yağların güvenli bir şekilde toplanması, depolanması ve lisanslı firmalara bertaraf edilmesi için prosedürlerin oluşturulması ve uygulanması. Atık yağ toplama ve depolama alanlarının sızdırmaz hale getirilmesi ve havalandırmasının sağlanması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.05.2026 15.05.2026 01.08.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-086 | 86 | Soğutma kulesi su seviyesi ve kimyasal dozajı kontrolü sırasında kimyasal madde elleçlemesi | Kimyasal | Kullanılan kimyasalların (örn: korozyon inhibitörleri, biyositler) ciltle teması veya solunması | Çalışanın kimyasallara maruz kalarak cilt tahrişi, alerjik reaksiyonlar veya solunum yolu rahatsızlıkları yaşaması | Bakımcı, Operatör | Kimyasallar depolama tanklarında tutulmakta, dozaj pompaları kullanılmaktadır. Personel standart iş eldiveni ve gözlük kullanmaktadır. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | Müh. Önleyici KKD | Kimyasal dozaj sistemlerinin tam otomatik hale getirilmesi ve kimyasal transfer hatlarının kapalı sistem olarak tasarlanması. Kimyasallara uygun özel koruyucu eldiven, kimyasal sıçramasına dayanıklı gözlük/yüz siperi ve solunum maskesi (gerekirse) temini ve kullanımının sağlanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.05.2026 01.05.2026 | 1 | 3 | 3 | KABUL_EDILEBILIR
M-087 | 87 | Soğutma kulesi temizliği ve kimyasal kaplama bakımı sırasında çalışma | Kimyasal | Kapalı ve nemli alanlarda çalışma, kaygan zeminler | Çalışanın kayarak düşmesi veya kapalı alanda kimyasal buharlara maruz kalması sonucu yaralanması | Bakımcı | Temizlik sırasında geçici aydınlatma ve havalandırma kullanılmakta, kaymaz ayakkabı giyilmektedir. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | Müh. Önleyici KKD | Soğutma kulesi içinde kaymayı önleyici özel zemin kaplamalarının yapılması ve sürekli havalandırma sisteminin iyileştirilmesi. Kimyasallara dayanıklı eldiven, gözlük ve gerekli durumlarda solunum maskesi temini. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.08.2026 01.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-088 | 88 | Buhar türbini operatörlüğü sırasında devir, sıcaklık ve basınç kontrolü | Ergonomik | Buhar türbini (Alstom, Mitsubishi modelleri) çalışma esnasında titreşim | Çalışanın uzun süreli titreşime maruz kalması sonucu kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, el-kol titreşim sendromu veya dolaşım bozuklukları yaşaması | Operatör, Bakımcı | Titreşim seviyeleri periyodik olarak ölçülmekte, operatörler titreşime dayanıklı eldiven kullanmaktadır. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | Müh. Önleyici İdari | Türbinlerin titreşim sönümleyici montaj ayakları üzerine yerleştirilmesi ve periyodik bakım ile titreşim seviyelerinin kontrol altında tutulması. Titreşime maruz kalan personelin çalışma sürelerinin sınırlandırılması ve düzenli sağlık kontrollerinin yapılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 01.08.2026 15.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-089 | 89 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde yaşlı çalışanların rutin operasyonel görevlerini yerine getirmesi sırasında | Mekanik | Artan yaşa bağlı fiziksel ve bilişsel değişimler (örn. yavaş reaksiyon süresi, azalan denge) | Düşme, takılma, ekipmanları yanlış kullanma veya acil durumlarda yetersiz tepki verme riski | Yaşlı/Kıdemli | Yaşlı çalışanlar rutin görevlerini yerine getirmekte ancak iş ortamı düzenlemeleri ve görev tanımları yaşa bağlı değişimleri dikkate almamaktadır. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İdari İdari Müh. Önleyici | Yaşlı çalışanların görev tanımlarının gözden geçirilmesi, fiziksel ve bilişsel kapasitelerine uygun hale getirilmesi veya daha az riskli görevlere yönlendirilmesi. Yaşlı çalışanlara yönelik özel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenlenmesi (örn. denge, düşme önleme, acil durum tepkisi). Yaşlı çalışanların çalıştığı alanlarda kaymaz zemin kaplamaları, yeterli aydınlatma ve kolay erişilebilir acil durum ekipmanları sağlanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İşyeri Hekimi İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.07.2026 01.05.2026 01.07.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-090 | 90 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde enstrümantasyon ve kontrol sinyallerinin takibi sırasında | Mekanik | Arızalı veya yanlış kalibre edilmiş sensörler/sistemler | Yanlış alarm üretimi, ekipman arızası veya tehlikeli durumlarda sistemin devreye girmemesi sonucu operasyonel aksama ve dolaylı olarak çalışan güvenliği riski | Operatör, Yönetim | Sinyal takibi yapılmakta ancak sensörlerin periyodik kalibrasyon ve doğrulama testleri düzenli olarak yapılmamaktadır. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İdari Müh. Önleyici | Tüm enstrümantasyon ve kontrol sistemlerinin periyodik olarak (örn. 6 ayda bir) kalibrasyon ve doğrulama testlerinden geçirilmesi ve kayıt altına alınması. Kritik kontrol sinyalleri için yedekli (redundant) sensör ve sistemlerin kurulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 01.11.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-091 | 91 | Enstrümantasyon kalibrasyon cihazları kullanımı sırasında | Elektriksel | Cihazların yanlış ayarlanması, elektrik çarpması veya düşme | Çalışanın yanlış ölçüm sonucu sistem arızasına neden olması, elektrik çarpması veya ekipmanın düşmesiyle yaralanması | Bakımcı | Kalibrasyon cihazlarının kullanım kılavuzları eksik, operatörlerin eğitimleri yetersizdir. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İdari Müh. Önleyici | Tüm enstrümantasyon kalibrasyon cihazları için kullanım kılavuzlarının temin edilmesi ve ilgili personelin cihazların doğru kullanımı konusunda eğitilmesi. Cihazların düşmesini önleyici sabitleme mekanizmaları veya kaymaz yüzeyler kullanılması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.07.2026 15.07.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-092 | 92 | Su arıtma sistemleri filtre değişimi ve membran bakımı sırasında | Kimyasal | Basınçlı su sistemleri, kimyasal temizleyiciler ve dar alanlarda çalışma | Basınçlı suyun çarpması, kimyasal madde sıçraması veya dar alanda sıkışma/düşme sonucu yaralanma | Bakımcı, Bölüm Çalışanları | Mevcut durumda filtre değişimi ve bakım işlemleri sırasında basınç tahliye prosedürleri yetersiz, kimyasal riskler hakkında bilgilendirme eksik. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İdari KKD | Filtre değişimi ve membran bakımı öncesinde sistem basıncının güvenli seviyelere düşürülmesi ve kilitleme prosedürlerinin uygulanması. Kimyasal sıçramalarına karşı uygun gözlük, yüz siperi, eldiven ve koruyucu giysi temini ve kullanımının sağlanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 05.06.2026 15.06.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-093 | 93 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde tesis içi güvenlik devriye (açık saha ve kapalı alan). | Mekanik | Açık saha ve kapalı alanlarda devriye sırasında kayma, takılma, düşme. | Kaygan zeminler, düzensiz yüzeyler veya yetersiz aydınlatma nedeniyle düşerek yaralanma (burkulma, kırık). | Bölüm Çalışanları, Operatör, Bakımcı | Devriye güzergahları belirlenmiş ancak zemin durumları ve aydınlatma seviyeleri tüm alanlarda yeterli düzeyde değil. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | Müh. Önleyici | Devriye güzergahlarındaki kaygan zeminlerin uygun kaplamalarla değiştirilmesi ve kapalı alanlardaki aydınlatma seviyelerinin artırılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.06.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-094 | 94 | Santral ve Dağıtım Merkezi'nde genel tesis alanı temizlik ve düzeninin sağlanması. | Mekanik | Tesis alanında dağınıklık ve temizlik eksikliği. | Düzensiz zeminler, malzeme yığınları veya döküntüler nedeniyle kayma, takılma ve düşme. | Bölüm Çalışanları, Operatör, Bakımcı | Temizlik ve düzenleme faaliyetleri yapılıyor ancak sürekli bir alan kontrolü ve düzeni sağlanamıyor. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İdari | Tesis alanı için 5S (Düzen, Tertip, Temizlik, Standartlaştırma, Sürekli Gelişim) prensiplerinin uygulanması ve düzenli alan kontrollerinin yapılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.06.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK

## Risk Analizi Ekibi
RİSK ANALİZİ EKİBİ
6331 Sayılı Kanun Md 11 / Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Md 6
İşveren / İşveren Vekili | İşveren Vekili
İSG Uzmanı (B Sınıfı İSG Uzmanı) | ali tan
İşyeri Hekimi | İşyeri Hekimi
Çalışan Temsilcisi | Çalışan Temsilcisi
Bölüm Sorumlusu | Bölüm Sorumlusu
Destek Elemanı | Destek Elemanı
Diğer Üyeler | -

## İmza ve Onay
İMZA VE ONAY
Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Md 11 son fıkra — Rapor ekipçe imzalanmalıdır.
Rol | Ad Soyad | Ünvan / Belge | İmza | Tarih
İşveren / Vekili | İşveren Vekili |  |  | ____.____.________
İSG Uzmanı | ali tan | B Sınıfı İSG Uzmanı |  | ____.____.________
İşyeri Hekimi | İşyeri Hekimi |  |  | ____.____.________
Çalışan Temsilcisi | Çalışan Temsilcisi |  |  | ____.____.________
Bölüm Sorumlusu | Bölüm Sorumlusu |  |  | ____.____.________
Destek Elemanı | Destek Elemanı |  |  | ____.____.________
Risk Seviyesi Lejantı (TS EN ISO 7010 / ANSI Z535)
Çok Yüksek | Acil önlem alınması zorunlu
Yüksek | Kısa sürede önlem alınmalı
Orta | Önlem planlanmalı
Düşük | İzleme yeterli
Kabul Edilebilir | Mevcut kontroller yeterli