## Kapak
RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU
ISO 45001 + 6331 SK + Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyumlu
Firma Unvanı | Yıldız Yapı Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti.
SGK Sicil No / DETSİS | -
Adres | Bağcılar, İstanbul
NACE Kodu | 41.00.01
Faaliyet Tanımı | İkamet amaçlı binaların inşaatı
Tehlike Sınıfı | Çok Tehlikeli
Yenileme Süresi | 2 yıl (Yön. Md. 9)
Bölüm | Şantiye Alanı
Analiz Metodu | 5x5 Matris
Revizyon No | Rev.2
Rapor Tarihi | 01.05.2026

## Yönetici Özeti
YÖNETİCİ ÖZETİ — RİSK SEVİYESİ DAĞILIMI
Analiz Metodu: 5x5 Matris · Toplam 89 risk maddesi · Etkilenen kişi sayısı: 9
Durum | Çok Yüksek | Yüksek | Orta | Düşük | Kabul Edilebilir | Toplam
Önlem Öncesi | 0 | 21 | 52 | 16 | 0 | 89
Önlem Sonrası | 0 | 0 | 22 | 61 | 6 | 89
Tablo: Risk maddelerinin önlem öncesi ve sonrası seviye dağılımı. Renk kodlaması TS EN ISO 7010 / ANSI Z535 standardına uygundur.

## Risk Değerlendirme Tablosu
Kod | No | Faaliyet | Türü | Tehlike | Risk | Etkilenenler | Mevcut Durum | Ö.Önce Olasılık | Ö.Önce Şiddet | Ö.Önce Puan | Ö.Önce Seviye | Önlem Hiyerarşi | Önlem Açıklama | Önlem Sorumlular | Önlem Termin | Ö.Sonra Olasılık | Ö.Sonra Şiddet | Ö.Sonra Puan | Ö.Sonra Seviye
M-001 | 1 | Kalıp sistemi (tablo kalıp) kurulumu ve sökümü sırasında düşme riski | Fiziksel | Yüksekte çalışma sırasında dengenin kaybedilmesi veya düşme | Çalışanın yüksekten düşerek kırık, kafa travması, omurga yaralanması veya ölüm. | Bölüm Çalışanları | Kalıp kurulumu ve sökümü sırasında emniyet kemeri kullanımı zorunlu tutulmakta ancak bazı durumlarda geçici platformlar veya korkuluklar yetersiz kalabilmektedir. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | Müh. Önleyici KKD | Kalıp söküm ve kurulumu sırasında tam güvenlikli çalışma platformları ve kenar koruma sistemleri (korkuluklar) kurulması. Tüm yüksekte çalışan personelin tam vücut emniyet kemeri ve uygun ankraj noktaları kullanmasının sağlanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 20.05.2026 05.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-002 | 2 | İksa ve şev güvenliği sağlanmadan kazı alanında çalışma | Mekanik | Toprak kayması veya göçme riski | Kazı alanında çalışan personelin toprak altında kalması, ezilmesi, boğulması veya ölüm. | Bölüm Çalışanları | Kazı alanlarında geçici iksa çalışmaları yapılmakta ancak bazı alanlarda şev stabilitesi yeterince sağlanamamaktadır. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | Müh. Önleyici | Tüm kazı alanlarında, derinliğe ve zemin tipine uygun iksa sistemlerinin (proplar, paneller, tahkimat) kurulması ve şevlerin stabilize edilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-003 | 3 | Temel kazısı sırasında ekskavatörün kontrolsüz çalışması | Mekanik | Ekskavatörün operatör hatası veya dikkatsizliği sonucu devrilmesi veya devrilen toprağın altında kalma | Çalışanın (operatör veya yakınındaki işçi) ezilmesi, sıkışması, uzuv kaybı veya ölüm. | Operatör, Bölüm Çalışanları | Ekskavatör operatörü yetkin ancak kazı alanı çevresinde güvenlik şeridi ve uyarı levhaları yetersiz. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari | Kazı alanı çevresine fiziksel bariyer (çit, dubalar) ve uyarı levhaları yerleştirilmesi. Ekskavatör operatörleri için periyodik güvenlik eğitimlerinin tekrarlanması ve çalışma alanında görevli olmayan kişilerin uzak tutulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 08.05.2026 22.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-004 | 4 | Şantiye alanında tahta ve çelik desteklerin yerleştirilmesi ve sökülmesi sırasında yüksekten düşme. | Fiziksel | Yüksekte çalışma sırasında dengenin kaybedilmesi veya düşen malzemenin çarpması. | Çalışanın düşerek yaralanması veya ölmesi. | Bölüm Çalışanları, Operatör | Yüksekte çalışmalarda temel güvenlik önlemleri (örn: emniyet kemeri kullanımı) mevcut ancak tam denetimi sağlanmıyor. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari | Yüksekte çalışmayı gerektiren işlerin mümkünse zemin seviyesinde veya daha güvenli platformlarda yapılmasını sağlayacak mühendislik çözümleri (örn: modüler iskele sistemleri, vinç ile malzeme taşıma) uygulamak. Yüksekte çalışma öncesinde detaylı risk değerlendirmesi yapmak ve güvenli çalışma prosedürlerini oluşturup çalışanlara bildirmek. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 10.05.2026 05.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-005 | 5 | Şantiye alanında elektrik tesisatının geçici olarak döşenmesi sırasında elektrik çarpması. | Elektriksel | Hasarlı kablolar, topraklama eksikliği veya yetkisiz müdahale. | Çalışanın elektrik çarpması sonucu yanık, kalp durması veya ölüm. | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | Geçici elektrik tesisatlarında topraklama kontrolleri düzenli yapılmıyor ve hasarlı kablolar kullanılabiliyor. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari | Tüm geçici elektrik tesisatlarında uygun topraklama yapılmasını sağlamak ve kaçak akım röleleri (RCD) kullanmak. Elektrik tesisatları üzerinde yetkili ve eğitimli personel dışında kimsenin çalışmamasını sağlamak ve düzenli kontroller yapmak. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 10.06.2026 05.06.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-006 | 6 | Şantiye alanında acil durum planı ve eylem prosedürlerinin eksikliği. | Mevzuat/Organizasyon | Acil durumlarda (yangın, deprem, kaza vb.) ne yapılacağının bilinmemesi. | Acil durumlarda kaos yaşanması, müdahalenin gecikmesi ve can kaybı/yaralanma riskinin artması. | Bölüm Çalışanları, Yönetim | Şantiye için detaylı bir acil durum planı ve eylem prosedürleri bulunmuyor. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | İdari İdari | Şantiye alanına özel, detaylı bir acil durum planı ve eylem prosedürleri hazırlamak ve tüm çalışanlara duyurmak. Hazırlanan acil durum planına uygun olarak düzenli tatbikatlar (örn: tahliye tatbikatı) yapmak. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.07.2026 01.08.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-007 | 7 | Şantiye alanında yüksekte çalışma (10-15 metre) sırasında güvenlik halatı ve emniyet kemeri kullanımının yetersizliği. | Fiziksel | Yüksekten düşme. | Yüksekte çalışırken güvenlik halatı ve emniyet kemerinin doğru kullanılmaması veya takılmaması sonucu çalışanın düşerek ciddi şekilde yaralanması. | Bölüm Çalışanları | Yüksekte çalışma öncesi eğitim verilmekte ve ekipman kontrolü yapılmaktadır. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | İdari | Yüksekte çalışma alanlarında sürekli denetim yapılması ve güvenlik halatı/emniyet kemeri kullanımının zorunlu hale getirilmesi, kullanım dışı durumlarda çalışmaya izin verilmemesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 05.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-008 | 8 | Şantiye alanında alt yapı boru döşeme işlerinin yapılması | Mekanik | Kazı alanında çalışırken toprak kayması veya çökmesi | Çalışanın kazı alanında göçük altında kalarak yaralanması veya ölmesi. | Bölüm Çalışanları, Operatör | Kazı alanlarında yeterli destekleme ve iksa önlemleri alınmamaktadır. Çalışanlar uyarı levhalarına rağmen riskli alanlarda çalışmaktadır. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari | Kazı alanlarının çevresine uygun iksa ve destekleme sistemleri (proplar, iksa panelleri) kurularak toprak kayması riskinin önlenmesi. Kazı alanlarında çalışacak tüm personelin, göçük riskleri ve güvenli çalışma yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi ve eğitim verilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.05.2026 15.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-009 | 9 | Şantiye alanında forklift ile malzeme taşıma operasyonları | Mekanik | Forkliftin manevra yaparken veya yük taşırken devrilmesi | Forklift operatörünün veya çevredeki çalışanların devrilen forklift altında kalarak yaralanması veya ölmesi. | Operatör, Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler | Forklift operatörlerinin yetkinlikleri sorgulanmamaktadır. Şantiye içinde forklift ve yaya trafiği ayrımı yapılmamıştır. Yük taşıma kapasitesi aşılabilmektedir. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | İkame Müh. Önleyici | Forklift operatörlerinin yetkinlik belgelerinin kontrol edilmesi ve sadece yetkili kişilerin forklift kullanmasına izin verilmesi. Şantiye içinde forklift ve yaya trafiği için ayrı yolların belirlenmesi, güvenlik bariyerleri ve uyarı levhaları ile ayrımın sağlanması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.05.2026 15.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-010 | 10 | Şantiye alanında yüksekte çalışma (10-15 metre) sırasında güvenlik önlemleri | Fiziksel | Yüksekte çalışırken düşme riski | Çalışanın yüksekten düşerek ciddi yaralanması veya ölmesi. | Bölüm Çalışanları, Operatör | Yüksekte çalışmalarda emniyet kemeri ve güvenlik halatı kullanımı yetersizdir. Düşme önleyici korkuluklar veya platformlar genellikle kullanılmamaktadır. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | Müh. Önleyici KKD | Yüksekte çalışılacak alanlarda düşmeyi önleyici korkuluk sistemlerinin veya güvenli çalışma platformlarının kurulması. Yüksekte çalışan tüm personele uygun emniyet kemeri, güvenlik halatı ve bağlantı ekipmanlarının temin edilmesi ve doğru kullanımının sağlanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.05.2026 15.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-011 | 11 | Şantiye Alanı'nda beton mikseri operasyonu sırasında. | Mekanik | Beton mikserinin hareketli parçalarına (karıştırıcı tambur, tahrik sistemi) erişim. | Çalışanın dönen parçalara sıkışması veya çarpılması sonucu uzuv kaybı, ezilme veya ölüm. | Operatör, Bakımcı | Beton mikseri operasyonu sırasında güvenlik önlemleri alınmakta ancak bakım ve onarım sırasında koruyucuların açık bırakıldığı durumlar olabilmektedir. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari | Beton mikserinin hareketli parçalarına erişimi engelleyecek şekilde tam ve uygun koruyucuların (muhafazaların) takılması ve bunların periyodik olarak kontrol edilmesi. Beton mikseri operatörlerine ve bakım personeline yönelik makine güvenliği, koruyucu kullanımı ve acil durdurma prosedürleri hakkında eğitim verilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 10.05.2026 20.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-012 | 12 | Şantiye Alanı'nda yaya güzergahlarının ayrıştırılması ve güvenliğinin sağlanması sırasında. | Mekanik | Araç trafiği ile yaya trafiğinin kesiştiği alanlarda çarpışma riski. | Çalışanın araçlar tarafından çarpılması sonucu ciddi yaralanma veya ölüm. | Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler | Ana yaya yolları belirlenmiş ancak şantiye içindeki hareketlilik nedeniyle zaman zaman araç ve yaya yollarının kesiştiği noktalar oluşmaktadır. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari | Şantiye içi araç ve yaya yollarının fiziksel olarak ayrıştırılması (bariyerler, çitler vb.) ve trafik işaretlemelerinin (yön levhaları, hız limitleri) belirginleştirilmesi. Şantiye içi araç sürücülerine ve yayalara yönelik güvenli trafik kuralları ve yaya yolu kullanımı hakkında eğitim verilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 20.05.2026 01.06.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-013 | 13 | Şantiye alanında demir donatıların kesilmesi (demir kesme makinesi ile) sırasında kesici alet kaynaklı yaralanmalar. | Mekanik | Makinenin hareketli parçalarına temas, kesici bıçakların sıçraması veya kontrolsüz kesim. | Çalışanın el, kol veya vücudunda kesik, ezilme veya uzuv kaybı. | Bölüm Çalışanları, Operatör | Demir kesme makinelerinde temel koruyucular mevcut ancak kullanım sırasında dikkat eksikliği görülebiliyor. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari | Demir kesme makinelerinde tüm koruyucu muhafazaların tam ve işlevsel olduğundan emin olmak, güvenlik sensörlerini aktif tutmak. Demir kesme makinesi operatörlerine yönelik özel güvenlik eğitimi vermek ve güvenli çalışma talimatlarını hazırlamak. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.05.2026 10.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-014 | 14 | Şantiye alanında çalışanların genel sağlık gözetiminin yetersizliği. | Mevzuat/Organizasyon | Periyodik sağlık muayenelerinin yapılmaması veya eksik yapılması. | Çalışanların mevcut sağlık sorunlarının tespit edilememesi ve işe uygun olmayan kişilerin çalıştırılması sonucu iş kazası riskinin artması. | Yaşlı/Kıdemli | Çalışanların periyodik sağlık muayeneleri düzenli olarak yapılmıyor. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari İdari | Tüm çalışanlar için işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerinin (işyeri hekimi tarafından) planlanması ve yapılmasını sağlamak. Sağlık gözetimi sonuçlarına göre işe uygunluk değerlendirmesi yapmak ve gerekli görülen çalışanlar için iş rotasyonu veya görev değişikliği yapmak. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 01.08.2026 15.08.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-015 | 15 | Şantiye alanında yapısal elemanların (kolon, kiriş, döşeme) montajı sırasında düşme tehlikesi. | Fiziksel | Yüksekten düşme. | Yapısal elemanların montajı sırasında dengenin kaybedilmesi sonucu çalışanın düşerek yaralanması. | Bölüm Çalışanları | Montaj sırasında güvenlik halatı ve emniyet kemeri kullanımı zorunlu olup, periyodik kontrolleri yapılmaktadır. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | Müh. Önleyici | Yüksekte çalışmalarda düşmeyi önleyici korkuluk sistemlerinin kurulması ve güvenli çalışma platformlarının sağlanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 10.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-016 | 16 | Şantiye alanında cephe iskelesi kurulumu ve sökümü sırasında iskele parçalarının düşmesi veya iskelenin dengesizleşmesi. | Mekanik | Düşen cisimler ve yapısal çökme. | İskele parçalarının düşmesi sonucu zemindeki çalışanların yaralanması veya iskelenin çökmesiyle üzerinde bulunan çalışanların düşmesi. | Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler | İskele kurulumu yetkili personel tarafından yapılmakta, güvenlik önlemleri alınmaktadır. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | Müh. Önleyici | İskelelerin montajı ve sökümü sırasında çalışma alanının güvenlik şeritleriyle çevrilmesi ve yetkisiz kişilerin girişinin engellenmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-017 | 17 | Şantiye alanında kişisel koruyucu donanımların (KKD) denetim ve kullanım kontrolünün yetersizliği. | Mevzuat/Organizasyon | KKD kullanım eksikliği. | Çalışanların işe uygun KKD'leri kullanmaması veya eksik kullanması sonucu iş kazalarına karşı korunmasız kalması. | Bölüm Çalışanları | KKD temini yapılmakta ve kullanımı hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari | KKD kullanımının düzenli olarak denetlenmesi, uygunsuz kullanım durumunda gerekli uyarıların ve disiplin süreçlerinin işletilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 05.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-018 | 18 | Şantiye alanında mobil vinç ile malzeme kaldırma operasyonları | Mekanik | Mobil vinç operatörünün dikkatsizliği veya ekipmanın arızalanması sonucu yükün düşmesi | Kaldırılan yükün düşerek çevredeki çalışanların veya malzemelerin zarar görmesi. | Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler, Teslimatçı | Vinç operatörlerinin periyodik eğitimleri ve sağlık kontrolleri yapılmamaktadır. Yük taşıma kapasitesi ve çalışma koşulları (rüzgar, zemin) dikkate alınmadan operasyon yapılmaktadır. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İkame İdari | Mobil vinç operatörlerinin periyodik sağlık muayenelerinin (göz, kulak, genel sağlık) yapılmasının sağlanması. Vinç operasyonları öncesinde yükün ağırlığının, çalışma alanının ve hava koşullarının (rüzgar hızı vb.) kontrol edilerek güvenli çalışma planının oluşturulması. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.05.2026 15.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-019 | 19 | Şantiye alanında GenPower GNP-NT-GSW725 jeneratör kullanımı | Kimyasal | Jeneratörün çalışması sırasında yüksek ses seviyesi ve egzoz gazı emisyonu | Çalışanın yüksek gürültüye maruz kalarak işitme kaybı yaşaması veya egzoz gazlarından (karbon monoksit) zehirlenmesi. | Bölüm Çalışanları, Operatör | Jeneratör açık alanda çalıştırılmakta, ses yalıtımı bulunmamaktadır. Egzoz gazlarının tahliyesi için özel bir sistem yoktur. Çalışanlar uzun süre gürültü ve gaz maruziyetine uğramaktadır. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | Müh. Önleyici KKD | Jeneratörün ses yalıtımlı bir kabin içine alınması ve egzoz gazlarının güvenli bir şekilde dışarıya tahliyesini sağlayacak bir baca sistemi kurulması. Jeneratörün çalıştığı alanlarda bulunan çalışanlara uygun ses yalıtım kulaklıkları ve karbon monoksit sensörlü maskeler temin edilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 15.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-020 | 20 | Şantiye Alanı'nda genç çalışanların (15-18 yaş) makine kullanımı eğitimi. | Mekanik | Genç çalışanların makine kullanımı konusundaki tecrübesizliği ve eğitim eksikliği. | Genç çalışanın makineyi yanlış kullanması veya güvenlik önlemlerini göz ardı etmesi sonucu kaza geçirmesi. | Bölüm Çalışanları | Genç çalışanlara temel iş güvenliği eğitimleri verilmekte ancak spesifik makine kullanımları için yeterli pratik eğitim ve gözetim sağlanamamaktadır. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari Müh. Önleyici | Genç çalışanlara yönelik, kullanacakları makinelere özel detaylı teorik ve pratik eğitimlerin verilmesi ve bu eğitimlerin yetkin kişilerce onaylanması. Genç çalışanların kullandığı makinelerde, yetkisiz kullanımı engelleyici veya acil durdurma mekanizmalarını kolaylaştırıcı ek güvenlik önlemleri alınması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.08.2026 15.08.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-021 | 21 | Şantiye Alanı'nda el paletleri ile malzeme taşıma işlemi sırasında. | Mekanik | Yetersiz zemin koşulları veya dengesiz yük nedeniyle el paletinin devrilmesi. | Çalışanın el paletinin altında kalması veya yükün üzerine düşmesi sonucu ezilme, kırık veya uzuv kaybı. | Bölüm Çalışanları, Operatör | Malzeme taşıma işlemleri sırasında zemin kontrolü ve yük dengeleme prosedürleri uygulanmaktadır, ancak denetim sıklığı yetersizdir. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari | Malzeme taşıma güzergahlarındaki zemin bozukluklarının giderilmesi ve düzeltilmesi, taşıma sırasında kullanılacak yük dengeleme aparatlarının temin edilmesi. El paletleri ile malzeme taşıma konusunda çalışanlara yönelik güvenli taşıma teknikleri, yük dengeleme ve zemin kontrolü eğitimlerinin verilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.05.2026 01.06.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-022 | 22 | Acil durum planının olmaması veya yetersizliği | Mevzuat/Organizasyon | Yangın, deprem, kaza gibi acil durumlarda müdahale eksikliği | Acil durumlarda panik yaşanması, tahliye gecikmesi, can ve mal kaybının artması. | Bölüm Çalışanları, Yönetim | Acil durum planı bulunmamaktadır, yangın tatbikatları düzenli yapılmamaktadır. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İdari İdari | İşyerine özgü acil durum planının (yangın, deprem, tahliye vb.) hazırlanması ve çalışanlara duyurulması. Acil durum planına uygun olarak düzenli yangın ve tahliye tatbikatlarının yapılması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.09.2026 01.10.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-023 | 23 | Forklift periyodik bakım ve kontrolleri sırasında forkliftin devrilmesi | Mekanik | Bakım sırasında forkliftin dengesiz bir zeminde durması veya yanlış manevra yapılması | Forkliftin devrilmesi sonucu bakım personelinin veya çevredeki çalışanların ezilmesi, sıkışması veya ölüm. | Bakımcı, Operatör | Forklift bakımları yetkili servis tarafından yapılmakta, ancak bakım öncesi alan güvenliği ve devrilme önleyici tedbirler yetersizdir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Forklift bakım alanlarının düz, sağlam ve güvenli olduğundan emin olunması, gerekirse destek ayakları veya takozlar kullanılması. Forklift bakım personeline yönelik devrilme riskleri ve önleyici tedbirler konusunda eğitim verilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.06.2026 15.06.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-024 | 24 | Mobil vinç periyodik bakım ve kontrolleri sırasında elektrik çarpması riski | Elektriksel | Mobil vinçlerin elektrik hatlarına yakın çalışması veya bakım sırasında elektrik kaçağı | Çalışanın elektrik çarpması sonucu yanık, kalp durması veya ölüm. | Bakımcı, Operatör | Mobil vinçlerin çalışma alanları belirlenmekte ancak elektrik hatlarına olan mesafeler konusunda yeterli denetim yapılmamaktadır. Bakım sırasında topraklama kontrolleri eksik. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Mobil vinçlerin elektrik hatlarından güvenli mesafede çalışmasını sağlayacak işaretlemeler ve çalışma alanlarının belirlenmesi. Mobil vinç bakım personeline yönelik elektrik güvenliği ve topraklama kontrolleri konusunda eğitim verilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 10.05.2026 25.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-025 | 25 | Kule vinç periyodik bakım ve kontrolleri sırasında düşme veya çarpma riski | Fiziksel | Kule vinç bakım personeli için yüksekte çalışma ve hareketli parçalara yakınlık | Bakım personeli'nin yüksekten düşmesi, vinç parçaları tarafından ezilmesi veya sıkışması. | Bakımcı | Kule vinç bakımları yetkili personel tarafından yapılmakta, ancak bakım öncesi güvenlik prosedürleri ve acil durum planları tam olarak uygulanmamaktadır. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İdari Müh. Önleyici | Kule vinç bakım ve onarım işleri için detaylı güvenli çalışma prosedürleri (SOP) oluşturulması ve bakım personeline bu konuda eğitim verilmesi. Bakım sırasında vinç enerjisinin kesilmesi ve kilitleme/etiketleme (LOTO) sisteminin uygulanması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili | 01.07.2026 15.06.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-026 | 26 | Şantiye alanında elektrik panolarına müdahale | Elektriksel | Elektrik panolarının açık bırakılması veya yetkisiz personel tarafından müdahale edilmesi | Çalışanın elektrik çarpması, ark patlaması sonucu yanık veya ölüm. | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | Elektrik panoları genellikle kapalı tutulmakta ancak bakım sonrası tam kapatılmama veya kilitsiz bırakılma durumları olabilmektedir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Tüm elektrik panolarının kilitli tutulması ve sadece yetkili personel tarafından açılabilmesini sağlayacak sistemler kurulması. Elektrik panolarına müdahale yetkisi ve güvenli çalışma prosedürleri hakkında personelin bilgilendirilmesi. | İşveren Vekili İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.06.2026 15.05.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-027 | 27 | Şantiye alanında demir donatıların bükülmesi (bükme tezgahı ile) sırasında sıkışma veya ezilme riski. | Mekanik | Bükme tezgahının hareketli parçaları ile demir donatı arasında sıkışma veya ezilme. | Çalışanın uzuv kaybı, ezilme yaralanması veya ölüm. | Bölüm Çalışanları, Operatör | Bükme tezgahlarında acil durdurma butonları mevcut ancak operatörlerin tezgahın hareketli bölgelerine yakın çalışması. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Bükme tezgahlarının etrafına güvenlik bariyerleri veya sensörlü koruyucular yerleştirmek. Bükme tezgahı operatörlerine yönelik 'sıkışma ve ezilme' tehlikeleri konusunda özel eğitim vermek ve güvenli çalışma mesafesini belirleyen prosedürler oluşturmak. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 20.05.2026 15.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-028 | 28 | Ekskavatör kullanımı sırasında devrilme veya çarpma riski. | Mekanik | Eğimli arazide çalışma, ani manevralar, operatörün dikkatsizliği veya makinenin dengesizliği. | Çalışanın makine altında kalarak ezilmesi veya makinenin devrilmesi sonucu yaralanma/ölüm. | Operatör, Bölüm Çalışanları | Ekskavatör operatörleri deneyimli ancak çalışma alanındaki eğim ve zemin koşulları her zaman uygun olmayabiliyor. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Ekskavatörün çalışacağı alanların zemin etüdünü yapmak ve gerekirse stabilizasyon çalışmaları (tesviye, sıkıştırma) yapmak. Ekskavatör operatörlerine yönelik 'devrilme ve çarpma' tehlikeleri üzerine özel eğitim vermek ve çalışma alanında güvenlik işaretleri kullanmak. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.06.2026 10.06.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-029 | 29 | Şantiye alanında kazı çalışmaları sırasında toprak kayması. | Fiziksel | Yetersiz destekleme veya kazı alanının dengesizliği. | Çalışanın toprak altında kalarak boğulması veya ezilmesi. | Bölüm Çalışanları, Operatör | Kazı alanlarında yeterli destekleme önlemleri alınmıyor, zemin etüdü yapılmıyor. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İdari Müh. Önleyici | Kazı alanlarına yetkisiz kişilerin girişini engellemek ve kazı güvenliği konusunda çalışanlara eğitim vermek. Kazı alanlarının etrafına uygun destekleme sistemleri (iksa, iksa panoları) kurmak ve zemin etüdü yapmak. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 05.06.2026 10.06.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-030 | 30 | Şantiye alanında yangın tatbikatı ve yangın güvenliği önlemlerinin yetersizliği. | Yangın/Patlama | Yangın çıkması durumunda müdahale ekipmanlarının eksikliği veya çalışanların yangın anında ne yapacağını bilmemesi. | Yangının kontrol altına alınamaması, maddi hasar, yaralanma veya ölüm. | Bölüm Çalışanları, Yönetim | Yangın söndürme tüpleri yetersiz sayıda ve bakımsız, düzenli yangın tatbikatı yapılmıyor. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Şantiye alanında yeterli sayıda ve uygun tipte yangın söndürme tüpü bulundurmak ve periyodik bakımlarını yapmak. Çalışanlara yönelik düzenli yangın tatbikatları ve yangın güvenliği eğitimleri düzenlemek. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.06.2026 01.07.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-031 | 31 | Beton pompası periyodik bakım ve kontrolleri sırasında elektrik çarpması riski. | Elektriksel | Bakım sırasında enerjisiz bırakılmamış elektrik panolarına temas veya arızalı kablolar. | Çalışanın elektrik çarpması sonucu yanık, kalp durması veya ölüm. | Bakımcı, Operatör | Beton pompası bakımında LOTO (Kilitle/Etiketle) prosedürü tam olarak uygulanmıyor. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İdari Müh. Önleyici | Beton pompası bakım ve onarımında 'Kilitle/Etiketle' (LOTO) prosedürünü zorunlu hale getirmek ve bu konuda eğitim vermek. Beton pompası elektrik panolarına yetkisiz erişimi engelleyecek kilit mekanizmaları kurmak. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 25.05.2026 01.06.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-032 | 32 | Jeneratör (GenPower GNP-NT-GSW725) periyodik bakım ve kontrolleri sırasında egzoz gazlarından zehirlenme. | Kimyasal | Kapalı veya yetersiz havalandırılan alanda jeneratör çalıştırılması sonucu karbonmonoksit birikimi. | Çalışanın karbonmonoksit zehirlenmesi, bilinç kaybı veya ölüm. | Bakımcı, Operatör | Jeneratör genellikle açık alanda çalıştırılıyor ancak bakım sırasında kısa süreli kapalı alan maruziyeti olabiliyor. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Jeneratörün egzoz gazlarının güvenli bir şekilde dışarı atılmasını sağlayacak egzoz sistemleri kurmak veya mevcut sistemleri iyileştirmek. Jeneratör bakımı ve çalıştırılması sırasında kapalı alanlarda CO (Karbonmonoksit) dedektörleri kullanmak ve havalandırmayı sağlamak. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 15.06.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-033 | 33 | Şantiye alanında, yaşlı çalışanların yüksekte çalışma (10-15 metre) sırasında güvenlik halatı ve emniyet kemeri kullanımındaki zorluklar. | Fiziksel | Yüksekten düşme. | Yaşlı çalışanların yüksekte çalışırken güvenlik halatı ve emniyet kemerini doğru takma veya kullanma konusunda yaşadığı fiziksel zorluklar nedeniyle düşme riski. | Yaşlı/Kıdemli | Yaşlı çalışanlara yüksekte çalışma öncesi ek bilgilendirme yapılmaktadır. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İdari | Yaşlı çalışanlar için daha ergonomik ve kolay takılabilir güvenlik halatı ve emniyet kemeri sistemlerinin temin edilmesi ve bu ekipmanların kullanımına yönelik özel eğitimlerin verilmesi. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 15.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-034 | 34 | Şantiye alanında güvenlik halatı ve emniyet kemeri gibi kişisel koruyucu donanımların (KKD) yetersizliği veya arızalı olması. | Mekanik | KKD yetersizliği. | Yüksekte çalışırken kullanılan güvenlik halatı veya emniyet kemerinin yetersiz kalitesi, arızalı olması veya doğru bağlanmaması sonucu düşme durumunda koruma sağlamaması. | Bölüm Çalışanları | KKD'ler temin edilmekte ve kullanılması zorunlu tutulmaktadır. | 3 | 5 | 15 | ORTA | KKD | Yüksekte çalışma için kullanılan güvenlik halatı ve emniyet kemerlerinin uluslararası standartlara uygunluğunun belgelenmesi, periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 05.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-035 | 35 | Şantiye alanında elektrik tesisatının periyodik kontrolleri | Elektriksel | Elektrik tesisatındaki arızalar veya topraklama eksikliği | Çalışanın elektrik çarpması sonucu yaralanması veya ölmesi. | Bakımcı, Bölüm Çalışanları | Elektrik tesisatının periyodik kontrolleri ve topraklama ölçümleri düzenli olarak yapılmamaktadır. Arızalı prizler ve kablolar kullanılmaya devam etmektedir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Elektrik tesisatının periyodik olarak yetkili kişilerce kontrol edilmesi, topraklama ölçümlerinin yapılması ve gerekli iyileştirmelerin (kaçak akım rölesi, sigorta yenileme vb.) yapılması. Arızalı veya hasarlı elektrik ekipmanlarının derhal kullanımdan kaldırılması ve güvenli bir şekilde etiketlenmesi konusunda çalışanlara eğitim verilmesi. | İşveren Vekili İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.05.2026 15.05.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-036 | 36 | Şantiye Alanı'nda engelli çalışanların acil durum tahliye yollarına erişimi. | Yangın/Patlama | Acil durumlarda (yangın, deprem vb.) engelli çalışanların tahliye yollarına erişiminin kısıtlı olması. | Engelli çalışanın acil durumda tahliyesinin gecikmesi veya imkansız hale gelmesi sonucu hayati tehlike. | Bölüm Çalışanları | Acil durum tahliye planı mevcut ancak engelli çalışanların özel ihtiyaçlarına yönelik tahliye rotaları ve ekipmanları (örn: sedye, tekerlekli sandalye rampası) tam olarak belirlenmemiş. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Acil durum tahliye yollarının engelli çalışanlar için erişilebilir hale getirilmesi (rampa, geniş kapılar vb.) ve tahliye sırasında kullanılacak özel ekipmanların (sedye, tekerlekli sandalye) temin edilmesi. Engelli çalışanların tahliyesi için özel prosedürler geliştirilmesi ve bu prosedürlere yönelik tatbikatların yapılması, ilgili personelin eğitilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.09.2026 15.09.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-037 | 37 | Şantiye Alanı'nda gebelik döneminde çalışanların kimyasal madde depolama alanına yakın çalışması. | Kimyasal | Gebelik döneminde kimyasal madde buharlarına maruziyet. | Gebelik döneminde kimyasal maruziyetinin anne ve fetüs sağlığı üzerinde olumsuz etkileri (toksisite, gelişim bozuklukları). | Bölüm Çalışanları | Gebelik durumu bilinen çalışanların kimyasal alanlardan uzak tutulması prensip olarak uygulanmakta ancak iş akışı gereği bazen yakın çalışma durumları oluşabilmektedir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İkame İdari | Gebelik durumu bilinen çalışanların kimyasal madde depolama alanlarından ve buharların yoğun olduğu bölgelerden uzak çalıştırılmasının sağlanması, mümkünse farklı görevlere atanması. Gebelik dönemindeki çalışanların maruz kalabileceği kimyasal riskler ve alınması gereken önlemler hakkında işyeri hekimi tarafından bilgilendirme yapılması. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 01.07.2026 15.07.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-038 | 38 | Beton dökümü sırasında beton pompası ve vibratör kullanımı | Elektriksel | Beton pompası hortumunun patlaması veya vibratörün elektrik kaçağı yapması | Çalışanın yüksek basınçlı betonun çarpması, elektrik çarpması veya düşme sonucu yaralanması. | Operatör, Bölüm Çalışanları | Beton pompası ve vibratörler kullanılmakta, ancak hortum bağlantı kontrolleri ve vibratörlerin topraklama kontrolleri düzensiz yapılmaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Beton pompası hortumlarının düzenli olarak basınç testine tabi tutulması ve değişim periyotlarının belirlenmesi. Vibratörlerin topraklama kontrollerinin periyodik olarak yapılması. Beton dökümü sırasında güvenli çalışma mesafesi ve uyarı işaretleri ile alanın kontrol altına alınması. | İşveren Vekili İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.06.2026 10.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-039 | 39 | Şantiye alanında tozlu ortamlarda çalışma | Mekanik | İnşaat tozlarına (silika, çimento vb.) maruziyet | Solunum yolu hastalıkları (silikozis, KOAH), cilt tahrişi. | Bölüm Çalışanları | Toz oluşumunu azaltıcı önlemler (sulama vb.) alınmakta ancak toz maskesi kullanımı ve havalandırma yetersizdir. | 4 | 3 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici KKD | Toz oluşumunu kaynağında azaltmaya yönelik sulama sistemlerinin etkinliğinin artırılması ve kapalı alanlarda lokal havalandırma sistemleri kurulması. Tozlu ortamlarda çalışan personele uygun tipte solunum maskesi (FFP2/FFP3) verilmesi ve kullanımının denetlenmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 15.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-040 | 40 | Şantiye alanında malzeme taşıma sırasında ağır yük kaldırma | Ergonomik | Tekrarlayan veya aşırı yük kaldırma | Çalışanın bel fıtığı, kas zorlanması, disk kayması gibi kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları. | Bölüm Çalışanları | Ağır yüklerin taşınması genellikle manuel yapılmakta, ergonomik kaldırma teknikleri konusunda eğitim verilmemekte ve yardımcı ekipman kullanımı sınırlıdır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İkame İdari | Mümkün olan yerlerde ağır yüklerin taşınması için forklift, transpalet gibi yardımcı ekipmanların kullanımının yaygınlaştırılması. Ağır yük kaldırma teknikleri ve ergonomi konusunda çalışanlara eğitim verilmesi, iş rotasyonu uygulaması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.08.2026 15.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-041 | 41 | Beton pompası hortumlarının bakımsızlığı ve kontrolsüz kullanımı | Fiziksel | Beton pompası hortumlarının yıpranmış veya hasarlı olması | Hortumun patlaması sonucu yüksek basınçlı betonun çalışanlara sıçraması, ciddi yaralanmalar. | Operatör, Bölüm Çalışanları | Beton pompası hortumlarının düzenli görsel kontrolleri yapılmakta ancak değişim periyotları ve basınç testleri takip edilmemektedir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici | Beton pompası hortumlarının düzenli basınç testlerine tabi tutulması ve kullanım ömrü dolanların zamanında değiştirilmesi için bakım takip sistemi kurulması. | İşveren Vekili | 01.07.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-042 | 42 | Şantiye alanında çalışırken yaşlı/kıdemli çalışanların fiziksel zorlanması | Ergonomik | İleri yaşa bağlı olarak azalan fiziksel dayanıklılık ve esneklik ile ağır iş yükü veya tekrarlı hareketler | Yaşlı çalışanların kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, düşme veya yaralanma riskinin artması. | Yaşlı/Kıdemli | Yaşlı çalışanların iş yükleri genel çalışanlarla aynıdır, işleri özel olarak düzenlenmemiştir. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari İdari | Yaşlı çalışanların iş yüklerinin ve görev tanımlarının fiziksel kapasitelerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi, daha az yorucu görevlere yönlendirilmesi. Yaşlı çalışanların düzenli sağlık gözetimlerinin yapılması ve işyeri hekiminin önerileri doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 01.08.2026 01.09.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-043 | 43 | Demir kesme makinesinin kullanımı sırasında kıvılcım ve saçılma riski | Yangın/Patlama | Kesme işlemi sırasında oluşan kıvılcımların yanıcı malzemeleri tutuşturması veya metal parçacıklarının gözlere sıçraması | Yangın çıkması, çalışanın yüzünde veya gözünde yanık/yaralanma. | Bölüm Çalışanları, Operatör | Demir kesme makinesi kullanılırken kıvılcım saçılma riski bilinmekte, ancak çalışma alanı çevresindeki yanıcı malzemelerin uzaklaştırılması ve kişisel koruyucu donanım (gözlük) kullanımı tam olarak denetlenmemektedir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari KKD | Demir kesme makinesine kıvılcım tutucu ve saçılma önleyici siperlik takılması. Kesme işlemi yapılacak alanın çevresindeki yanıcı malzemelerin uzaklaştırılması ve çalışma alanının temiz tutulması. Demir kesme makinesi kullanan personelin yüz siperi ve yanmaz iş eldiveni kullanmasının sağlanması. | İşveren Vekili İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 05.05.2026 10.05.2026 05.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-044 | 44 | Kompresör periyodik bakım ve kontrolleri sırasında yüksek basınçlı hava kaynaklı yaralanmalar. | Fiziksel | Basınçlı hava hortumlarının patlaması, bağlantı yerlerinden hava sızması veya basınçlı hava ile doğrudan temas. | Çalışanın yaralanması, kulak zarlarının zarar görmesi veya göz yaralanması. | Bakımcı, Operatör | Kompresör bakımlarında basınçlı hava sisteminin güvenli bir şekilde boşaltılmasına yönelik prosedürler yetersiz. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Kompresör sistemlerinde basınç tahliye vanalarının ve güvenlik valflerinin düzenli kontrolünü ve bakımını sağlamak. Kompresör bakımı öncesinde sistemin tamamen basınçsız hale getirildiğinden emin olunması ve bu konuda yazılı talimatlar oluşturulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 20.06.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-045 | 45 | Silindir kullanımı sırasında titreşim maruziyeti ve kontrol kaybı. | Fiziksel | Makinenin ürettiği yüksek titreşim ve zemin koşullarına bağlı kontrol kaybı. | Çalışanın uzun süreli titreşim maruziyeti sonucu kas-iskelet sorunları yaşaması veya makine kontrolünü kaybederek kazaya uğraması. | Operatör, Bölüm Çalışanları | Silindir operatörleri uzun süreler boyunca makineyi kullanıyor, titreşim azaltıcı önlemler yetersiz. | 4 | 3 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Titreşim emici koltuklar ve ergonomik kumanda kolları gibi titreşimi azaltıcı ekipmanlar kullanmak. Operatörlere titreşim riskleri ve makineyi güvenli kullanma teknikleri konusunda eğitim vermek, çalışma sürelerini sınırlamak ve düzenli mola vermek. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.07.2026 10.07.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-046 | 46 | Kompaktör kullanımı sırasında toz ve gürültü maruziyeti. | Fiziksel | Toprak ve molozların sıkıştırılması sırasında oluşan toz bulutları ve makinenin çalışma sesi. | Çalışanın solunum yolu rahatsızlıkları (toz maruziyeti) ve işitme kaybı (gürültü maruziyeti). | Operatör, Bölüm Çalışanları | Kompaktör operatörleri toz maskesi kullanıyor ancak gürültü koruyucu kulaklık kullanımı yaygın değil. | 4 | 3 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici KKD | Gürültü seviyesi düşük modeller tercih etmek veya makine etrafına ses yalıtım bariyerleri kurmak. Operatörlere ve yakın çevrede çalışanlara uygun toz maskeleri (FFP2/FFP3) ve gürültü koruyucu kulaklık/tıpalar temin etmek ve kullanımını sağlamak. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 20.07.2026 15.07.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-047 | 47 | Şantiye alanında genel çalışma sırasında kaygan zeminlerden düşme. | Fiziksel | Çamur, su, yağ veya inşaat malzemeleri nedeniyle zeminin kayganlaşması. | Çalışanın düşerek burkulma, kırık veya kafa travması geçirmesi. | Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler | Şantiye zeminleri sürekli ıslak veya çamurlu olabiliyor, kaymayı önleyici tedbirler yetersiz. | 4 | 3 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici KKD | Zeminlerin düzenli olarak temizlenmesini sağlamak ve kaymayı önleyici zemin kaplamaları veya paspaslar kullanmak. Çalışanlara kaymaz tabanlı iş ayakkabıları temin etmek ve kullanımını sağlamak. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 05.06.2026 30.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-048 | 48 | Şantiye alanında çalışırken yaşlı çalışanların fiziksel zorlanması. | Ergonomik | Ağır yük kaldırma, uzun süre ayakta durma veya tekrarlayan hareketler. | Yaşlı çalışanlarda kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının (bel, boyun, eklem ağrıları) artması ve iş kazası riskinin yükselmesi. | Yaşlı/Kıdemli | Yaşlı çalışanların işleri fiziksel olarak zorlayıcı olabiliyor ve bu duruma özel düzenlemeler yapılmıyor. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İkame İdari | Yaşlı çalışanların görev tanımlarını gözden geçirerek daha az fiziksel efor gerektiren işlere yönlendirilmesini sağlamak. Yaşlı çalışanlar için ergonomik düzenlemeler yapmak (örn: ayakta durma sürelerini azaltmak, dinlenme molalarını artırmak) ve işyeri hekimi ile koordineli çalışmak. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 01.09.2026 15.08.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-049 | 49 | Şantiye alanında ağır demir demetlerinin taşınması sırasında kas-iskelet sistemi zorlanmaları. | Ergonomik | Ağır yüklerin manuel olarak kaldırılması veya taşınması, yanlış kaldırma teknikleri. | Bel fıtığı, kas zorlanması, disk hernisi gibi kas-iskelet sistemi hastalıkları. | Bölüm Çalışanları, Operatör | Ağır yükler genellikle manuel olarak taşınıyor, ergonomik destek ekipmanları yetersiz. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İkame İdari | Ağır demir demetlerinin taşınması için vinç, forklift veya transpalet gibi mekanik kaldırma ve taşıma ekipmanlarının kullanımını yaygınlaştırmak. Çalışanlara doğru kaldırma ve taşıma teknikleri konusunda eğitim vermek ve iş rotasyonu uygulamak. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.06.2026 20.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-050 | 50 | Şantiye alanında risk değerlendirmesi güncelleme yönetiminin ihmal edilmesi. | Mevzuat/Organizasyon | Risk değerlendirmesi eksikliği. | Yeni tehlikelerin ortaya çıkması veya mevcut risklerin değişmesi durumunda risk değerlendirmesinin güncellenmemesi sonucu alınması gereken önlemlerin alınmaması. | Bölüm Çalışanları, Yönetim | Risk değerlendirmesi mevcuttur, ancak güncelliği takip edilmemektedir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari | Risk değerlendirmesinin periyodik olarak (en geç yılda bir kez) ve iş süreçlerinde değişiklik olduğunda güncellenmesinin sağlanması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.11.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-051 | 51 | Şantiye alanında cephe iskelesi üzerinde çalışırken iskelenin dengesizliği veya yetersiz sağlamlığı. | Mekanik | İskele çökmesi/devrilmesi. | Cephe iskelesinin dengesiz veya yetersiz sağlamlıkta olması nedeniyle çökmesi veya devrilmesi sonucu üzerinde çalışanların düşmesi. | Bölüm Çalışanları | İskeleler periyodik olarak kontrol edilmektedir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici | Cephe iskelelerinin kurulumu ve sökümü sırasında ulusal standartlara uygunluklarının sağlanması ve yetkili mühendis tarafından onaylanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 10.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-052 | 52 | Şantiye alanında, özellikle yaşlı çalışanların, yapısal elemanların montajı sırasında ağır yükleri elle kaldırması. | Ergonomik | Kas-iskelet sistemi zorlanması. | Yaşlı çalışanların ağır yükleri elle kaldırması sonucu bel fıtığı, kas zorlanması gibi kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının oluşması. | Yaşlı/Kıdemli | Yaşlı çalışanların fiziksel durumları göz önünde bulundurularak işler verilmektedir. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari | Yaşlı çalışanların ağır yük kaldırma işlerinden muaf tutulması veya bu işlerde onlara destek olacak ekipman ve personel sağlanması. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 08.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-053 | 53 | Şantiye alanında yapısal eleman montajı sırasında ağır yüklerin elle kaldırılması. | Ergonomik | Kas-iskelet sistemi zorlanması. | Ağır yapısal elemanların elle kaldırılması sonucu bel fıtığı, kas zorlanması gibi kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının oluşması. | Bölüm Çalışanları | Ağır yüklerin kaldırılmasında mümkün olduğunca makine kullanımı teşvik edilmektedir. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İkame | Ağır yüklerin kaldırılmasında vinç, forklift gibi mekanik kaldırma ekipmanlarının kullanımının yaygınlaştırılması ve ergonomik kaldırma teknikleri eğitimlerinin verilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-054 | 54 | Şantiye alanında acil durum tahliye tatbikatlarının yapılmaması veya yetersiz yapılması. | Yangın/Patlama | Acil durum yönetimi eksikliği. | Yangın, deprem gibi acil durumlarda çalışanların tahliye prosedürlerini bilmemesi sonucu panik ve yaralanmaların yaşanması. | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | Acil durum planı mevcuttur, ancak tatbikatlar düzenli yapılmamaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari | Acil durum tahliye tatbikatlarının periyodik olarak (en az yılda 1 kez) yapılması ve sonuçlarının değerlendirilerek planın güncellenmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.11.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-055 | 55 | Şantiye alanında kaldırma operasyonları için rijit iletişim prosedürlerinin uygulanmaması. | Mekanik | İletişim hatası. | Kaldırma operasyonları sırasında vinç operatörü ile yerdeki işaretçi arasındaki iletişim kopukluğu nedeniyle kazaların meydana gelmesi. | Bölüm Çalışanları, Operatör | Kaldırma operasyonları için standart iletişim prosedürleri mevcuttur. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari | Kaldırma operasyonları için standart el işaretleri ve telsiz iletişim protokollerinin oluşturulması ve tüm ilgili personelin bu konuda eğitilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 12.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-056 | 56 | Şantiye alanında çatı kaplama işlerinin yapılması sırasında dengesizlik ve düşme tehlikesi. | Fiziksel | Yüksekten düşme. | Çatı üzerinde çalışırken dengenin kaybedilmesi sonucu çalışanın düşerek yaralanması. | Bölüm Çalışanları | Çatı kaplama işlerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici | Çatı kenarlarına güvenlik korkulukları monte edilmesi ve çatı yüzeyinin kaymaz hale getirilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 20.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-057 | 57 | Şantiye alanında ısıtma tabancası kullanımında yetersiz bakım veya kontrol. | Yangın/Patlama | Aşırı ısınma ve yangın. | Isıtma tabancasının düzenli bakımının yapılmaması sonucu aşırı ısınarak yangın çıkarması veya çalışanın kendisini yakması. | Bölüm Çalışanları | Isıtma tabancaları kullanımdan sonra kontrol edilmektedir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici | Isıtma tabancalarının periyodik bakım ve kalibrasyonlarının yetkili servislerce yapılmasının sağlanması. | İşveren Vekili | 15.05.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-058 | 58 | Şantiye alanında sıva makinesi kullanımı sırasında toz ve gürültü maruziyeti. | Kimyasal | Solunum yolu rahatsızlıkları ve işitme kaybı. | Sıva makinesinin çalıştırılması sırasında oluşan tozun solunması ve yüksek gürültüye maruz kalınması sonucu solunum yolu hastalıkları ve işitme kaybı. | Bölüm Çalışanları, Operatör | Çalışanlara toz maskesi ve kulaklık verilmektedir. | 4 | 3 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici | Sıva makinesi için toz emme sistemleri entegre edilmesi ve gürültü seviyesini azaltan ses yalıtımlı kabinler kullanılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 20.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-059 | 59 | Şantiye alanında kule vinç ile yapılan kaldırma operasyonları sırasında vinç operatörünün görüş alanının kısıtlı olması. | Mekanik | Görüş alanı kısıtlılığı. | Kule vinç operatörünün görüş alanının kısıtlı olması nedeniyle yükü veya çevresindeki çalışanları göremeyerek kazalara neden olması. | Bölüm Çalışanları, Operatör | Vinç operatörleri telsiz ile yönlendirilmektedir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici | Kule vinçlere kamera sistemleri entegre edilmesi ve operatörün yükü ve çevresini daha iyi görebilmesini sağlayacak ek aydınlatmaların yapılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 25.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-060 | 60 | Şantiye alanında makinelerin periyodik muayenelerinin yapılması ve belgelerinin güncellenmesi | Mekanik | Periyodik muayenelerin yapılmaması veya eksik yapılması | Makinelerin beklenmedik arızalar yaparak kazalara yol açması veya yasal yaptırımlarla karşılaşılması. | Operatör, Bakımcı, Yönetim | Makinelerin periyodik muayeneleri ve bakımları düzensiz yapılmakta, ilgili belgeler güncel tutulmamaktadır. Bu durum, makinelerin güvenli çalışma durumunu sorgulanır hale getirmektedir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari İdari | Tüm şantiye makineleri için periyodik muayene ve bakım çizelgeleri oluşturulması ve bu çizelgelere uyulmasının sağlanması. Yapılan muayene ve bakımların kayıt altına alınması, ilgili sertifikaların ve belgelerin güncel tutulması. | İşveren Vekili İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.05.2026 15.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-061 | 61 | Şantiye alanında dış cephe sıva işlerinin yapılması sırasında sıva makinesi kullanımı | Fiziksel | Sıva makinesinin yüksek basınçlı püskürtme mekanizmasından kaynaklanan tehlike | Çalışanın yüzüne veya gözüne sıva malzemesinin yüksek basınçla çarpması sonucu yaralanma. | Bölüm Çalışanları, Operatör | Mevcut durumda operatörler tarafından temel kişisel koruyucu donanım (gözlük, maske) kullanılmaktadır, ancak püskürtme alanının güvenli mesafede tutulması konusunda prosedürel eksiklikler bulunmaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Sıva makinesinin püskürtme ucuna, operatörün ve çevredeki çalışanların doğrudan maruziyetini engelleyecek şekilde ayarlanabilir bir koruyucu siperlik takılması. Sıva makinesi operatörlerine yönelik, püskürtme mesafesi, güvenlik alanları ve acil durdurma prosedürlerini içeren özel eğitim verilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.05.2026 15.06.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-062 | 62 | Şantiye alanında zemin sıkıştırma işlerinin yapılması (silindir ve kompaktör kullanımı) | Mekanik | Zemin sıkıştırma ekipmanlarının (silindir, kompaktör) kontrolsüz hareket etmesi veya devrilmesi | Çalışanın ekipmanın altında kalarak ezilmesi veya yaralanması. | Operatör, Bölüm Çalışanları | Ekipmanların operatörleri dışında, çalışma alanında bulunan diğer çalışanlar için yeterli güvenlik mesafesi ve uyarılar bulunmamaktadır. Ekipmanların periyodik bakımları düzenli yapılmamaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Zemin sıkıştırma ekipmanlarının (silindir, kompaktör) operatör koltuğunda kimse yokken veya kontrol dışı hareket ettiğinde otomatik durmasını sağlayacak güvenlik sensörleri veya sistemleri takılması. Zemin sıkıştırma ekipmanlarının çalışma alanlarında 'Güvenlik Mesafesi' belirlenmesi ve bu alanlara yetkisiz kişilerin girişinin engellenmesi için uyarı işaretleri ve bariyerler konulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.06.2026 15.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-063 | 63 | Şantiye alanında malzeme (çimento, demir, kereste, boru) stoklama ve düzenleme işleri | Mekanik | Yetersiz istifleme veya düzensiz depolama sonucu malzemelerin devrilmesi | Çalışanın devrilen malzemenin altında kalarak ezilmesi veya yaralanması. | Bölüm Çalışanları, Teslimatçı | Malzemeler gelişi güzel yığılmakta, istifleme standartlarına uyulmamaktadır. Yüksek istiflenen malzemelerin devrilme riski yüksektir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Malzeme stok alanlarında, malzemelerin türüne ve ağırlığına göre uygun istifleme rafları, destekleyici yapılar veya seperatörler kullanılması. Malzeme istifleme ve depolama konusunda güvenli çalışma prosedürlerinin oluşturulması ve çalışanlara bu prosedürlere uyum konusunda eğitim verilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 15.06.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-064 | 64 | Şantiye alanında beton mikseri kullanımı | Mekanik | Beton mikserinin hareketli parçalarına (karıştırıcı tambur, kayışlar) temas edilmesi | Çalışanın dönen parçalara sıkışarak uzuv kaybı veya ciddi yaralanma yaşaması. | Operatör, Bölüm Çalışanları | Beton mikserinin hareketli parçaları üzerinde koruyucu muhafazalar bulunmamaktadır. Bakım ve temizlik sırasında güvenlik önlemleri yetersizdir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Beton mikserinin tüm hareketli parçaları (tambur, kayışlar, dişliler) için uygun ve sağlam güvenlik muhafazalarının takılması. Beton mikserinin bakımı ve temizliği sırasında 'enerji kesme ve kilitleme' (Lockout/Tagout) prosedürlerinin uygulanması ve operatörlere bu konuda eğitim verilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.06.2026 15.06.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-065 | 65 | Şantiye Alanı Genel İşleyişi | Ergonomik | İş kazası ve ramak kala olayların kayıt altına alınmaması ve analiz edilmemesi | Tekrarlayan kazaların önlenememesi, ders çıkarılmaması ve genel iş güvenliği kültürünün zayıflaması. | Bölüm Çalışanları, Yönetim | Şantiye alanında meydana gelen iş kazaları ve ramak kala olaylar düzenli olarak kayıt altına alınmamakta, bu olaylardan ders çıkarılmamaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari İdari | Şantiye alanında meydana gelen tüm iş kazaları ve ramak kala olayların kayıt altına alınması için bir sistem kurulması ve bu kayıtların düzenli olarak analiz edilmesi. Kayıt altına alınan kaza ve ramak kala olayların kök neden analizlerinin yapılması ve alınan derslerin ilgili tüm çalışanlara duyurulması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.05.2026 15.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-066 | 66 | Şantiye alanında yangın söndürme ekipmanlarının periyodik kontrolleri | Yangın/Patlama | Yangın söndürme tüplerinin basıncının düşük olması veya son kullanma tarihlerinin geçmiş olması | Yangın anında söndürme ekipmanlarının çalışmaması sonucu yangının büyümesi ve çalışanların zarar görmesi. | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | Yangın söndürme tüplerinin basınç kontrolleri ve periyodik bakımları düzenli olarak yapılmamaktadır. Bazı tüplerin son kullanma tarihleri geçmiş durumdadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari İdari | Tüm yangın söndürme tüplerinin periyodik basınç kontrollerinin ve bakımlarının yapılması için bir takip sistemi oluşturulması. Son kullanma tarihi geçmiş veya basıncı düşük yangın söndürme tüplerinin yenileriyle değiştirilmesi ve bu süreçlerin kayıt altına alınması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.05.2026 15.05.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-067 | 67 | Şantiye alanında yapısal elemanların montajı sırasında ağır yüklerin elle kaldırılması | Ergonomik | Ağır yüklerin yanlış veya zorlayıcı pozisyonda kaldırılması | Çalışanın bel fıtığı, kas zorlanması gibi kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları yaşama riski. | Bölüm Çalışanları, Operatör | Yapısal elemanların montajı sırasında ağır yüklerin elle kaldırılması yaygındır. Mekanik kaldırma ekipmanları (vinç, forklift) yeterince kullanılmamaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İkame İdari | Ağır yapısal elemanların kaldırılması için mobil vinç, forklift veya caraskal gibi mekanik kaldırma ekipmanlarının kullanımının zorunlu hale getirilmesi. Çalışanlara doğru kaldırma teknikleri, ergonomik duruşlar ve kas-iskelet sistemi sağlığı konusunda eğitim verilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 15.06.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-068 | 68 | Şantiye alanında çalışırken genel toz maruziyeti | Kimyasal | Kazı, kesme, zımparalama gibi işlemlerden kaynaklanan toz partikülleri | Çalışanın solunum yolu rahatsızlıkları (silikozis, pnömokonyoz) veya alerjik reaksiyonlar geliştirmesi. | Bölüm Çalışanları, Operatör | Toz oluşturan işlerde yeterli havalandırma ve toz bastırma önlemleri alınmamaktadır. Çalışanlar genellikle sadece basit toz maskeleri kullanmaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici KKD | Toz oluşturan işlemlerde lokal emiş sistemleri (toz toplama üniteleri) veya sulama/nemlendirme yöntemleri ile tozun yayılmasının engellenmesi. Tozlu ortamlarda çalışacak personele uygun filtreli solunum maskeleri (FFP2 veya FFP3) temin edilmesi ve doğru kullanımının sağlanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 15.06.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-069 | 69 | Şantiye alanında genel çalışma ortamı düzeni ve temizliği | Mekanik | Yetersiz alan düzeni, dağınıklık ve kaygan zeminler | Çalışanın takılıp düşmesi, kayması sonucu yaralanması (burkulma, kırık vb.). | Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler | Şantiye alanında malzemeler, aletler ve molozlar gelişi güzel bırakılmakta, zeminler temiz ve düzenli tutulmamaktadır. Yürüyüş yollarında engeller bulunmaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari İdari | Şantiye alanında '5S' prensiplerine uygun olarak düzenli çalışma alanı oluşturulması ve malzemelerin belirlenen yerlerde stoklanması. Yürüyüş yollarının sürekli açık tutulması, zeminlerin temiz ve kaymaz hale getirilmesi için düzenli temizlik ve bakım yapılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.05.2026 15.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-070 | 70 | Şantiye Alanı'nda yapısal eleman montajı sırasında yaşlı çalışanların malzeme kaldırması. | Ergonomik | Ağır yüklerin elle kaldırılması veya tekrarlı zorlayıcı hareketler. | Yaşlı çalışanlarda kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları (bel fıtığı, kas zorlanması) veya mevcut sağlık sorunlarının kötüleşmesi. | Yaşlı/Kıdemli | Ağır yükler için vinç gibi ekipmanlar kullanılsa da, bazı durumlarda yaşlı çalışanlar tarafından elle kaldırma yapılabilmektedir. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İkame İdari | Yaşlı çalışanların ağır yükleri elle kaldırmasını gerektiren işlerde, daha hafif malzemeler veya kaldırma yardımcı ekipmanlar (transpalet, vinç vb.) kullanılması. Yaşlı çalışanlara yönelik ergonomik çalışma prensipleri, doğru kaldırma teknikleri ve iş rotasyonu uygulamaları hakkında eğitim verilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 15.07.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-071 | 71 | Şantiye Alanı'nda çalışanların periyodik sağlık muayenelerinin takibi. | Mevzuat/Organizasyon | Periyodik sağlık muayenelerinin yapılmaması veya eksik yapılması. | Meslek hastalıklarının veya sağlık sorunlarının erken teşhis edilememesi, çalışan sağlığının bozulması. | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | Periyodik sağlık muayeneleri planlanmakta ancak bazı çalışanların muayenelere katılımı sağlanamamaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari İdari | Tüm çalışanlar için yasal mevzuata uygun periyodik sağlık muayenelerinin (işyeri hekimi tarafından) düzenli olarak planlanması ve takibinin yapılması. Periyodik sağlık muayenelerinin önemine dair çalışanlara bilgilendirme yapılması ve muayenelere katılımın teşvik edilmesi. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.08.2026 15.07.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-072 | 72 | Şantiye Alanı'nda çalışanların çalışma süreleri ve fazla mesai kayıtlarının takibi. | Mevzuat/Organizasyon | Yasal çalışma süresi sınırlarının aşılması ve yetersiz dinlenme. | Aşırı yorgunluk nedeniyle dikkat dağınıklığı, hata yapma olasılığının artması ve iş kazası geçirme riski. | Bölüm Çalışanları, Yönetim | Çalışma süreleri ve fazla mesai kayıtları tutulmaktadır ancak yasal sınırların aşılıp aşılmadığına dair detaylı bir denetim mekanizması bulunmamaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari İdari | Çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin yasal mevzuata (4857 Sayılı İş Kanunu) tam uyumun sağlanması ve fazla mesai takibinin elektronik sistemle yapılması. Çalışanlara yasal çalışma süreleri, dinlenme hakları ve fazla mesai sınırları hakkında bilgilendirme yapılması. | İşveren Vekili İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 15.06.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-073 | 73 | Şantiye Alanı'nda kimyasal madde depolama alanlarının denetimi ve güvenliğinin sağlanması sırasında. | Kimyasal | Depolanan kimyasalların (örn: çözücüler, yapıştırıcılar) buharlarının solunması. | Çalışanın kimyasal buharlara maruz kalması sonucu zehirlenme, solunum yolu rahatsızlıkları veya cilt tahrişi. | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | Kimyasal maddeler uygun etiketlerle depolanmakta ancak depolama alanının havalandırması yetersizdir. | 4 | 3 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici KKD | Kimyasal madde depolama alanına yeterli havalandırma sistemi (lokal egzoz veya genel havalandırma) kurulması. Kimyasal madde depolama alanında çalışan personele uygun solunum koruyucu (maske/filtre) ve kimyasala dayanıklı eldiven temin edilmesi ve kullanımının sağlanması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.06.2026 15.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-074 | 74 | Şantiye alanının hazırlanması ve temizlenmesi sırasında kesici/delici aletlerle çalışma | Mekanik | Kesici/delici aletlerin (maket bıçağı, tel fırça vb.) kontrolsüz kullanımı | Çalışanın el, kol veya vücudunda kesik, delinme yaralanması. | Bölüm Çalışanları | Kesici aletler genel depoda tutulmakta, kullanım sonrası iade prosedürü tam olarak uygulanmamaktadır. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İdari | Kesici/delici aletlerin güvenli kullanımı ve depolanması hakkında eğitim verilmesi ve kullanım talimatlarının güncellenmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-075 | 75 | İSG eğitimlerinin yetersizliği veya eksikliği | Mevzuat/Organizasyon | Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği riskleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması | Güvenli çalışma yöntemlerinin bilinmemesi, kazaların artması, kurallara uyulmaması. | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | İşe başlama eğitimleri verilmekte ancak işin niteliğine uygun, tekrarlayan ve güncel İSG eğitimleri düzenli olarak yapılmamaktadır. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İdari | Tüm çalışanlara işin niteliğine uygun, tehlike sınıfına göre (COK_TEHLIKELI) ve güncel İSG eğitimlerinin planlanması, verilmesi ve kayıt altına alınması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.08.2026 | 1 | 3 | 3 | KABUL_EDILEBILIR
M-076 | 76 | Periyodik sağlık muayenelerinin yapılmaması | Mevzuat/Organizasyon | İşin niteliğine uygun sağlık gözetiminin eksikliği | Meslek hastalıklarının erken teşhis edilememesi, mevcut sağlık sorunlarının ilerlemesi. | Yaşlı/Kıdemli | İşe giriş muayeneleri yapılmakta ancak işin niteliğine uygun periyodik sağlık muayeneleri düzenli olarak gerçekleştirilmemektedir. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İdari | İşin niteliğine ve risk değerlendirmesine uygun olarak periyodik sağlık muayenelerinin planlanması ve takviminin oluşturulması. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 01.07.2026 | 1 | 3 | 3 | KABUL_EDILEBILIR
M-077 | 77 | Şantiye alanında kaygan zeminlerde yürüme | Mekanik | Zeminde su, çamur, yağ veya inşaat malzemeleri birikmesi | Çalışanın kayarak düşmesi sonucu burkulma, kırık veya kafa travması. | Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler | Şantiye alanında zemin temizliği günlük yapılmakta ancak yağışlı havalarda veya beton dökümü sonrası zemin kaygan hale gelebilmektedir. Uyarı levhaları yetersizdir. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İdari | Zemin temizliğinin düzenli olarak yapılması, kaygan alanlara uyarı levhaları yerleştirilmesi ve kaymaz zemin kaplamalarının kullanılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 05.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-078 | 78 | Şantiye alanında kadın çalışanların vardiyalı veya gece çalışması | Psikososyal | Gece çalışmasının getirdiği fizyolojik ve psikososyal etkiler, güvenlik endişeleri | Kadın çalışanların genel sağlığının olumsuz etkilenmesi, iş kazası riskinin artması, kişisel güvenlik endişeleri. | Kadın Çalışan | Şantiyede kadın çalışanlar vardiyalı çalışmaktadır, ancak gece çalışmaları için özel güvenlik önlemleri veya destek mekanizmaları bulunmamaktadır. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İdari İdari | Gece vardiyalarında çalışan kadın personel için ek güvenlik önlemleri (güvenlik görevlisi, aydınlatma, acil durum iletişim sistemleri) alınması. Kadın çalışanların gece çalışmalarıyla ilgili endişelerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve destek mekanizmaları oluşturulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.08.2026 01.09.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-079 | 79 | Şantiye alanında genel temizlik ve düzen eksikliği | Mekanik | Malzemelerin, aletlerin ve molozların gelişi güzel bırakılması | Takılma, düşme, kesilme veya ezilme sonucu yaralanma. | Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler, Firma Çalışanları | Şantiye alanında genel düzen ve temizlik konusunda eksiklikler bulunmaktadır. Malzemeler ve molozlar gelişi güzel bırakılmaktadır. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İdari | Şantiye alanında düzenli temizlik ve alan düzenleme faaliyetlerinin (5S prensipleri gibi) uygulanması, molozların ve malzemelerin belirlenen alanlarda depolanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 05.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-080 | 80 | Şantiye alanında demir donatıların bağlanması sırasında bağlama kancasının yanlış kullanımı. | Mekanik | Bağlama kancasının kayması, fırlaması veya çalışanın eline batması. | Çalışanın elinde kesik, delinme veya fırlayan parçanın gözüne gelmesi. | Bölüm Çalışanları, Operatör | Bağlama kancaları standart tipte olup, özel güvenlikli modelleri kullanılmıyor. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İkame KKD | Daha güvenli, ergonomik ve kaymayı önleyici tasarıma sahip bağlama kancaları temin etmek. Çalışanlara uygun kesilmeye dayanıklı eldiven ve göz koruyucu (güvenlik gözlüğü) temin etmek ve kullanımını sağlamak. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 25.05.2026 15.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-081 | 81 | Şantiye alanında çalışırken kadın çalışanların vardiyalı veya gece çalışması. | Psikososyal | Gece çalışmasının getirdiği fizyolojik ve psikolojik etkiler, güvenlik endişeleri. | Kadın çalışanların gece çalışması sırasında artan kaza riski, stres ve genel sağlık sorunları. | Kadın Çalışan | Şantiyede kadın çalışanlar vardiyalı çalışıyor ve gece görevlendirmeleri olabiliyor, bu durumlar için özel güvenlik önlemleri alınmıyor. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İdari İdari | Kadın çalışanların gece vardiyalarında çalıştırılmasını zorunlu hallerle sınırlamak ve bu durumlarda ek güvenlik önlemleri (örn: refakatçi, aydınlatma, güvenlik personeli) almak. Kadın çalışanların gece vardiyalarında çalıştırılmadan önce sağlık durumlarının işyeri hekimi tarafından değerlendirilmesini sağlamak. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 01.08.2026 15.08.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-082 | 82 | Şantiye alanında demir donatıların yerleştirilmesi ve bağlanması (bağlama kancası kullanımı) sırasında keskin kenarlardan yaralanma. | Mekanik | Donatı çubuklarının keskin uçları veya bağlama kancasının yanlış kullanımı. | Çalışanın el, kol veya vücudunda kesik veya delinme yaralanması. | Bölüm Çalışanları, Operatör | Bağlama kancaları mevcut ancak uçları korunmamış demir donatılarla çalışılıyor. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | Müh. Önleyici KKD | Keskin uçlu demir donatıların uçlarına koruyucu plastik veya kauçuk başlıklar takmak. Çalışanlara uygun kesilmeye dayanıklı eldiven ve iş ayakkabısı temin etmek ve kullanımını sağlamak. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 25.05.2026 15.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-083 | 83 | Şantiye alanında, kadın çalışanların vardiyalı veya gece çalışması sırasında güvenlik önlemlerinin yetersizliği. | Psikososyal | Kadın çalışanların özel riskleri. | Kadın çalışanların vardiyalı veya gece çalışması sırasında maruz kalabileceği ek güvenlik riskleri (taciz, saldırı vb.) için yeterli önlemlerin alınmaması. | Kadın Çalışan | Kadın çalışanlar vardiyalı çalıştırılmamaktadır, ancak gece çalışması durumunda ek güvenlik önlemleri alınması gerekmektedir. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İdari | Gece çalışması yapacak kadın çalışanlar için ek güvenlik personeli ve aydınlatma sağlanması, acil durum iletişim hatlarının oluşturulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.11.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-084 | 84 | Şantiye alanında, kadın çalışanların yapısal eleman montajı gibi fiziksel olarak zorlayıcı işlerde çalıştırılması. | Ergonomik | Fiziksel zorlanma. | Kadın çalışanların fiziksel kapasitelerinin üzerinde olan ağır kaldırma veya tekrarlı hareketler gerektiren işlerde çalıştırılması sonucu kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları. | Kadın Çalışan | Kadın çalışanların işe alımında fiziksel yeterlilikleri değerlendirilmektedir. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İdari | Kadın çalışanların fiziksel kapasitelerini zorlayacak işlerde çalıştırılmaması, bu tür işler için uygun mekanik destek sistemlerinin sağlanması veya işin yeniden tasarlanması. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 10.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-085 | 85 | Şantiye alanında yıllık iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin yetersiz yapılması. | Mekanik | Denetim eksikliği. | İSG denetimlerinin yüzeysel yapılması sonucu potansiyel tehlikelerin gözden kaçırılması ve önleyici tedbirlerin alınmaması. | Bölüm Çalışanları, Yönetim | Yıllık İSG denetimleri yapılmaktadır. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İdari | Yıllık İSG denetimlerinin kapsamının genişletilmesi, denetim formlarının güncellenmesi ve denetim sonuçlarına göre aksiyon planlarının oluşturulması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.11.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-086 | 86 | Şantiye alanında ısı yalıtımı uygulaması sırasında ısıtma tabancası kullanımından kaynaklanan yanık tehlikesi. | Mekanik | Termal yanık. | Isıtma tabancasının yanlış kullanımı veya arızası sonucu çalışanın kendisini veya çevresini yakması. | Bölüm Çalışanları | Isıtma tabancası kullanımı öncesi eğitim verilmektedir. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İdari | Isıtma tabancası kullanım talimatlarının güncellenmesi ve çalışanlara yönelik uygulamalı eğitimlerin tekrarlanması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 08.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-087 | 87 | Şantiye Alanı'nda kadın çalışanların vardiyalı veya gece çalışması sırasında. | Psikososyal | Gece veya vardiyalı çalışmanın getirdiği fizyolojik ve psikolojik etkiler ile şantiye ortamının güvenlik riskleri. | Kadın çalışanların gece/vardiyalı çalışırken artan kaza riski, stres, yorgunluk ve kişisel güvenlik endişeleri. | Kadın Çalışan | Kadın çalışanlar vardiyalı çalışabilmektedir ancak gece çalışması için özel güvenlik önlemleri ve ulaşım desteği henüz tam olarak sağlanmamaktadır. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İdari İdari | Kadın çalışanların gece veya vardiyalı çalışması durumunda, güvenli ulaşım imkanlarının sağlanması ve çalışma alanlarının gece aydınlatmasının yeterli olması. Kadın çalışanlara yönelik gece/vardiyalı çalışma riskleri ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri düzenlenmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.08.2026 15.08.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-088 | 88 | Şantiye Alanı'nda İSG panosunun günlük güncellenmesi ve vardiya devir tutanaklarının imzalanması sırasında. | Psikososyal | Güncel olmayan veya eksik İSG bilgileri ile çalışma. | Çalışanların tehlikelerden haberdar olmaması veya yanlış bilgiye sahip olması nedeniyle kaza geçirmesi. | Bölüm Çalışanları, Yönetim | İSG panosu günlük güncellenmekte ve vardiya devir tutanakları imzalanmaktadır, ancak panodaki bilgilerin okunurluğu ve anlaşılırlığı konusunda iyileştirme ihtiyacı bulunmaktadır. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İdari İdari | İSG panosunun güncel, anlaşılır ve kolay okunabilir şekilde düzenlenmesi, önemli İSG bilgilerinin (acil durum numaraları, tehlikeli bölgeler vb.) belirginleştirilmesi. Vardiya devir teslimlerinde İSG ile ilgili kritik bilgilerin (varsa yeni tehlikeler, devam eden işler vb.) sözlü olarak da aktarılmasının sağlanması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 05.05.2026 10.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-089 | 89 | Şantiye Alanı'nda konteyner ofis, soyunma ve yemekhane alanlarının düzenli tutulması sırasında. | Mekanik | Zeminlerde birikmiş çöp, malzeme veya sıvıların kayma ve takılmaya neden olması. | Çalışanın kayarak veya takılarak düşmesi sonucu burkulma, kırık veya kafa travması. | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | Günlük temizlik yapılmakta ancak yoğun çalışma temposu nedeniyle alanların sürekli düzenli tutulması zorlaşmaktadır. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İdari İdari | Konteyner ofis, soyunma ve yemekhane alanlarının düzenli tutulması için haftalık denetim ve temizlik programı oluşturulması ve takibinin yapılması. Çalışanlara alanların temiz ve düzenli tutulmasının önemi hakkında bilgilendirme yapılması ve uyarı levhaları asılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 08.05.2026 15.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK

## Risk Analizi Ekibi
RİSK ANALİZİ EKİBİ
6331 Sayılı Kanun Md 11 / Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Md 6
İşveren / İşveren Vekili | İşveren Vekili
İSG Uzmanı (B Sınıfı İSG Uzmanı) | ali tan
İşyeri Hekimi | İşyeri Hekimi
Çalışan Temsilcisi | Çalışan Temsilcisi
Bölüm Sorumlusu | Bölüm Sorumlusu
Destek Elemanı | Destek Elemanı
Diğer Üyeler | -

## İmza ve Onay
İMZA VE ONAY
Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Md 11 son fıkra — Rapor ekipçe imzalanmalıdır.
Rol | Ad Soyad | Ünvan / Belge | İmza | Tarih
İşveren / Vekili | İşveren Vekili |  |  | ____.____.________
İSG Uzmanı | ali tan | B Sınıfı İSG Uzmanı |  | ____.____.________
İşyeri Hekimi | İşyeri Hekimi |  |  | ____.____.________
Çalışan Temsilcisi | Çalışan Temsilcisi |  |  | ____.____.________
Bölüm Sorumlusu | Bölüm Sorumlusu |  |  | ____.____.________
Destek Elemanı | Destek Elemanı |  |  | ____.____.________
Risk Seviyesi Lejantı (TS EN ISO 7010 / ANSI Z535)
Çok Yüksek | Acil önlem alınması zorunlu
Yüksek | Kısa sürede önlem alınmalı
Orta | Önlem planlanmalı
Düşük | İzleme yeterli
Kabul Edilebilir | Mevcut kontroller yeterli