## Kapak
RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU
ISO 45001 + 6331 SK + Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyumlu
Firma Unvanı | Merkez Soğuk Depo ve Lojistik A.Ş.
SGK Sicil No / DETSİS | -
Adres | Esenyurt, İstanbul
NACE Kodu | 52.10.02
Faaliyet Tanımı | Frigorifik depolama ve antrepoculuk
Tehlike Sınıfı | Tehlikeli
Yenileme Süresi | 4 yıl (Yön. Md. 9)
Bölüm | Soğuk Depo Alanı
Analiz Metodu | 5x5 Matris
Revizyon No | Rev.2
Rapor Tarihi | 01.05.2026

## Yönetici Özeti
YÖNETİCİ ÖZETİ — RİSK SEVİYESİ DAĞILIMI
Analiz Metodu: 5x5 Matris · Toplam 79 risk maddesi · Etkilenen kişi sayısı: 7
Durum | Çok Yüksek | Yüksek | Orta | Düşük | Kabul Edilebilir | Toplam
Önlem Öncesi | 0 | 19 | 46 | 14 | 0 | 79
Önlem Sonrası | 0 | 0 | 13 | 49 | 17 | 79
Tablo: Risk maddelerinin önlem öncesi ve sonrası seviye dağılımı. Renk kodlaması TS EN ISO 7010 / ANSI Z535 standardına uygundur.

## Risk Değerlendirme Tablosu
Kod | No | Faaliyet | Türü | Tehlike | Risk | Etkilenenler | Mevcut Durum | Ö.Önce Olasılık | Ö.Önce Şiddet | Ö.Önce Puan | Ö.Önce Seviye | Önlem Hiyerarşi | Önlem Açıklama | Önlem Sorumlular | Önlem Termin | Ö.Sonra Olasılık | Ö.Sonra Şiddet | Ö.Sonra Puan | Ö.Sonra Seviye
M-001 | 1 | Yüksek raflı sistemlere ürünlerin depolanması (Dondurulmuş Ürün Depo Bölümü) | Mekanik | Yüksek raflardan ürün veya malzeme düşmesi | Çalışanın düşen ürün/malzeme altında kalarak ezilme, uzuv kaybı veya ölüm riski. | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | Raflarda ürünlerin dengesiz istiflenmesi ve düşme önleyici bariyerlerin yetersizliği. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari | Yüksek raflı depolama sistemlerine düşmeyi önleyici bariyerler (yan ve ön korumalar) takılması ve raf yükleme kapasitelerinin net olarak belirtilmesi. Ürünlerin raflara güvenli ve dengeli istiflenmesi konusunda eğitim verilmesi ve istifleme prosedürlerinin oluşturulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.06.2026 15.06.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-002 | 2 | Soğuk depo forkliftlerinin (4 adet) operasyonu | Mekanik | Forkliftin devrilmesi veya kontrol kaybı | Çalışanın forklift altında kalarak ezilme, uzuv kaybı veya ölüm riski. | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | Forklift operatörlerinin eğitim eksikliği ve depo içi hız limitlerine uyulmaması. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | İdari Müh. Önleyici | Forklift operatörlerine yönelik periyodik ve güncel eğitimlerin verilmesi, yetkinliklerinin belgelenmesi. Depo içinde forklift hız limitlerinin belirlenmesi, uyarı levhaları ve sesli/ışıklı uyarı sistemleri kurulması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.05.2026 15.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-003 | 3 | Yüksek raflı çelik sistemlerde (12 metre) depolama ve toplama işlemleri sırasında düşme riski | Fiziksel | Yüksekten düşme | 12 metre yükseklikteki raflardan veya platformlardan düşerek ciddi yaralanma veya ölüm riski. | Bölüm Çalışanları | Yüksek raflarda çalışırken güvenlik kemeri kullanımı zorunlu olsa da, denetimler yetersiz kalabilmektedir. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari | Yüksek raflı alanlarda düşmeyi önleyici korkuluk sistemlerinin kurulması ve çalışma platformlarının güvenliğinin sağlanması. Yüksekte çalışma izin sisteminin etkinleştirilmesi ve çalışanlara yönelik periyodik güvenlik eğitimlerinin artırılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.08.2026 01.08.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-004 | 4 | Yangın tatbikatlarının yapılmaması veya yetersiz yapılması | Yangın/Patlama | Yangın anında müdahale eksikliği | Yangın anında çalışanların tahliye ve müdahale prosedürlerini bilmemesi sonucu can kaybı veya yaralanma riski. | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları, Ziyaretçiler | Yangın tatbikatları düzenli olarak yapılmamakta, yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda eğitim eksikliği bulunmaktadır. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | İdari | Yılda en az bir kez yangın tatbikatı yapılması ve tüm çalışanlara yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda eğitim verilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.07.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-005 | 5 | Basınçlı sistem bakımlarında kapalı alan çalışma prosedürüne uygun olarak izin belgesi ile çalışma yapılması. | Kimyasal | Kapalı alanda oksijen yetersizliği, zehirli gaz birikimi veya boğulma. | Çalışanın kapalı alanda oksijensiz kalarak veya zehirli gazlara maruz kalarak bilincini kaybetmesi veya ölmesi. | Bakımcı | İzin belgesi sistemi kullanılmakta ancak kapalı alana giriş öncesi atmosfer ölçümü ve havalandırma prosedürleri tam olarak uygulanmamaktadır. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | İdari KKD | Kapalı alanlara giriş öncesinde mutlaka atmosfer ölçümü (oksijen, yanıcı/zehirli gazlar) yapılması, gerekli durumlarda zorunlu havalandırma sağlanması ve bu işlemlerin 'İş İzni' belgesinde kayıt altına alınması. Kapalı alan çalışmalarında, atmosfer ölçüm sonuçlarına göre uygun tipte solunum cihazlarının (örneğin, SCBA veya temiz hava beslemeli maskeler) temin edilmesi ve kullanılmasının sağlanması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 10.07.2026 15.07.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-006 | 6 | Soğuk depo alanında, 12 metre yüksekliğindeki raflara ürün yerleştirme ve alma işlemleri sırasında düşme. | Fiziksel | Yüksekten düşme tehlikesi. | Çalışanın yüksekten düşerek ciddi yaralanması veya ölmesi. | Bölüm Çalışanları | Çalışanlar, yüksekte çalışırken standart emniyet kemeri kullanmaktadır. Ancak, düşüş durdurucu sistemlerin periyodik bakımı ve çalışanların bu sistemleri doğru kullanma eğitimleri yetersizdir. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | İdari Müh. Önleyici | Yüksekte çalışma eğitimlerinin güncellenmesi ve düşme durdurucu sistemlerin doğru kullanımına yönelik pratik eğitimlerin verilmesi. Yüksek raflı alanlarda çalışmayı gerektirmeyen, zemin seviyesinde veya daha alçak seviyelerde ürün yerleştirme/alma sistemlerinin (örn: otomatik depolama sistemleri, konveyörler) kurulması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.06.2026 15.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-007 | 7 | İSG eğitimi (İşe Başlama) | Mevzuat/Organizasyon | İşe başlama İSG eğitiminin verilmemesi | Yeni başlayan çalışanın işyerindeki tehlikeler, güvenli çalışma yöntemleri ve acil durumlar hakkında bilgi sahibi olmaması nedeniyle kaza riski. | Bölüm Çalışanları, Yönetim | İşe başlayan personele yönelik temel İSG eğitimi verilmemektedir. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari İdari | İşe yeni başlayan tüm çalışanlara işe başlama İSG eğitimlerinin verilmesi ve kayıt altına alınması. Eğitim içeriğinin işyerinin tehlike ve risklerine uygun olarak güncellenmesi ve eğitim materyallerinin hazırlanması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.05.2026 01.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-008 | 8 | Periyodik sağlık muayenesi (Periyodik) | Mevzuat/Organizasyon | Periyodik sağlık muayenelerinin yapılmaması | Çalışanların işin gerektirdiği sağlık takibinin yapılmaması sonucu meslek hastalığı gelişiminin erken fark edilememesi ve ilerlemesi riski. | Bölüm Çalışanları, Yönetim | Mevcut çalışanlar için periyodik sağlık muayeneleri düzenli olarak yapılmamaktadır. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari İdari | Tehlike sınıfına ve işin niteliğine uygun olarak periyodik sağlık muayenelerinin planlanması ve eksiksiz olarak yapılması. Periyodik muayene takvimlerinin oluşturulması ve ilgili çalışanların bilgilendirilerek muayeneye katılımlarının sağlanması. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.09.2026 01.09.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-009 | 9 | Periyodik sağlık muayenesi (İşe Giriş) | Mevzuat/Organizasyon | İşe giriş sağlık muayenesinin yapılmaması | İşe yeni başlayan çalışanın mevcut sağlık sorunlarının tespit edilememesi ve işin gerektirdiği sağlık koşullarına uygun olmaması nedeniyle iş kazası veya meslek hastalığı riski. | Bölüm Çalışanları, Yönetim | İşe başlayan tüm çalışanlar için işe giriş sağlık muayenesi yapılmamaktadır. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari İdari | İşe başlayan tüm çalışanlar için işe giriş sağlık muayenelerinin İSG mevzuatına uygun olarak yapılmasının sağlanması. İşe giriş muayenelerinin yapılmasını sağlayacak işe alım süreçlerinin gözden geçirilmesi ve ilgili departmanlara bilgilendirme yapılması. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi İşveren Vekili | 01.05.2026 01.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-010 | 10 | Körük rampaların (6 adet) yükleme-boşaltma sırasında kullanılması | Mekanik | Körük rampaların düşmesi veya kayması | Yükleme-boşaltma sırasında körük rampanın yerinden oynaması veya düşmesi sonucu hem araç hem de personel için tehlike oluşturması. | Bölüm Çalışanları, Teslimatçı | Körük rampalar kullanılıyor ancak sabitleme mekanizmalarının bakımı ve kontrolü yetersiz kalabiliyor. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | Müh. Önleyici | Körük rampaların her kullanımdan önce güvenlik pimlerinin ve sabitleme mekanizmalarının kontrol edilmesi ve düzenli bakımının yapılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 10.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-011 | 11 | Elektrikli istif makinelerinin (3 adet) kullanımı sırasında devrilme veya çarpma | Mekanik | Devrilme veya çarpma | Dar koridorlarda veya dönüşlerde elektrikli istif makinelerinin devrilmesi veya raflara/diğer ekipmanlara çarpması sonucu operatörün yaralanması. | Bölüm Çalışanları | Operatörler eğitimli olsa da, depo içi trafik akışı ve alan darlığı nedeniyle çarpışma ve devrilme riski mevcuttur. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | Müh. Önleyici | Depo içi koridorların genişletilmesi, dönüş alanlarına ayna veya uyarı sistemleri konulması ve istif makineleri için hız sınırlayıcı sistemlerin değerlendirilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.06.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-012 | 12 | Acil durum planı ve eylem prosedürlerinin eksikliği | Mevzuat/Organizasyon | Acil durumlara hazırlıksız yakalanma | Yangın, deprem, gaz sızıntısı gibi acil durumlarda ne yapacağını bilmeyen çalışanların panikleyerek yanlış hareket etmesi ve durumun kötüleşmesi. | Bölüm Çalışanları, Yönetim, Ziyaretçiler | Acil durum planı mevcut ancak güncel değil ve çalışanlara yeterince duyurulmamış. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari | Acil durum planının güncellenmesi, tüm çalışanlara duyurulması ve periyodik olarak tatbikatlarla denenmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-013 | 13 | Yüksek raflı depolama alanlarında yaşlı çalışanların ağır yükleri kaldırması | Ergonomik | Ağır yük kaldırma ve tekrarlı zorlanma | Yaşlı çalışanların kas-iskelet sistemlerinin daha zayıf olması nedeniyle ağır yükleri kaldırırken bel fıtığı, kas zorlanması gibi ciddi yaralanmalar yaşama riski. | Yaşlı/Kıdemli | Yaşlı çalışanlar da standart kaldırma prosedürlerine uymakla birlikte, fiziksel kapasiteleri göz ardı edilerek ağır yükler kaldırabilmektedirler. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İkame İdari | Yaşlı çalışanların ağır yük kaldırma işlerinden muaf tutulması veya bu işlerin daha hafif yüklerle veya yardımcı ekipmanlarla (transpalet, istif makinesi) yapılmasının sağlanması. Yaşlı çalışanlara özel ergonomik eğitimler verilmesi ve kaldırma kapasitelerine uygun iş atamalarının yapılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 15.08.2026 15.08.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-014 | 14 | Risk değerlendirmesi güncellemelerinin yönetimi. | Mevzuat/Organizasyon | İş süreçlerindeki veya çalışma koşullarındaki değişikliklerin göz ardı edilmesi. | Yeni veya değişen tehlikelerin belirlenmemesi ve gerekli önlemlerin alınmaması sonucu iş kazası veya meslek hastalığı riski. | Firma Çalışanları, Yönetim | Risk değerlendirmesi yapılmış ancak güncel değişiklikler takip edilerek düzenli olarak güncellenmemektedir. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari | İş süreçlerinde, kullanılan ekipmanlarda veya çalışma koşullarında meydana gelen değişikliklerde risk değerlendirmesinin güncellenmesi için periyodik (örn: yıllık) ve ani değişiklik durumlarında (örn: yeni makine alımı) güncelleme prosedürü oluşturulması ve takibinin yapılması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 30.07.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-015 | 15 | Soğuk depo alanında, yaşlı çalışanların yüksek raflardaki ürünlere erişimi. | Fiziksel | Yüksek raflardan düşme veya dengesizlik. | Yaşlı çalışanın denge kaybı veya fiziksel gücünün yetersizliği nedeniyle yüksekten düşerek ciddi yaralanması. | Yaşlı/Kıdemli | Yüksek raflara erişim için merdivenler mevcut ancak yaşlı çalışanların bu merdivenleri kullanırken yaşadığı zorluklar göz ardı edilmektedir. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | Müh. Önleyici | Yüksek raflara erişim için yaşlı çalışanların daha güvenli kullanabileceği, daha geniş basamaklı ve tutunma kolları olan özel merdiven platformları veya mobil kaldırma ekipmanları temin edilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 05.08.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-016 | 16 | Dondurulmuş ürün depolama alanında (-18°C / -25°C) uzun süre çalışma. | Ergonomik | Düşük ortam sıcaklığına uzun süreli maruziyet. | Çalışanın hipotermi, üşütme, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları veya soğuğa bağlı diğer sağlık sorunları yaşaması. | Bölüm Çalışanları | Çalışanlar kısa molalarla çalıştırılmakta ancak özel ısıtıcı giysi kullanımı yaygın değildir. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari KKD | Çalışma sürelerinin kısaltılması, periyodik sıcaklık molalarının artırılması ve çalışma alanına yakın ısıtıcı odaların bulundurulması. Çalışanlara soğuk ortama uygun, termal içlik ve dış katmanları içeren özel ısıtıcı giysilerin temin edilmesi ve kullanımının sağlanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 10.05.2026 15.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-017 | 17 | Soğuk depo alanında, yaşlı çalışanların yüksek raflı sistemlerde ürün yerleştirme ve alma işlemleri sırasında. | Mekanik | Yüksek raflı depolama alanlarında yaşlı çalışanların fiziksel zorlanması. | Yaşlı çalışanın yüksek raflardan ürün alırken veya yerleştirirken denge kaybı yaşaması veya aşırı fiziksel zorlanma sonucu yaralanması. | Yaşlı/Kıdemli | Yaşlı çalışanlar, diğer çalışanlarla aynı görevleri yapmaktadır. Yüksek raflarda çalışma için özel destekleyici ekipman veya görevlendirme düzenlemesi bulunmamaktadır. Yaşlı çalışanların fiziksel kapasiteleri göz ardı edilmektedir. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İkame Müh. Önleyici | Yaşlı çalışanların yüksek raflı alanlarda çalışmasını gerektirmeyecek şekilde iş rotasyonu veya görevlendirme düzenlemeleri yapılması. Yaşlı çalışanların yüksek raflardaki ürünlere erişimini kolaylaştıracak ve fiziksel zorlanmayı azaltacak yardımcı ekipmanların (örn: alçak seviyeli platformlar, ergonomik kaldırıcılar) temin edilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.05.2026 01.06.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-018 | 18 | Soğuk depo alanında, yaşlı çalışanların ağır yükleri manuel olarak taşıması. | Ergonomik | Ağır yük kaldırma ve taşıma. | Yaşlı çalışanın tekrarlayan veya ağır yük kaldırma sonucu bel fıtığı, kas zorlanması veya diğer kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları yaşaması. | Yaşlı/Kıdemli | Yaşlı çalışanlar, diğer çalışanlarla aynı şekilde ağır yükleri manuel olarak taşımaktadır. Yük taşıma prosedürleri veya yardımcı ekipman kullanımı konusunda yaşlı çalışanlara özel düzenlemeler bulunmamaktadır. Fiziksel kapasite değerlendirmesi yapılmamaktadır. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İkame İdari | Ağır yüklerin manuel taşınması yerine, yaşlı çalışanların kullanabileceği daha hafif yükler veya mekanik taşıma yardımcıları (transpalet, forklift vb.) ile işlerin yeniden düzenlenmesi. Yaşlı çalışanlar için ergonomik yük kaldırma teknikleri konusunda eğitim verilmesi ve taşıyacakları yüklerin ağırlığının sınırlandırılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 15.06.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-019 | 19 | Soğuk Depo Alanı'nda kaygan zeminlere karşı dikkatli çalışma ve hareket etme. | Mekanik | Zeminde oluşan buzlanma veya nem nedeniyle kayma ve düşme. | Çalışanların düşerek burkulma, kırık veya kafa travması gibi yaralanmalar yaşama riski. | Yaşlı/Kıdemli, Ziyaretçiler | Zemin temizliği düzenli yapılmakta ancak kaymayı önleyici özel kaplama veya işaretlemeler yetersizdir. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari | Zeminlerin kaymayı önleyici özel kaplama malzemeleri ile kaplanması ve düzenli bakımının yapılması. Kaygan zeminlere karşı uyarı levhaları yerleştirilmesi ve çalışanlara kaygan zeminlerde yürüme teknikleri konusunda eğitim verilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 20.05.2026 10.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-020 | 20 | Soğutma makine dairesindeki vida kompresörlerinin (4 adet) periyodik bakımları ve kaçak kontrolleri | Kimyasal | Amonyak (NH3) gazı kaçağı | Çalışanın amonyak gazına maruz kalması sonucu zehirlenme, solunum yolu hasarı veya ölüm riski. | Bakımcı, Bölüm Çalışanları | Gaz kaçak dedektörlerinin yetersizliği ve acil durum müdahale prosedürlerinin eksikliği. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Makine dairesine amonyak gazı kaçak dedektörleri ve otomatik havalandırma sistemleri kurulması. Amonyak gazı kaçaklarında acil durum müdahale prosedürlerinin oluşturulması, çalışanlara eğitim verilmesi ve gerekli KKD'lerin (gaz maskesi vb.) temin edilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 01.09.2026 15.09.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-021 | 21 | Soğuk depo forkliftlerinin (4 adet) periyodik bakımlarının yapılması | Elektriksel | Forklift bakımında elektrik çarpması | Bakım sırasında forkliftin elektrik sistemine temas sonucu elektrik çarpması, yanık veya ölüm riski. | Bakımcı | Bakım öncesi elektrik enerjisinin kesilmemesi ve yalıtımlı alet kullanılmaması. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Forkliftlerin bakım öncesinde ana elektrik kaynağından güvenli bir şekilde ayrılması (lockout/tagout prosedürü uygulanması). Bakım personeline elektrik güvenliği ve lockout/tagout prosedürleri konusunda eğitim verilmesi ve yalıtımlı aletlerin temin edilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.08.2026 15.08.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-022 | 22 | Yüksek raflı çelik depolama sistemleri (12 metre) | Mekanik | Yüksek raflı sistemlerin yapısal bütünlüğünün bozulması veya devrilmesi | Çalışanın devrilen raf sisteminin altında kalarak ölümcül yaralanma riski. | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | Rafların periyodik yapısal kontrollerinin yapılmaması ve aşırı yüklenmesi. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Yüksek raflı depolama sistemlerinin periyodik yapısal kontrollerinin (yük taşıma kapasitesi, bağlantı noktaları vb.) yetkili mühendislerce yapılması. Rafların aşırı yüklenmesini önlemek için yükleme limitlerinin belirlenmesi ve takip edilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.08.2026 15.08.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-023 | 23 | Yüksek raflı çelik sistemlerin (12 metre) periyodik güvenlik kontrollerinin yapılması sırasında düşme riski | Fiziksel | Yüksekten düşme | Kontrol sırasında yüksekte bulunan personelin dengesini kaybederek düşmesi. | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | Kontroller sırasında güvenlik önlemleri alınsa da, bazen standartların altında kalınabilmektedir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici | Kontrol yapılacak alanlarda geçici güvenlik bariyerleri ve uyarı işaretleri oluşturulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.08.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-024 | 24 | Yüksek raflı çelik sistemlerin (12 metre) periyodik güvenlik kontrollerinin yapılması sırasında elektrik çarpması | Elektriksel | Elektrik çarpması | Kontrol sırasında kullanılan ekipmanların veya depo aydınlatma sistemlerinin elektrik aksamına temas sonucu elektrik çarpması. | Bakımcı | Elektrik tesisatı standartlara uygun olsa da, eskiyen kablolar veya yetersiz izolasyon risk oluşturabilir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici | Elektrik tesisatının periyodik olarak yetkili kişilerce kontrol edilmesi, topraklama sistemlerinin etkinliğinin sağlanması ve arızalı ekipmanların derhal onarılması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.09.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-025 | 25 | Elektrikli istif makinelerinin (3 adet) periyodik bakımlarının yapılması sırasında elektrik çarpması | Elektriksel | Elektrik çarpması | Bakım sırasında elektrikli istif makinelerinin enerji kesilmeden müdahale edilmesi sonucu elektrik çarpması. | Bakımcı | Bakım personeli elektrikli istif makinelerinin bakımı sırasında enerji kesme prosedürüne uymakta ancak bazen aceleci davranılabilmektedir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İdari | Elektrikli istif makinelerinin bakımı öncesinde enerji kesme, kilitleme ve etiketleme (LOTO) prosedürlerinin titizlikle uygulanması konusunda eğitim ve denetim. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 20.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-026 | 26 | Vidalı kompresörlerin (Amonyak/Freon bazlı, 4 adet) çalışması sırasında sızıntı riski | Kimyasal | Tehlikeli gaz sızıntısı (Amonyak/Freon) | Kompresörlerden amonyak veya freon gazı sızıntısı sonucu çalışanların zehirlenmesi, solunum yolu rahatsızlıkları veya cilt yanıkları. | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | Kompresörlerin periyodik bakımları yapılmakta ancak gaz sızıntısı dedektörleri ve acil durum tahliye sistemleri yetersizdir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici | Kompresörlerin bulunduğu alana gaz sızıntısı dedektörleri ve otomatik alarm sistemleri kurulması, acil durum tahliye planının oluşturulması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.06.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-027 | 27 | Yangın güvenliği önlemlerinin yetersizliği | Yangın/Patlama | Yangın çıkması ve yayılması | Depo alanındaki yanıcı malzemelerin uygunsuz depolanması veya elektrik tesisatındaki arızalar nedeniyle yangın çıkması ve hızla yayılması. | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | Yangın söndürme sistemleri (sprinkler vb.) mevcut ancak bakım ve kontrolleri yetersizdir. Yanıcı maddelerin depolanması konusunda prosedür eksikliği vardır. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İdari Müh. Önleyici | Yanıcı ve parlayıcı maddelerin depolanması için belirlenmiş alanların oluşturulması ve bu alanlarda güvenlik prosedürlerinin uygulanması. Yangın söndürme sistemlerinin (sprinkler, yangın dolapları) periyodik bakım ve testlerinin yapılması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.08.2026 01.08.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-028 | 28 | Hidrolik yükleme platformlarının operasyonu sırasında bakım veya arıza durumunda sıkışma. | Fiziksel | Hidrolik sistemin hareketli parçaları ve basınçlı hatlar. | Çalışanın platform altında veya hareketli parçalar arasında sıkışarak ezilme veya uzuv kaybı yaşaması. | Bölüm Çalışanları, Teslimatçı | Platformların periyodik bakımları yapılmakta ancak bakım sırasında güvenlik pimlerinin kullanımı konusunda standart bir prosedür bulunmamaktadır. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İdari | Hidrolik yükleme platformlarının bakımı sırasında güvenlik pimlerinin (destek çubukları) kullanılmasını zorunlu kılan yazılı bir prosedür oluşturulması ve çalışanlara eğitim verilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 30.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-029 | 29 | Amonyak (NH3) gaz dedektörlerinin sürekli izlenmesi sırasında olası bir gaz kaçağı. | Kimyasal | Amonyak (NH3) gazının ortama yayılması. | Çalışanın amonyak gazına maruz kalarak zehirlenmesi, solunum yolu tahrişi veya ciddi sağlık sorunları yaşaması. | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | Gaz dedektörleri çalışır durumda ancak alarm eşik değerleri ve acil durum prosedürleri net olarak tanımlanmamıştır. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Amonyak gaz dedektörlerinin alarm eşik değerlerinin ulusal standartlara uygun olarak ayarlanması ve gaz kaçağı durumunda otomatik havalandırma sisteminin devreye girmesini sağlayacak entegrasyonun yapılması. Amonyak gaz kaçağı durumunda uyulacak acil durum prosedürlerinin (tahliye, müdahale, ilk yardım) oluşturulması, çalışanlara bu prosedürler hakkında düzenli eğitim verilmesi ve tatbikat yapılması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.06.2026 10.06.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-030 | 30 | Kondenserler (soğutma sistemi) üzerinde bakım veya onarım çalışması yapılması. | Elektriksel | Basınçlı amonyak (NH3) gazı ve soğutma sisteminin elektrik aksamı. | Çalışanın basınçlı gaz sızıntısı nedeniyle zehirlenmesi veya elektrik çarpması sonucu yaralanması/ölmesi. | Bakımcı, Bölüm Çalışanları | Bakım öncesi sistemin enerjisinin kesilmesi ve basıncının boşaltılması yapılmakta ancak amonyak gazı için özel koruyucu ekipman kullanımı standart değildir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici KKD | Kondenserler üzerinde çalışmadan önce sistemin tamamen izole edilmesi, basıncının güvenli seviyelere düşürülmesi ve amonyak gazı sızıntısı riskine karşı lokal havalandırma sistemlerinin kurulması. Bakım personeline amonyak gazına karşı uygun solunum maskeleri (gaz filtresi dahil), kimyasala dayanıklı eldivenler ve koruyucu gözlük temin edilmesi ve kullanımının zorunlu kılınması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 20.06.2026 25.06.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-031 | 31 | Soğuk depo alanında, acil durum tahliye planlarının oluşturulması ve uygulanması. | Yangın/Patlama | Acil durum planlarının yetersizliği veya eksikliği. | Yangın, gaz sızıntısı gibi acil durumlarda çalışanların tahliye edilememesi veya tahliye sırasında kargaşa yaşanması. | Bölüm Çalışanları, Yönetim, Ziyaretçiler | Temel bir acil durum tahliye planı mevcuttur ancak bu planın güncelliği, detay seviyesi ve çalışanlara iletilmesi konusunda eksiklikler bulunmaktadır. Acil çıkış yollarının işaretlenmesi ve açık tutulması konusunda da sorunlar yaşanmaktadır. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Acil çıkış yollarının ve yönlendirme işaretlerinin görünürlüğünün artırılması ve bu yolların her zaman açık ve engelsiz tutulmasının sağlanması. Acil durum tahliye planının, işyerinin özelliklerine (soğuk depo, amonyak vb.) uygun olarak detaylı bir şekilde güncellenmesi ve tüm çalışanlara iletilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.06.2026 01.07.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-032 | 32 | Soğuk depo alanında, bakım-onarım ekibinin forkliftlerin günlük kontrollerini yapması sırasında forkliftin devrilmesi. | Mekanik | Forkliftin devrilmesi. | Çalışanın forkliftin altında kalarak ezilmesi veya ciddi şekilde yaralanması. | Bakımcı, Bölüm Çalışanları | Forklift operatörleri için temel eğitimler verilmiştir. Forkliftlerin günlük kontrol listeleri mevcuttur ancak bu kontrollerin etkinliği ve eksiksizliği denetlenmemektedir. Dar alanlarda manevra sırasında dikkat eksikliği yaşanabilmektedir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Forkliftlerin manevra yapacağı alanlarda, devrilme riskini azaltacak şekilde zemin düzenlemesi yapılması ve çarpışma önleyici bariyerlerin kurulması. Forklift operatörleri için ileri sürüş teknikleri ve dar alan manevraları konusunda ek eğitimler verilmesi ve günlük kontrol listelerinin denetlenmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.08.2026 15.06.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-033 | 33 | Soğuk depo alanında kompresör sistemlerinin operasyonel takibi sırasında amonyak gazı sızıntısı. | Kimyasal | Amonyak gazı maruziyeti. | Çalışanın amonyak gazına maruz kalarak solunum yolu tahrişi, yanıklar veya zehirlenme yaşaması. | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | Kompresör odasında genel havalandırma sistemi mevcuttur. Amonyak dedektörleri bulunmaktadır ancak periyodik bakımları ve kalibrasyonları düzenli yapılmamaktadır. Acil durum müdahale prosedürleri mevcuttur ancak tatbikatları seyrek yapılmaktadır. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Amonyak dedektörlerinin periyodik bakım ve kalibrasyonlarının düzenli olarak yapılmasını sağlayacak bir bakım planı oluşturulması ve uygulanması. Amonyak sızıntısı durumunda acil durum müdahale prosedürlerinin güncellenmesi ve tüm ilgili personelin katılımıyla düzenli tatbikatların yapılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.05.2026 15.06.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-034 | 34 | Soğuk depolarda ürünlerin istiflenmesi (Soğutmalı Depo Bölümü) | Ergonomik | Ağır yüklerin manuel olarak kaldırılması ve taşınması | Çalışanın bel fıtığı, kas zorlanması veya diğer kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları yaşama riski. | Bölüm Çalışanları | Manuel kaldırma ve taşıma işlemleri yaygın, ergonomik destek ekipmanları yetersiz. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İkame İdari | Ağır yüklerin kaldırılması için forklift, transpalet gibi mekanik yardımcı ekipmanların kullanımının yaygınlaştırılması. Manuel kaldırma teknikleri ve ergonomi konusunda çalışanlara eğitim verilmesi, yük ağırlık limitlerinin belirlenmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 15.07.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-035 | 35 | Frigorifik araçlardan ürünlerin boşaltılması (Yükleme-Boşaltma Rampası) | Mekanik | Kaygan zemin ve rampada dengesizlik | Çalışanın kayarak düşmesi sonucu burkulma, kırık veya kafa travması yaşama riski. | Bölüm Çalışanları, Teslimatçı | Rampada kaymayı önleyici işaretlemeler mevcut, ancak zemin temizliği ve denetimi yetersiz. | 4 | 3 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Yükleme-boşaltma rampası zeminine kaymayı önleyici özel kaplama yapılması ve rampanın eğiminin ergonomik standartlara uygun hale getirilmesi. Rampa zemin temizliği ve kontrolü için düzenli prosedür oluşturulması ve çalışanlara bu konuda eğitim verilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.05.2026 01.06.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-036 | 36 | İSG eğitimi (Yenileme) | Mevzuat/Organizasyon | Periyodik İSG eğitimlerinin verilmemesi | Çalışanların İSG bilgilerinin güncelliğini yitirmesi ve yeni tehlikelerden habersiz olması nedeniyle kaza riskinin artması. | Bölüm Çalışanları | Mevcut çalışanlara yönelik periyodik İSG eğitimleri düzenli olarak verilmemektedir. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari İdari | Tüm çalışanlara tehlike sınıfına uygun olarak periyodik İSG eğitimlerinin (yenileme eğitimleri) verilmesinin sağlanması. Eğitim takvimlerinin oluşturulması, katılımın takip edilmesi ve eğitim kayıtlarının düzenli olarak tutulması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.10.2026 01.10.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-037 | 37 | Soğutma makine dairesindeki vida kompresörlerinin (4 adet) periyodik bakımlarının yapılması | Mekanik | Kompresörlerin periyodik bakımı sırasında mekanik parçalara temas | Çalışanın dönen parçalara temas etmesi sonucu kesik, ezilme veya uzuv kaybı riski. | Bakımcı | Bakım sırasında makine koruyucularının sökülmesi ve tekrar takılmaması. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Kompresörlerin bakım sırasında güvenlik kilitleme (lockout/tagout) sistemleri ile donatılması ve koruyucuların bakım sonrası mutlaka takılmasının sağlanması. Bakım personeline yönelik güvenli bakım prosedürleri ve makine koruyucularının önemi hakkında eğitim verilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.10.2026 15.10.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-038 | 38 | Elektrikli istif makinelerinin (3 adet) operasyonu | Mekanik | Elektrikli istif makinesinin kontrolsüz hareketi veya çarpması | Çalışanın elektrikli istif makinesi ile çarpışması sonucu yaralanma veya ezilme riski. | Bölüm Çalışanları | Dar koridorlarda makine kullanımı sırasında görüş açısının kısıtlı olması ve çarpışma önleyici sistemlerin bulunmaması. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Koridorlara çarpışmayı önleyici sensörler veya aynalar monte edilmesi. Makine operatörlerine güvenli kullanım ve dar alanlarda dikkatli hareket etme konusunda eğitim verilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.06.2026 15.06.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-039 | 39 | Palet sarma makinesi ile ürünlerin paketlenmesi sırasında tekrarlı hareketler yapılması | Ergonomik | Tekrarlı hareketler nedeniyle kas-iskelet sistemi zorlanmaları | Tekrarlı hareketler sonucu çalışanlarda bel, omuz ve el bileği ağrıları ve yaralanmaları oluşması. | Bölüm Çalışanları | Mevcut durumda palet sarma işlemi manuel olarak yapılmakta, ergonomik düzenlemeler yetersizdir. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari | Palet sarma işinde çalışan personelin iş rotasyonu ile maruziyet süresinin azaltılması ve ergonomik çalışma teknikleri konusunda eğitim verilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 10.05.2026 | 3 | 3 | 9 | DUSUK
M-040 | 40 | Ürünlerin sevkiyat için hazırlanması (Soğuk Zincir Kırılmasını Önleme) sırasında soğuk ortama maruziyet | Mekanik | Soğuk ortama uzun süreli maruziyet | Düşük sıcaklıktaki depolama alanlarında çalışırken hipotermi, üşütme ve kas sertliği gibi sağlık sorunları yaşanması. | Bölüm Çalışanları, Teslimatçı | Soğuk depo alanlarında çalışma süresi sınırlı olsa da, uygun koruyucu giysiler her zaman tam olarak kullanılmamaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | KKD | Soğuk ortama uygun, yeterli ısı yalıtımına sahip kişisel koruyucu donanımların (termal giysi, eldiven, bere) temin edilmesi ve kullanımının zorunlu hale getirilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 | 3 | 3 | 9 | DUSUK
M-041 | 41 | Yüksek raflı çelik sistemlerin (12 metre) periyodik güvenlik kontrollerinin yapılması sırasında düşen cisimler | Fiziksel | Düşen cisimler | Kontrol sırasında kullanılan aletlerin veya parçaların yüksekten düşerek aşağıda bulunan personelin yaralanmasına neden olması. | Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler | Yüksekte çalışma alanlarında düşen cisimlere karşı önlem alınsa da, tam bir koruma sağlanamamaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici | Yüksekte çalışma alanlarının altına düşen cisimlere karşı koruyucu ağ veya bariyer sistemleri kurulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.08.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-042 | 42 | Yüksek raflı çelik sistemlerin (12 metre) periyodik güvenlik kontrollerinin yapılması sırasında merdiven kullanımı | Mekanik | Merdiven kazaları | Kontrol sırasında kullanılan merdivenlerin kayması, devrilmesi veya yanlış kullanılması sonucu düşme. | Bakımcı | Merdivenler standartlara uygun olsa da, kullanım öncesi kontroller ve sabitleme işlemleri her zaman titizlikle yapılmayabilir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari | Merdivenlerin kullanım öncesi kontrolü, doğru şekilde yerleştirilmesi ve sabitlenmesi konusunda eğitim verilmesi ve denetlenmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 20.08.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-043 | 43 | Soğuk depo alanlarında yaşlı çalışanların uzun süre düşük sıcaklıkta çalışması | Mekanik | Düşük sıcaklığa uzun süreli maruziyet | Yaşlı çalışanların vücut direncinin daha düşük olması nedeniyle soğuk ortama maruz kalmaları sonucu hipotermi, dolaşım bozuklukları ve eklem ağrılarının artması. | Yaşlı/Kıdemli | Yaşlı çalışanlar da soğuk depoda çalışmakta, ancak maruziyet süreleri ve koruyucu giysilerin etkinliği konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari İdari | Yaşlı çalışanların soğuk ortama maruziyetinin sağlık durumları açısından değerlendirilmesi ve uygunluklarının belirlenmesi. Yaşlı çalışanların soğuk depoda çalışma sürelerinin daha kısa tutulması, daha sık dinlenme molaları verilmesi ve özel ısıtmalı giysilerin temin edilmesi. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.09.2026 01.09.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-044 | 44 | Periyodik sağlık gözetimi ve muayenelerinin yapılması. | Mevzuat/Organizasyon | Çalışanların sağlık durumlarının düzenli takip edilmemesi. | Meslek hastalıklarının erken teşhis edilememesi veya mevcut sağlık sorunlarının işe uygunluğunu etkilemesi. | Yaşlı/Kıdemli | İşe giriş muayeneleri yapılmakta ancak soğuk depo ortamı ve yapılan işin niteliğine uygun periyodik sağlık muayeneleri düzenli olarak gerçekleştirilmemektedir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari | Soğuk depo ortamında çalışanlar için soğuğa maruziyet ve kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ile ilgili periyodik sağlık muayenelerinin (örn: akciğer fonksiyon testleri, eklem muayeneleri) planlanması ve yapılması. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 01.08.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-045 | 45 | Soğuk depo alanında, yaşlı çalışanların ağır ürünleri manuel olarak taşıması. | Ergonomik | Ağır yük kaldırma ve tekrarlı hareketler. | Yaşlı çalışanın kas-iskelet sistemi üzerinde aşırı yüklenme, bel fıtığı veya eklem hasarı riski. | Yaşlı/Kıdemli | Manuel taşıma yapılmakta ancak yaşlı çalışanların fiziksel kapasiteleri dikkate alınarak iş yükü dağılımı yapılmamaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari | Yaşlı çalışanların manuel taşıma işlerinde görevlendirilmemesi veya taşıma ağırlıklarının fiziksel kapasitelerine uygun olarak sınırlandırılması, mümkünse yardımcı taşıma ekipmanlarının (transpalet, taşıma arabası) kullanımının teşvik edilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 10.08.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-046 | 46 | Soğuk depo alanında ürünlerin depolanması ve istiflenmesi. | Mekanik | Yüksek istifleme ve dengesiz yükler. | Yüksek istiflenmiş ürünlerin devrilerek çalışanların üzerine düşmesi ve ezilme/yaralanma riski. | Bölüm Çalışanları, Teslimatçı | Ürünler raflara istiflenmekte ancak istifleme yüksekliği ve yük stabilitesi konusunda standartlara uyum kontrolü yapılmamaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici | Depolama raflarının taşıma kapasitelerinin ve istifleme yüksekliklerinin belirlenmesi, ürünlerin ağırlık merkezlerine göre dengeli bir şekilde istiflenmesini sağlayacak düzenlemeler yapılması ve devrilme riskini azaltacak sabitleyici ekipmanların kullanılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.08.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-047 | 47 | Bant konveyörler ile ürünlerin taşınması sırasında sıkışma veya takılma. | Mekanik | Hareketli bant konveyör parçaları. | Çalışanın el, kol veya giysisinin konveyör bantlarına sıkışarak yaralanması. | Bölüm Çalışanları, Teslimatçı | Konveyörlerde acil durdurma butonları bulunmakta ancak hareketli parçalar için koruyucu kapaklar yetersizdir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici | Bant konveyörlerin hareketli ve sıkışma riski taşıyan tüm parçalarına erişimi engelleyecek koruyucu kapakların takılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 25.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-048 | 48 | Dondurulmuş ürün depolama alanında (-18°C / -25°C) çalışma sırasında kaygan zemin nedeniyle düşme. | Mekanik | Düşük sıcaklık ve nem nedeniyle oluşan buzlanma ve kaygan zemin. | Çalışanın düşerek kırık, burkulma veya kafa travması geçirmesi. | Bölüm Çalışanları | Zemin temizliği düzenli yapılmakta ancak özel kaymaz ayakkabı kullanımı zorunlu tutulmamaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | KKD | Soğuk depo ortamına uygun, kaymaz tabanlı özel iş ayakkabısı temini ve kullanımının zorunlu hale getirilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 05.05.2026 | 3 | 3 | 9 | DUSUK
M-049 | 49 | Soğuk depo alanında ürünlerin elleçlenmesi ve taşınması. | Ergonomik | Tekrarlı hareketler ve ergonomik olmayan duruşlar. | Çalışanın tekrarlı hareketler ve yanlış duruşlar nedeniyle kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları (bel, boyun, omuz ağrıları) geliştirmesi. | Bölüm Çalışanları | Elleçleme işlemleri manuel yapılmakta, ergonomik risk değerlendirmesi ve iş rotasyonu uygulaması bulunmamaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari | Manuel elleçleme işlerinde iş rotasyonu uygulaması başlatılması, çalışanlara ergonomik taşıma teknikleri konusunda eğitim verilmesi ve iş istasyonlarının ergonomik prensiplere göre düzenlenmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 20.08.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-050 | 50 | Amonyak (NH3) gaz dedektörlerinin kalibrasyon ve bakım işlemlerinin yapılması. | Kimyasal | Kalibrasyon/bakım sırasında dedektörün yanlış sinyal vermesi veya gaz kaçağının fark edilmemesi. | Çalışanın amonyak gazına maruz kalması veya sistemin arızalı olduğu durumlarda tehlikenin göz ardı edilmesi. | Bakımcı | Bakım ve kalibrasyon işlemleri yapılmakta ancak bu işlemlerin kayıt altına alınması ve yetkin personel tarafından yapıldığına dair belge kontrolü eksiktir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari | Amonyak gaz dedektörlerinin kalibrasyon ve bakım işlemlerinin yetkin ve sertifikalı personel tarafından yapılmasını sağlamak, yapılan işlemlerin detaylı kayıtlarını tutmak ve bu kayıtları düzenli olarak denetlemek. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.06.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-051 | 51 | Evaporatörler (soğutma sistemi) üzerinde bakım veya onarım çalışması yapılması. | Elektriksel | Soğutucu akışkan sızıntısı (amonyak) ve elektrik çarpması riski. | Çalışanın soğutucu akışkana maruz kalarak zehirlenmesi veya elektrik çarpması sonucu yaralanması. | Bakımcı | Sistem bakımları yetkili personelce yapılmakta ancak bakım öncesi tüm enerji kaynaklarının kesildiğine dair teyit prosedürü standart değildir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari | Evaporatörler üzerinde yapılacak bakım ve onarım işlemleri öncesinde, sistemin tüm enerji kaynaklarının (elektrik, basınçlı hatlar) kesildiğini ve güvenli hale getirildiğini teyit eden 'İş İzni' sisteminin uygulanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 30.06.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-052 | 52 | Kontrol panelleri (soğutma sistemi) üzerinde ayarlama veya arıza giderme çalışması yapılması. | Elektriksel | Elektrik çarpması ve yanlış parametre ayarı. | Çalışanın elektrik çarpması sonucu yaralanması veya yanlış ayar nedeniyle sistemde beklenmedik arızalar oluşması. | Bakımcı, Bölüm Çalışanları | Kontrol panelleri yetkili personel tarafından müdahale edilmekte ancak panellerin üzerinde tehlike uyarı etiketleri eksiktir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici | Tüm kontrol panellerinin üzerinde, elektrik çarpması tehlikesini belirten uyarı etiketlerinin ve 'Yetkisiz Kişiler Girmemeli' ibaresinin bulundurulması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 05.07.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-053 | 53 | Bant konveyörlerin periyodik bakımlarının yapılması sırasında bakım personelinin makineye müdahalesi. | Elektriksel | Bakım sırasında makinenin beklenmedik şekilde çalışmaya başlaması. | Bakım personelinin hareketli parçalara sıkışarak veya elektrik çarpması sonucu yaralanması. | Bakımcı | Bakım öncesi enerji kesintisi yapılmakta ancak 'Kilitleme/Etiketleme' (LOTO) prosedürü standart olarak uygulanmamaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari | Bant konveyörlerin periyodik bakımları sırasında 'Kilitleme/Etiketleme' (LOTO) prosedürünün zorunlu hale getirilmesi, enerji kaynaklarının güvenli bir şekilde izole edilmesi ve bakım süresince yetkisiz kişilerin alana girmesinin engellenmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 20.07.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-054 | 54 | Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) işyerinde kullanımının denetlenmesi ve kontrolü. | Mevzuat/Organizasyon | KKD'lerin yetersiz kullanımı veya hiç kullanılmaması. | Çalışanların, önlemlerin eksikliği nedeniyle maruz kaldıkları tehlikelere karşı korunmasız kalması ve yaralanma/hastalık riski. | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | KKD temini yapılmakta ancak kullanımına yönelik düzenli denetim ve takip mekanizması yetersizdir. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari | Tüm risk alanlarında çalışanların kullandığı KKD'lerin (baret, eldiven, ayakkabı, gözlük vb.) kullanımının düzenli olarak denetlenmesi, eksikliklerin tutanak altına alınması ve takibinin yapılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 25.07.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-055 | 55 | İlk yardım eğitimi ve ilkyardımcı bulundurma yükümlülüğünün yerine getirilmesi. | Mevzuat/Organizasyon | İlk yardım eğitimlerinin yetersizliği veya ilkyardımcı sayısının azlığı. | Acil bir durumda çalışanların zamanında ve doğru ilk yardım alamaması sonucu sağlık durumunun kötüleşmesi. | Bölüm Çalışanları, Firma Çalışanları | İlkyardım eğitimleri verilmiş ancak güncelliği ve yeterliliği konusunda düzenli kontrol yapılmamaktadır. İlkyardımcı sayısı, işyeri büyüklüğü ve risk profiline göre yeterli olmayabilir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari İdari | İlkyardım yönetmeliğine uygun olarak, işyeri çalışan sayısına ve risklerine göre yeterli sayıda ilkyardımcı belirlenmesi ve bu kişilerin güncel ve geçerli ilkyardım eğitimlerini tamamlamalarının sağlanması. İlkyardımcıların sertifikalarının geçerlilik sürelerinin takip edilmesi ve süresi dolanların periyodik olarak yenileme eğitimlerine gönderilmesi. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.05.2026 15.05.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-056 | 56 | Soğuk depo alanında, yaşlı çalışanların uzun süre düşük sıcaklıkta çalışması. | Ergonomik | Düşük sıcaklıkta uzun süreli çalışma. | Yaşlı çalışanın hipotermi, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları veya dolaşım sorunları yaşama riskinin artması. | Yaşlı/Kıdemli | Yaşlı çalışanlar, diğer çalışanlarla aynı çalışma koşullarına maruz kalmaktadır. Düşük sıcaklıkta çalışma sürelerini sınırlayan veya özel koruyucu giysi sağlayan bir düzenleme bulunmamaktadır. Yaşlı çalışanların fizyolojik hassasiyetleri dikkate alınmamaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari KKD | Yaşlı çalışanlar için soğuk ortamlarda çalışma sürelerini sınırlayan ve düzenli ısıtılmış alanlarda mola verilmesini zorunlu kılan özel bir çalışma prosedürü oluşturulması. Yaşlı çalışanların fizyolojik durumlarına uygun, ek termal korumalı ve hareket kabiliyetini kısıtlamayan özel iş kıyafetleri, eldivenler ve başlıkların temin edilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.05.2026 15.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-057 | 57 | Soğuk depo alanında, yaşlı çalışanların dar ve kaygan zeminlerde hareket etmesi. | Mekanik | Dar ve kaygan zeminlerde hareket. | Yaşlı çalışanın denge kaybı yaşayarak düşmesi ve yaralanması. | Yaşlı/Kıdemli | Soğuk depo alanındaki zeminler zaman zaman nemli ve kaygan olabilmektedir. Yaşlı çalışanlar için özel olarak tasarlanmış kaymaz tabanlı ayakkabılar veya ek destekleyici unsurlar (örn: tutunma barları) bulunmamaktadır. Yürüme alanları bazen daralabilmektedir. | 4 | 3 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici KKD | Zeminlerin kaymayı önleyici özel kaplama malzemeleri ile kaplanması ve yaşlı çalışanların yoğun kullandığı alanlarda ek tutunma barlarının monte edilmesi. Yaşlı çalışanlara, soğuk hava koşullarına uygun, kaymaz tabanlı ve ek destekleyici özelliklere sahip özel iş ayakkabılarının temin edilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.08.2026 15.07.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-058 | 58 | Barkod okuyucu sistemlerin kullanımı sırasında. | Ergonomik | Barkod okuyucu cihazların ergonomik olmayan kullanımı. | Çalışanın tekrarlayan hareketler ve uygun olmayan tutuş pozisyonları nedeniyle kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları yaşaması. | Bölüm Çalışanları, Teslimatçı | Çalışanlar standart el tipi barkod okuyucular kullanmaktadır. Cihazların ergonomik özellikleri göz ardı edilmiştir. Kullanıcıların uzun süreli kullanımdan kaynaklanan rahatsızlıkları bildirilmemiştir. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İkame İdari | Daha ergonomik tasarımlı, hafif ve titreşimi az olan kablosuz barkod okuyucuların temin edilmesi. Barkod okuyucu kullanımına bağlı tekrarlayan hareketleri azaltmak için iş rotasyonu uygulamasına geçilmesi ve düzenli mola verilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.09.2026 15.07.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-059 | 59 | Soğuk depo alanında, bakım-onarım ekibinin forkliftlerin günlük kontrollerini yapması sırasında. | Mekanik | Forkliftlerin bakım ve kontrolü sırasında hareketli parçalara temas. | Çalışanın forkliftin hareketli parçalarına (örn: hidrolik sistemler, motor aksamı) sıkışarak veya kesilerek yaralanması. | Bakımcı | Forkliftlerin günlük kontrol listeleri mevcuttur. Ancak, bakım ve onarım işlemleri sırasında güvenlik önlemleri (örn: enerji izolasyonu, koruyucu kapakların kapalı tutulması) konusunda yetersizlikler bulunmaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Forkliftlerin bakım ve onarım işlemleri sırasında, hareketli parçalara erişimi engelleyecek ek güvenlik bariyerleri veya kilitleme mekanizmalarının takılması. Bakım ve onarım işlemleri öncesinde enerji izolasyonu (lockout/tagout) prosedürlerinin eksiksiz uygulanması ve bu konuda personelin eğitilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.08.2026 15.07.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-060 | 60 | Soğuk depo alanında, bakım-onarım ekibinin ramp ekipmanlarının günlük kontrollerini yapması sırasında. | Mekanik | Ramp ekipmanlarının (hidrolik liftler, bariyerler) kontrolü sırasında sıkışma veya ezilme. | Çalışanın ramp ekipmanlarının hareketli parçaları arasında sıkışarak veya ezilerek ciddi yaralanması. | Bakımcı | Ramp ekipmanlarının günlük kontrol listeleri mevcuttur. Ancak, kontrol sırasında ekipmanların beklenmedik şekilde hareket etme riski ve bu risklere karşı alınacak önlemler (örn: destek çubukları, kilitleme mekanizmaları) konusunda yetersizlikler bulunmaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Ramp ekipmanlarının kontrol ve bakım işlemleri sırasında, hidrolik sistemlerin güvenli bir şekilde boşaltılmasını ve hareketli parçaların kilitlenmesini sağlayacak mekanizmaların takılması. Ramp ekipmanlarının kontrol ve bakım prosedürlerinin güncellenmesi ve bu prosedürlere uyulmasının denetlenmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.08.2026 15.07.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-061 | 61 | Soğuk depo alanında, bakım-onarım ekibinin soğutma sistemlerinin günlük kontrollerini yapması sırasında düşük sıcaklığa uzun süreli maruziyet. | Ergonomik | Düşük sıcaklıkta uzun süreli çalışma. | Çalışanın hipotermi, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları veya dolaşım sorunları yaşaması. | Bakımcı, Bölüm Çalışanları | Çalışanlara standart iş kıyafeti (kalın giysiler) sağlanmaktadır. Çalışma süreleri konusunda bir sınırlama veya rotasyon sistemi bulunmamaktadır. Isıtılmış dinlenme alanları mevcuttur. | 4 | 3 | 12 | ORTA | KKD İdari | Soğuk hava koşullarına uygun, termal korumalı özel iş kıyafetleri, eldivenler ve başlıkların temin edilmesi ve kullanımının zorunlu kılınması. Soğuk ortamlarda çalışma sürelerini sınırlayan ve düzenli ısıtılmış alanlarda mola verilmesini zorunlu kılan bir çalışma prosedürü oluşturulması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.05.2026 01.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-062 | 62 | Palet sarma makinelerinin kullanımı sırasında. | Mekanik | Palet sarma makinesinin hareketli parçalarına temas. | Çalışanın makinenin hareketli parçalarına sıkışarak uzuv kaybı veya ciddi yaralanma yaşaması. | Bölüm Çalışanları, Teslimatçı | Palet sarma makinelerinde temel güvenlik sensörleri bulunmaktadır. Ancak, sensörlerin hassasiyeti ve acil durdurma butonlarının erişilebilirliği konusunda iyileştirmeler gerekmektedir. Çalışanlar makineyi kullanmadan önce kısa bir bilgilendirme almaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Palet sarma makinelerine, hareketli parçalara erişimi engelleyen tam muhafazalar (koruyucular) takılması ve acil durdurma butonlarının kolay erişilebilir hale getirilmesi. Palet sarma makinelerinin güvenli kullanımı hakkında detaylı eğitimlerin verilmesi ve makine başında güvenlik talimatlarının asılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.09.2026 15.07.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-063 | 63 | Freon gaz dedektörlerinin kullanımı sırasında. | Kimyasal | Freon gaz dedektörlerinin yanlış ölçüm yapması veya arızalanması. | Çalışanın gaz kaçağı durumunda yanlış alarm veya alarm olmaması nedeniyle tehlikeye maruz kalması. | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | Freon gaz dedektörleri soğuk depo alanında belirli noktalara yerleştirilmiştir. Cihazların periyodik bakımları ve kalibrasyonları yapılmaktadır ancak bu işlemlerin sıklığı ve kayıt altına alınması konusunda eksiklikler bulunmaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Freon gaz dedektörlerinin daha sık ve düzenli olarak kalibre edilmesini sağlayacak bir bakım ve kalibrasyon programı oluşturulması. Dedektörlerin kalibrasyon ve bakım kayıtlarının eksiksiz tutulması ve bu kayıtların periyodik olarak gözden geçirilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.05.2026 15.05.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-064 | 64 | Yaşlı çalışanların soğuk depoda ürünlerin depolanması ve çıkarılması sırasında ağır yükleri manuel olarak kaldırması. | Ergonomik | Ağır yüklerin yanlış veya tekrarlı kaldırılması. | Yaşlı çalışanların bel fıtığı, kas zorlanması veya diğer kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları yaşama riski. | Yaşlı/Kıdemli | Manuel kaldırma işlemleri yapılmakta, ancak ergonomik risk değerlendirmesi ve destekleyici ekipman kullanımı sınırlıdır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İkame İdari | Ağır yüklerin manuel kaldırılması yerine forklift, transpalet veya konveyör gibi mekanik kaldırma ekipmanlarının kullanımının yaygınlaştırılması. Yaşlı çalışanlara yönelik ergonomik kaldırma teknikleri eğitimi verilmesi ve düzenli olarak iş rotasyonu uygulanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 25.05.2026 15.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-065 | 65 | Soğuk Depo Alanı'nda FIFO stok yönetimi prensibine göre ürünlerin depolanması ve çıkarılması sırasında. | Ergonomik | Düşük sıcaklık ortamında uzun süreli çalışma. | Çalışanların hipotermi, üşütme veya kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları yaşama riski. | Yaşlı/Kıdemli | Çalışanlara genel bilgilendirme yapılmış, ancak özel koruyucu giysi kullanımı ve çalışma süresi sınırlamaları tam olarak uygulanmamaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari KKD | Soğuk depoda çalışma sürelerini kısaltmak ve belirli aralıklarla ısıtılmış alanlarda mola verilmesini sağlamak için çalışma prosedürü oluşturulması ve uygulanması. Soğuk hava koşullarına uygun, yeterli yalıtıma sahip özel iş elbiseleri, eldivenler ve başlıkların temin edilmesi ve kullanılmasının sağlanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 05.05.2026 15.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-066 | 66 | Palet taşıyıcıların kullanımı | Ergonomik | Palet taşıyıcıların ani duruşu veya takılması | Çalışanın dengesini kaybedip düşmesi veya palet taşıyıcı ile çarpışması sonucu yaralanma riski. | Bölüm Çalışanları | Palet taşıyıcıların düzenli bakımının yapılmaması ve zemin pürüzlerinin giderilmemesi. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İdari Müh. Önleyici | Palet taşıyıcıların güvenli kullanımı hakkında bilgilendirme yapılması. Palet taşıyıcıların periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılması ve zemin pürüzlerinin giderilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili | 15.07.2026 01.07.2026 | 1 | 3 | 3 | KABUL_EDILEBILIR
M-067 | 67 | Barkod okuyucu sistemler ile ürün takibi yapılması sırasında eğilme ve uzanma hareketleri | Ergonomik | Eğilme ve uzanma hareketleri sonucu kas-iskelet sistemi zorlanmaları | Ürünlerin barkodunu okumak için sürekli eğilip uzanma sonucu bel ve sırt ağrıları yaşanması. | Bölüm Çalışanları | Barkod okuyucular sabit yükseklikte olup, çalışanlar sürekli eğilerek veya uzanarak işlem yapmaktadır. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | Müh. Önleyici | Barkod okuyucu sistemlerin ayarlanabilir yüksekliklere sahip mobil stantlara monte edilmesi veya daha ergonomik el tipi okuyucular temin edilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 20.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-068 | 68 | Soğuk depo alanında genel temizlik ve düzenin sağlanması. | Mekanik | Zeminlerin ıslak veya buzlu olması, kayganlık. | Çalışanın temizlik sırasında kayarak düşmesi ve yaralanması. | Bölüm Çalışanları | Temizlik işlemleri günlük yapılmakta ancak temizlik sonrası zeminlerin kurulanması veya buzlanmanın önlenmesi konusunda ek tedbirler alınmamaktadır. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İdari | Temizlik sonrası zeminlerin tamamen kurulanmasını sağlamak, buzlanma riski olan bölgelerde özel kaymaz zemin kaplamaları veya tuzlama gibi önlemlerin alınması ve temizlik sırasında 'Dikkat Kaygan Zemin' uyarı levhalarının kullanılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 25.08.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-069 | 69 | İş kazası ve ramak kala olay kayıtlarının tutulması ve analiz edilmesi. | Ergonomik | İş kazası ve ramak kala olay kayıt sisteminin eksik veya yetersiz olması. | Tekrarlayan kazaların önlenmesi için gerekli derslerin çıkarılamaması ve iş güvenliği önlemlerinin yetersiz kalması. | Bölüm Çalışanları, Yönetim, Firma Çalışanları | İş kazaları ve ramak kala olaylar kısmen kayıt altına alınmaktadır ancak bu kayıtların analizi ve iyileştirme faaliyetlerine dönüştürülmesi konusunda sistematik bir yaklaşım bulunmamaktadır. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İdari İdari | Tüm iş kazası ve ramak kala olayların eksiksiz ve doğru bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlayacak bir sistem kurulması. Kayıt altına alınan olayların düzenli olarak analiz edilerek kök nedenlerinin belirlenmesi ve bu analiz sonuçlarına göre iyileştirici ve önleyici faaliyetlerin planlanıp uygulanması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.05.2026 15.06.2026 | 1 | 3 | 3 | KABUL_EDILEBILIR
M-070 | 70 | Soğuk depo alanlarının genel temizlik ve düzeninin sağlanması sırasında kaygan zemin nedeniyle düşme. | Mekanik | Kaygan zemin. | Çalışanın kayarak düşmesi sonucu burkulma, kırık veya kafa travması yaşaması. | Bölüm Çalışanları, Teslimatçı | Temizlik rutinleri mevcuttur ancak zeminlerin kurutulması veya kaymayı önleyici işaretlemeler konusunda yetersizlikler bulunmaktadır. Çalışanlar standart iş ayakkabıları kullanmaktadır. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | Müh. Önleyici İdari | Zeminlerin kaymayı önleyici özel kaplama malzemeleri ile kaplanması veya kayganlığı azaltacak zemin tasarımlarının yapılması. Temizlik sonrası zeminlerin tamamen kurutulmasını sağlayacak prosedürlerin oluşturulması ve 'Dikkat Kaygan Zemin' uyarı levhalarının görünür yerlere konulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.07.2026 15.05.2026 | 1 | 3 | 3 | KABUL_EDILEBILIR
M-071 | 71 | Soğuk zincir kırılmasını önlemek için kayıt altına alma işlemlerinin yapılması. | Mekanik | Kayıt sisteminde veri girişi veya takibi sırasında hata yapılması. | Yaşlı çalışanların (veya diğer çalışanların) dikkat dağınıklığı veya yorgunluk nedeniyle kayıt hataları yaparak soğuk zincirin kırılmasına ve ürün kaybına yol açma riski. | Yaşlı/Kıdemli, Yönetim | Kayıt işlemleri manuel olarak yapılmakta, veri giriş hatalarını önleyici otomatik kontroller veya çift kontrol mekanizmaları bulunmamaktadır. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | Müh. Önleyici İdari | Veri giriş hatalarını azaltmak için depo yönetim sistemine (WMS) otomatik veri toplama veya hata kontrol mekanizmaları entegre edilmesi. Kayıt işlemleri konusunda yaşlı çalışanlara özel dikkat ve odaklanma eğitimleri verilmesi, kayıtların düzenli olarak çift kontrol edilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.11.2026 25.06.2026 | 1 | 3 | 3 | KABUL_EDILEBILIR
M-072 | 72 | İdari bina ve sosyal alanlarda (soyunma odası, yemekhane) yaşlı çalışanların günlük işlerini yürütmesi. | Mekanik | Yetersiz aydınlatma veya kaygan zeminler. | Yaşlı çalışanların bu alanlarda düşerek yaralanma riski. | Yaşlı/Kıdemli | Aydınlatma ve zemin durumu genel standartlarda, ancak yaşlı çalışanların özel ihtiyaçları göz önünde bulundurulmamıştır. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | Müh. Önleyici İdari | Soyunma odası ve yemekhane gibi sosyal alanlarda aydınlatma seviyesinin artırılması ve zeminlerin kaymayı önleyici malzemelerle kaplanması. Yaşlı çalışanların bu alanlarda daha dikkatli olmaları konusunda bilgilendirilmesi ve acil durumlar için kolay ulaşılabilir ilk yardım noktalarının belirlenmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 20.06.2026 | 1 | 3 | 3 | KABUL_EDILEBILIR
M-073 | 73 | Yaşlı çalışanların soğuk depoda uzun süreler boyunca düşük sıcaklıkta bulunması. | Mekanik | Sürekli düşük sıcaklık maruziyeti. | Yaşlı çalışanlarda dolaşım bozuklukları, eklem ağrıları ve genel sağlık durumunun olumsuz etkilenmesi riski. | Yaşlı/Kıdemli | Çalışanların genel sağlık durumları takip edilmekte ancak soğuk ortam maruziyetine yönelik özel bir sağlık gözetimi programı bulunmamaktadır. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İdari İdari | Yaşlı çalışanlar için soğuk depoda çalışma sürelerinin daha da kısıtlanması ve daha sık ısıtılmış alanlarda dinlenme molaları verilmesi. Yaşlı çalışanların soğuk ortam maruziyetine bağlı sağlık risklerini değerlendirmek üzere periyodik sağlık muayenelerinin (özellikle kardiyovasküler ve dolaşım sistemi) yapılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 01.06.2026 15.06.2026 | 1 | 3 | 3 | KABUL_EDILEBILIR
M-074 | 74 | Tartı sistemleri üzerinde ürünlerin tartılması sırasında uzun süre ayakta durma | Ergonomik | Uzun süre ayakta durma nedeniyle dolaşım sorunları ve kas yorgunluğu | Tartım işlemi sırasında uzun süre ayakta durmaktan kaynaklanan bacak ve ayaklarda şişlik, yorgunluk ve dolaşım bozuklukları. | Bölüm Çalışanları | Tartım işlemleri sabit platformlarda yapılmakta, çalışanlar uzun süre ayakta durmaktadır. | 4 | 2 | 8 | DUSUK | İdari | Tartım işlemi yapan personelin belirli aralıklarla dinlenmesini sağlamak ve ayakta durma süresini azaltmak için iş akışını düzenlemek. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.06.2026 | 3 | 2 | 6 | DUSUK
M-075 | 75 | Depo yönetim sistemi (WMS) üzerinden stok takibi yapılması sırasında ekran başında uzun süre çalışma | Ergonomik | Ekran başında uzun süre çalışma nedeniyle göz yorgunluğu ve ergonomik sorunlar | Bilgisayar ekranına uzun süre bakmaktan kaynaklanan göz kuruluğu, baş ağrısı ve boyun/sırt ağrıları. | Bölüm Çalışanları, Yönetim | Çalışanlar WMS takibi için bilgisayar kullanmakta, ekran ve çalışma ortamı ergonomisi standartların altındadır. | 3 | 2 | 6 | DUSUK | İdari | Çalışanlara düzenli ekran molası verilmesi ve göz egzersizleri konusunda bilgilendirme yapılması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.06.2026 | 2 | 2 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-076 | 76 | Soğuk ortamdan çıkışta ısınma odalarında bekleme sırasında ani sıcaklık değişimi. | Fiziksel | Soğuk ortamdan sıcak ortama ani geçiş. | Çalışanın ani ısı değişimi nedeniyle üşütme, kas spazmları veya dolaşım sistemi rahatsızlıkları yaşaması. | Bölüm Çalışanları | Isınma odaları mevcut ancak sıcaklık kontrolü ve geçiş süreleri konusunda belirgin bir prosedür bulunmamaktadır. | 3 | 2 | 6 | DUSUK | İdari | Soğuk ortamdan çıkışta ısınma odalarında kademeli sıcaklık geçişi sağlayan düzenlemeler yapılması ve çalışanlara bu geçişin önemi hakkında bilgilendirme yapılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 20.05.2026 | 2 | 2 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-077 | 77 | Depo yönetim sistemi (WMS) ve barkod sistemlerinin güncellemelerinin yapılması sırasında. | Psikososyal | Sistem güncelleme hataları veya uyumsuzlukları. | Çalışanın sistem hataları nedeniyle veri kaybı yaşaması veya operasyonel aksaklıklar nedeniyle stres ve iş yükü artışı. | Bölüm Çalışanları, Yönetim | Sistem güncellemeleri IT departmanı tarafından yapılmaktadır. Güncellemeler öncesinde yedekleme işlemleri yapılmaktadır ancak kullanıcı eğitimleri yetersiz kalabilmektedir. Hata durumlarında destek mekanizması mevcuttur. | 3 | 2 | 6 | DUSUK | İdari İdari | Sistem güncellemeleri öncesinde kullanıcıların yeni sistem özellikleri ve olası hata durumları hakkında detaylı eğitimlerinin verilmesi. Güncelleme sonrası olası hataları hızlıca tespit etmek ve çözmek için kullanıcı geri bildirim mekanizmasının güçlendirilmesi ve destek ekibinin hazır bulundurulması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.08.2026 15.07.2026 | 2 | 2 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-078 | 78 | Tartı sistemlerinin periyodik kalibrasyonları sırasında. | Mekanik | Tartı sistemlerinin hassas parçalarına temas veya yanlış kalibrasyon. | Çalışanın hassas parçalara temas ederek yaralanması veya yanlış kalibrasyon sonucu hatalı tartım nedeniyle operasyonel sorunlar yaşanması. | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | Tartı sistemlerinin kalibrasyonları yetkili servis tarafından yapılmaktadır. Ancak, kalibrasyon sırasında çalışanların makineye yakın çalışması ve olası temas riskleri göz ardı edilmektedir. | 2 | 3 | 6 | DUSUK | Müh. Önleyici İdari | Kalibrasyon sırasında tartı sistemlerinin hareketli veya tehlikeli parçalarına erişimi engelleyecek geçici koruyucu bariyerlerin kurulması. Kalibrasyon işlemleri sırasında, ilgili personelin makine çevresinde güvenli bir mesafede bulunmasını sağlayacak prosedürlerin oluşturulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 15.06.2026 | 1 | 3 | 3 | KABUL_EDILEBILIR
M-079 | 79 | Acil durum (amonyak sızıntısı, yangın vb.) tatbikatlarının icra edilmesi sırasında. | Yangın/Patlama | Tatbikat sırasında gerçek acil durum yanılgısı veya panik. | Çalışanın tatbikat sırasında yanlış yönlendirme veya panik nedeniyle yaralanması. | Bölüm Çalışanları, Yönetim, Ziyaretçiler | Acil durum tatbikatları yılda bir kez yapılmaktadır. Tatbikat senaryoları basittir ve gerçekçi olmayan unsurlar içerebilmektedir. Katılımcılara tatbikat öncesi bilgilendirme yapılmaktadır. | 2 | 3 | 6 | DUSUK | İdari İdari | Tatbikat senaryolarının daha gerçekçi hale getirilmesi ve tatbikat öncesinde tüm katılımcılara tatbikatın gerçek bir acil durum olmadığını belirten net bir bilgilendirme yapılması. Tatbikat sırasında görev alacak personelin (tatbikat sorumluları, yönlendiriciler) özel olarak eğitilmesi ve tatbikatın güvenli bir şekilde yönetilmesinin sağlanması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.09.2026 15.08.2026 | 1 | 3 | 3 | KABUL_EDILEBILIR

## Risk Analizi Ekibi
RİSK ANALİZİ EKİBİ
6331 Sayılı Kanun Md 11 / Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Md 6
İşveren / İşveren Vekili | İşveren Vekili
İSG Uzmanı (B Sınıfı İSG Uzmanı) | ali tan
İşyeri Hekimi | İşyeri Hekimi
Çalışan Temsilcisi | Çalışan Temsilcisi
Bölüm Sorumlusu | Bölüm Sorumlusu
Destek Elemanı | Destek Elemanı
Diğer Üyeler | -

## İmza ve Onay
İMZA VE ONAY
Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Md 11 son fıkra — Rapor ekipçe imzalanmalıdır.
Rol | Ad Soyad | Ünvan / Belge | İmza | Tarih
İşveren / Vekili | İşveren Vekili |  |  | ____.____.________
İSG Uzmanı | ali tan | B Sınıfı İSG Uzmanı |  | ____.____.________
İşyeri Hekimi | İşyeri Hekimi |  |  | ____.____.________
Çalışan Temsilcisi | Çalışan Temsilcisi |  |  | ____.____.________
Bölüm Sorumlusu | Bölüm Sorumlusu |  |  | ____.____.________
Destek Elemanı | Destek Elemanı |  |  | ____.____.________
Risk Seviyesi Lejantı (TS EN ISO 7010 / ANSI Z535)
Çok Yüksek | Acil önlem alınması zorunlu
Yüksek | Kısa sürede önlem alınmalı
Orta | Önlem planlanmalı
Düşük | İzleme yeterli
Kabul Edilebilir | Mevcut kontroller yeterli