## Kapak
RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU
ISO 45001 + 6331 SK + Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyumlu
Firma Unvanı | Şifa Özel Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.
SGK Sicil No / DETSİS | -
Adres | Kadıköy, İstanbul
NACE Kodu | 86.10.05
Faaliyet Tanımı | Yataklı hastane sağlık hizmetleri
Tehlike Sınıfı | Çok Tehlikeli
Yenileme Süresi | 2 yıl (Yön. Md. 9)
Bölüm | Ameliyathane ve Yoğun Bakım
Analiz Metodu | 5x5 Matris
Revizyon No | Rev.2
Rapor Tarihi | 01.05.2026

## Yönetici Özeti
YÖNETİCİ ÖZETİ — RİSK SEVİYESİ DAĞILIMI
Analiz Metodu: 5x5 Matris · Toplam 111 risk maddesi · Etkilenen kişi sayısı: 10
Durum | Çok Yüksek | Yüksek | Orta | Düşük | Kabul Edilebilir | Toplam
Önlem Öncesi | 0 | 18 | 80 | 13 | 0 | 111
Önlem Sonrası | 0 | 0 | 30 | 68 | 13 | 111
Tablo: Risk maddelerinin önlem öncesi ve sonrası seviye dağılımı. Renk kodlaması TS EN ISO 7010 / ANSI Z535 standardına uygundur.

## Risk Değerlendirme Tablosu
Kod | No | Faaliyet | Türü | Tehlike | Risk | Etkilenenler | Mevcut Durum | Ö.Önce Olasılık | Ö.Önce Şiddet | Ö.Önce Puan | Ö.Önce Seviye | Önlem Hiyerarşi | Önlem Açıklama | Önlem Sorumlular | Önlem Termin | Ö.Sonra Olasılık | Ö.Sonra Şiddet | Ö.Sonra Puan | Ö.Sonra Seviye
M-001 | 1 | Yoğun bakım hastasının ventilatör ve infüzyon pompası gibi cihazlarla takibi sırasında. | Mekanik | Cihazların arızalanması veya yanlış ayarlanması. | Hastanın solunum desteğinin kesilmesi, ilaç dozajının yanlış verilmesi sonucu sağlık durumunun kötüleşmesi veya ölüm. | Bölüm Çalışanları | Cihazlar günlük olarak kontrol edilmekte ancak arıza durumlarında hızlı müdahale ve yedek parça temini konusunda aksaklıklar yaşanabilmektedir. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | Müh. Önleyici | Yoğun bakım cihazlarının (ventilatör, infüzyon pompası vb.) düzenli bakım ve kalibrasyonlarının yapılması, arıza durumlarında hızlı müdahale için yedek cihaz ve parça bulundurulması. | İşveren Vekili | 05.06.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-002 | 2 | Acil durum planı ve eylem prosedürlerinin hazırlanması ve güncellenmesi. | Mevzuat/Organizasyon | Acil durumlar (yangın, deprem, tıbbi kriz vb.) için yetersiz veya eksik planlama. | Acil durumlarda personelin ve hastaların tahliyesinde veya müdahalesinde kaos yaşanması, can ve mal kaybı. | Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler | Genel bir acil durum planı mevcut ancak detaylı eylem prosedürleri ve senaryo bazlı tatbikatlar yapılmamaktadır. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | İdari | Acil durum planlarının güncellenmesi, senaryo bazlı detaylı eylem prosedürlerinin oluşturulması ve düzenli tatbikatlarla personelin bu prosedürlere hakimiyetinin sağlanması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-003 | 3 | Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapan gebe çalışanların. | Kimyasal | Kimyasal maruziyet ve fiziksel zorlanmalar. | Gebe çalışanların kemoterapi ilaçları, dezenfektanlar gibi kimyasallara maruz kalması veya uzun süre ayakta durma gibi fiziksel zorlanmalar nedeniyle hem kendilerinin hem de fetüsün sağlığının olumsuz etkilenmesi. | Gebe Çalışan | Gebe çalışanlar mevcut görev tanımlarına göre çalışmaya devam etmektedir. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | İkame İdari | Gebe çalışanların, maruziyet riski taşıyan veya fiziksel olarak zorlayıcı görevlerden (örn: kemoterapi hazırlama, ağır kaldırma) geçici olarak uzaklaştırılarak daha güvenli görevlere atanması. Gebe çalışanların sağlık durumlarının düzenli olarak işyeri hekimi tarafından takip edilmesi ve gerekli görülen ek önlemlerin alınması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 01.06.2026 15.06.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-004 | 4 | Kemoterapi ilaçlarının steril kabin içinde hazırlanması işlemi sırasında. | Mekanik | Kemoterapi ilaçlarının sitotoksik etkileri. | Kemoterapi ilaçlarının sitotoksik etkilerine maruz kalan eczacı ve eczane teknisyenlerinin kanser, üreme sağlığı sorunları veya diğer ciddi sağlık etkilenmeleri yaşaması. | Gebe Çalışan | İlaç hazırlama kabinleri kullanılmakta olup, kişisel koruyucu donanım (eldiven, maske) kullanımı sağlanmaktadır. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari | Kemoterapi hazırlama kabinlerinin (BSC) düzenli olarak validasyonlarının yapılması ve bakımının sağlanması. Kemoterapi ilaçlarının hazırlanması ve uygulanması konusunda eczacı ve teknisyenlere yönelik düzenli eğitimlerin verilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 08.05.2026 15.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-005 | 5 | Etilen oksit sterilizatörü ile sterilizasyon işlemi sırasında. | Kimyasal | Etilen oksit gazının toksik ve kanserojen etkileri. | Sterilizasyon personelinin etilen oksit gazına maruz kalarak solunum yolu rahatsızlıkları, cilt tahrişi, kanser veya üreme sağlığı sorunları yaşaması. | Bölüm Çalışanları | Etilen oksit sterilizatörü kullanılmakta, gaz kaçağına karşı önlemler alınmaktadır. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | İkame Müh. Önleyici İdari | Mümkün olduğunca etilen oksit yerine daha az tehlikeli sterilizasyon yöntemlerinin (örn: buhar otoklavı, plazma sterilizasyon) kullanımının değerlendirilmesi. Etilen oksit sterilizatörünün bulunduğu alanın iyi havalandırılması ve gaz kaçaklarının sürekli izlenmesi için sensör sistemleri kurulması. Etilen oksit gazının tehlikeleri, güvenli kullanım prosedürleri ve kişisel koruyucu donanım kullanımı hakkında personelin bilgilendirilmesi ve eğitiminin sağlanması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.11.2026 15.05.2026 20.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-006 | 6 | Etilen oksit sterilizatörü gaz kaçak kontrolü ve bakımı sırasında. | Kimyasal | Etilen oksit gazı sızıntısı. | Bakım ve kontrol sırasında etilen oksit gazı sızıntısına maruz kalan personelin zehirlenmesi veya uzun vadede sağlık sorunları yaşaması. | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | Gaz kaçak kontrolleri ve bakımlar periyodik olarak yapılmaktadır. | 4 | 5 | 20 | YUKSEK | Müh. Önleyici İdari KKD | Etilen oksit sterilizatörünün gaz kaçak sensörlerinin ve alarm sistemlerinin düzenli olarak kalibre edilmesi ve test edilmesi. Gaz kaçak kontrolü ve bakım işlemleri sırasında uyulması gereken güvenli çalışma prosedürlerinin belirlenmesi ve personele bildirilmesi. Etilen oksit gazı sızıntısı riski olan alanlarda çalışırken uygun solunum koruyucu (gaz maskesi) ve tam vücut koruyucu giysi kullanılması. | İşveren Vekili İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.06.2026 08.06.2026 01.06.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-007 | 7 | Acil servis hastası kabulü ve triyajı sırasında kesici/delici tıbbi atıklarla temas. | Biyolojik | Kesici/delici tıbbi atıkların (iğne, bistüri vb.) neden olduğu kesik veya batma yaralanmaları. | Çalışanın kesici/delici tıbbi atıklarla temas sonucu enfeksiyon kapması (Hepatit B, C, HIV vb.) veya yaralanması. | Bölüm Çalışanları | Tıbbi atık kutuları mevcuttur ancak kullanımları konusunda denetim ve eğitimler yetersizdir. Kişisel koruyucu ekipman (kesilmeye dayanıklı eldiven) kullanımı zorunlu tutulmamaktadır. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari KKD | Tıbbi atık yönetimi konusunda çalışanlara yönelik periyodik eğitimlerin verilmesi ve güvenli atık toplama prosedürlerinin güncellenmesi. Kesici/delici tıbbi atıklarla temas riski olan tüm çalışanlara uygun kesilmeye dayanıklı eldiven temin edilmesi ve kullanımının zorunlu hale getirilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.05.2026 01.06.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-008 | 8 | Acil müdahale ve resüsitasyon yapılması sırasında hastanın vücut sıvılarına (kan, kusmuk vb.) maruziyet. | Biyolojik | Bulaşıcı hastalık etkenleri içeren hasta vücut sıvıları ile temas. | Çalışanın Hepatit B, C, HIV gibi bulaşıcı hastalıklara maruz kalması. | Bölüm Çalışanları | Standart cerrahi eldiven kullanımı mevcuttur. Ancak yüz siperi ve önlük gibi ek KKD'lerin kullanımı yaygın değildir. Enfeksiyon kontrol prosedürleri konusunda düzenli eğitim verilmemektedir. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari KKD | Bulaşıcı hastalıklar ve vücut sıvılarına maruziyet riskleri konusunda çalışanlara yönelik düzenli eğitimler verilmesi ve enfeksiyon kontrol prosedürlerinin hatırlatılması. Resüsitasyon ve vücut sıvıları ile temas riski olan tüm müdahaleler için uygun yüz siperi, önlük ve ek KKD'lerin temin edilmesi ve kullanımının zorunlu hale getirilmesi. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 20.05.2026 01.06.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-009 | 9 | Periyodik sağlık muayenelerinin yapılmaması. | Mevzuat/Organizasyon | Yasal olarak zorunlu olan periyodik sağlık muayenelerinin ihmal edilmesi. | Çalışanların meslek hastalıkları veya sağlık sorunlarının erken teşhis edilememesi ve ilerlemesi. | Bölüm Çalışanları | Periyodik sağlık muayeneleri için bir planlama ve takip sistemi bulunmamaktadır. Çalışanların çoğu bu muayeneleri yaptırmamaktadır. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari İdari | Tüm çalışanlar için periyodik sağlık muayenesi takviminin oluşturulması ve muayenelerin yapılmasının sağlanması. Periyodik sağlık muayenelerinin önemini vurgulayan bilgilendirme çalışmaları yapılması ve katılımın teşvik edilmesi. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 15.05.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-010 | 10 | İşe başlama ve yenileme İSG eğitimlerinin yetersiz verilmesi. | Mevzuat/Organizasyon | Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği riskleri konusunda yeterince bilgilendirilmemesi. | Çalışanların tehlikeleri fark edememesi, güvenli çalışma yöntemlerini bilmemesi ve iş kazası geçirme olasılığının artması. | Bölüm Çalışanları, Stajyer | İşe başlama eğitimleri verilmektedir ancak içeriği yüzeyseldir ve yenileme eğitimleri düzenli olarak yapılmamaktadır. Eğitim kayıtları eksiktir. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari İdari | İşe başlama ve periyodik İSG eğitimlerinin içeriğinin güncellenmesi, kapsamlı hale getirilmesi ve düzenli olarak verilmesinin sağlanması. Eğitimlere katılımın ve etkinliğin takip edilmesi için kayıt sisteminin oluşturulması ve denetlenmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.07.2026 01.08.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-011 | 11 | Periyodik sağlık muayenelerinin yapılması. | Mevzuat/Organizasyon | İşin niteliğine uygun sağlık gözetiminin yapılmaması. | Meslek hastalıklarının erken teşhis edilememesi ve ilerlemesi. | Bölüm Çalışanları | İşe giriş muayeneleri yapılmakta ancak periyodik sağlık muayeneleri düzenli olarak gerçekleştirilmemektedir. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari | Tüm çalışanlar için işin niteliğine uygun periyodik sağlık muayenelerinin planlanması ve düzenli olarak gerçekleştirilmesi. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 15.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-012 | 12 | Yoğun bakım hastasının takibi sırasında. | Biyolojik | Hastanın enfeksiyon kapma riski. | Yoğun bakım ortamında çapraz enfeksiyonlar nedeniyle hastanın sağlık durumunun ağırlaşması. | Bölüm Çalışanları | Temizlik ve dezenfeksiyon protokolleri mevcut ancak personel uyumu ve denetimi yetersiz kalabilmektedir. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari | Yoğun bakım ünitelerinde enfeksiyon kontrol protokollerinin güncellenmesi, personele yönelik hijyen ve dezenfeksiyon eğitimlerinin sıkılaştırılması ve denetimlerin artırılması. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 12.06.2026 | 3 | 4 | 12 | ORTA
M-013 | 13 | Biyolojik numunelerle (kan, idrar, doku vb.) çalışma sırasında eldiven kullanılmaması | Biyolojik | Biyolojik materyallerin cilt yoluyla teması | Kan yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıklarına (Hepatit B, C, HIV vb.) yakalanma riski | Bölüm Çalışanları | Bazı durumlarda eldiven kullanımı ihmal edilmekte, standart prosedürlere tam uyum sağlanamamaktadır. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari | Biyolojik numunelerle çalışırken eldiven kullanımının zorunlu hale getirilmesi ve denetlenmesi için prosedür oluşturulması ve eğitim verilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 08.05.2026 | 3 | 4 | 12 | ORTA
M-014 | 14 | İşyerinde Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımının denetlenmemesi ve eksik denetimler | Mevzuat/Organizasyon | Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi | Çalışanların KKD'siz çalışması sonucu risklere açıkta kalması, iş kazası ve meslek hastalığı oranlarının artması | Bölüm Çalışanları | KKD temini yapılmakta ancak sahada kullanımının ve uygunluğunun denetimi düzenli ve sistematik olarak yapılmamaktadır. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari | KKD kullanım denetim formlarının hazırlanması, denetim sıklığının belirlenmesi ve denetim sonuçlarına göre aksiyon alınması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 06.05.2026 | 3 | 4 | 12 | ORTA
M-015 | 15 | Risk değerlendirmesi güncellemelerinin zamanında yapılmaması veya güncel olmayan risk değerlendirmesi ile çalışılması | Mevzuat/Organizasyon | Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi | Yeni tehlikelerin gözden kaçması, mevcut risklerin doğru yönetilememesi, iş kazası ve meslek hastalığı risklerinin artması | Bölüm Çalışanları | Risk değerlendirmesi yapılmış ancak güncel değişiklikler (yeni ekipman, süreç değişikliği vb.) sonrasında güncellenmesi aksamaktadır. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari | Risk değerlendirmesi güncelleme takviminin oluşturulması, güncellemelerin zamanında yapılması ve ilgili personelin bu süreçlere dahil edilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.06.2026 | 3 | 4 | 12 | ORTA
M-016 | 16 | Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapan gebe çalışanların ağır kaldırma veya uzun süre ayakta durma gerektiren işleri yapması | Ergonomik | Fiziksel zorlanma ve yorgunluk | Düşük risk, erken doğum, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, iş kazaları riski | Gebe Çalışan | Gebe çalışanların görev tanımları genel olarak diğer çalışanlarla aynıdır, özel fiziksel destek veya iş düzenlemesi yapılmamaktadır. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari | Gebe çalışanların görev tanımlarının gözden geçirilerek fiziksel olarak zorlayıcı işlerden uzaklaştırılması ve uygun işlere yönlendirilmesi. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 01.07.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-017 | 17 | Ameliyathane ortamında steril olmayan ekipmanların kullanımı | Biyolojik | Steril olmayan ekipmanlardan kaynaklanan çapraz kontaminasyon | Çapraz kontaminasyon sonucu hastada enfeksiyon gelişmesi | Bölüm Çalışanları | Sterilite kontrol prosedürleri uygulanmakta ancak denetim sıklığı yetersizdir. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari | Sterilite kontrol prosedürlerinin sıklığının artırılması ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 08.05.2026 | 3 | 4 | 12 | ORTA
M-018 | 18 | Ameliyathane ve Yoğun Bakım'da hasta kaldırma liftinin yanlış kullanımı veya bakımsızlığı | Mekanik | Hasta kaldırma liftinin yanlış kullanımı veya bakımsızlığı | Hasta transferi sırasında ekipmanın devrilmesi, düşmesi veya mekanik arıza yapması sonucu hastanın ve personelin yaralanması | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | Liftlerin periyodik bakımları yapılmakta ancak operatör eğitimleri yetersiz ve bakım kayıtları eksik tutuluyor. | 4 | 4 | 16 | YUKSEK | İdari | Hasta kaldırma lifti operatörlerine yönelik periyodik eğitim ve sertifikasyon programı oluşturulması, bakım ve onarım kayıtlarının eksiksiz tutulması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.07.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-019 | 19 | Engelli çalışanların acil durumlarda tahliye zorlukları. | Yangın/Patlama | Acil durumlar (yangın, deprem vb.) sırasında engelli çalışanların hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye edilememesi. | Engelli çalışanların acil durumlarda mahsur kalması, yaralanması veya hayatını kaybetmesi. | Engelli Çalışan | Acil durum tahliye planları geneldir ve engelli çalışanların özel ihtiyaçlarını karşılayacak detaylar içermemektedir. Tahliye ekipmanları (sedye, tekerlekli sandalye vb.) yetersizdir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İdari Müh. Önleyici | Acil durum tahliye planlarının engelli çalışanların özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncellenmesi ve tahliye prosedürlerinin netleştirilmesi. Engelli çalışanların tahliyesini kolaylaştıracak özel tahliye ekipmanlarının (örn. tahliye sandalyeleri, sedyeler) temin edilmesi ve acil durum çıkışlarının erişilebilirliğinin sağlanması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.08.2026 01.09.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-020 | 20 | Defibrilatör cihazının kullanımı sırasında elektrik çarpması riski. | Elektriksel | Cihazın elektrik tesisatında arıza veya yanlış kullanım. | Çalışanın elektrik çarpması sonucu yanık, kasılma veya ölümcül yaralanmalar yaşaması. | Bölüm Çalışanları | Defibrilatör cihazlarının periyodik bakımları yapılmaktadır. Ancak cihazların elektrik güvenliği açısından detaylı testleri düzenli olarak yapılmamaktadır. Kullanıcı eğitimleri standarttır. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Defibrilatör cihazlarının elektrik güvenliği açısından periyodik olarak (yılda en az 1 kez) yetkili servislerce test edilmesi ve raporlanması. Defibrilatör cihazlarının güvenli kullanımı ve acil durumlarda müdahale prosedürleri hakkında çalışanlara yönelik ek eğitimler verilmesi. | İşveren Vekili İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 15.05.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-021 | 21 | Seyyar oksijen tüpü kullanımı sırasında. | Yangın/Patlama | Oksijen tüpünün devrilmesi veya hasar görmesi. | Tüpün patlaması, yangın çıkması veya çalışanın yaralanması. | Bölüm Çalışanları | Oksijen tüpleri dik konumda saklanmaktadır. Ancak kullanım sırasında sabitlenmeleri konusunda standart bir prosedür yoktur. Tüplerin periyodik kontrolleri yapılmaktadır. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Seyyar oksijen tüplerinin kullanım ve depolama alanlarında sabitlenmesini sağlayacak özel tutucuların veya sabitleme aparatlarının temin edilmesi. Oksijen tüplerinin güvenli kullanımı ve depolanması konusunda çalışanlara yönelik eğitim verilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 15.05.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-022 | 22 | Acil durum planının yetersizliği. | Mevzuat/Organizasyon | Acil durumlara (yangın, deprem, tıbbi acil durumlar vb.) karşı hazırlıklı olunmaması. | Acil bir durumda tahliye, müdahale ve koordinasyonun aksaması sonucu can ve mal kaybı riskinin artması. | Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler | Genel bir acil durum planı mevcuttur ancak detaylı değildir ve düzenli tatbikatları yapılmamaktadır. Personelin görev ve sorumlulukları net olarak belirlenmemiştir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İdari İdari | Acil durum planının güncellenmesi, tüm senaryoları kapsayacak şekilde detaylandırılması ve görev tanımlarının netleştirilmesi. Acil durum planına uygun olarak düzenli tatbikatların (yangın, tahliye vb.) yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.08.2026 01.09.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-023 | 23 | Ventilatör cihazlarının yoğun bakımda kullanımı ve bakımı sırasında. | Mekanik | Ventilatör cihazının mekanik ve elektriksel aksamı. | Cihaz arızası sonucu hastanın solunum desteğinin kesilmesi veya yetersiz kalması. | Bölüm Çalışanları | Ventilatörler günlük olarak kontrol edilmekte ancak periyodik bakımları ve kalibrasyonları aksatılabilmektedir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici | Ventilatör cihazlarının üretici talimatlarına uygun olarak periyodik bakımlarının ve kalibrasyonlarının yapılması, arıza durumlarında hızlı müdahale için yedek cihaz bulundurulması. | İşveren Vekili | 14.08.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-024 | 24 | Yangın tatbikatı ve yangın güvenliği önlemlerinin alınması. | Mevzuat/Organizasyon | Yangın çıkması ve yayılması. | Yangın anında personelin ve hastaların tahliyesinde gecikme, dumana maruziyet, yanıklar ve ölüm. | Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler | Yangın söndürme tüpleri mevcut ancak düzenli kontrol edilmiyor, yangın tatbikatı yapılmıyor. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İdari | Yangın söndürme ekipmanlarının periyodik bakımlarının yapılması, yangın tahliye planlarının oluşturulması ve düzenli yangın tatbikatlarının icra edilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 08.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-025 | 25 | İlaç hazırlama ve dağıtımı sırasında ilaçların yanlış etiketlenmesi veya karışması | Mekanik | İlaç hataları | Hastaya yanlış ilaç verilmesi, doz aşımı veya eksik doz, tedavi etkinliğinde azalma, yan etki artışı, hayati tehlike | Bölüm Çalışanları | İlaç hazırlama ve dağıtım süreçlerinde yoğunluk nedeniyle etiketleme ve kontrol mekanizmalarında zaman zaman hatalar olabilmektedir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İdari | İlaç hazırlama ve dağıtım süreçleri için çift kontrol (iki eczacı/teknisyen) ve barkodlu takip sisteminin uygulanması. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 18.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-026 | 26 | MRI cihazı çevresinde manyetik alana duyarlı tıbbi cihazların (örn: kalp pili, protezler) veya metal objelerin bulunması | Mekanik | Güçlü manyetik alan etkisi | Tıbbi cihazların arızalanması, yerinden oynaması, metal objelerin fırlaması sonucu ciddi yaralanmalar veya ölüm | Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler | MRI odası çevresinde manyetik alan uyarıları bulunmakla birlikte, giriş kontrolü ve metal obje denetimi her zaman tam olarak sağlanamamaktadır. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İdari | MRI odası girişinde manyetik alan uyarılarının güçlendirilmesi, metal obje kontrol noktaları oluşturulması ve personel/ziyaretçi bilgilendirme prosedürlerinin sıkılaştırılması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 25.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-027 | 27 | Mamografi cihazı kullanılırken radyasyon yayan tüpün ve yüksek voltajlı bileşenlerin bulunduğu alanlara yetkisiz kişilerin girmesi | Mekanik | İyonlaştırıcı radyasyon maruziyeti | Kanser riski, genetik hasar, radyasyon yanıkları gibi uzun vadeli sağlık sorunları | Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler | Mamografi odası girişinde uyarı levhaları bulunmakla birlikte, odanın kapısının her zaman kapalı tutulması ve yetkisiz girişlerin engellenmesi konusunda denetim yetersizliği vardır. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici | Mamografi odası kapısına otomatik kilitleme mekanizması ve radyasyon uyarı sistemi entegre edilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 28.05.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-028 | 28 | Acil durum planlarının (yangın, deprem, tıbbi aciller vb.) hazırlanmaması veya tatbikatlarının yapılmaması | Yangın/Patlama | Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi | Acil durumlarda panik, koordinasyon eksikliği, tahliye zorlukları, can ve mal kaybı riskinin artması | Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler | Acil durum planları mevcut ancak düzenli tatbikatlar yapılmamakta, personelin acil durumlara hazırlığı yetersizdir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İdari | Acil durum planlarının güncellenmesi ve yılda en az bir kez tatbikat yapılarak personelin acil durumlara hazırlığının sağlanması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-029 | 29 | Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapan engelli çalışanların acil durumlarda tahliye yollarının erişilebilir olmaması | Mekanik | Acil durum tahliye zorlukları | Acil durumlarda tahliyenin gecikmesi veya imkansız hale gelmesi, ciddi yaralanma veya ölüm riski | Engelli Çalışan | Tahliye yolları genel olarak açık olmakla birlikte, engelli çalışanların özel ihtiyaçlarına yönelik rampalar, asansörler veya tahliye ekipmanları yeterli değildir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici | Acil durum tahliye yollarının engelli çalışanların erişimine uygun hale getirilmesi (rampa, özel asansör vb.) ve tahliye planlarının bu duruma göre güncellenmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.08.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-030 | 30 | Merkezi medikal gaz sistemlerinin (oksijen, vakum, hava) takibi ve bakımı sırasında. | Kimyasal | Medikal gazların yüksek basıncı, yanıcı/boğucu gazlar. | Medikal gaz sistemlerindeki arızalar veya yanlış müdahaleler sonucu hastalara veya personele zarar gelmesi (örn: oksijensizlik, yanıcı gaz kaçağı). | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | Sistemlerin takibi ve bakımı düzenli olarak yapılmaktadır. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Merkezi medikal gaz sistemlerinin basınç, akış ve alarm durumlarının sürekli izlenmesi için otomatik takip ve uyarı sistemleri kurulması. Medikal gazların özellikleri, güvenli kullanım ve acil durum müdahale prosedürleri hakkında bakım ve teknik personele eğitim verilmesi. | İşveren Vekili İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 25.05.2026 01.06.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-031 | 31 | Yüksek basınçlı gaz sistemlerinin (santral, kazan) periyodik bakımı ve testleri sırasında. | Yangın/Patlama | Yüksek basınçlı gazlar, patlama riski. | Bakım ve test işlemleri sırasında gaz sızıntısı, basınç düşmesi veya patlama sonucu personelin yaralanması. | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | Sistemlerin bakımı ve testleri yetkili personel tarafından yapılmaktadır. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Yüksek basınçlı gaz sistemlerinin periyodik olarak yetkili kurumlarca muayene ve testlerinin yapılması. Bakım ve test işlemleri öncesinde sistemin güvenli bir şekilde izole edilmesi, basıncının boşaltılması ve ilgili prosedürlere uyulması. | İşveren Vekili İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.06.2026 20.06.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-032 | 32 | Kemoterapi hazırlama kabini (BSC) kullanımı sırasında. | Mekanik | Kabinlerin yetersiz filtrasyon veya arızası. | Kabinlerin filtrelerinin tıkanması veya arızalanması sonucu havadaki sitotoksik partiküllerin çalışma alanına yayılması ve personelin maruz kalması. | Bölüm Çalışanları | Kabinler kullanılmaktadır, filtre değişimleri periyodiktir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Kemoterapi hazırlama kabinlerinin (BSC) filtrelerinin (HEPA) düzenli olarak kontrol edilmesi, temizlenmesi ve zamanında değiştirilmesi. Kabinlerin kullanım öncesi ve sonrası kontrolleri ile ilgili prosedürlerin oluşturulması ve personele bildirilmesi. | İşveren Vekili İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.06.2026 08.06.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-033 | 33 | Merkezi oksijen/medikal hava/vakum santrali kullanımı sırasında. | Yangın/Patlama | Yüksek basınçlı gazlar, oksijen zenginleşmesi. | Santralde meydana gelebilecek arızalar veya yanlış müdahaleler sonucu oksijen zenginleşmesi olan ortamlarda yangın veya patlama riski. | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | Santraller çalışır durumda, düzenli bakımları yapılmaktadır. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Medikal gaz santrallerinin basınç regülatörlerinin ve alarm sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve kalibre edilmesi. Medikal gazların (özellikle oksijen) depolanması, kullanımı ve acil durum müdahale prosedürleri hakkında personelin bilgilendirilmesi. | İşveren Vekili İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 08.07.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-034 | 34 | Kazan dairesi kazanı (doğalgaz, 4 bar) operasyonu sırasında. | Yangın/Patlama | Yüksek basınçlı buhar, doğalgaz kaçağı, patlama. | Kazan dairesi kazanı arızası, bakım eksikliği veya doğalgaz kaçağı sonucu patlama, yangın veya buhar sızıntısı ile personelin yaralanması. | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | Kazan dairesi çalışır durumda, düzenli bakımları yapılmaktadır. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Kazan dairesi kazanı ve doğalgaz tesisatının periyodik olarak yetkili kurumlarca muayene ve testlerinin yapılması. Kazan dairesi personelinin, kazanların güvenli kullanımı, bakım prosedürleri ve acil durum (gaz kaçağı, yangın) müdahale yöntemleri hakkında eğitim alması. | İşveren Vekili İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.07.2026 22.07.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-035 | 35 | GenPower GNP-NT-GSW725 jeneratör (250 kVA, 230/400V) kullanımı sırasında. | Elektriksel | Elektrik çarpması, yüksek voltaj, yanık. | Jeneratörün bakımı, onarımı veya kullanımı sırasında elektrik çarpması, ark oluşumu veya yanık yaralanması. | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | Jeneratör periyodik bakımları yapılmakta, acil durumlarda kullanılmaktadır. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici İdari KKD | Jeneratörün elektrik panolarının ve bağlantı noktalarının uygun koruyucularla kapatılması ve topraklama sisteminin düzenli kontrolü. Jeneratörün güvenli kullanımı, bakımı ve acil durumlarda müdahale prosedürleri hakkında yetkili personele eğitim verilmesi. Jeneratör üzerinde çalışırken veya yakınında bulunurken uygun elektrikçi eldiveni, gözlük ve yalıtkan ayakkabı kullanılması. | İşveren Vekili İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.08.2026 08.08.2026 01.08.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-036 | 36 | Elektrik panoları ve dağıtım sistemleri ile çalışma (Teknik Bölüm) | Yangın/Patlama | Elektrik panolarına yetkisiz erişim veya arızalı panolarla çalışma | Elektrik çarpması, ark patlaması veya yangın | Bakımcı | Panoların kapakları kapalı tutulmakta ancak bakım sırasında yetkisiz kişilerin yaklaşması veya arızalı panoların müdahale edilmesi riski mevcuttur. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici | Elektrik panolarına yetkisiz erişimi engelleyecek kilitli kapaklar ve güvenlik sistemleri kurulması, sadece yetkili ve eğitimli personelin panolara müdahale etmesinin sağlanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 10.07.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-037 | 37 | Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde hastaların biyolojik materyallerine (kan, idrar, doku) maruz kalma | Biyolojik | Biyolojik ajanlara maruziyet | Enfeksiyon hastalıkları (Hepatit B, C, HIV vb.) kapma | Bölüm Çalışanları | Kişisel koruyucu ekipmanlar (eldiven, maske) kullanılmakta, ancak iğne batması gibi kazalar nadiren de olsa yaşanabilmektedir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici | Güvenli enjeksiyon sistemleri (otomatik geri çekilen iğneler vb.) kullanımının yaygınlaştırılması ve iğne batması kazalarını önleyici eğitimlerin sıklaştırılması. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 10.06.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-038 | 38 | Acil durum planlarının hazırlanması ve tatbikatların yapılması | Yangın/Patlama | Acil durum planlarının yetersizliği veya tatbikatların yapılmaması | Yangın, deprem gibi acil durumlarda çalışanların tahliyesinde veya müdahalesinde kaos yaşanması, can ve mal kaybı riskinin artması | Bölüm Çalışanları, Yönetim | Temel bir acil durum planı mevcut ancak düzenli tatbikatlar yapılmamakta ve planın güncelliği sorgulanmaktadır. | 3 | 5 | 15 | ORTA | İdari | Acil durum planının güncellenmesi, tüm çalışanların katılımıyla düzenli olarak (en az yılda bir kez) tahliye ve müdahale tatbikatlarının yapılması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 25.07.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-039 | 39 | Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapan engelli çalışanların acil durumlarda tahliye yollarının erişilebilirliği | Mekanik | Acil tahliye yollarının engelli çalışanlar için uygun olmaması | Acil durumlarda tahliyenin gecikmesi veya imkansız hale gelmesi, ciddi yaralanma veya ölüm riski | Engelli Çalışan | Tahliye yollarında fiziksel engeller bulunabilmekte ve acil durum ekipmanları (sedye vb.) engelli tahliyesi için yeterli olmayabilmektedir. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici | Acil durum tahliye yollarının engelli çalışanlar için erişilebilir hale getirilmesi (rampa, asansör vb.), özel tahliye ekipmanlarının temin edilmesi ve bu çalışanlara yönelik özel tahliye planlarının oluşturulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 10.08.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-040 | 40 | Ameliyathane ve Yoğun Bakım'da kemoterapi ilaçlarının steril kabin içinde hazırlanması işlemi sırasında. | Mekanik | Sitotoksik ilaçlara maruziyet | Personelin kemoterapi ilaçlarına maruz kalması sonucu kanserojen, mutajenik veya teratojenik etkiler | Gebe Çalışan | İlaç hazırlama işlemleri steril kabinlerde yapılmakta ancak kabinlerin bakımı ve personel eğitimi yetersiz. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici | Sitotoksik ilaç hazırlama kabinlerinin (biological safety cabinet) düzenli bakım ve performans testlerinin yapılması, personel için uygun KKD (çift eldiven, özel maske, koruyucu giysi) temini ve kullanımı. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.11.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-041 | 41 | Ameliyathane ve Yoğun Bakım'da hasta kaldırma liftinin elektrik aksamında meydana gelen arızalar | Yangın/Patlama | Elektrik kaçağı veya kısa devre | Hasta transferi sırasında elektrik çarpması, yanık veya yangın çıkması | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | Liftlerin elektrik aksamına yönelik düzenli kontroller yapılmakta ancak yalıtım testleri eksik. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici | Hasta kaldırma liftlerinin elektrik aksamına yönelik periyodik yalıtım ve topraklama testlerinin yapılması ve kayıt altına alınması. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 01.08.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-042 | 42 | Ameliyathane ve Yoğun Bakım'da görev yapan engelli çalışanların acil durumlarda tahliye yollarının erişilebilir olmaması | Yangın/Patlama | Tahliye yollarının engelli erişimine uygun olmaması | Yangın, deprem gibi acil durumlarda engelli çalışanların güvenli bir şekilde tahliye edilememesi, hayati tehlike oluşması | Engelli Çalışan | Acil durum tahliye planları mevcut ancak engelli çalışanların özel ihtiyaçları dikkate alınmamış. | 3 | 5 | 15 | ORTA | Müh. Önleyici | Acil durum tahliye planlarının engelli çalışanların ihtiyaçlarına göre güncellenmesi, tahliye yollarının erişilebilirliğinin sağlanması (örn: rampa, sedye vb.) ve tahliye tatbikatlarında engelli çalışanların durumu göz önünde bulundurulması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.11.2026 | 2 | 5 | 10 | ORTA
M-043 | 43 | Yoğun bakım hastalarının transferi sırasında hastanın düşmesi. | Mekanik | Hasta transferi sırasında güvenlik önlemlerinin yetersizliği. | Hastanın transfer sırasında düşerek yaralanması veya mevcut durumunun kötüleşmesi. | Bölüm Çalışanları | Hasta transferleri hemşire ve hasta bakım elemanları tarafından yapılmaktadır. Transfer sırasında ek destek veya özel ekipman kullanımı standart değildir. Hastanın düşmesi durumunda alınacak aksiyonlar net değildir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari Müh. Önleyici | Hasta transfer prosedürlerinin güncellenmesi, en az iki personelin transferde görev alması ve hastanın güvenliğinin sağlanması için standartların belirlenmesi. Hasta transferleri için uygun ve güvenli transfer ekipmanlarının (örn. kaydırma örtüleri, transfer tahtaları) temin edilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.06.2026 01.08.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-044 | 44 | İlaç hazırlama ve uygulama sırasında yanlış doz veya yanlış ilaç seçimi. | Mekanik | İlaçların yanlış hazırlanması veya uygulanması. | Hastanın yanlış doz veya yanlış ilaç nedeniyle sağlık durumunun kötüleşmesi, zehirlenme veya tedavi etkinliğinin azalması. | Bölüm Çalışanları | İlaç hazırlama ve uygulama prosedürleri mevcuttur ancak yoğunluk nedeniyle her zaman tam olarak uyulmayabilir. Çift kontrol sistemi nadiren uygulanmaktadır. İlaç takip sistemi yoktur. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari Müh. Önleyici | İlaç hazırlama ve uygulama süreçlerinde çift kontrol sisteminin (iki hemşire/eczacı tarafından kontrol) zorunlu hale getirilmesi ve kayıt altına alınması. İlaç takip ve yönetim sistemine (barkod okuyucu vb.) yatırım yapılması, böylece ilaçların doğruluğunun otomatik olarak kontrol edilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.06.2026 01.10.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-045 | 45 | Enjeksiyon ve infüzyon tedavisi uygulanması sırasında sterilizasyon eksikliği. | Biyolojik | Steril olmayan ekipman veya ortam kullanımı. | Hastanın enfeksiyon kapması veya ciddi sağlık sorunları yaşaması. | Bölüm Çalışanları | Standart sterilizasyon prosedürleri uygulanmaktadır. Ancak yoğunluk nedeniyle bazen ekipmanların tam sterilizasyon süresine uymada aksaklıklar yaşanabilmektedir. Çalışanların sterilizasyon prosedürlerine uyumu denetlenmemektedir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari Müh. Önleyici | Sterilizasyon prosedürlerinin etkinliği ve çalışanların uyumu konusunda düzenli denetimler yapılması ve geri bildirim verilmesi. Sterilizasyon süreçlerini otomatikleştiren veya sterilizasyon durumunu gösteren göstergelerle donatılmış yeni ekipmanların temin edilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.05.2026 01.10.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-046 | 46 | Hasta çevirme ve transferi sırasında ergonomik olmayan pozisyonlar. | Ergonomik | Ağır hasta kaldırma ve yanlış vücut mekaniği kullanımı. | Çalışanın bel fıtığı, kas zorlanması veya diğer kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları yaşaması. | Bölüm Çalışanları | Hasta çevirme ve transferleri manuel olarak yapılmaktadır. Hasta kaldırma lifti kullanımı yaygındır ancak her zaman erişilebilir veya uygun olmayabilir. Ergonomik riskler konusunda eğitim verilmemektedir. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari İkame | Doğru hasta kaldırma ve transfer teknikleri konusunda çalışanlara yönelik ergonomi eğitimlerinin verilmesi. Hasta kaldırma lifti kullanımının yaygınlaştırılması ve her hasta odasında erişilebilir olmasının sağlanması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.05.2026 01.07.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-047 | 47 | Entübasyon seti kullanımı sırasında sterilizasyon eksikliği. | Mekanik | Steril olmayan entübasyon tüpü veya ekipman kullanımı. | Hastanın solunum yolu enfeksiyonu kapması veya ciddi komplikasyonlar yaşaması. | Bölüm Çalışanları | Entübasyon setleri tek kullanımlık olarak temin edilmektedir. Ancak setlerin saklandığı ortamın hijyeni ve son kullanma tarihlerinin kontrolü konusunda aksaklıklar yaşanabilmektedir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari Müh. Önleyici | Entübasyon setlerinin saklandığı alanların hijyen standartlarının iyileştirilmesi ve son kullanma tarihlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi. Steril saklama koşullarını sağlayan özel dolapların veya saklama ünitelerinin temin edilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.06.2026 01.09.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-048 | 48 | Elektrokoter cihazı kullanımı sırasında. | Elektriksel | Cihazın yanlış ayarlanması veya kablolarının hasarlı olması. | Çalışanın veya hastanın elektrik çarpması, yanık veya istenmeyen doku hasarı yaşaması. | Bölüm Çalışanları | Elektrokoter cihazlarının periyodik bakımları yapılmaktadır. Ancak kablo hasarları ve doğru ayar yapılması konusunda çalışanların dikkatine güvenilmektedir. Detaylı testler yapılmamaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Elektrokoter cihazlarının kablolarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve hasarlı olanların derhal değiştirilmesi. Elektrokoter cihazlarının doğru kullanımı, ayarları ve güvenlik önlemleri konusunda çalışanlara yönelik özel eğitimler verilmesi. | İşveren Vekili İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.06.2026 15.05.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-049 | 49 | Laparoskopik tower kullanımı sırasında. | Elektriksel | Cihazın optik kablolarının veya diğer bileşenlerinin hasar görmesi. | Çalışanın veya hastanın elektrik çarpması, görüntü kaybı nedeniyle müdahalede hata yapması. | Bölüm Çalışanları | Laparoskopik tower cihazlarının bakımları yapılmaktadır. Ancak kablo ve bağlantı noktalarının düzenli kontrolü yapılmamaktadır. Kullanıcı eğitimleri standarttır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Laparoskopik tower cihazlarının optik kabloları ve bağlantı noktalarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve hasarlı parçaların değiştirilmesi. Laparoskopik tower cihazlarının güvenli kullanımı ve bakımı konusunda çalışanlara yönelik ek eğitimler verilmesi. | İşveren Vekili İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 15.05.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-050 | 50 | Anestezi cihazları kullanımı sırasında. | Mekanik | Anestezi gazlarının sızması veya cihazın arızalanması. | Çalışanın anestezi gazlarına maruz kalarak baş ağrısı, mide bulantısı gibi sağlık sorunları yaşaması veya hastanın anestezi sırasında komplikasyonlar geliştirmesi. | Bölüm Çalışanları | Anestezi cihazlarının periyodik bakımları yapılmaktadır. Gaz sızıntılarını tespit etmek için düzenli kontroller yapılmamaktadır. Çalışanların maruziyet seviyeleri ölçülmemektedir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Anestezi cihazlarının gaz sızıntılarını tespit etmek için düzenli kontrollerinin yapılması ve gerekli durumlarda sızdırmazlık testlerinin uygulanması. Anestezi gazlarının çalışma ortamındaki konsantrasyonunu ölçmek için periyodik ölçümler yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi. | İşveren Vekili İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.08.2026 01.09.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-051 | 51 | Gebelik döneminde uzun süre ayakta durma. | Ergonomik | Gebelik sürecinde uzun süreli ayakta durmanın neden olduğu fizyolojik zorlanmalar. | Gebelerin bacaklarında ödem, varis, sırt ağrısı gibi sağlık sorunları yaşaması ve gebelik sürecinin olumsuz etkilenmesi. | Gebe Çalışan | Gebeliği devam eden çalışanlar için özel bir çalışma düzenlemesi veya dinlenme alanı bulunmamaktadır. Uzun süre ayakta durma gerektiren işler devam etmektedir. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari Müh. Önleyici | Gebeliği devam eden çalışanlar için iş düzenlemelerinin gözden geçirilmesi, mümkünse ayakta durma süresinin azaltılması veya oturarak çalışma imkanlarının sağlanması. Gebeliği devam eden çalışanların kullanabileceği, ergonomik ve destekleyici oturma alanlarının (dinlenme köşeleri) oluşturulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.06.2026 01.08.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-052 | 52 | Emziren çalışanların ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapması. | Kimyasal | Kimyasal maddelere (dezenfektanlar, anestezik gazlar) ve biyolojik materyallere maruziyet. | Emzirme döneminde anne sütüne kimyasal veya biyolojik ajanların geçmesi sonucu bebeğin sağlığının olumsuz etkilenmesi. | Emziren Çalışan | Emziren çalışanlar için özel risk değerlendirmesi yapılmamakta, genel KKD kullanımı yeterli görülmektedir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İkame | Emziren çalışanların maruz kalabileceği kimyasal ve biyolojik riskleri azaltmak için görev yerlerinin yeniden düzenlenmesi veya daha az riskli alanlara geçici görevlendirme yapılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 29.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-053 | 53 | Ameliyat sonrası hastanın yatağının düzenlenmesi ve temizliği sırasında. | Mekanik | Kullanılmış tıbbi malzemelerden (iğne, bistüri vb.) kaynaklanan kesici/delici alet yaralanması. | Temizlik personeli tarafından kullanılmış tıbbi malzemelere temas sonucu kesik veya delinme yaralanması. | Bölüm Çalışanları | Mevcut durumda, tıbbi atık kutuları kullanılmakta ancak personel eğitimleri ve dikkat seviyesi değişkenlik göstermektedir. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari | Tıbbi atık yönetimi ve kesici/delici alet yaralanmalarının önlenmesi konusunda periyodik eğitimlerin verilmesi ve denetlenmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 08.05.2026 | 3 | 3 | 9 | DUSUK
M-054 | 54 | Ameliyathane hemşiresinin ameliyat öncesi ve sonrası hastaya bakım ve hazırlık işlemleri sırasında. | Biyolojik | Hasta vücut sıvılarına (kan, idrar vb.) maruziyet. | Kan yoluyla bulaşan hastalıklara (Hepatit B, HIV vb.) enfekte olma riski. | Bölüm Çalışanları | Standart KKD (eldiven, maske) kullanımı mevcut ancak enfekte materyallerle temas sonrası alınacak önlemler konusunda farkındalık eksikliği. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari | Biyolojik riskler ve enfeksiyon kontrolü konusunda düzenli eğitimler verilmesi, KKD kullanımının etkin denetimi ve temas sonrası alınacak önlemlerin (profilaksi vb.) prosedürleştirilmesi. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 15.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-055 | 55 | Cerrah ve ameliyathane hemşiresinin ameliyat sırasında elektrokoter cihazını kullanması ve takibi sırasında. | Yangın/Patlama | Elektrokoter cihazından kaynaklanan yüksek frekanslı akım ve ısı. | Hastada veya cerrahta yanık oluşması, cihaz arızası veya yangın çıkması. | Bölüm Çalışanları | Elektrokoter cihazları standart kullanma talimatlarına göre kullanılmakta ancak cihazların periyodik bakımı ve güvenlik kontrolleri aksamaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici | Elektrokoter cihazlarının periyodik bakımlarının ve güvenlik kontrollerinin yetkili servislerce yapılması ve kayıt altına alınması. | İşveren Vekili | 29.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-056 | 56 | Laboratuvar ortamında numune alma ve hazırlama işlemleri sırasında. | Biyolojik | Kesici/delici aletler (iğne, bistüri, lam vb.) ve biyolojik materyaller. | Numune alımı sırasında iğne batması sonucu enfeksiyon kapma veya kesici alet yaralanması. | Bölüm Çalışanları | Kesici/delici atık kutuları mevcut ancak numune alma teknikleri konusunda eğitim eksikliği ve dikkatsizlik görülebilmektedir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari | Laboratuvar personeline güvenli numune alma teknikleri, kesici/delici alet yaralanmalarının önlenmesi ve biyolojik materyallerle çalışma prosedürleri konusunda eğitim verilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 19.06.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-057 | 57 | Elektrikli hasta yataklarının ayarlanması ve bakımı sırasında. | Elektriksel | Elektrikli yatakların mekanik ve elektriksel aksamı. | Elektrik çarpması, sıkışma veya düşme sonucu yaralanma. | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | Yatakların günlük kullanımı sırasında dikkat edilmekte ancak düzenli bakım ve elektriksel güvenlik kontrolleri yapılmamaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici | Elektrikli hasta yataklarının periyodik bakım ve elektriksel güvenlik kontrollerinin yapılması, arızalı yatakların kullanıma kapatılması. | İşveren Vekili | 26.06.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-058 | 58 | Ameliyathane ve yoğun bakım personelinin uzun süre ayakta veya uygunsuz pozisyonda çalışması. | Ergonomik | Ergonomik olmayan çalışma pozisyonları ve uzun süreli ayakta durma. | Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları (bel, boyun, sırt ağrıları, varis vb.) gelişmesi. | Bölüm Çalışanları | Personelin çalışma pozisyonları konusunda farkındalığı düşük, ergonomik düzenlemeler yetersiz. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari | Personelin ergonomik çalışma prensipleri konusunda eğitilmesi, çalışma alanlarında uygun dinlenme ve oturma düzenlemeleri yapılması, iş rotasyonu uygulanması. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 03.07.2026 | 3 | 3 | 9 | DUSUK
M-059 | 59 | Ameliyathane ve yoğun bakım personelinin stresli çalışma ortamında görev yapması. | Psikososyal | Yüksek iş yükü, acil durumlar, hasta yakınlarının endişeleri. | Psikososyal riskler (stres, tükenmişlik, anksiyete, depresyon) gelişmesi. | Bölüm Çalışanları | Personelin psikososyal destek mekanizmaları yetersiz, stres yönetimi konusunda bilinçlendirme yapılmıyor. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari | Personelin stres yönetimi, tükenmişlik sendromu ve başa çıkma mekanizmaları konusunda eğitim ve psikolojik destek sağlanması. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 10.07.2026 | 3 | 3 | 9 | DUSUK
M-060 | 60 | Seyyar röntgen cihazının ameliyathane veya yoğun bakım ünitelerinde hasta başında kullanılması sırasında. | Mekanik | İyonlaştırıcı radyasyon yayan seyyar röntgen cihazı. | Çalışanların (personel, teknisyen) radyasyona maruz kalarak sağlık sorunları yaşaması. | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | Cihazların radyasyon kalkanları mevcut ancak personel eğitimleri ve radyasyon dozimetre kullanımı yetersiz. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici | Seyyar röntgen cihazlarının kullanımında radyasyon güvenliği prosedürlerinin oluşturulması, personelin radyasyon dozimetre ile takibi ve düzenli eğitimlerin verilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 17.07.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-061 | 61 | Dijital röntgen cihazının radyoloji bölümünde kullanımı sırasında. | Mekanik | Dijital röntgen cihazının yaydığı iyonlaştırıcı radyasyon. | Radyoloji teknisyenlerinin ve diğer personelin radyasyona maruz kalması. | Bölüm Çalışanları | Radyoloji bölümü radyasyon korumalıdır ancak personel eğitimleri ve dozimetre kullanımı konusunda eksiklikler bulunmaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari | Radyoloji personelinin radyasyon güvenliği ve korunma yöntemleri konusunda düzenli eğitimlerinin sağlanması, kişisel dozimetre kullanımının zorunlu hale getirilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 24.07.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-062 | 62 | Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazının kullanımı ve bakımı sırasında. | Elektriksel | BT cihazının yaydığı iyonlaştırıcı radyasyon ve yüksek voltaj. | Teknisyenlerin ve hastaların radyasyona maruz kalması, cihaz arızası sonucu elektrik çarpması. | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | BT odası radyasyon korumalıdır ancak cihazın periyodik bakımları ve güvenlik testleri düzenli yapılmamaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici | BT cihazlarının periyodik bakım ve güvenlik testlerinin yapılması, radyasyon koruma önlemlerinin etkinliğinin denetlenmesi ve personel eğitimlerinin güncellenmesi. | İşveren Vekili | 31.07.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-063 | 63 | Yaşlı çalışanların (60 yaş üstü) ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapması. | Ergonomik | Artan yaşa bağlı fiziksel ve fizyolojik değişimler. | Tekrarlı ve ağır yük kaldırma, uzun süreli ayakta durma gibi durumlarda kas-iskelet sistemi zorlanmaları ve yaralanmalarının artması. | Yaşlı/Kıdemli | Yaşlı çalışanlar için özel bir risk değerlendirmesi yapılmamakta, genel iş sağlığı önlemleri uygulanmaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari | Yaşlı çalışanların görev tanımlarının gözden geçirilmesi, ağır kaldırma ve uzun süreli ayakta durma gerektiren işlerin azaltılması veya destekleyici ekipmanlarla (örn: tabure, kaldırma yardımcıları) yapılması. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 22.05.2026 | 3 | 3 | 9 | DUSUK
M-064 | 64 | Kimyasal reaktiflerin (aseton, etil alkol, formaldehit vb.) depolanması ve kullanımı sırasında uygun havalandırma olmaması | Kimyasal | Zararlı kimyasal buharlarına maruziyet | Solunum yolu tahrişi, baş ağrısı, baş dönmesi, uzun vadede solunum yolu hastalıkları riski | Bölüm Çalışanları | Bazı laboratuvar alanlarında kimyasal depolama ve kullanımında yetersiz havalandırma sorunu bulunmaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici | Kimyasal reaktiflerin kullanıldığı alanlara lokal egzoz havalandırma sistemleri kurulması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 20.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-065 | 65 | Patoloji numunelerinin hazırlanması ve mikroskop altında incelenmesi sırasında uzun süreli ergonomik olmayan pozisyonda çalışma | Ergonomik | Tekrarlayan hareketler ve statik duruş | Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları (bel, boyun, omuz ağrıları, tekrarlayan zorlanma yaralanmaları) | Bölüm Çalışanları | Patologlar ve laborantlar uzun süreler boyunca mikroskop başında ergonomik olmayan pozisyonlarda çalışabilmektedir. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari | Çalışma süresince düzenli molalar verilmesi ve iş rotasyonu yapılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.05.2026 | 3 | 3 | 9 | DUSUK
M-066 | 66 | Formaldehit bazlı sterilizanların (örn: formaldehit solüsyonları) ameliyathane ve yoğun bakım alanlarında kullanımı | Kimyasal | Formaldehit gazına maruziyet | Solunum yolu tahrişi, göz yanması, cilt alerjileri, kanserojen etki riski | Bölüm Çalışanları | Formaldehit bazlı sterilizanlar kullanılmakta olup, kullanım alanlarında yeterli havalandırma ve kişisel koruyucu önlemler her zaman sağlanamamaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İkame | Formaldehit bazlı sterilizanlar yerine daha az zararlı alternatiflerin (örn: perasetik asit bazlı) kullanılması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.06.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-067 | 67 | Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapan yaşlı çalışanların (60 yaş üstü) ağır kaldırma veya uzun süre ayakta durma gerektiren işleri yapması | Ergonomik | Fiziksel zorlanma ve yorgunluk | Kas-iskelet sistemi yaralanmaları, düşmeler, iş kazaları ve performans düşüklüğü riski | Yaşlı/Kıdemli | Yaşlı çalışanların görev tanımları genel olarak diğer çalışanlarla aynıdır, özel fiziksel destek veya iş düzenlemesi yapılmamaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari | Yaşlı çalışanların görev tanımlarının gözden geçirilerek fiziksel olarak daha az zorlayıcı işlere yönlendirilmesi veya iş düzenlemeleri yapılması. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 01.07.2026 | 3 | 3 | 9 | DUSUK
M-068 | 68 | Otoanalizör cihazının çalıştırılması ve numune yüklenmesi sırasında hareketli parçalara (santrifüj haznesi, örnek tutucu kol) temas | Mekanik | Hareketli makine parçaları | Sıkışma, ezilme, kesilme yaralanmaları | Bölüm Çalışanları | Cihazların koruyucu kapakları genellikle kapalı olsa da, numune yükleme/boşaltma sırasında hareketli parçalara yakın çalışma söz konusudur. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici | Otoanalizör cihazlarının hareketli parçalarına erişimi engelleyecek ek güvenlik sensörleri veya koruyucu bariyerlerin takılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-069 | 69 | Santrifüj cihazının dengesiz yüklenmesi veya çalışırken kapağının açılmaya çalışılması | Mekanik | Dengesiz çalışma ve yüksek devir | Cihazın titreşimi, yerinden oynaması, kapağın fırlaması, numune kaplarının kırılması, yaralanmalar | Bölüm Çalışanları | Santrifüjlerin dengeli yüklenmesi konusunda bilgilendirme yapılmakta ancak bazen aceleyle veya dikkatsizce çalışılabilmektedir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari | Santrifüj cihazlarının doğru yükleme prensipleri ve çalışma esnasında kapağın kesinlikle açılmaması gerektiği konusunda periyodik eğitimler verilmesi ve uyarı levhaları asılması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 07.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-070 | 70 | Biyogüvenlik kabini (Class II) içinde çalışırken hava akışının engellenmesi veya kabinin yanlış kullanılması | Biyolojik | Biyolojik aerosollerin yayılması ve operatörün korunmaması | Biyolojik etkenlere maruziyet, enfeksiyon riski, kabin içindeki ekipmanların kontaminasyonu | Bölüm Çalışanları | Biyogüvenlik kabini kullanımı konusunda temel eğitimler verilmekle birlikte, kabinin etkin kullanımı ve bakımı konusunda detaylı bilgi eksikliği olabilir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici | Biyogüvenlik kabinlerinin periyodik bakımlarının (HEPA filtre değişimi, hava akış testleri vb.) ve sertifikasyonlarının düzenli olarak yapılması. | İşveren Vekili | 01.06.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-071 | 71 | İlk yardım eğitimi ve ilkyardımcı bulundurma yükümlülüğünün eksikliği. | Mevzuat/Organizasyon | Acil durumlara hazırlıksızlık. | İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlarda (yaralanma, bayılma vb.) personelin ilk yardım müdahalesinde yetersiz kalması veya hiç müdahale edilememesi sonucu sağlık durumunun kötüleşmesi. | Bölüm Çalışanları | Temel ilk yardım bilgisi olan personel az sayıda olup, resmi ilkyardımcı sertifikası olan personel bulunmamaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari İdari | İşyerinde görev yapan personelin belirli bir oranının (yönetmeliklere uygun) yetkili kurumlarca verilecek ilk yardım eğitimlerini almasının sağlanması. İlk yardım malzemelerinin eksiksiz ve ulaşılabilir bir şekilde bulundurulması ve periyodik olarak kontrol edilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.06.2026 01.06.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-072 | 72 | Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapan yaşlı çalışanların. | Ergonomik | Fiziksel ve ergonomik zorlanmalar. | Yaşlı çalışanların tekrarlı hareketler, ağır kaldırma veya uzun süre ayakta durma gibi ergonomik risklere maruz kalması sonucu kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, yorgunluk veya düşme riskinin artması. | Yaşlı/Kıdemli | Yaşlı çalışanlar mevcut görev tanımlarına göre çalışmaya devam etmektedir. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari KKD | Yaşlı çalışanların görev tanımlarının gözden geçirilerek, ergonomik riskleri azaltacak şekilde iş düzenlemeleri yapılması (örn: iş rotasyonu, dinlenme molaları). Yaşlı çalışanların işlerine uygun destekleyici ekipmanlar (örn: ergonomik ayakkabılar, bel destekleri) kullanmasının sağlanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 15.07.2026 | 3 | 3 | 9 | DUSUK
M-073 | 73 | Buhar otoklavı ile sterilizasyon işlemi sırasında. | Fiziksel | Yüksek sıcaklık ve basınçlı buhar. | Sterilizasyon personelinin yüksek sıcaklık ve basınçlı buhara maruz kalarak yanık yaralanmaları yaşaması. | Bölüm Çalışanları | Otoklavlar çalışır durumda olup, operatörler temel güvenlik prosedürlerine uymaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Buhar otoklavlarının periyodik bakım ve güvenlik kontrollerinin (basınç valfleri, contalar vb.) yapılması. Otoklav operatörlerine yönelik yüksek sıcaklık ve basınçlı buhar tehlikeleri, güvenli kullanım ve acil durum prosedürleri hakkında eğitim verilmesi. | İşveren Vekili İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 05.05.2026 12.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-074 | 74 | Kesici aletlerin (neşter, bistüri vb.) temizliği ve sterilizasyonu sırasında. | Biyolojik | Kesici aletler ve kontamine olmuş tıbbi atıklar. | Sterilizasyon personelinin kesici aletlerle çalışırken kesik veya delinme yaralanmaları yaşaması ve enfeksiyon (Hepatit B, C, HIV vb.) kapması. | Bölüm Çalışanları | Kesici aletler toplama kutularına atılmakta, temizlik ve sterilizasyon prosedürleri uygulanmaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari KKD | Kesici aletlerin güvenli bir şekilde toplanması için delinmeye ve sızdırmaya dayanıklı özel toplama kaplarının kullanılması. Kesici aletlerin güvenli kullanımı, atılması ve sterilizasyonu konusunda personele eğitim verilmesi ve prosedürlere uyumun denetlenmesi. Kesici aletlerle çalışırken uygun kesilmeye dayanıklı eldiven ve göz koruyucu (gözlük/siper) kullanılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.05.2026 08.05.2026 01.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-075 | 75 | Yüksek basınçlı buhar sistemleri (örn: kazan dairesi) ile çalışma sırasında. | Yangın/Patlama | Yüksek basınçlı buhar ve sıcak su. | Teknik personelin yüksek basınçlı buhar veya sıcak suyun ani boşalması sonucu yanıklar veya patlama nedeniyle yaralanması. | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | Sistemler çalışır durumda olup, periyodik bakımları yapılmaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Yüksek basınçlı buhar sistemlerinin (kazanlar, boru hatları) periyodik olarak yetkili kişilerce muayene ve testlerinin yapılması. Sistemlerin güvenli kullanımı, bakım prosedürleri ve acil durum müdahale yöntemleri hakkında teknik personele eğitim verilmesi. | İşveren Vekili İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 10.05.2026 17.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-076 | 76 | Kemoterapi hazırlama kabinlerinin (BSC) validasyonu ve bakımı sırasında. | Mekanik | Kullanılan kimyasallar ve kabinlerin teknik arızaları. | Validasyon ve bakım sırasında teknik personelin veya eczacıların kimyasallara maruz kalması veya kabin arızası nedeniyle yaralanması. | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | Kabinlerin bakımı ve validasyonu periyodik olarak yapılmaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | KKD Müh. Önleyici İdari | Bakım ve validasyon işlemleri sırasında uygun kişisel koruyucu donanım (kimyasala dayanıklı eldiven, gözlük, maske) kullanılması. Kabinlerin validasyon ve bakım işlemleri sırasında, tehlikeli kimyasalların etkisini azaltmak için geçici havalandırma sistemleri kullanılması. Bakım ve validasyon personelinin, kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve güvenli çalışma prosedürleri konusunda bilgilendirilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.05.2026 15.05.2026 22.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-077 | 77 | Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde uzun süre ayakta durma gerektiren işler. | Ergonomik | Uzun süreli ayakta durma. | Personelin (özellikle yaşlı, gebe veya engelli çalışanların) uzun süre ayakta durması sonucu kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, varis veya yorgunluk yaşaması. | Gebe Çalışan, Yaşlı/Kıdemli, Engelli Çalışan | Personel görevlerini yerine getirirken uzun süre ayakta durmaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari KKD | Çalışma alanlarına uygun dinlenme alanları ve oturma düzenekleri sağlanması, iş rotasyonu ile ayakta kalma sürelerinin azaltılması. Uzun süre ayakta duran personel için ergonomik destekleyici ayakkabılar veya tabanlıkların temin edilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.07.2026 15.07.2026 | 3 | 3 | 9 | DUSUK
M-078 | 78 | Buhar otoklavı (134 °C, 2 bar) kullanımı sırasında. | Fiziksel | Yüksek sıcaklık ve basınçlı buhar sızıntısı. | Otoklavın kapak contalarının eskimesi veya arızalanması sonucu buhar sızıntısı oluşması ve operatörün yanması. | Bölüm Çalışanları | Otoklavlar çalışır durumda, kapak contaları kontrol edilmektedir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici İdari | Buhar otoklavlarının kapak contalarının düzenli olarak kontrol edilmesi, aşınma durumunda derhal değiştirilmesi. Otoklav operatörlerine, buhar sızıntısı belirtilerini tanıma ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında eğitim verilmesi. | İşveren Vekili İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 05.05.2026 12.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-079 | 79 | İş kazası ve ramak kala olay kayıt sisteminin eksikliği. | Ergonomik | Kayıt ve bildirim eksikliği. | İş kazalarının ve ramak kala olayların yeterince kayıt altına alınmaması, analiz edilmemesi ve tekrarlanmasının önlenmesi için gerekli derslerin çıkarılamaması. | Bölüm Çalışanları, Yönetim | Olay kayıtları kısmen tutulmaktadır ancak sistematik bir analiz ve bildirim süreci bulunmamaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari İdari | Tüm iş kazaları ve ramak kala olayların eksiksiz kayıt altına alınması, detaylı analizlerinin yapılması ve raporlanması için bir sistem kurulması. Kayıt altına alınan olayların sonuçlarına göre önleyici ve düzeltici faaliyetlerin planlanması ve uygulanması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 10.05.2026 17.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-080 | 80 | Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde hasta taşıma ve kaldırma işlemleri | Ergonomik | Ağır yük kaldırma ve yanlış vücut pozisyonu | Bel fıtığı, kas zorlanması ve diğer kas-iskelet sistemi yaralanmaları | Bölüm Çalışanları | Hasta taşıma ekipmanları (sedye, tekerlekli sandalye) kullanılmakta ancak manuel kaldırma işlemleri de yapılmaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İkame | Hasta taşıma ve kaldırma işlemlerinde mekanik yardımcıların (hasta liftleri, transfer cihazları) kullanımının yaygınlaştırılması ve manuel kaldırma gerekliliğinin azaltılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 20.06.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-081 | 81 | Sanayi tipi ütü presi kullanımı (Çamaşırhane) | Fiziksel | Sıcak pres plakalarına temas | Ciddi yanık yaralanmaları | Bölüm Çalışanları | Presler kullanılmakta, ancak operatörlerin dikkatsizliği veya aceleciliği sonucu yanık riskleri bulunmaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari | Ütü presi kullanımı konusunda detaylı eğitim verilmesi, güvenlik prosedürlerinin hatırlatılması ve operatörlerin dikkatini dağıtacak unsurların (cep telefonu vb.) yasaklanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 05.07.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-082 | 82 | Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde uzun süreli ayakta çalışma | Ergonomik | Uzun süre ayakta durma ve monoton çalışma | Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları (bel, bacak ağrıları, varis) | Bölüm Çalışanları | Çalışanlar uzun süre ayakta durmakta, düzenli mola veya oturma imkanı sınırlıdır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari | Çalışma alanlarında düzenli mola verilmesi, mümkün olduğunda oturma alanları oluşturulması ve iş rotasyonu yapılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 20.05.2026 | 3 | 3 | 9 | DUSUK
M-083 | 83 | Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapan yaşlı çalışanların (60 yaş üstü) | Ergonomik | Ağır kaldırma veya uzun süre ayakta durma gerektiren işler | Kas-iskelet sistemi yaralanmaları ve kümülatif yıpranma | Yaşlı/Kıdemli | Yaşlı çalışanların fiziksel kapasiteleri göz önünde bulundurulmadan görevlendirilebilmektedir. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari | Yaşlı çalışanların görev tanımlarının fiziksel kapasitelerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi, ağır kaldırma gerektiren işlerden muaf tutulmaları ve dinlenme sürelerinin artırılması. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 05.08.2026 | 3 | 3 | 9 | DUSUK
M-084 | 84 | Yoğun bakım ünitesinde hastaların pozisyonlandırılması ve bakımı sırasında | Mekanik | Hastanın yatağından düşmesi | Yatağından düşen hastada kırık, burkulma veya kafa travması oluşması | Bölüm Çalışanları | Yatak kenar koruyucuları kullanılmakta ancak tüm hastalar için sürekli gözetim sağlanamamaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici | Hastaların pozisyonlandırılması ve bakımı sırasında ek güvenlik bariyerleri veya sensörlü yatak sistemleri kurulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-085 | 85 | Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan dezenfektan ve kimyasalların depolanması ve kullanımı | Kimyasal | Kimyasal madde maruziyeti | Solunum yolu tahrişi, cilt reaksiyonları veya zehirlenme | Bölüm Çalışanları | Kimyasallar uygun depolama alanlarında tutulmakta, ancak kullanım sırasında havalandırma yetersiz kalabilmektedir. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici | Kimyasal kullanım alanlarında yeterli havalandırma sistemlerinin (lokal egzoz havalandırması gibi) kurulması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.06.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-086 | 86 | Ameliyathane ve Yoğun Bakım'da görev yapan kadın çalışanların vardiyalı çalışma düzeninden kaynaklanan psikososyal riskler | Psikososyal | Vardiyalı çalışma ve düzensiz uyku | Yorgunluk, stres, sosyal yaşam dengesizlikleri, uyku bozuklukları ve buna bağlı hata yapma olasılığının artması | Kadın Çalışan | Vardiyalı çalışma düzeni uygulanmakta ancak kadın çalışanların özel durumları (örn: ailevi sorumluluklar) dikkate alınmamaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari | Vardiyalı çalışma düzeninin kadın çalışanların sosyal ve fizyolojik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gözden geçirilmesi, mümkünse esnek çalışma düzenlemeleri veya ek dinlenme süreleri sağlanması. | İşveren Vekili | 01.11.2026 | 3 | 3 | 9 | DUSUK
M-087 | 87 | Ameliyathane ve Yoğun Bakım personelinin periyodik sağlık muayenelerinin yapılmaması | Mevzuat/Organizasyon | Sağlık gözetimi eksikliği | Personelin mesleki hastalıklar veya sağlık sorunları açısından erken teşhisinin yapılamaması, işe uygunluğunun değerlendirilememesi | Bölüm Çalışanları | Personelin işe giriş muayeneleri yapılmakta ancak periyodik sağlık muayeneleri aksatılmaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari | Tüm Ameliyathane ve Yoğun Bakım personelinin yasal mevzuata uygun olarak periyodik sağlık muayenelerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 01.09.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-088 | 88 | Ameliyathane ve Yoğun Bakım personelinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yetersizliği | Mevzuat/Organizasyon | Eğitim eksikliği | Personelin tehlikeleri tanıyamaması, güvenli çalışma yöntemlerini bilmemesi ve kaza riskinin artması | Bölüm Çalışanları, Stajyer | Temel İSG eğitimleri verilmekte ancak bölüm özelindeki risklere yönelik detaylı ve güncel eğitimler yetersiz. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari | Ameliyathane ve Yoğun Bakım'a özel riskleri kapsayan detaylı ve güncel İSG eğitim programlarının hazırlanması ve tüm personelin bu eğitimleri tamamlamasının sağlanması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.09.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-089 | 89 | Ameliyathane ve Yoğun Bakım'da görev yapan gebe çalışanların uzun süre ayakta durması | Ergonomik | Uzun süreli ayakta durma | Gebelik döneminde venöz dolaşım bozuklukları, sırt ve bel ağrılarının artması, erken doğum riski | Gebe Çalışan | Gebe çalışanların çalışma koşulları özel olarak değerlendirilmemekte, genel çalışma düzeni uygulanmaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari | Gebe çalışanların görev tanımlarının gözden geçirilmesi, mümkünse ayakta durma süresini azaltacak düzenlemeler yapılması veya dinlenme molalarının artırılması. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 01.10.2026 | 3 | 3 | 9 | DUSUK
M-090 | 90 | Ameliyathane ve Yoğun Bakım'da görev yapan emziren çalışanların kimyasal madde teması riski | Kimyasal | Kimyasal madde maruziyeti | Temizlik ve dezenfektan kimyasallarına maruziyet sonucu anne sütü yoluyla bebeğe geçiş riski ve anne sağlığı üzerindeki olumsuz etkiler | Emziren Çalışan | Kimyasal kullanımında genel güvenlik önlemleri alınmakta ancak emziren çalışanlara yönelik özel risk değerlendirmesi yapılmamaktadır. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari | Emziren çalışanların kimyasal madde maruziyetini en aza indirecek şekilde görevlendirme yapılması, güvenli kimyasal kullanım eğitimlerinin verilmesi ve uygun KKD (örn: kimyasala dayanıklı eldiven, maske) temini. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.10.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-091 | 91 | Ameliyathane ve Yoğun Bakım'da görev yapan yaşlı çalışanların (60 yaş üstü) ağır yük kaldırma veya uzun süre ayakta durma gerektiren işleri yapması | Ergonomik | Fiziksel zorlanma ve yorgunluk | Kas-iskelet sistemi yaralanmaları, düşmeler, yorgunluğa bağlı hata yapma olasılığının artması | Yaşlı/Kıdemli | Yaşlı çalışanların fiziksel kapasiteleri göz önünde bulundurulmadan görevlendirme yapılmaktadır. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari | Yaşlı çalışanların görev tanımlarının gözden geçirilmesi, fiziksel olarak daha az zorlayıcı işlere atanması veya iş rotasyonu ile maruziyetin azaltılması. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 01.11.2026 | 3 | 3 | 9 | DUSUK
M-092 | 92 | Ameliyathane ve Yoğun Bakım bilgi işlem sistemlerinin yönetimi sırasında veri bütünlüğünün bozulması | Mekanik | Sistem arızası veya veri kaybı | Hasta verilerinin kaybolması veya bozulması sonucu tanı ve tedavi süreçlerinde hatalar oluşması | Bölüm Çalışanları, Yönetim | Sistem yedeklemeleri düzenli yapılmakta ancak felaket kurtarma planı güncel değil. | 3 | 4 | 12 | ORTA | Müh. Önleyici | Felaket kurtarma ve iş sürekliliği planının güncellenmesi ve test edilmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 15.05.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-093 | 93 | Ameliyathane ve Yoğun Bakım'da ekran başında uzun süreli çalışma ve ergonomi takibi sırasında yanlış duruş pozisyonları | Ergonomik | Kötü ergonomik koşullar | Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları (bel, boyun, sırt ağrıları) ve tekrarlayan zorlanma yaralanmaları | Bölüm Çalışanları, Yönetim | Çalışanlara temel ergonomi bilgisi verilmiş ancak düzenli takip ve ekipman ayarlamaları yapılmıyor. | 4 | 3 | 12 | ORTA | İdari | Ekranlı araçlarla çalışma düzeninin gözden geçirilmesi, ergonomik ekipman (ayarlanabilir sandalye, monitör yükseltici) temini ve kullanımının sağlanması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.06.2026 | 3 | 3 | 9 | DUSUK
M-094 | 94 | Ameliyathane ve Yoğun Bakım'da tıbbi cihazların kalibrasyon işlemleri sırasında yanlış kalibrasyon yapılması | Mekanik | Cihazların yanlış ayarlanması | Hasta tedavilerinde kullanılan cihazların (örn: ventilatör, infüzyon pompası) yanlış değerler vermesi sonucu hastanın zarar görmesi veya tedavi etkinliğinin azalması | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | Cihazlar belirli periyotlarda kalibre edilmekte ancak kalibrasyon sonuçlarının doğruluğu ve kayıt altına alınması konusunda eksiklikler bulunuyor. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari | Tıbbi cihaz kalibrasyon prosedürlerinin güncellenmesi, kalibrasyon sonuçlarının detaylı kayıt altına alınması ve ilgili personelin bu prosedürlere göre eğitilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.06.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-095 | 95 | Ameliyathane ve Yoğun Bakım'da hasta kaldırma lifti ile hasta transferi sırasında ekipmanın arızalanması | Mekanik | Hasta kaldırma liftinin arızalanması | Hasta transferi sırasında liftin çökmesi veya durması sonucu hastanın düşmesi, yaralanması veya personel üzerinde aşırı yük oluşması | Engelli Çalışan | Hasta kaldırma lifti düzenli bakıma alınmakta ancak kullanım öncesi kontrol prosedürleri yetersiz. | 3 | 4 | 12 | ORTA | İdari | Hasta kaldırma lifti kullanım öncesi kontrol listesi oluşturulması ve her kullanımdan önce personelin bu listeyi eksiksiz uygulaması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.07.2026 | 2 | 4 | 8 | DUSUK
M-096 | 96 | Kontrast madde enjeksiyonu sonrası hastalarda alerjik reaksiyonlar için acil müdahale ekipmanlarının (örn: adrenalin, antihistaminik) hazır bulundurulmaması | Mekanik | Kontrast madde reaksiyonları | Anafilaktik şok gibi ciddi alerjik reaksiyonlarda gecikmiş müdahale sonucu hastanın durumunun kötüleşmesi veya ölüm | Bölüm Çalışanları | Acil müdahale ilaçları ve ekipmanları genellikle mevcut olmakla birlikte, periyodik kontrol ve stok takibi aksayabilmektedir. | 2 | 5 | 10 | ORTA | İdari | Acil müdahale ilaçlarının ve ekipmanlarının (adrenalin, antihistaminik, oksijen vb.) düzenli olarak kontrol edilmesi, stok takibinin yapılması ve son kullanma tarihlerinin takibi. | İşveren Vekili, İşyeri Hekimi | 05.05.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-097 | 97 | Otoklav cihazının çalışması sırasında yüksek basınç ve sıcaklık altında bakım veya temizlik yapmaya çalışılması | Fiziksel | Yüksek basınçlı buhar ve sıcak yüzeyler | Buhar yanıkları, termal yanıklar, basınçlı parçaların fırlaması | Bölüm Çalışanları, Bakımcı | Otoklavların bakımı ve temizliği genellikle cihaz soğuduktan sonra yapılmakta ancak acil durumlarda veya bilgi eksikliğinde risk oluşabilmektedir. | 2 | 5 | 10 | ORTA | İdari | Otoklav cihazlarının bakım ve temizliği öncesinde mutlaka basıncının boşaltıldığından ve soğuduğundan emin olunması, bu konuda yazılı talimatların hazırlanması ve ilgili personele eğitim verilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 10.05.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-098 | 98 | Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde elektrikli tıbbi cihazların (monitör, defibrilatör, cerrahi aletler) kullanımı | Elektriksel | Elektrik çarpması | Elektrik çarpması sonucu yanık, kasılma veya ölüm | Bölüm Çalışanları | Cihazların topraklamaları kontrol edilmekte, ancak kablo hasarları veya arızalı cihazlar risk oluşturabilmektedir. | 2 | 5 | 10 | ORTA | Müh. Önleyici | Tüm elektrikli tıbbi cihazların periyodik bakımlarının ve elektriksel güvenlik testlerinin (topraklama, izolasyon direnci vb.) düzenli olarak yapılması ve kayıt altına alınması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 15.06.2026 | 1 | 5 | 5 | DUSUK
M-099 | 99 | Hasta takibi ve vital bulgu ölçümü sırasında hastanın hareketleri nedeniyle çalışanın düşmesi. | Mekanik | Hastanın ani hareketleri veya yatak kenarlığının açık olması sonucu çalışanın düşmesi. | Çalışanın düşme sonucu burkulma, kırık veya kafa travması gibi yaralanmalar yaşaması. | Bölüm Çalışanları | Hastaların yatak kenarlıkları genellikle açıktır. Çalışanların düşme riskine karşı uyarılması dışında spesifik bir önlem alınmamaktadır. Zeminler temiz ve kuru tutulmaktadır. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | Müh. Önleyici İdari | Hastaların yatak kenarlıklarının her zaman kapalı tutulmasını sağlayacak otomatik kilitleme mekanizmalarının veya alarm sistemlerinin entegre edilmesi. Hasta transferleri ve takibi sırasında düşme risklerine karşı çalışanlara yönelik bilgilendirme ve eğitimlerin artırılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.09.2026 15.05.2026 | 1 | 3 | 3 | KABUL_EDILEBILIR
M-100 | 100 | Acil servis hastası taşıma ve sedye kullanımı sırasında. | Mekanik | Sedye ile hasta taşırken zeminin kaygan veya engelli olması. | Çalışanın sedye ile birlikte düşmesi ve yaralanması. | Bölüm Çalışanları | Sedye tekerlekleri düzenli bakımdadır. Zeminler genellikle temiz tutulur ancak acil durumlarda sıvı dökülmeleri olabilir. Çalışanlar sedye kullanımında dikkatli olmaları konusunda uyarılmaktadır. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | Müh. Önleyici İdari | Acil servis koridorlarında kaymaz zemin kaplamalarının kullanılması ve engellerin kaldırılması için düzenli saha kontrolleri yapılması. Sedye ile hasta taşırken dikkat edilmesi gereken güvenlik prosedürleri hakkında çalışanlara yönelik bilgilendirme yapılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.08.2026 15.05.2026 | 1 | 3 | 3 | KABUL_EDILEBILIR
M-101 | 101 | Küçük operasyon odası müdahale hazırlığı ve sonrası temizliği sırasında kimyasal temizlik maddelerine maruziyet. | Kimyasal | Dezenfektan ve temizlik kimyasallarının solunması veya cilt ile teması. | Çalışanın solunum yolu tahrişi, cilt alerjisi veya kimyasal yanıklar yaşaması. | Bölüm Çalışanları | Temizlik kimyasalları kullanılmaktadır. Havalandırma sistemleri mevcuttur ancak etkinliği düzenli olarak kontrol edilmemektedir. Kimyasal güvenlik bilgi formları (MSDS) çalışanlara tam olarak ulaştırılmamıştır. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | Müh. Önleyici İdari | Operasyon odası havalandırma sistemlerinin periyodik bakımlarının yapılması ve etkinliğinin ölçülmesi. Kullanılan kimyasal temizlik maddelerinin güvenlik bilgi formlarının (MSDS) çalışanlara ulaştırılması ve kimyasalların güvenli kullanımı konusunda eğitim verilmesi. | İşveren Vekili İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 01.08.2026 15.05.2026 | 1 | 3 | 3 | KABUL_EDILEBILIR
M-102 | 102 | Anestezi uzmanının ameliyat sırasında hastaya anestezi uygulaması ve takibi sırasında. | Mekanik | Anestezi gazlarına (örn: N2O, halojenli gazlar) maruziyet. | Solunum yolu rahatsızlıkları, baş ağrısı, yorgunluk gibi sağlık sorunları yaşanması. | Bölüm Çalışanları | Ameliyathane havalandırma sistemleri mevcut ancak gaz kaçaklarının tespiti ve giderilmesi konusunda düzenli kontrol yapılmıyor. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | Müh. Önleyici | Anestezi gazı emisyonlarını azaltmak için ameliyathane havalandırma sistemlerinin periyodik bakımı ve gaz kaçaklarının tespiti için ölçüm yapılması. | İşveren Vekili | 22.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-103 | 103 | Kesici cam malzemelerle (pipet, lam, lamel vb.) çalışma ve temizliği sırasında dikkat eksikliği | Biyolojik | Kesici cam kırıkları | Kesici cam kırıklarının cilde batması sonucu kesik, delinme yaralanmaları ve enfeksiyon riski | Bölüm Çalışanları | Cam kırıklarının atılması ve temizliği sırasında bazen acelecilik ve dikkatsizlik gözlemlenmektedir. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | Müh. Önleyici | Kesici cam atıkları için özel, delinmeye dayanıklı atık kutuları temin edilmesi ve kullanılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 10.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-104 | 104 | Laboratuvar analiz cihazlarının (otoanalizör, santrifüj) günlük kullanım sonrası temizlik ve dezenfeksiyonunun eksik yapılması | Kimyasal | Biyolojik ve kimyasal kalıntıların birikmesi | Cihazların arızalanması, yanlış analiz sonuçları üretmesi, çapraz kontaminasyon ve enfeksiyon riski | Bölüm Çalışanları | Cihazların temizliği genellikle yapılmakta ancak yoğunluk nedeniyle bazı adımlar atlanabilmekte veya yetersiz kalabilmektedir. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İdari | Cihazların temizlik ve dezenfeksiyonu için standart işletim prosedürlerinin (SOP) oluşturulması, bu prosedürlere uyumun denetlenmesi ve kayıt altına alınması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 12.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-105 | 105 | Sanayi tipi fırın kullanımı (Mutfak) | Fiziksel | Sıcak yüzeylere temas | Yanık yaralanmaları | Bölüm Çalışanları | Fırınlar kullanılmakta, ancak sıcak yüzeylere karşı ek koruyucu önlemler (eldiven vb.) her zaman alınmamaktadır. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | KKD | Sanayi tipi fırınları kullanırken ısıya dayanıklı eldiven temin edilmesi ve kullanımının zorunlu hale getirilmesi. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 25.06.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-106 | 106 | Çalışma süreleri ve fazla mesai kayıtlarının takibi | Psikososyal | Yasal çalışma süresi ve fazla mesai düzenlemelerine uyulmaması | Yasalara aykırı çalışma koşulları nedeniyle çalışanların yorgunluk, stres ve motivasyon kaybı yaşaması | Bölüm Çalışanları, Yönetim | Çalışma süreleri takip edilmekte ancak fazla mesai kayıtlarında ve düzenlemelerinde eksiklikler olabilmektedir. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İdari | Çalışma süreleri ve fazla mesai kayıtlarının yasal mevzuata uygun olarak düzenli ve doğru bir şekilde tutulması, çalışanların yasal hakları konusunda bilgilendirilmesi. | İşveren Vekili | 15.07.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-107 | 107 | Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapan kadın çalışanların | Psikososyal | Vardiyalı ve gece çalışmasının getirdiği psikososyal riskler | Uyku düzensizliği, stres, ailevi sorunlar ve genel sağlık durumunda bozulmalar | Kadın Çalışan | Kadın çalışanlar da vardiyalı ve gece nöbetleri tutmaktadır, bu durumun getirdiği ek yükler yönetilmemektedir. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İdari | Kadın çalışanların vardiyalı ve gece çalışmalarında maruz kaldığı psikososyal riskleri azaltmaya yönelik düzenlemeler yapılması (örneğin, gece nöbetlerinin sınırlandırılması, dinlenme sürelerinin artırılması). | İşveren Vekili | 15.08.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-108 | 108 | Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde keskin tıbbi aletlerin (neşter, bistüri, iğne) kullanımı | Mekanik | Kesici/delici tıbbi aletlerle çalışma | Çalışanın kesici/delici aletlerle yaralanması (kesik, delinme) | Bölüm Çalışanları | Kesici aletler kullanıldıktan sonra özel toplama kutularına atılmakta ancak kullanım sırasında dikkat eksikliği görülebilmektedir. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | İdari | Kesici aletlerin güvenli kullanımı ve atılması konusunda periyodik eğitimlerin verilmesi ve kullanım sırasında azami dikkat gösterilmesi yönünde hatırlatmalar yapılması. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 25.05.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-109 | 109 | Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde yüksek sesli tıbbi cihazların (monitörler, aspiratörler, jeneratörler) çalışması | Mekanik | Yüksek gürültü seviyesi | İşitme kaybı veya geçici rahatsızlıklar | Bölüm Çalışanları | Gürültülü cihazlar kullanılmakta, ancak çalışanların maruziyetini azaltacak ek önlemler (kulaklık vb.) her zaman alınmamaktadır. | 3 | 3 | 9 | DUSUK | KKD | Yüksek gürültülü alanlarda çalışan personele uygun işitme koruyucu (kulaklık, tıkaç) temin edilmesi ve kullanımının denetlenmesi. | İşveren Vekili, İSG Uzmanı | 05.06.2026 | 2 | 3 | 6 | DUSUK
M-110 | 110 | Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) cihazının kullanımı sırasında. | Mekanik | Güçlü manyetik alan ve radyo frekans dalgaları. | Vücudunda metal implant olan hastaların veya personelin zarar görmesi, cihazın arızalanması. | Bölüm Çalışanları, Ziyaretçiler | MRI odasına giriş kuralları belirlenmiş ancak personelin metal nesneler konusunda tam olarak bilgilendirilmediği durumlar olabilmektedir. | 2 | 4 | 8 | DUSUK | İdari | MRI cihazı çevresinde metal nesnelerin bulundurulmaması ve vücutta metal implant olan kişilerin uyarılması konusunda personelin ve hastaların bilgilendirilmesi, giriş kontrollerinin sıkılaştırılması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 07.08.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR
M-111 | 111 | Sanayi tipi çamaşır makinesi kullanımı (Çamaşırhane) | Mekanik | Hareketli parçalara temas (tambur, kapak) | Sıkışma, ezilme veya kesik yaralanmaları | Bölüm Çalışanları | Makine kapakları kilitli çalışmakta ancak bakım veya arıza durumlarında koruyucu önlemler yetersiz kalabilmektedir. | 2 | 4 | 8 | DUSUK | Müh. Önleyici | Sanayi tipi çamaşır makinelerinin bakım ve onarımları sırasında yetkisiz kişilerin erişimini engelleyecek güvenlik kilitleme sistemlerinin (lockout/tagout) uygulanması. | İşveren Vekili, Bölüm Sorumlusu | 01.07.2026 | 1 | 4 | 4 | KABUL_EDILEBILIR

## Risk Analizi Ekibi
RİSK ANALİZİ EKİBİ
6331 Sayılı Kanun Md 11 / Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Md 6
İşveren / İşveren Vekili | İşveren Vekili
İSG Uzmanı (B Sınıfı İSG Uzmanı) | ali tan
İşyeri Hekimi | İşyeri Hekimi
Çalışan Temsilcisi | Çalışan Temsilcisi
Bölüm Sorumlusu | Bölüm Sorumlusu
Destek Elemanı | Destek Elemanı
Diğer Üyeler | -

## İmza ve Onay
İMZA VE ONAY
Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Md 11 son fıkra — Rapor ekipçe imzalanmalıdır.
Rol | Ad Soyad | Ünvan / Belge | İmza | Tarih
İşveren / Vekili | İşveren Vekili |  |  | ____.____.________
İSG Uzmanı | ali tan | B Sınıfı İSG Uzmanı |  | ____.____.________
İşyeri Hekimi | İşyeri Hekimi |  |  | ____.____.________
Çalışan Temsilcisi | Çalışan Temsilcisi |  |  | ____.____.________
Bölüm Sorumlusu | Bölüm Sorumlusu |  |  | ____.____.________
Destek Elemanı | Destek Elemanı |  |  | ____.____.________
Risk Seviyesi Lejantı (TS EN ISO 7010 / ANSI Z535)
Çok Yüksek | Acil önlem alınması zorunlu
Yüksek | Kısa sürede önlem alınmalı
Orta | Önlem planlanmalı
Düşük | İzleme yeterli
Kabul Edilebilir | Mevcut kontroller yeterli