## Kapak
YILLIK ÇALIŞMA PLANI
ISO 45001 Md 6.2 + 6331 sayılı İSG Kanunu Md 10 + RG 28512 — Yıllık plan
Firma Unvanı | Anadolu Boya ve Vernik San. A.Ş.
Firma Kodu | -
NACE Kodu | 20.30.11
Tehlike Sınıfı | Çok Tehlikeli
SGK Sicil No | -
Adres | Gebze, Kocaeli
Plan Yılı | 2026
Plan Durumu | Onaylı
Revizyon No | Rev 1
Toplam Faaliyet | 32
Hazırlayan İSG Uzmanı | riskmatik saha gozlem
Onay Tarihi | 17.05.2026
Rapor Tarihi | 17.05.2026

## Faaliyetler
No | Kategori | Faaliyet | Periyot | O | Ş | M | N | M | H | T | A | E | E | K | A | Sorumlu Kişiler | Yasal Dayanak
1 | Planlama | Yıllık Eğitim Planı Hazırlama | Yıllık | [12 empty] | riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) İşyeri Hekimi (İşyeri Hekimi) | Çalışanların İSG Eğitimleri Yönetmeliği (RG 33212, 02.04.2026) Md. 6 + İSG Hizmetleri Yönetmeliği (RG 28512) Md. 13/(d) — İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi ortak hazırlar | bar: M
2 | Denetim | Yıllık İSG Çalışma Değerlendirme Raporu Hazırlama | Yıllık | [12 empty] | riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) İşyeri Hekimi (İşyeri Hekimi) | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği (RG 28512) Md. 13(d) + İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki Yönetmeliği Md. 9(d) | bar: O to A
3 | Acil Durum | Acil Durum Planı Tatbikat Sonrası Gözden Geçirme/Revizyon | Yıllık | [12 empty] | İşveren Vekili (İşveren Vekili) riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (RG 28681, 18.06.2013) Md. 13(4) + Md. 14 | bar: T
4 | Acil Durum | Acil Durum Ekipleri Eğitimi | Yıllık | [12 empty] | İşveren Vekili (İşveren Vekili) riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (RG 28681) Md. 11 (ekiplerin oluşturulması) + Md. 15 (eğitim) | bar: O to A
5 | Acil Durum | Acil Durum Tatbikatı | Yıllık | [12 empty] | İşveren Vekili (İşveren Vekili) riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Mad. 13 | bar: T
6 | Toplantı | İSG Kurulu Yıllık Rapor Hazırlama | Yıllık | [12 empty] | İşveren Vekili (İşveren Vekili) riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) | İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik (RG 28532) Md. 8(b) | bar: O to A
7 | Planlama | İSG Kurulu Eğitim Planlama | Yıllık | [12 empty] | riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) | İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Mad. 8 | bar: M
8 | Muayene/Kontrol | Elektrik, Topraklama ve Paratoner Tesisatı Periyodik Kontrolü | Yıllık | [12 empty] | İşveren Vekili (İşveren Vekili) riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (RG 28628, 25.04.2013) Ek-III Tablo 3 — Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner Tesisatı yılda en az bir kez kontrol (tek başlık) | bar: O to A
9 | Muayene/Kontrol | Asansör Yıllık Periyodik Kontrol | Yıllık | [12 empty] | İşveren Vekili (İşveren Vekili) riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) | Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği (RG 30411, 04.05.2018) Md. 8 + İş Ekipmanları Yönetmeliği EK-III Tablo-2 | bar: E
10 | Muayene/Kontrol | Basınçlı Kap Periyodik Kontrolü | Yıllık | [12 empty] | İşveren Vekili (İşveren Vekili) riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Mad. 7, Ek-III | bar: O to A
11 | Muayene/Kontrol | Yangın Dolapları Kontrolü | Yıllık | [12 empty] | İşveren Vekili (İşveren Vekili) riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) | Binaların Yangından Korunması Hak. Yön. Madde 100 | bar: E
12 | Muayene/Kontrol | Yangın Kapısı Kontrolü | Yıllık | [12 empty] | İşveren Vekili (İşveren Vekili) riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) | Binaların Yangından Korunması Hak. Yön. Madde 48, TS EN 1634-1, TS EN 16034 — yılda en az 1 kez | bar: O to A
13 | Muayene/Kontrol | Acil Aydınlatma Sistemi Kontrolü | Yıllık | [12 empty] | İşveren Vekili (İşveren Vekili) riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) | Binaların Yangından Korunması Hak. Yön. Madde 84 | bar: E
14 | Muayene/Kontrol | Acil Yönlendirme Levhaları Kontrolü | Yıllık | [12 empty] | İşveren Vekili (İşveren Vekili) riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Mad. 84 | bar: O to A
15 | Muayene/Kontrol | Duman Tahliye ve Havalandırma Kontrolü | Yıllık | [12 empty] | İşveren Vekili (İşveren Vekili) riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) | Binaların Yangından Korunması Hak. Yön. Madde 85 | bar: E
16 | Belge Yenileme | Güvenlik Bilgi Formu (MSDS/GBF) Yıllık Güncellik Kontrolü | Yıllık | [12 empty] | İşveren Vekili (İşveren Vekili) riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) | Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yön. (RG 29204, 13.12.2014) Md.7 + REACH (Avrupa Kimyasal Mevzuatı uyumu) + CLP (Sınıflandırma, Etiketleme, Ambalajlama) | bar: O to A
17 | Sağlık Gözetimi | Periyodik Sağlık Muayenesi — Yılda Bir (Çok Tehlikeli) | Yıllık | [12 empty] | İşveren Vekili (İşveren Vekili) İşyeri Hekimi (İşyeri Hekimi) | İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (RG 28713) Md. 9/(2)(a) — çok tehlikeli sınıf yıllık | bar: K
18 | Denetim | Çalışma Ortamı Gözetimi (Ortam Ölçümleri ve İzleme) | Aylık | [12 empty] | riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği (RG 28512) Md. 4(c) + Md. 12(b) + Md. 13 | bar: O to A
19 | Denetim | Tespit ve Öneri Defteri (Onaylı Defter) Doldurma | Aylık | [12 empty] | riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) | 6331 sayılı İSG Kanunu Md. 8 + İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (RG 28512, 29.12.2012) Md. 9/(b) + İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (RG 28713, 20.07.2013) Md. 9/(b) — Her işyerinde bulunması zorunlu, İSG uzmanı + işyeri hekimi tarafından tespit ve önerilerin yazıldığı onaylı defter | bar: M to A
20 | Sağlık Gözetimi | İşe Giriş Sağlık Muayenesi | Aylık | [12 empty] | İşveren Vekili (İşveren Vekili) İşyeri Hekimi (İşyeri Hekimi) | 6331 sayılı İSG Kanunu Md. 15/(2) + İşyeri Hekimi Yön. (RG 28713) Md. 9/(2)(a) — İşe başlamadan önce zorunlu (her ay yeni çalışan giriş ihtimali için plan hazırlığı) | bar: O to A
21 | Muayene/Kontrol | Yangın Söndürme Cihazı Aylık Görsel Kontrolü | Aylık | [12 empty] | İşveren Vekili (İşveren Vekili) riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Mad. 100 (Aylık görsel kontrol) | bar: M to A
22 | Muayene/Kontrol | Asansör Aylık Bakım | Aylık | [12 empty] | İşveren Vekili (İşveren Vekili) riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) | Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği (RG 31394, 06.04.2021) Md. 8, 10 | bar: O to A
23 | Muayene/Kontrol | Yangın Algılama Sistemi Periyodik Kontrolü | Aylık | [12 empty] | İşveren Vekili (İşveren Vekili) riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) | TS CEN/TS 54-14 §11 + Binaların Yangından Korunması Hak. Yön. Madde 84 — aylık görsel + arıza/güç testi | bar: M to A
24 | Toplantı | İSG Kurulu Aylık Toplantısı (Çok Tehlikeli İşyeri) | Aylık | [12 empty] | İşveren Vekili (İşveren Vekili) riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) | İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik (RG 28532, 18.01.2013) Md. 9 — Çok tehlikeli işyerlerinde ayda en az 1 kez | bar: O to A
25 | Risk Değerlendirme | İlk Risk Değerlendirmesi | Tek Sefer | [12 empty] | riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) İşyeri Hekimi (İşyeri Hekimi) Çalışan Temsilcisi (Çalışan Temsilcisi) | 6331 sayılı İSG Kanunu Md. 10 + İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (RG 28512, 29.12.2012) Md. 8 — Yeni işyerinde bir kez yapılır, sonraki güncellemeler ayrı | bar: M
26 | Acil Durum | Acil Durum Planı Hazırlama | Tek Sefer | [12 empty] | İşveren Vekili (İşveren Vekili) riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) | 6331 sayılı İSG Kanunu Md. 11 + İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (RG 28681, 18.06.2013) Md. 7, 8, 12 — Yeni işyerinde bir kez hazırlanır; yıllık gözden geçirme ayrı kayıt | bar: O to A
27 | Acil Durum | Acil Durum Ekiplerinin Görevlendirilmesi | Tek Sefer | [12 empty] | İşveren Vekili (İşveren Vekili) riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) | 6331 sayılı İSG Kanunu Md. 11 + İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (RG 28681) Md. 11 | bar: M
28 | Diğer | Sertifikalı İlkyardımcı Sayısı Kontrolü ve Yenileme | Tek Sefer | [12 empty] | İşveren Vekili (İşveren Vekili) İşyeri Hekimi (İşyeri Hekimi) | İlkyardım Yönetmeliği (RG 29479, 29.07.2015) Md. 19 — AT 1/20, T 1/15, ÇT 1/10 oranında zorunlu; plan başlangıcında set edilir, eksilince/sertifika bittiğinde yenilenir | bar: O to A
29 | Toplantı | İSG Kurulu İç Yönetmeliği Hazırlama | Tek Sefer | [12 empty] | İşveren Vekili (İşveren Vekili) riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) | İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik (RG 28532, 18.01.2013) Md. 8(a) | bar: M
30 | Planlama | Çalışan Temsilcisi Seçimi ve Görevlendirme | Beş Yılda Bir | [12 empty] | İşveren Vekili (İşveren Vekili) riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) | 6331 Md 20 + RG 28730 (Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ) Md 5 | bar: O to A
31 | Muayene/Kontrol | Yangın Söndürme Cihazı 6 Aylık Periyodik Kontrolü | Altı Ayda Bir | [12 empty] | İşveren Vekili (İşveren Vekili) riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) | TS ISO 11602-2 §7.4 (önerilen ara kontrol) + Binaların Yangından Korunması Hak. Yön. Madde 99-100 | bar: M; K
32 | Risk Değerlendirme | Risk Değerlendirmesi Yenileme — 2 Yılda Bir (Çok Tehlikeli) | İki Yılda Bir | [12 empty] | riskmatik saha gozlem (İş Güvenliği Uzmanı) İşyeri Hekimi (İşyeri Hekimi) Çalışan Temsilcisi (Çalışan Temsilcisi) | İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (RG 28512) Md. 12 — çok tehlikeli işyerinde 2 yılda bir yenileme | bar: O to A
Note on E1: Oca
Note on F1: Şub
Note on G1: Mar
Note on H1: Nis
Note on I1: May
Note on J1: Haz
Note on K1: Tem
Note on L1: Ağu
Note on M1: Eyl
Note on N1: Eki
Note on O1: Kas
Note on P1: Ara

## İmza ve Onay
İMZA ZİNCİRİ VE ONAY DURUMU
ISO 45001 Md 5.3 — Roller, Sorumluluklar ve Yetkiler
Rol | Ad Soyad | Ünvan / Birim
İş Güvenliği Uzmanı | riskmatik saha gozlem | İş Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hekimi | İşyeri Hekimi | İşyeri Hekimi
İşveren Vekili | İşveren Vekili | İşveren Vekili