## Kapak
SAHA GÖZLEM RAPORU
ISO 45001 Md 9.1.1 + 10.2 uyumlu saha gözlem bulgu kaydı
Rapor No | EEU-SGR-2026-001
Firma | Enerji Elektrik Üretim ve Dağıtım A.Ş.
Lokasyon | Merkez Santral ve Enerji Üretim Tesisi
Gözlem Tarihi | 03.05.2026
İSG Uzmanı | riskmatik saha gozlem
Toplam Bulgu | 10
Durum | TASLAK
Rapor Tarihi | 03.05.2026

## Bulgular
No | Başlık | Lokasyon | Kategori | Alt Kategori | Risk Seviyesi | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Karar | İlgili Mevzuat | Düzeltme Önerisi | Tarih
B-001 | Dağıtım panosu ve kaçış yolu önünde malzeme yığını | Elektrik Dağıtım Binası — Dağıtım Panosu Önü | Ortam (B) | Çıkış yolu/koridor tıkalı | Kritik | 4 | 5 | 20 | Karar Bekliyor | 6331 Md 4, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik | Dağıtım panosu ve acil kaçış yolu önündeki 1,2m yüksekliğindeki malzeme yığını derhal kaldırılarak alan boşaltılmalı, ilgili prosedürler gözden geçirilerek benzer durumların tekrarı önlenmelidir. | 03.05.2026
B-002 | Elektrik işinde uygunsuz dielektrik eldiven kullanımı | Elektrik Bakım Atölyesi | Davranış (A) | Yanlış tip KKD kullanma | Kritik | 4 | 5 | 20 | Karar Bekliyor | 6331 Md 4, KKD Yönetmeliği Md 7, 8 | İlgili personele dielektrik eldiven kullanımı konusunda acil yeniden eğitim verilmeli, doğru KKD temin edilmeli ve saha denetimleri artırılarak uygunsuzluklar anında giderilmelidir. | 03.05.2026
B-003 | Yüksek gerilim odası uyarı levhası eksikliği | Yüksek Gerilim Odası Girişi | Ortam (B) | Kategorize edilmedi | Kritik | 4 | 5 | 20 | Karar Bekliyor | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde 34 | Yüksek gerilim odası girişindeki eksik "Yüksek Gerilim — Tehlike" uyarı levhası derhal temin edilerek yerine monte edilmeli ve ilgili personelin bu tür levhaların önemine dair farkındalığı artırılmalıdır. | 03.05.2026
B-004 | Jeneratör odasında topraklama hattı kopukluğu | Jeneratör Odası | Ortam (B) | Topraklama eksik/kopuk | Kritik | 4 | 5 | 20 | Karar Bekliyor | 6331 Md 4, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği | Jeneratör odasındaki kopuk topraklama hattı, yetkili elektrik teknisyeni tarafından acilen onarılmalı ve topraklama sürekliliği ölçümü yapılarak standartlara uygunluğu doğrulanmalıdır. | 03.05.2026
B-005 | Çalışma İzni ve LOTO prosedürü ihlali | Şalt Merkezi / Kesici Odası | Davranış (A) | Çalışma izin belgesi olmadan çalışma | Kritik | 4 | 5 | 20 | Karar Bekliyor | 6331 Md 4, Elektrik Tesislerinde Güvenlik Yönetmeliği | Tüm bakım ekibine Çalışma İzni ve LOTO prosedürleri hakkında tekrar eğitim verilmeli, prosedürlere uyum düzenli olarak denetlenmeli ve ihlallerde disiplin süreci uygulanmalıdır. Eğitimler 1 ay içinde tamamlanmalı. | 03.05.2026
B-006 | Karbondioksitli yangın tüpü bakım eksikliği | Santral Koridoru — Yangın Dolabı Nişi | Ortam (B) | Yangın söndürücü eksik/süresi geçmiş | Kritik | 4 | 5 | 20 | Karar Bekliyor | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Md 77, İş Ekipmanları Yönetmeliği Ek III | Kontrol odasındaki 6 kg karbondioksitli yangın tüpünün periyodik bakımı acilen yetkili firma tarafından yaptırılmalı ve bakım etiketi güncellenmelidir. Tüm yangın söndürme tüplerinin bakım takvimi gözden geçirilerek düzenli takip sağlanmalıdır. | 03.05.2026
B-007 | Acil çıkış yönlendirme levhası aydınlatması arızalı | Servis Koridoru — Acil Çıkış Kapısı | Ortam (B) | Kategorize edilmedi | Yüksek | 4 | 4 | 16 | Karar Bekliyor | Binalarda Yangın Güvenliği Yönetmeliği Madde 55 | İlgili teknik ekip, ana koridor çıkışındaki yönlendirme levhası aydınlatmasını 24 saat içinde kontrol etmeli, arızayı gidermeli ve işlevselliğini test ederek raporlamalıdır. | 03.05.2026
B-008 | Kablo izolasyon hasarı, ark oluşumu ve yangın riski | Kablo Kanalı / Tesisat Bodrum Katı | Ortam (B) | Açık/izolasyonsuz kablo | Kritik | 4 | 5 | 20 | Karar Bekliyor | 6331 Md 4, İş Ekipmanları Yönetmeliği Md 5 | Hasarlı 3 noktadaki kabloların izolasyonları acilen kontrol edilmeli, gerekli onarım veya değişim işlemleri yapılmalı ve kablo kanallarının koruması güçlendirilerek benzer hasarların önüne geçilmelidir. | 03.05.2026
B-009 | Elektrik Tehlikeleri ve LOTO eğitimi eksikliği | Santral Sahası — Saha Çalışanları | Davranış (A) | İSG eğitimine katılmama | Kritik | 4 | 5 | 20 | Karar Bekliyor | 6331 Md 17 | Bakım departmanındaki 4 personele acilen "Elektrik Tehlikeleri ve LOTO" eğitimi verilmeli ve eğitim tamamlama tarihleri ile imza listeleri kayıt altına alınmalıdır. Eğitimler 30 gün içinde tamamlanmalıdır. | 03.05.2026
B-010 | Emniyet kemeri ankrajının direğe yanlış bağlanması | Enerji İletim Hattı — Direk Üstü Çalışma | Davranış (A) | Kategorize edilmedi | Kritik | 4 | 5 | 20 | Karar Bekliyor | 6331 Md 4, KKD Yönetmeliği Md 7, Yüksekte Çalışma Yönetmeliği | Tüm yüksekte çalışma yapan personele TSE EN 363 standardına uygun ankraj noktaları ve emniyet kemeri bağlama yöntemleri hakkında detaylı eğitim verilmeli, saha denetimleri artırılarak doğru uygulama güvence altına alınmalıdır. | 03.05.2026

## İmza ve Onay
İMZA ZİNCİRİ VE ONAY DURUMU
ISO 45001 Md 5.3 — Roller, Sorumluluklar ve Yetkiler
Rol | Ad Soyad | Birim / Ünvan
İSG Uzmanı (Hazırlayan) | Bölüm Sorumlusu | Santral ve Dağıtım Merkezi Sorumlusu
Kontrol | Bölüm Sorumlusu | Santral ve Dağıtım Merkezi Sorumlusu
Onaylayan (İşveren Vekili) | İşveren Vekili | İşveren Vekili